TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Bendragamyklinių, lietaus nuotekų, paviršinio vandens ėminių ėmimo bei cheminių tyrimų atlikimas (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Akredituota laboratorija – ėminių ėmimą ir tyrimus atliekanti laboratorija ar jų grupė, turinti galiojantį Nacionalinio akreditacijos biuro ar kitos akreditacijos įstaigos išduotą akreditavimo pažymėjimą, patvirtinantį atitiktį standarto LST EN ISO /IEC 17025 reikalavimams.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – bendragamyklinių, lietaus nuotekų ir paviršinio vandens  ėminių ėmimas iš Užsakovo objektų teritorijų bei cheminių tyrimų atlikimas akredituotoje srityje.

  - Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkantysis subjektas turi atlikti bendragamyklinių ir paviršinio vandens ėminių ėmimą ir cheminius tyrimus, pagal Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatus, akredituotoje laboratorijoje akredituotais tyrimų metodais tiriamiesiems parametrams nurodytiems Lentelėje Nr. 3.

  - Pirkimo objekto apimtys ir įkainiai nurodyti Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus įkainis EUR be PVM | Maksimalus Tyrimų protokolų kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn.)* | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petrašiūnų elektrinė – Paviršinis vanduo 100 m aukščiau išleistuvo (parametrai pagal Lentelę Nr. 3 Eil. Nr. 1) | 125 | 24 | vnt. |
| 2. | Petrašiūnų elektrinė – Paviršinis vanduo 500 m žemiau išleistuvo (parametrai pagal Lentelę Nr. 3, Eil. Nr. 1) | 125 | 24 | vnt. |
| 3. | Petrašiūnų elektrinė – Bendragamyklinės nuotekos (išleistuvas) (parametrai pagal Lentelę Nr. 3, Eil. Nr. 2) | 125 | 24 | vnt. |
| 4. | Ežerėlio katilinė – Bendragamyklinės nuotekos (išleistuvas) (parametrai pagal Lentelę Nr. 3, Eil. Nr. 3) | 85 | 24 | vnt. |
| 5. | Ežerėlio katilinė – Lietaus nuotekos (išleistuvas) (parametrai pagal Lentelę Nr. 3, Eil. Nr. 3) | 85 | 24 | vnt. |
| 6 | Papildomi tyrimai pagal poreikį – Bendragamyklinės ir (arba) lietaus nuotekos ir (arba) paviršinis vanduo (parametrai pagal Lentelę Nr. 3, Eil. Nr. 4) | 125 | 12 | vnt. |

*Nurodytas Paslaugų kiekis yra maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus kiekio ar bet kokios jų dalies. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant jame nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietų adresai Lietuvos Respublikos teritorijoje pateikti Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

| Objekto pavadinimas | Adresas |
| --- | --- |
| Petrašiūnų elektrinė* | Jėgainės g. 12 C, Kaunas |
| Ežerėlio katilinė** | Kauno g. 2, Ežerėlis, Kauno raj. |
| Papildomas ėminių ėmimas ir cheminiai tyrimai pagal poreikį | Pateikiama Užsakymo metu |

* Techninės specifikacijos Prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodyti Petrašiūnų elektrinės nuotekų paėmimo taškai ir koordinatės išleistuvui, 100 m aukščiau išleistuvo ir 500 m žemiau išleistuvo Nemuno upėje.
** Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 pateikiami Ežerėlio katilinės lietaus ir bendragamyklinių nuotekų paėmimo taškai ir koordinatės išleistuvams.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjo Akredituota laboratorija ar jų grupė savo turimu transportu ir įranga, vadovaujantis galiojančiame akreditavimo pažymėjime nurodytu ėminių ėmimo metodu, naujausiais galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir Perkančiojo subjekto pateikta bei su Aplinkos apsaugos agentūra suderinta „Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa“ įsipareigoja pagal pateiktą ėminių ėmimo ir cheminių tyrimo Užsakymą kiekvieną mėnesį paimti bendragamyklinių, lietaus nuotekų bei paviršinio vandens ėminius bei atlikti jų cheminius tyrimus, nurodytus žemiau pateiktoje Lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Ėminio paėmimo vieta |  | Nustatomi bendragamyklinių, lietaus nuotekų, paviršinio vandens cheminių tyrimų parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petrašiūnų elektrinė | Paviršinis vanduo 100 m aukščiau išleistuvo (žr. Priedas Nr.2) | - Suspenduotos (skendinčios) medžiagos; - Bendras Azotas; - Bendras Fosforas; - Sulfatai; - Chloridai; - Naftos angliavandeniliai; - Biocheminis deguonies suvartojimas per n parų (BDS7), - Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr); - Temperatūra; - pH. |
|  |  | Paviršinis vanduo 500 m žemiau išleistuvo (žr. Priedas Nr.2) |  |
| 2 |  | Bendragamyklinės nuotekos (išleistuvas) (žr. Priedas Nr. 1 ir Nr.2) |  |
| 3 | Ežerėlio katilinė | Bendragamyklinės nuotekos (išleistuvas) (žr. Priedas Nr.3) | - Suspenduotos (skendinčios) medžiagos; - Chloridai, - Sulfatai; - Naftos angliavandeniliai; - Biocheminis deguonies suvartojimas per n parų (BDS7), - Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr); - Temperatūra; - pH. |
|  |  | Lietaus nuotekos (išleistuvas) (žr. Priedas Nr.3) |  |
| 4. | Papildomi tyrimai pagal poreikį | Bendragamyklinės, lietaus nuotekos ir paviršinis vanduo | - Temperatūra; - pH; - Suspenduotos (skendinčios) medžiagos; - Biocheminis deguonies suvartojimas per n parų (BDS7), - Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr); - Chloridai; - Sulfatai; - Naftos angliavandeniliai; - Bendras Azotas, Nitratinis azotas, Kjeldalio azotas; - Bendras fosforas. |

  - Ėminių cheminiai tyrimas turi būti atlikti Tiekėjo Akredituotos laboratorijos akredituotoje srityje.

  - Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo pateikti Akredituotos laboratorijos ar jų grupės atitiktį standartui LST EN ISO/IEC 17025 patvirtinantį galiojantį Akreditavimo pažymėjimą su akreditavimo sritimi padengiančią Lentelėje Nr. 3 nurodytus cheminių tyrimų parametrus.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant, atvykimu į ėminių paėmimo vietą, ėminio paėmimų, jo transportavimu ir kt.

  - Paslaugos turi būti suteikiamos kokybiškai, turi atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymą (-us) dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Bendragamyklinių, lietaus nuotekų ir paviršinio vandens ėminiai (Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelės Nr. 1 1–5 pozicijos) paimami 1 (pirmą) mėnesio dieną, jei 1 (pirmoji) mėnesio diena sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo dienomis (šeštadieniai ar sekmadieniai), šventine diena, tuomet ėminiai paimami kitą darbo dieną po oficialių švenčių ar ne darbo dienų.

  - Atliktų Paslaugų rezultatai pateikiami Tiekėjo nustatytos formos tyrimo protokoluose. Tiekėjas tyrimo protokolus Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui elektroniniu paštu Sutartyje nurodytu adresu.

  - Tiekėjas tyrimų protokolą pilna apimtimi nuo ėminių paėmimo dienos pateikia ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų.

  - Paslaugos pagal 3.2. punkto Lentelę Nr. 1. Eil. Nr. 6 – „Papildomi tyrimai pagal poreikį“, ėminio paėmimas turi būti paimamas per 1 (vieną) darbo dieną nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos, o Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui elektroniniu paštu Sutartyje nurodytu adresu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas Paslaugas turės teikti Techninės specifikacijos 4.1 punkte dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą suteikti Paslaugas nurodyta Sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

  - Sutartis sudaroma 26 (dvidešimt šešių) mėnesių laikotarpiui, įskaitant apmokėjimui skirtą terminą.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dienų) darbo dienų terminas.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Paslaugų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Akreditavimo pažymėjimas;

  - Tyrimų protokolai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1

Petrašiūnų elektrinės schema su nurodytu nuotekų išleistuvu, priimtuvu, mėginių paėmimo vieta:

  - Priedas Nr. 2

Petrašiūnų elektrinė, poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo taškų schema.

  - Priedas Nr. 3

Ežerėlio katilinės schema su nurodytais nuotekų išleistuvais.