TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                           	PRIEDAS Nr.1

- Pirkimo objektas – Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centrui.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemą sudaro:

    - jutiklis, kuris matuoja gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje;

    - siųstuvas, kuris siunčia rodmenis;

    - išmanioji programėlė.

2.2. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema skirta 3 metus matuoti ir stebėti                        4 pacientams gliukozės kiekį.

2.3. Numatomas sutarties galiojimas – 24 mėnesiai.

2.4. Prekės užsakomos elektroniniu paštu ir turi būti pristatomos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.

2.5. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus lietuvių kalba, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 lentelės 3.1. punkto reikalavimams (gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

2.6. Atitiktis 1 lentelės 3.2. punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Specialieji reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai

| 3.1. | Reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai: (Atitiktis bus tikrinama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema privalo būti nauja |
| 3.1.2. | Veikia ne mažiau kaip 10 dienų. |
| 3.1.3 | Sistema atspari vandeniui ne mažiau kaip IP28 |
| 3.1.4 | Gliukozės kiekio matavimo diapazonas nuo 2,2 iki 22,2 mmol/l |
| 3.1.5 | Veikia ne mažiau kaip 6 m atstumu nuo telefono belaidžiu ryšiu (angl. Bluetooth) |
| 3.1.6 | Gliukozė matuojama ne rečiau kaip kas 5 min. |
| 3.2. | Kiti reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai: (Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 3.2.1. | Sistema turi būti steriliai supakuota. |
| 3.2.2. | Ant kiekvienos pakuotės pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas. |
| 3.2.3. | Programėlė suderinama su iOS ir Android operacinėmis sistemomis |
| 3.2.4. | Yra atskira stebėtojo programėlė, skirta šeimos nariams arba sveikatos priežiūros specialistams |
| 3.2.5. | Duomenys į programėlę gaunami realiu laiku |
| 3.2.6. | Pasirenkami įspėjimai apie žemą ir aukštą glikemiją |
| 3.2.7. | Ne mažiau kaip 7 gliukozės kiekio tendencijų rodyklės |
| 3.2.8. | Prekės turi būti sertifikuotos CE ženklu kaip medicinos priemonės pagal Reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį |