TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIRBTINĖMS KRAUJAGYSLĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-10-14, Nr. VPP-6991.

Posėdžio protokolas 2025-10-15 Nr. 38. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

| Pirki mo dalies Nr. |  |  |  | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai | Privalomi techniniai reikalavimai |  |  |
|  |  | D mm | Ilgis cm |  |
|  | Bifurkacinės impregnuotos - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 10 ± 0,5/20 ± 0,5 | 40 – 60 | 50 |
|  | Bifurkacinės impregnuotos - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 14 ± 0,5 / 7 ± 0,5 | 40 – 60 | 8 |
|  | Bifurkacinės impregnuotos - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 16 ± 0,5 / 8 ± 0,5 | 40 – 60 | 8 |
|  | Bifurkacinės impregnuotos - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 18 ± 0,5/ 9 ± 0,5 | 40 – 60 | 8 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos (angiochirurgijai) - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 7 ± 0,5 | 50 ir daugiau | 30 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos (angiochirurgijai) - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 8 ± 0,5 | 50 ir daugiau | 130 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos (angiochirurgijai) - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 10 ± 0,5 | 50 ir daugiau | 50 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos (angiochirurgijai) - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. - Vandens pralaidumas ir nutekėjimas: < 5 ml·cm⁻²·min⁻¹ | 26 ± 0,5 | 30 ir daugiau | 5 |
|  | Kylančios aortos protezai - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Turi turėti specialų išplatėjimą valsalvos sinusų srityje simetriškai, o ne 3 sinusai. - Įpakuoti po 1 vnt. | 30 ir 32 | 15 | 20 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________________________