VIEŠOJI ĮSTAIGA „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-12-03 protokolu Nr. ERETPEEM-1

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ PASYVINIAI ELEMENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.	Sutarties sudarymas	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	16

(*atitiktį aplinkos apsaugos kriterijus įrodančių dokumentų bus prašoma sutarties vykdymo metu pristatant prekes)	42

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	44

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	55

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	43

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	44

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	54

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo / subtiekėjo  deklaracija“	56

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	57

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	59

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, adresas Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, darbo laikas I-IV: 8.00 - 17.00, V: 8.00 - 15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamo objekto negalima įsigyti naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3 ir 4.4.4.4 punktais, nes perkamoms prekėms pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti sutarčių vykdymo sąlygose ir specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti elektroninių ryšių ir elektros tinklų pasyvinius elementus ir eksploatacines medžiagas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija prekes užsakinės pagal poreikį.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pradinė sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai, kuri yra ne daugiau kaip 200 000,00 Eur be PVM.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiekėjus), pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

# 5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos kartu su 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (su visais pakeitimais) nuostatomis. Kartu su pasiūlymu tiekėjas, tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (išskyrus kvazisubtiekėją), turi pateikti atskirą užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties pirmiau nurodytų reglamentų nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties reglamentų nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

  - Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina pirmiau nurodytuose reglamentuose nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

  - Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

  - Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - užpildyta Tiekėjo / subtiekėjo  deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

    - užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. Siūlomų prekių techninės specifikacijos, aprašymai ir kiti gamintojų išduoti dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba.

  - Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede.

__________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PERKAMŲ PREKIŲ PRELIMINARŪS KIEKIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Perkamos prekės bei preliminarūs jų kiekiai fiksuotiems įkainiams. Pirkimo metu tikslus prekių kiekis nėra žinomas, todėl galimi kiekių svyravimai iki 40%. Prekės užsakomos atskirais užsakymais. Prekių pristatymo vieta – Lietuvos Respublikos teritorija (konkrečios vietos ir prekių kiekiai bus nurodyti perkančiosios organizacijos pateikiamuose užsakymuose). Preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir nėra laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai 200 000,00 be PVM.

Perkančioji organizacija ketina įsigyti šias prekes, kurių preliminarūs kiekiai per 36 mėnesius yra nurodyti šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Techniniai reikalavimai | Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms* | Minimalus garantijos terminas, mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Replės plokščios 180 mm | 10 | Vnt. | 1000 V (DIN ISO 5746 arba analogiškas) | 2 | 12 |
| 2 | Replės kirpimui 160 mm | 10 | Vnt. | 1000 V (DIN ISO 5749 arba analogiškas) | 2 | 12 |
| 3 | Replės lenktos prailgintos 200 mm | 5 | Vnt. | 1000 V (DIN ISO 5745 arba analogiškas) | 2 | 12 |
| 4 | Santechniko raktas 240 mm | 5 | Vnt. | DIN ISO 8976, izoliacija padengta pasitelkiant mirkymo technologiją | 2 | 12 |
| 5 | Atsuktuvas izoliacinis kryžminis 1000 V PH1 | 10 | Vnt. | Turi atlaikyti min. sukimo jėgos momentą pagal DIN 5264. Esant būtinybei pateikti testavimų protokolus | 2 | 12 |
| 6 | Atsuktuvas izoliacinis kryžminis 1000 V PH2 | 10 | Vnt. | Turi atlaikyti min. sukimo jėgos momentą pagal DIN 5264. Esant būtinybei pateikti testavimų protokolus | 2 | 12 |
| 7 | Atsuktuvas plokščias 1000 V 2,5 mm | 10 | Vnt. | Turi atlaikyti min. sukimo jėgos momentą pagal DIN 5264. Esant būtinybei pateikti testavimų protokolus | 2 | 12 |
| 8 | Atsuktuvas plokščias 1000 V 4 mm | 10 | Vnt. | Turi atlaikyti min. sukimo jėgos momentą pagal DIN 5264. Esant būtinybei pateikti testavimų protokolus | 2 | 12 |
| 9 | Atsuktuvas plokščias 1000 V 6,5 mm | 10 | Vnt. | Turi atlaikyti min. sukimo jėgos momentą pagal DIN 5264. Esant būtinybei pateikti testavimų protokolus | 2 | 12 |
| 10 | Trapecinės formos ašmenų peilis | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 11 | Trapecinės ašmenys trapeciniam peiliui | 10 | Pakuotė | Geležtės dydis, suderinamas su trapecinių ašmenų peiliu. Pakuotės dydis -10 vnt. ašmenų. | 2 | 12 |
| 12 | Kopėčios 2x4 , 60-80 cm | 5 | Vnt. | Aliuminės, dvipusės, sudedamos, su aikštele. | 2 | 12 |
| 13 | Kopėčios 4 dalių universalios 127-450 cm | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 14 | Kabelio nužievintojas automatinis | 20 | Vnt. | 0,2-6M (su nužievinimo ilgio reguliatoriumi) | 2 | 12 |
| 15 | Užspaudimo replės antgaliams/gilzėms presuoti | 6 | Vnt. | Talpa kvadratiniais milimetrais 0.25 — 16.0 mm² | 2 | 12 |
| 16 | Replės RJ11; RJ12; RJ45 antgaliams užspausti | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 17 | Armatūros kirpimo replės | 2 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 18 | PE vamzdžių kirpimo žirklės | 2 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 19 | Raktai plokšti kilpiniai 6-22 mm rinkinys (8 vnt.) | 7 | Vnt. | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm raktai (DIN3113 arba analogiškas), bendras svoris ne didesnis nei 1,2 kg | 2 | 12 |
| 20 | Terkšinis kombinuotasis raktas, 13 mm | 2 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 21 | Atsuktuvas - įtampos testeris | 5 | Vnt. | VDE/GS, testuota pagal 0426/72 | 2 | 12 |
| 22 | Perforatorius 1, 230V, (SDS-max ) | 2 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 1 | 36 |
| 23 | Pakrovėjas dvigubas | 7 | Vnt. | Dvigubas (dviejų baterijų vienu metu krovimo įrenginys, 14,4-18 V, LI-ION, įkrovimo laikas 6 AH baterijai - ne daugiau 55 min | 2 | 12 |
| 24 | Akumuliatorinis dulkių siurblys | 7 | Vnt. | 18V 6AH baterijos suderinamos su šios lentelės eil. Nr.23 įrenginiu (baterijų pakrovėju). Įrenginys - nešiojamas, sudedamas ("šluota"); dulkių bako talpa -ne mažiau 0,5 ; veikimo laikas - ne mažiau 30 min su 5 AH ar 6 AH baterija. Komplektacija -be baterijos ir pakrovėjo. | 1 | 36 |
| 25 | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis 125 mm | 7 | Vnt. | Vienos baterijos, 18 V 6 AH, sujungiamas kotas patogiam transportavimui, baterija suderinama su šios lentelės eil. nr.23 įrenginiu (pakrovėju). Apsisukimo greičiai -ne mažiau, kaip 2, parametrai - ne mažiau 0 - 9700 / 0 - 6800 aps./min. Komplektacija - be baterijos ir pakrovėjo. | 1 | 36 |
| 26 | Akumuliatorinis suktuvas - gręžtuvas | 7 | Vnt. | 18 V 6 AH, sujungiamas kotas patogiam transportavimui, baterija suderinama su šios lentelės eil. Nr. 23 įrenginiu (pakrovėju). Apsisukimai - ne mažiau 0-500/1700 min-1, smūgių dažnis - ne mažiau 0-7500/25500 min-1. Komplektacija - su baterija. | 1 | 36 |
| 27 | Akumuliatorinis perforatorius, SDS + | 5 | Vnt. | 18 V 6 AH, smūgio jėga >1,7J , smūgių dažnis nemažiau 0-4700 min-1, baterija suderinama su šios lentelės eil. Nr.22 įrenginiu (pakrovėju). Komplektacija - su baterija. | 1 | 36 |
| 28 | Karšto oro orapūtė akumuliatorinė | 5 | Vnt. | 18 V 6 AH, baterija suderinama su šios lentelės eil. Nr.23 įrenginiu (pakrovėju). Komplektacija - su baterija. Darbinė karšto oro temperatūra - ne mažiau 500° C, įrankio svoris - ne daugiau 1 kg. | 1 | 36 |
| 29 | Trimeris akumuliatorinis | 5 | Vnt. | 18 V 6 AH, baterija suderinama su šios lentelės eil. Nr.23 įrenginiu (pakrovėju); dulkių bako talpa 0.5 L, maksimalus oro srautas nemažiau 1,5 m³/min, akumuliatoriaus apsaugos sistema, svoris su baterija -1,5-1,8 kg. Komplektacija - su baterija. | 1 | 36 |
| 30 | Akumuliatorių baterija, 6 A 18 V, LI-ION | 30 | Vnt. | Baterija suderinama su šios lentelės eil. Nr. 23 įrenginiu (pakrovėju). | 2 | 12 |
| 31 | Smailas kastuvas (1200 mm) | 12 | Vnt. | Lengvas vamzdinis plieno kotas, aštrinti ašmenys; grūdintas metalas, svoris ne daugiau 1,7 kg, darbinės dalies plotis - 190-195 mm | 2 | 12 |
| 32 | Laužtuvas 1500 mm | 3 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 33 | LAN testeris (RJ11/12/45 ) | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 34 | Mechaniko plaktukas 300 g | 2 | Vnt. | Darbinės dalies medžiaga - metalo galvutė | 2 | 12 |
| 35 | Mechaniko plaktukas 500 g | 2 | Vnt. | Darbinės dalies medžiaga - metalo galvutė | 2 | 12 |
| 36 | Mechaniko plaktukas 2000 g | 5 | Vnt. | Darbinės dalies medžiaga - metalo galvutė | 2 | 12 |
| 37 | Krosavimo įrankis LSA | 3 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 38 | Matavimo ruletė plieninė 5 m | 3 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 39 | Grąžtai betonui SDS Ø5 mm x 210/150 | 5 | Vnt. | keturių briaunų | 2 | 12 |
| 40 | Grąžtai betonui SDS Ø6 mm x 210/150 | 40 | Vnt. | keturių briaunų | 2 | 12 |
| 41 | Grąžtai betonui SDS Ø8 mm x 210/150 | 10 | Vnt. | keturių briaunų | 2 | 12 |
| 42 | Grąžtai betonui SDS Ø10 mm x 210/150 | 10 | Vnt. | keturių briaunų | 2 | 12 |
| 43 | Grąžtai betonui SDS Ø12 mm x 600/550 | 5 | Vnt. | keturių briaunų | 2 | 12 |
| 44 | Grąžtai betonui SDS Ø14 mm x 1000/950 | 5 | Vnt. | keturių briaunų | 2 | 12 |
| 45 | Grąžtai metalui Ø4 mm | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 46 | Grąžtai metalui Ø6 mm | 25 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 47 | Grąžtai metalui Ø8 mm | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 48 | Grąžtai metalui Ø10 mm | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 49 | Grąžtai metalui Ø12 mm | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 50 | Grąžtų rinkinys metalui 19 dalių 1-10 mm DIN338 | 5 | Vnt. | Grąžtai skirti angliniams, legiruotiems, konstrukciniams plienams ir ketui gręžti. | 2 | 12 |
| 51 | Kūginis grąžtas (pakopinis iki 40 mm) | 10 | Vnt. | Ne mažiau kaip 9-40 D12 universalus: juodųjų ir spalvotųjų metalų lakštams, profiliams ir vamzdžiams, variui, žalvariui, aliuminiui, nerūdijančiajam plienui, plastikui gręžti; kotas - 6 - 10 mm skersmens | 1 | 36 |
| 52 | Konsistencinis tepalas 800 g | 10 | Vnt. | Įvairios paskirties vandeniui atsparus konsistencinis tepalas, skirtas automobilių, žemės ūkio, statybinės technikos, kelių mašinų, taip pat įvairių įrengimų guoliams ir tepimo taškams, kai darbinė temperatūra yra nuo -40°C iki +130°C | 2 | 12 |
| 53 | Gnybtas viela/juosta cinkas+varis | 30 | Vnt. | Įžeminimo kontūrui | 2 | 12 |
| 54 | Įžeminimo strypas cinkuotas 1,5M; D20 mm | 200 | Vnt. | Įžeminimo kontūrui | 2 | 12 |
| 55 | Įžeminimo strypo antgalis-smeigė | 30 | Vnt. | Medžiaga -plienas, sriegis - M22, srieginė jungtis, įžeminimo strypo diametras -20 mm, ilgis - 44 mm | 2 | 12 |
| 56 | Kabelis įžeminimui 10 mm², varis, daugiagyslis, minkštas | 500 | Metras | Įžeminimo kontūrui, degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 57 | Kabelis įžeminimui 16 mm², varis, daugiagyslis, minkštas | 700 | Metras | Įžeminimo kontūrui, degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 58 | Kalimo galvutė, SDS MAX (20 mm strypams) | 5 | Vnt. | Įžeminimo strypams kalti, medžiaga - grūdintas plienas | 2 | 12 |
| 59 | Revizinė dėžutė 200x200x200 | 10 | Vnt. | Įžeminimo kontūrui | 2 | 12 |
| 60 | Suvirintų optinių skaidulų apsauga 2,8x45 mm | 3000 | Vnt. | Termofitas | 2 | 12 |
| 61 | Varžtų komplektai ryšio spintoms M6 | 30 | Pakuotė | Varžtų komplektas 50 vnt. (plastmasinė tarpinė 50 vnt., metalinė spyruoklinė apkaba, varžtas M6 50 vnt.) | 2 | 12 |
| 62 | Medsraigčiai universalūs 3,5x45 | 10 | Pakuotė | Pakuotės dydis -100 vnt. | 2 | 12 |
| 63 | Savisriegiai medis-metalas DIN7504O 4,8x38 | 10 | Pakuotė | Pakuotės dydis -100 vnt. | 2 | 12 |
| 64 | Izoliuotas antgalis minkštam kabeliui 6/10 | 400 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 65 | Izoliuotas antgalis minkštam kabeliui 16/12 | 400 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 66 | Izoliuotas antgalis minkštam kabeliui 4/10 | 400 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 67 | Antgalis CU presuojamas 16M8 | 400 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 68 | Universali 3 laidų jungtis 0,2 mm-4 mm (50 vnt.) | 10 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 69 | Universali 5 laidų jungtis 0,2 mm-4 mm (25 vnt.) | 4 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 70 | Universali 2 laidų jungtis 0,2 mm-4 mm (100 vnt.) | 10 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 71 | Plastikinis kanalas 10x20 | 400 | Metras | Turi būti galimybė užsakyti kanalo priedus (galus, kampus, sujungimo elementus) | 2 | 12 |
| 72 | Plastikinis kanalas 20x50 su pertvara | 200 | Metras | Turi būti galimybė užsakyti kanalo priedus (galus, kampus, sujungimo elementus) | 2 | 12 |
| 73 | Plastikinis kanalas 15x40 | 200 | Metras | Turi būti galimybė užsakyti kanalo priedus (galus, kampus, sujungimo elementus) | 2 | 12 |
| 74 | Plastikinis kanalas 40x40 | 200 | Metras | Turi būti galimybė užsakyti kanalo priedus (galus, kampus, sujungimo elementus) | 2 | 12 |
| 75 | Plastikinis kanalas 40x60 | 200 | Metras | Turi būti galimybė užsakyti kanalo priedus (galus, kampus, sujungimo elementus) | 2 | 12 |
| 76 | Plastikinis kanalas 40x90 | 100 | Metras | Turi būti galimybė užsakyti kanalo priedus (galus, kampus, sujungimo elementus) | 2 | 12 |
| 77 | Plastikinis kanalas 60x110 | 100 | Metras | Turi būti galimybė užsakyti kanalo priedus (galus, kampus, sujungimo elementus) | 2 | 12 |
| 78 | Plieninis cinkuotas vamzdis Ø 25 mm | 30 | Metras | - | 2 | 12 |
| 79 | Metalinis kabelinis kanalas su dangčiu, 50*50 mm | 18 | Metras | - | 2 | 12 |
| 80 | Vielinis lovelis 55x100 (kopėtėlės kabeliams) | 60 | Metras | - | 2 | 12 |
| 81 | Vielinis lovelis 55x200 (kopėtėlės kabeliams) | 60 | Metras | - | 2 | 12 |
| 82 | Vielinio lovelio centrinis laikiklis M8 | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 83 | Kronšteinas lovelio tvirtinimui ant sienos (210 mm) | 30 | Vnt. | Cinkuoto plieno medžiaga | 2 | 12 |
| 84 | Varžtinė jungtis vieliniam loveliui M6x20 | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 85 | Lipni juosta 15 mm x 20 m VDE įvairių spalvų | 120 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 86 | Lipni juosta 19 mm x 20 m VDE įvairių spalvų | 80 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 87 | Ventiliacijos įrenginių sandarinimo lipni juosta su folija 50 mm x 50 m | 15 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 88 | Skaidulų valymo skystis , 900 - 1000 ml | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 89 | Valymo pagaliukai optikai 2,5 mm, (50 vnt.) | 15 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 90 | Valymo kasetė OCC-A 2,5mm, skirta nuvalyti SC/FC/ST/E2000 jungtims | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 91 | Valymo kasetė OCC-B 1,25mm, skirta nuvalyti LC/MU/F3000 jungtims. | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 92 | Plokštelė dirželiui prisukama 7,8 mm | 40 | Pakuotė | Pakuotės dydis -100 vnt. | 2 | 12 |
| 93 | Laidų tvirtinimo dirželis baltas 100x2,5 mm | 60 | Pakuotė | Darbinė temperatūra: -30 +80 C | 2 | 12 |
| 94 | Laidų tvirtinimo dirželis baltas 142x2,5 mm | 20 | Pakuotė | Darbinė temperatūra: -30 +80 C | 2 | 12 |
| 95 | Laidų tvirtinimo dirželis baltas 203x3,6 mm | 100 | Pakuotė | Darbinė temperatūra: -30 +80 C | 2 | 12 |
| 96 | Laidų tvirtinimo dirželis baltas 302x4,8 mm | 25 | Pakuotė | Darbinė temperatūra: -30 +80 C | 2 | 12 |
| 97 | Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 203x4,6 mm | 200 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 98 | Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 371x4,8mm | 25 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 99 | Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 774x8,8 mm | 10 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 100 | Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 425x8,8 mm | 10 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 101 | Mūrvinė 6X40 mm, (200 vnt.) | 10 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 102 | Mūrvinė 8x60 mm, (100 vnt.) | 10 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 103 | Mūrvinė 10x80 mm (100 vnt.) | 10 | Pakuotė | - | 2 | 12 |
| 104 | Vamzdis gofruotas, lauko, PVC, 750N UV atsparus D20 | 1000 | Metras | - | 2 | 12 |
| 105 | Vamzdis gofruotas, lauko, PVC, 750N UV atsparus D25 | 1000 | Metras | - | 2 | 12 |
| 106 | Vamzdis gofruotas, lauko, PVC, 750N UV atsparus D32 | 300 | Metras | - | 2 | 12 |
| 107 | Vamzdis gofruotas d32 mm, dviejų dalių (juodas) | 100 | Metras | - | 2 | 12 |
| 108 | Suspaustas oras ne mažiau 200 ml | 25 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 109 | Dažai žymėjimui ne mažiau 500 ml | 80 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 110 | Pirštinės odinės, verstos galvijų odos | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 111 | Žieminės pirštinės gumuotos | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 112 | Latekso pirštinės (X, XL, M) -juodos | 50 | Pakuotė | Pakuotės dydis - 100 vnt. | 2 | 12 |
| 113 | Žieminės pirštinės megztos aplietos nitrilu | 150 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 114 | Apsauginiai skaidrūs akiniai | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 115 | Metalinis stelažų blokas | 30 | Vnt. | H2500xD800xW1050, su 4 lentynomis | 2 | 12 |
| 116 | Montažinės putos 750ml žieminės pistoletui | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 117 | Putų pistoletas | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 118 | Putų valiklis | 10 | Vnt. | Ne mažiau 500 ml | 2 | 12 |
| 119 | Skydas 36 mod. | 10 | Vnt. | IP65 v/t 3x12 su galimybe išimti priekinę apdailą. Priekinės durelės skaidrios (permatomos) | 2 | 12 |
| 120 | Skydas 72 mod. | 10 | Vnt. | IP65 v/t 4x18 su galimybe išimti priekinę apdailą. Priekinės durelės skaidrios (permatomos) | 2 | 12 |
| 121 | Automatinis jungiklis C,1P,6A U šynai | 40 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 122 | Automatinis jungiklis C,1P,10A U šynai | 70 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 123 | Automatinis jungiklis C,1P,16A U šynai | 70 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 124 | Automatinis jungiklis C,1P,20A U šynai | 30 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 125 | Automatinis jungiklis C,1P,25A U šynai | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 126 | Automatinis jungiklis C,3P,16A U šynai | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 127 | Automatinis jungiklis C,3P,20A U šynai | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 128 | Automatinis jungiklis C,3P,25A U šynai | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 129 | Sujungiamoji trifazė šina U 12 modulinė | 30 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 130 | Sujungiamoji vienfazė šina 12 modulinė | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 131 | Sujungiamoji vienfazė šina 54 modulinė | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 132 | Kontaktorius ant DIN bėgeli0 25A 230V 4 polių | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 133 | Modulinis kištukinis lizdas T-2P+Z | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 134 | Kištukas 230 V su įžeminimu | 100 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 135 | Kištukas C14 išardomas | 70 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 136 | Kištukas C20 išardomas | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 137 | Šviestuvas | 70 | Vnt. | 40 W LED IP65 4400 lm | 2 | 12 |
| 138 | Metalinis hermetinis skydas | 5 | Vnt. | IP65(AxPLxG) 25-20-15 | 2 | 12 |
| 139 | Elektros kabelis 3x1,5 daugiagyslis Cu | 500 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 140 | Elektros kabelis 3x2,5 daugiagyslis Cu | 1000 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 141 | Elektros kabelis 3x1,5 Cu | 1000 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 142 | Elektros kabelis 3x2,5 Cu | 1500 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 143 | Elektros kabelis 3x4 Cu | 300 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 144 | Elektros kabelis 5x4 daugiagyslis Cu | 100 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 145 | Elektros kabelis 5x4 Cu | 100 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 146 | Elektros kabelis 5x6 Cu | 150 | Metras | degumo klasė ne mažesnė nei Cca | 2 | 12 |
| 147 | Maitinimo kabelis C14-CEE7/4 0,2 m | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 148 | Maitinimo kabelis 2m C13/C14 | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 149 | Gaisrinės signalizacijos kabelis raudonas ekranuotas, 2x1 mm | 200 | Metras | - | 2 | 12 |
| 150 | Signalizacijos kabelis 6 x 0,22 mm | 400 | Metras | Lankstus apvalus kabelis su 6 laidininkais yra pagamintas iš atkaitinto vario vielų pluošto, PVC izoliacija | 2 | 12 |
| 151 | LED E14 lempa 5W 220V | 40 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 152 | LED E27 lempa 20W 220V | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 153 | AAA tipo baterija šarminė | 500 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 154 | AA tipo baterija šarminė | 700 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 155 | Baterija LR20 šarminė | 600 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 156 | Valdikliai MON-1 | 8 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“` | 1 | 36 |
| 157 | Valdikliai MON-2 | 8 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 1 | 36 |
| 158 | Valsena Valdikliai MON-3 | 8 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 1 | 36 |
| 159 | Elektros skaitikliai (trifaziai) | 5 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 1 | 36 |
| 160 | Elektro magnetinė sklendė (spyna) | 30 | Vnt. | Turi būti suderinami naudojimui su valdikliais MON-1 | 1 | 36 |
| 161 | Optinis dūmų detektorius | 25 | Vnt. | Turi būti suderinami naudojimui su valdikliais MON-1 | 2 | 12 |
| 162 | KS-1 spinta 45U 800x800 | 3 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 36 |
| 163 | KS-1 spinta 36U 800x800 | 4 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 36 |
| 164 | Dvigubos perforuotos durys | 4 | Vnt. | Turi būti tinkama perkamai KS-1 spintai 45U800x800. perforacija ne mažiau 80 % | 2 | 36 |
| 165 | Spintos apšvietimo lempa 19" | 10 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 166 | Šviestuvas ant galvos | 15 | Vnt. | LED lemputė, ne mažiau 350 LM, stroboskopo funkcija, galimybė reguliuoti šviesos stiprumą | 2 | 36 |
| 167 | Ventiliatorius blokas 45U spintai montavimui stoge | 5 | Vnt. | Turi būti tinkama perkamai KS-1 spintai 36U800x800 | 2 | 36 |
| 168 | Ventiliatorių blokas 1U su keturiais ventiliatoriais ir skaitmeniniu termostatu | 3 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 169 | Ventiliatorius IP55 montuojamas į spintos duris su termostatu | 3 | Vnt. | Tinkantis montavimo angai 224 x 224 , oro strautas ne mažiau 250 m³/h, atitinkantis saugos reikalavimą IP55 | 2 | 36 |
| 170 | Šoniniai kabelių žiedai ne mažiau 60x80 mm | 25 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 171 | Kabelių tvarkymo panelė 1U 19" | 100 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 172 | Rozetynas 19" ( maitinimo panelė) | 100 | Vnt. | 8x220 V atjungiamu laidu C13-Schuko 2 m | 2 | 36 |
| 173 | Valdomas rozetynas 8 vietų | 2 | Vnt. | PDU 1U (16A / 230 V), suderinamas su 19 colių stovu, 8x juodas įžeminimo kontaktų lizdas su galios matavimu; ekranas apšviestame LC ekrane Integruotas srovės, aktyviosios galios, įtampos, dažnio, fazės kampo ir energijos matavimas; atstatomas energijos skaitiklis (vertė išlieka išsaugota net ir be maitinimo); kabelis 2,0 m juodas su įžeminimo kontaktiniu kištuku; montavimo laikiklis su varžtais | 2 | 36 |
| 174 | Vertikalus rozečių blokas valdomas 8xC13; 2x230; 6xC19 | 1 | Vnt. | PDU 1U su 3 fazėmis; fazės pažymėtos spalvomis (raudona, juoda, pilka), vienai fazei: 8x C13, 2x C19, 2x CEE7/3. Suderinamas su 19 colių stovu; BN0500 PDU struktūra: 24x IEC320 C13 lizdai, 6x C19 lizdai, 6x įžeminimo kontaktų lizdai CEE7/3.Įėjimo įtampa: 230 V AC 50 Hz, ekranas apšviestame LC ekrane; integruotas srovės (A), aktyviosios galios (kW), įtampos (V), dažnio (Hz), fazės kampo (°) ir energijos matavimas; atstatomas energijos skaitiklis (vertė išsaugoma net ir be maitinimo; kabelis: 3,0 m juodas su CEE 16 A raudonu kištuku, montavimo laikiklis su varžtais | 2 | 36 |
| 175 | Lentyna 19" 500-900 mm | 5 | Vnt. | Kintamo gylio 500-900 mm 1U 19" | 2 | 36 |
| 176 | Pakabinama plastikinė lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė ne mažiau 24 skaidulų suvirinimui | 5 | Vnt. | Su galimybe montuoti SC, LC adapterius | 2 | 36 |
| 177 | Pakabinama vidaus šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-3) 24 skaidulų | 50 | Vnt. | Su vieta keitikliui | 2 | 36 |
| 178 | Optinio kroso, šviesolaidinė dėžutė 12 skaidulų sujungimui | 10 | Vnt. | Ne didesnė kaip 40x160x210 | 2 | 36 |
| 179 | ODF 144 ištraukiamas su SC Simplex lizdais | 10 | Komplektas | 4U aukščio. Komplekte su 144 vnt. SC Simplex adapteriai, 144 vnt. SC pigtail, 12 vnt. kasečių. Ištraukimo metu įvadinis kabelis spintoje neturi judėti | 2 | 36 |
| 180 | ODF 96 ištraukiamas su SC Simplex lizdais | 6 | Komplektas | 3U aukščio. Komplekte su 96 vnt. SC Simplex adapteriai, 96 vnt. SC pigtail, 8 vnt. kasečių. Ištraukimo metu įvadinis kabelis spintoje neturi judėti | 2 | 36 |
| 181 | ODF 48 ištraukiamas su SC Simplex lizdais | 6 | Komplektas | 2U aukščio. Komplekte su 48 vnt. SC Simpex adapteriai, 48 vnt. SC pigtail, 4 vnt. kasetės. Ištraukimo metu įvadinis kabelis spintoje neturi judėti | 2 | 36 |
| 182 | ODF 24 ištraukiamas su SC Simplex lizdais | 5 | Komplektas | 1U aukščio. Komplekte su 24 vnt. SC Simplex adapteriai, 24 vnt. SC pigtail, 2 vnt. kasetės. Ištraukimo metu įvadinis kabelis spintoje neturi judėti | 2 | 36 |
| 183 | Klientinė šviesolaidinė dėžutė (FTTH) | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 184 | Sujungimų spinta TT-240 | 1 | Vnt. | Šviesolaidinių kabelių sujungimų spinta. Turi būti vieta 10 kasečių. Komplektuojama su 10 vnt. kasečių. | 2 | 36 |
| 185 | Sujungimų dėžutė TT-96 | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 186 | Pigtail SC/UPC, SM, 9/125, 0,9 mm, G652D fiber, 1 m | 1200 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 187 | SC/SC tipo adapteris SM duplex | 500 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 188 | LC/LC tipo adapteris SM duplex | 250 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 189 | 12 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-12) | 300 | Metras | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 240 |
| 190 | 48 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-48) | 1000 | Metras | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 240 |
| 191 | 96 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-96) | 1000 | Metras | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 240 |
| 192 | 144 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-144) | 2000 | Metras | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 240 |
| 193 | Universalus movų montavimo stendas | 2 | Vnt. | Tvirto metalo laikiklis (koja) | 2 | 12 |
| 194 | Kabelio būgnų išvyniojimo laikiklis/suktuvas | 3 | Vnt. | Su reguliuojamais aukščiais | 2 | 12 |
| 195 | Virvė kabelio užtraukimui į RKKS kanalą, 12 mm | 500 | Metras | - | 2 | 12 |
| 196 | HDPE d-32 mm vamzdis optiniam kabeliui | 500 | Metras | - | 2 | 12 |
| 197 | Sudedamas PVC vamzdis 110x100/3 m | 30 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 198 | Guminė tarpinė d-32 mm vamzdžio įvedimui į kab. dėžė | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 199 | Kontrolinis matavimo punktas (KMP), stulpelis | 15 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 240 |
| 200 | Kabelinė dėžė | 15 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 240 |
| 201 | Telekomunikacijų šulinių penkiakampis raktas | 3 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 202 | Telekomunikacijų šulinių dangčių ieškiklis | 2 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 1 | 36 |
| 203 | Zondas movų žymėjimui 77 kHz | 30 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ | 2 | 240 |
| 204 | Jungiamoji mova M1 96 skaiduloms. | 40 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ (analogas FOSC-400-A8) | 1 | 240 |
| 205 | Jungiamoji mova M3 288 skaiduloms. | 20 | Vnt. | Reikalavimai pateikiami skyriuje „Perkamų prekių reikalaujamos techninės savybės“ (analogas FOSC-400-D5) | 1 | 240 |
| 206 | Termofitas 12/3 | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 207 | Termofitas 40/12 | 30 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 208 | Termofitas 100/25 | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 209 | FIST-SOSA2-8SLE-S Slim | 20 | Vnt. | Kasečių blokas su 8 plonomis kasetėmis, kurių kiekviena skirta iki 12 skaidulų su termofitų laikikliais. | 2 | 240 |
| 210 | Mova, analogas XAGA 100/25 | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 211 | Mova, analogas XAGA 43/8 | 5 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 212 | Signalinis laidas | 1200 | Metras | - | 2 | 240 |
| 213 | Informacinė lentelė 90x300 mm | 600 | Vnt. | Lentelė turi būti plastikinė, geltona, užrašai ant jos – juodi. Konkrečius užrašus pateiks perkančioji organizacija | 2 | 12 |
| 214 | Juostiniai komplektai kabelių žymėjimui (raudoni, melyni) | 50 | Pakuotė | Lipni, vyniojama ant kabelio, galimybė užrašyti, ne mažiau 100 vnt. komplekte (38,10x12,70 mm darbo temperatūra -40 °C iki +30 °C) | 2 | 12 |
| 215 | Komutacinis kabelis UTP Cat6 | 1000 | Metras | 4x2x0.5 mm, viengyslis varinis, 305 m | 2 | 36 |
| 216 | Kompiuterinis kabelis UTP Cat5e | 1000 | Metras | 4x2x0.5 mm, viengyslis varinis, 305 m | 2 | 12 |
| 217 | RJ45 kištukas, cat6 UTP kabeliui | 100 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 218 | RJ45 kištukas, cat 5e UTP kabeliui | 500 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 219 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-LC 20 m SM duplex lauko sąlygoms | 100 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 220 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-LC 30 m SM duplex lauko sąlygoms | 50 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 221 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-LC 20 m SM duplex lauko sąlygoms | 200 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 222 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-LC 30 m SM duplex lauko sąlygoms | 50 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 223 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-SC 10 m SM duplex išardomi | 50 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 224 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-SC 15 m SM duplex išardomi | 30 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 225 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-SC 25 m SM duplex išardomi | 30 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 226 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 10 m SM duplex išardomi | 30 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 227 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 3 m SM duplex išardomi | 200 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 228 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 5 m SM duplex išardomi | 200 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 229 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 7 m SM duplex išardomi | 150 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 230 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 15 m SM duplex išardomi | 30 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 231 | Šviesolaidinis jungiamasis LC-SC 20 m SM duplex išardomi | 20 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 232 | Šviesolaidinis jungiamasis LC-SC 30 m SM duplex išardomi | 20 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 233 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC/APC-SC 1,5 m SM duplex išardomi | 600 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 234 | Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC/APC-SC 1 m SM duplex išardomi | 600 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 235 | Kabelis optinis 2 skaidulų MDIC / FTTH, LSZH 2x SM G.657.A1 | 400 | Metras | - | 2 | 36 |
| 236 | Kabelis optinis 2 skaidulų MDIC / FTTH, LSZH 2x SM G.657.A1 25 m ilgio su vienu isuvirintu SC jungtimi ir kitas tuščias | 50 | Vnt. | - | 2 | 36 |
| 237 | Komutacinis kabelis UTP Cat6 2 m | 100 | Vnt. | 4x2x0.5mm, daugiagyslis, varinis | 2 | 36 |
| 238 | Komutacinis kabelis UTP Cat6 3 m | 100 | Vnt. | 4x2x0.5 mm, daugiagyslis, varinis | 2 | 36 |
| 239 | Vandeniui atsparus markeris juodas | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 240 | Vandeniui atsparus markeris baltas | 30 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 241 | Lazerinis atstumo matuoklis 50 m | 3 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 242 | Skaitmeninis slankmatis 0-150 mm | 2 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 243 | Plastikinės žymėjimo aikštelės | 10 | Pakuotė | 4 skylės kampuose | 2 | 12 |
| 244 | Atstumo matavimo ratukas | 2 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 245 | Lauko LED 200W šviestuvas su teleskopiniu stovu 2 m | 4 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 246 | Kilnojami kelio ženklai | 3 | Vnt. | mėlyname fone balta strėlytė - apvažiavimui | 2 | 12 |
| 247 | Patch panelės 24 vietų Cat6 | 10 | Vnt. | 24 prievadų | 2 | 12 |
| 248 | Kabelis tarp pach panelių | 200 | Metras | UTP 25x2, cat 5e | 2 | 12 |
| 249 | Išlyginamoji šina - įžeminimo sujungimams | 20 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 250 | Jungiklis anttinkinis - šviesai pilkas viengubas IP65 | 30 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 251 | Rozetė anttinkinė IP54 | 25 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 252 | Hermetikas įžeminimų jungčių apsaugai 1 kg | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 253 | Poveržlės M6 | 1000 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 254 | Poveržlės M8 | 1000 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 255 | Poveržlės M10 | 1000 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 256 | Veržlės M6 | 1000 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 257 | Veržlės M8 | 1000 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 258 | Veržlės M10 | 1000 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 259 | Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 2 laidams | 3 | Pakuotė | Jungtis kabeliui 2x0.5-2,5mm monolitui įkišama (Wago analogas) | 2 | 12 |
| 260 | Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 3 laidams | 3 | Pakuotė | Jungtis kabeliui 3x0.5-2,5mm monolitui įkišama (Wago analogas) | 2 | 12 |
| 261 | Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 4 laidams | 3 | Pakuotė | Jungtis kabeliui 4x0.5-2,5mm monolitui įkišama (Wago analogas) | 2 | 12 |
| 262 | Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 5 laidams | 3 | Pakuotė | Jungtis kabeliui 5x0.5-2,5mm monolitui įkišama (Wago analogas) | 2 | 12 |
| 263 | Srieginiai strypai L-1 m, M6 | 50 | Metras | Paprasti | 2 | 12 |
| 264 | Srieginiai strypai L-1 m, M8 | 50 | Metras | Paprasti | 2 | 12 |
| 265 | Plokštelės kabelinių kopėtėlių tvirtinimui | 50 | Vnt. | 4 cm x 6 cm, metalinis, iš 2-jų dalių | 2 | 12 |
| 266 | Rifliuoti įkalami ankeriai mūrui- įvorės, žalvariniai, be padengimo - strypui M6 | 50 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 267 | Rifliuoti įkalami ankeriai mūrui- įvorės, žalvariniai, be padengimo - Strypui M8 | 200 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 268 | Peilis optinėms skaiduloms | 2 | Vnt. | Analogas Fujicura CT-30; geležtės tarnavimo laikas ne mažiau 48 000 optikos kirpimų | 2 | 12 |
| 269 | Optinių skaidulų prašvietimo raudonas lazeris | 5 | Vnt. | Galia 30 m; bangos ilgis 650 nm; tinkantis ST/SC/FC jungtims | 2 | 12 |
| 270 | Mišraus srauto Ø125 ašinis-išcentrinis ventiliatorius Vents TT PRO125 | 10 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 271 | COMBIFLEX Ø125mm, 10m daugiasluoksnis lankstus ortakis COM-F-125 | 30 | Vnt. | - | 2 | 12 |
| 272 | Vėdinimo grotelė dvipusė MV430/2-P | 10 | Vnt. | - | 2 | 24 |
| 273 | Adapteris ortakio tvirtinimui VA125 160 x 250 mm Ø 125 mm | 10 | Vnt. | - | 2 | 24 |

*Prekei taikomas aplinkosaugos kriterijus, nurodytas techninės specifikacijos skyriaus „BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ 1.6 p. lentelės punktuose:

1. Galimybė įsigyti atsarginių dalių;

2. Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

PERKAMŲ PREKIŲ REIKALAUJAMOS TECHNINĖS SAVYBĖS

- Perforatorius 1

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Profesionalus | Taip |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 3 kg |
|  | Smūgių dažnis | 0-4500 min-1 |
|  | Sūkių skaičius tuščiąja eiga | 0-1000 min-1 |
|  | Maksimalus sūkių skaičius | Ne mažiau kaip 1000 min-1 |
|  | Grąžto / kalto kotelio tipas | SDS-plus |
|  | Gręžimo su kalimu funkcija | Taip |
|  | Kalimo be gręžimo funkcija | Taip |
|  | Gręžimo be kalimo funkcija | Taip |
|  | Sukimo funkcija | Taip |
|  | Maks. grąžto Ø betonui gręžti | Ne mažiau kaip 24 mm |
|  | Maks. smūgio energija, J | Ne mažiau kaip 2,5 |
|  | Maks. grąžto Ø medienai gręžti | Ne mažiau kaip 32 mm |
|  | Maks. grąžto Ø plienui gręžti | Ne mažiau kaip 13 mm |
|  | Komplektacija | Gylio ribotuvas, lagaminas, šoninė rankena |

- Valdiklis MON-1

| Nr. | Parametras |
| --- | --- |
|  | Valdiklis MON-1 turi: |
|  | nuskaityti apskaitos prietaisų duomenis; |
|  | sekti apsaugos sistemos daviklių būsenas; |
|  | sekti diskretinių įėjimo signalų būsenas; |
|  | generuoti pranešimus aptarnaujančiam personalui, esant nukrypimams nuo užduotų ribinių parametrų; |
|  | visus duomenis perduoti į duomenų serverį Ethernet ryšiu |
|  | Techniniai parametrai |
|  | Ryšio sąsajos:RS232;Srovės kilpa; Ethernet 10/100 Mb/s, RJ45. |
|  | Valdiklis MON-1 turi palaikyti šiuos daviklius (komplektuojami atskirai):Sirena su blykste; Gaisro (dūmų) jutiklis; Smūgio, dūžio jutiklis; Elektromechaninė durų spyna; Magnetiniai durų atidarymo jutikliai; Išoriniai temperatūros jutikliai – 2 vnt. |
|  | Diskretiniai įėjimai: Kanalų skaičius 4; Įėjimų tipas: „sausas kontaktas“; Galvaninė izoliacija: yra. |
|  | Indikuojami parametrai: Maitinimo įtampų būsena; Nuoseklaus ryšio siųstuvų ir imtuvų būsena; Diskretinių įėjimų būsena. |
| - 6 | Tvirtinimas: DIN35 |
|  | Darbo temperatūra: nuo -20 oC iki + 50 oC. Siūlomų medžiagų veikimas turi būti užtikrintas ir pagrįstas nurodytame temperatūrų diapazone, tačiau nebūtinai jį tiksliai atitikti. Santykinė oro drėgmė: nuo 5 % iki + 95 % be kondensacijos |
|  | Konfigūracinių parametrų saugojimas be maitinimo įtampos: ne mažiau 5 metų |
|  | Realaus laiko laikrodis: turi būti |
|  | Distancinis programinės įrangos užkrovimas: turi būti per Ethernet ir lokalią sąsają. |
|  | Turi būti suderinama su Sigmatelas EMCOS Corporate v 3.1 monitoringo programine įranga |

- Valdiklis MON-2

| Nr. | Parametras |
| --- | --- |
|  | Valdiklis MON-2 turi: |
|  | nuskaityti apskaitos prietaisų duomenis; |
|  | sekti apsaugos sistemos daviklių būsenas; |
|  | sekti diskretinių įėjimo signalų būsenas; |
|  | generuoti pranešimus aptarnaujančiam personalui, esant nukrypimams nuo užduotų ribinių parametrų; |
|  | turi visus duomenis perduoti į duomenų serverį Ethernet ryšiu |
|  | Techniniai parametrai |
|  | Ryšio sąsajos: RS232; Srovės kilpa; Ethernet 10/100 Mb/s, RJ45. |
|  | Valdiklis MON-2 turi palaikyti šiuos daviklius (komplektuojami atskirai): Gaisro (dūmų) jutiklis; Magnetiniai durų atidarymo jutikliai; Išoriniai temperatūros jutikliai – 2 vnt. |
|  | Diskretiniai įėjimai: Kanalų skaičius 4; Įėjimų tipas: „sausas kontaktas“; Galvaninė izoliacija: yra. |
|  | Indikuojami parametrai: Maitinimo įtampų būsena; Nuoseklaus ryšio siųstuvų ir imtuvų būsena; Diskretinių įėjimų būsena. |
|  | Tvirtinimas: DIN35 |
|  | Darbo temperatūra: nuo -20 oC iki + 50 oC. Siūlomų medžiagų veikimas turi būti užtikrintas ir pagrįstas nurodytame temperatūrų diapazone, tačiau nebūtinai jį tiksliai atitikti. Santykinė oro drėgmė: nuo 5 % iki + 95 % be kondensacijos |
|  | Konfigūracinių parametrų saugojimas be maitinimo įtampos: ne mažiau 5 metų |
|  | Realaus laiko laikrodis: turi būti |
|  | Distancinis programinės įrangos užkrovimas: turi būti per Ethernet ir lokalią sąsają |
|  | Turi būti suderinama su Sigmatelas EMCOS Corporate v 3.1 monitoringo programine įranga |

- Valdiklis MON-3

| Nr. | Parametras |
| --- | --- |
| - 1. | Valdiklis MON-3 turi: |
| - 1.1. | nuskaityti apskaitos prietaisų duomenis. Turi būti palaikomas ne mažiau, kaip 4 apskaitos prietaisų nuskaitymas. |
| 1.2. | sekti apsaugos sistemos daviklių būsenas |
| 1.3. | sekti diskretinių įėjimo signalų būsenas |
| 1.4. | generuoti pranešimus aptarnaujančiam personalui, esant nukrypimams nuo užduotų ribinių parametrų; |
| 1.5. | visus duomenis perduoti į duomenų serverį Ethernet ryšiu |
|  | Techniniai parametrai |
|  | Ryšio sąsajos: Lokalaus įrenginio valdymo RS232 arba USB;RS485 sąsają lokaliam duomenų nuskaitymui; Ethernet 10/100 Mb/s, RJ45. |
| - 3. | Valdiklis MON-2 turi palaikyti šiuos daviklius (komplektuojami atskirai):Magnetiniai durų atidarymo jutikliai; Temperatūros jutikliai – 2 vnt. (išorinis ir vidinis) |
| - 4. | Diskretiniai įėjimai: Kanalų skaičius 4;Įėjimų tipas: „sausas kontaktas“; Galvaninė izoliacija: yra. |
| - 5. | Indikuojami parametrai: Maitinimo įtampų būsena; Nuoseklaus ryšio siųstuvų ir imtuvų būsena; |
| - 6. | Tvirtinimas: DIN35 |
| - 7. | Darbo temperatūra: nuo -20 oC iki + 50 oC. Siūlomų medžiagų veikimas turi būti užtikrintas ir pagrįstas nurodytame temperatūrų diapazone, tačiau nebūtinai jį tiksliai atitikti. |
| - 8. | Konfigūracinių parametrų saugojimas be maitinimo įtampos: ne mažiau 5 metų |
| - 9. | Realaus laiko laikrodis: turi būti |
| - 10 | Distancinis programinės įrangos užkrovimas: turi būti per Ethernet ir lokalią sąsają |
| - 11. | Turi būti suderinama su Sigmatelas EMCOS Corporate v 3.1 monitoringo programine įranga |

- Elektros skaitiklis (trifazis)

|  | Skaitiklis turi tenkinti šiuos arba lygiaverčius standartus: EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62052-11, IEC 62053-21 |
| --- | --- |
|  | Sistema: trifazė |
|  | Tikslumo klasė: 1.0 (IEC 62053-21 arba lygiavertis); B (EN 50470-3 arba lygiavertis) |
|  | Vardinė (maksimali) srovė, Ib (Imax): 10 (100) A |
|  | Jautrumo slenkstis: 0,4 % Ib |
|  | Vardinis dažnis, Hz: 50 |
|  | Skaitiklio konstanta, imp/kWh: 1...19999, programuojama |
|  | Galia įtampos grandinėje: < 0,75W; < 1 VA Galia srovės grandinėje: < 0,05 VA |
|  | Darbo temperatūra: nuo –40 oC iki + 70 oC Saugojimo temperatūra: nuo –40 oC iki + 70 oC |
|  | Vidinis laikrodis su rezerviniu šaltiniu: yra |
|  | Tikslumas: < 0,5 s/24 h (T = 23 °C) |
|  | Rezervinis mitinimo šaltinis: Li-ion baterija arba jonistorius |
|  | Darbo trukmė naudojant tik rezervinį maitinimo šaltinį: Li-ion bateriją: > 16 metų Jonistorių: > 7 dienos |
|  | Apsaugos klasė: IP53 |
|  | Optinis ryšio sietuvas: Atitinka IEC 62056-21arba lygiavertį standartą |
|  | Elektrinis ryšio sietuvas: 20 mA srovės kilpa veikianti protokolu pagal IEC 62056-31 arba lygiavertį |
|  | Tarifų modulis: programuojamas nuo 1 iki 4 |
|  | Ciklinis (automatinis) ir pastovus (rankinis) duomenų išvedimas: turi būti |
|  | Atbulinės srovės tekėjimo krypties indikacija: turi būti |
|  | LCD (skystųjų kristalų ekranas): LCD sudarytas iš 8 skaitmenų su programuojamu kableliu: 8-5 skaitmenys - sveikiems skaičiams ir 0-3 skaitmenys - dešimtainiams |

- KS-1 spinta 45U 800x800

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė / atitikimas |
| --- | --- | --- |
|  | Atitikimas standartams | IEC 60297-1 „Mechanics for Racks – 482,6 mm (19 inch) common standard (DIN 41494)“ arba lygiavertis; EIA-310-D „Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment“ arba lygiavertis; ISO 9001, ISO 14001 arba lygiaverčiai; Apsaugos klasė – ne blogesnė nei IP20. |
|  | Matmenys | Bendras plotis: 800 mm; Bendras gylis: 800 mm; Bendras aukštis: ne daugiau 2220 mm (įskaitant pastatymo atramas); Įrangos montavimo rėmų plotis: 482,6 mm. (19 colių); Įrangos montavimo rėmų aukštis: ne mažiau 45U. |
|  | Įrangos montavimo rėmai | Dvi poros cinkuotų 19 colių įrangos montavimo rėmų. |
|  | Sublokavimas | Komutacinių spintų konstrukcija turi užtikrinti galimybę sujungti (sublokuoti) keletą spintų sudarant bendrą vidinę erdvę, išlaikant reikalaujamą apsaugos klasę. Komutacinės spintos turi būti pilnai suderinamos blokavimui su perkančiosios organizacijos naudojamomis komutacinėmis spintomis (gamintojas: ZPAS, modelis: SZBS-966 45U800x800) |
|  | Vidinės erdvės planavimas | Komutacinių spintų konstrukcija turi užtikrinti galimybę perplanuoti ir įrengti vidinę erdvę naudojant standartinius elementus ne didesniu nei 50 mm žingsniu. |
|  | Priekinės durys | Dvivėrės metalinės perforuotos 80%, rakinamos raktu priekinės durys. |
|  | Galinės durys | Metalinės perforuotos 80%, rakinamos raktu, lengvai nuimamos. |
|  | Šoninės sienos | Metalinės perforuotos 80%, lengvai nuimamos, rakinamos. |
|  | Spynos, raktai | Visų pastatomų komutacinių spintų (KS-1) visų spynų raktai turi būti vienodi. |
|  | Komutacinės spintos pastatymas | Komutacinė spinta turi turėti reguliuojamas pastatymo atramas (kojas) stabilumui nustatyti. Spinta turi būti pastatyta nejudamai, taip, kad apatinis ir viršutinis rėmai būtų horizontalioje padėtyje, o įrangos montavimo rėmai – vertikalioje. |
|  | Kabelių įvedimas | Spintos konstrukcija turi užtikrinti kabelių įvedimą tiek per viršų, tiek per apačią. Kabelių įvedimo angos turi turėti IP20 apsaugos klasę užtikrinančią apsaugą. |
|  | Įžeminimo magistralė | Komutacinėje spintoje turi būti įrengta įžeminimo magistralė. |
|  | Spintos dalių įžeminimas | Visos metalinės spintos dalys privalo būti įžemintos prijungiant jas prie įžeminimo magistralės. |
|  | Maksimali statinė įkrova | Ne mažiau 300 kg. |
|  | Spintos eksploatacijos temperatūra | Nuo 0° iki +50° C. |
|  | Išrinkimas | Komutacinė spinta turi būti pilnai išrenkama transportavimui. |

- KS-1 spinta 36U 800x800

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė / atitikimas |
| --- | --- | --- |
|  | Atitikimas standartams | IEC 60297-1 „Mechanics for Racks – 482,6 mm (19 inch) common standard (DIN 41494)“ arba lygiavertis; EIA-310-D „Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment“ arba lygiavertis; ISO 9001, ISO 14001 arba lygiaverčiai; Apsaugos klasė – ne blogesnė nei IP20. |
|  | Matmenys | Bendras plotis: 800 mm; Bendras gylis: 800 mm; Bendras aukštis: ne daugiau 1800 mm (įskaitant pastatymo atramas); Įrangos montavimo rėmų plotis: 482,6 mm. (19 colių); Įrangos montavimo rėmų aukštis: ne mažiau 36U. |
|  | Įrangos montavimo rėmai | Dvi poros cinkuotų 19 colių įrangos montavimo rėmų. |
|  | Sublokavimas | Komutacinių spintų konstrukcija turi užtikrinti galimybę sujungti (sublokuoti) keletą spintų sudarant bendrą vidinę erdvę, išlaikant reikalaujamą apsaugos klasę. |
|  | Vidinės erdvės planavimas | Komutacinių spintų konstrukcija turi užtikrinti galimybę perplanuoti ir įrengti vidinę erdvę naudojant standartinius elementus ne didesniu nei 50 mm žingsniu. |
|  | Priekinės durys | Stiklinės rakinamos raktu priekinės durys. Komutacinės spintos konstrukcija turi užtikrinti galimybę priekines duris montuoti tiek kairiojoje, tiek dešiniojoje pusėje. |
|  | Galinės durys | Metalinės rakinamos raktu, lengvai nuimamos. |
|  | Šoninės sienos | Metalinės, lengvai nuimamos, rakinamos. |
|  | Spynos, raktai | Visų pastatomų komutacinių spintų (KS-1 ir KS-1P) visų spynų raktai turi būti vienodi. |
|  | Komutacinės spintos pastatymas | Komutacinė spinta turi turėti reguliuojamas pastatymo atramas (kojas) stabilumui nustatyti. Spinta turi būti pastatyta nejudamai, taip, kad apatinis ir viršutinis rėmai būtų horizontalioje padėtyje, o įrangos montavimo rėmai – vertikalioje. |
|  | Kabelių įvedimas | Spintos konstrukcija turi užtikrinti kabelių įvedimą tiek per viršų, tiek per apačią. |
|  | Įžeminimo magistralė | Komutacinėje spintoje turi būti įrengta įžeminimo magistralė. |
|  | Spintos dalių įžeminimas | Visos metalinės spintos dalys privalo būti įžemintos prijungiant jas prie įžeminimo magistralės. |
|  | Maksimali statinė įkrova | Ne mažiau 300 kg. |
|  | Spintos eksploatacijos temperatūra | Nuo 0° iki +50° C. |
|  | Išrinkimas | Komutacinė spinta turi būti pilnai išrenkama transportavimui. |

- 12 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-12)

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 12 vienmodžių skaidulų; Šviesolaidinės skaidulos kabelyje turi būti vamzdeliuose po 6 skaidulas; Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos; Turėti polietileninę HDPE (aukšto tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, kaip 1,0 mm arba analogišką pagal kokybinius parametrus; Išorinis kabelio diametras ne plonesnis kaip 8 mm; Neturėti jokių metalo elementų; Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; Kabelio markė ir metražas ant kabelio išorinio apvalkalo turi būti atsparus mechaninei trinčiai ir išlikti ant kabelio apvalkalo įpūtus jį į apsauginį vamzdelį, ar įtraukus jį į ryšio kabelių kanalus. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas | -40 °C ÷ +70 °C. |
|  | Atitikties standartai | Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC ar lygiaverčių organizacijų rekomendacijas; Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba ITU-T G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų apvalkalų spalvos turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelis turi būti atsparus drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-22-F5; Kabelis turi būti pagamintas pagal IEC 60794-3-10, IEC 60794-1-2 standartus, |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,35 dB/km bangos ilgiui esant 1310nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,22 dB/km bangos ilgiui esant 1550nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,25 dB/km bangos ilgiui esant 1625nm. |

- 48 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-48)

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 48 vienamodžių skaidulų; Šviesolaidinės skaidulos kabelyje turi būti vamzdeliuose po 12 skaidulų; Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos; Turėti polietileninę HDPE (aukšto tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, kaip 1,0 mm arba analogišką pagal kokybinius parametrus; Išorinis kabelio diametras ne plonesnis kaip 8 mm; Neturėti jokių metalo elementų; Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; Kabelio markė ir metražas ant kabelio išorinio apvalkalo turi būti atsparus mechaninei trinčiai ir išlikti ant kabelio apvalkalo įpūtus jį į apsauginį vamzdelį, ar įtraukus jį į ryšio kabelių kanalus. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas | -40 °C ÷ +70 °C; |
|  | Atitikties standartai | Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC ar lygiaverčių organizacijų rekomendacijas; Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba ITU-T G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų apvalkalų spalvos turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelis turi būti atsparus drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-22-F5; Kabelis turi būti pagamintas pagal IEC 60794-3-10, IEC 60794-1-2 standartus. |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,35 dB/km bangos ilgiui esant 1310nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,22 dB/km bangos ilgiui esant 1550nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,25 dB/km bangos ilgiui esant 1625nm. |

- 96 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-96)

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 96 vienamodžių skaidulų; Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos; Turėti polietileninę HDPE (aukšto tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, kaip 1,0 mm arba analogišką pagal kokybinius parametrus; Išorinis kabelio diametras ne plonesnis kaip 8 mm; Neturėti jokių metalo elementų; Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; Kabelio markė ir metražas ant kabelio išorinio apvalkalo turi būti atsparus mechaninei trinčiai ir išlikti ant kabelio apvalkalo įpūtus jį į apsauginį vamzdelį, ar įtraukus jį į ryšio kabelių kanalus. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas | -40 °C ÷ +70 °C; |
|  | Atitikties standartai | Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC ar lygiaverčių organizacijų rekomendacijas; Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba ITU-T G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų apvalkalų spalvos turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelis turi būti atsparus drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-22-F5; Kabelis turi būti pagamintas pagal IEC 60794-3-10, IEC 60794-1-2 standartus. |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,35 dB/km bangos ilgiui esant 1310nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,22 dB/km bangos ilgiui esant 1550nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,25 dB/km bangos ilgiui esant 1625nm. |

- 144 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-144)

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 144 vienamodžių skaidulų; Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos; Turėti polietileninę HDPE (aukšto tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, kaip 1,0 mm arba analogišką pagal kokybinius parametrus; Išorinis kabelio diametras ne plonesnis kaip 8 mm; Neturėti jokių metalo elementų; Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; Kabelio markė ir metražas ant kabelio išorinio apvalkalo turi būti atsparus mechaninei trinčiai ir išlikti ant kabelio apvalkalo įpūtus jį į apsauginį vamzdelį, ar įtraukus jį į ryšio kabelių kanalus. |
|  | Kokybės garantijos | Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Matų sistema turi būti metrinė. |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas | -40 °C ÷ +70 °C; |
|  | Atitikties standartai | Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC ar lygiaverčių organizacijų rekomendacijas; Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba ITU-T G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Skaidulų apvalkalų spalvos turi atitikti IEC 60794-3 standartą; Kabelis turi būti atsparus drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-22-F5; Kabelis turi būti pagamintas pagal IEC 60794-3-10, IEC 60794-1-2 standartus. |
|  | Skaidulų slopinimo normos | Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,35 dB/km bangos ilgiui esant 1310nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,22 dB/km bangos ilgiui esant 1550nm; Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,25 dB/km bangos ilgiui esant 1625nm. |

- Kontrolinis matavimo punktas (KMP), stulpelis

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | KMP sudarytas iš stulpelio su prie jo pritvirtinta lentele ir viduje įmontuoto kontrolinio matavimo punkto (KMP). KMP dėžutės apačioje turi būti kiaurymė laidams įvesti. Kiaurymės kraštai turi būti apsaugoti hermetizuojančia tarpine. KMP dėžutės korpusas turi būti su durelėmis. Durelės turi lengvai atsidaryti ne mažesniu kaip 90 laipsnių kampu. Užrakintos KMP dėžutės durelės neturi būti išsikišusios. Atrakintos dėžutės durelės turi būti laisvai atskiriamos nuo korpuso nepažeidžiant dėžutės konstrukcijos. Dėžutės korpusas, varžtai, poveržlės, veržlės, sujungimo plokštelės (trumpikliai) užrakto detalės ir raktas turi būti pagaminti iš nerūdijančio metalo arba padengti specialiąja danga, apsaugančia juos nuo atmosferos poveikio. Izoliacinė plokštėje įtvirtinami varžtai taip, kad galvutės nebūtų išsikišusios. Izoliacinė plokštė tvirtinama prie KMP dėžutės pagrindo, užtikrinant apsaugą nuo galimo varžtų kontakto su KMP korpusu. KMP dėžutė montuojama į KMP stulpelyje esančią ertmę taip, kad nebūtų išsikišusi. KMP dėžutė turi būti įžeminta ne didesne kaip 100 Ω varža. |
|  | Įrengimas | Stulpelio ir KMP dėžutės įrengimas vykdomas pagal techninius normatyvus. |
|  | Spalvinis dažymas | Stulpelis nudažomas dažais atspariais atmosferiniam poveikiui pagal galiojančias taisykles. Geltonos spalvos metalizuotais paviršiais plastikinė lentelė su juodais užrašais joje. KMP dėžutė dažoma dažais, atspariais šviesos, temperatūros ir drėgmės poveikiui. Dažų spalva turi būti artima gelžbetoninio stulpelio, į kurį montuojama KMP dėžutė, spalvai. Stulpelio viršutinė dalis dažoma juoda spalva. |
|  | Užraktas | Dėžutė turi būti rakinama. Raktas turi būti universalus visoms dėžutėms. Komplektuojamas vienas trikampis universalus raktas. |

- Kabelinė dėžė

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Dydis | Dėžėse turi būti vidinės vietos dviejų movų bei 60 m perteklinio kabelio ilgio patalpinimui. |
|  | Konstrukcija | Turi būti hermetiška, turi būti numatyta galimybė priėjimui prie sumontuotų movų visą tarnavimo laiką, pagamintos iš plastiko, turi būti atspari aplinkos poveikiui, turi turėti mažiausiai 4 kabelio įvadus d=32 mm. Komplekte turi būti specialios tarpinės vamzdžių sandarinimui. Kabelio įvadai dėžėje privalo būti sukonstruoti taip, kad įvykus nedideliems dėžės arba kabelio poslinkiams (mažesniems kaip 10 cm), kabelis nebūtų pažeistas. |

- Zondas

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Zondas yra skirtas tiksliam šviesolaidinio kabelio movų ir (ar) kabelio atsargų vietos trasoje nustatymui. Zondas turi būti pritaikytas aplinkos sąlygoms. |
|  | Veikimo dažnis | Zondas turi veikti 77 kHz dažniu ir užtikrinti vietos suradimą ne blogesniu kaip 10 cm tikslumu. |
|  | Spalva | Viršutinė zondo pusė – ryškios šviesios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.), kontrastuojančios su apatinės pusės spalva. |
|  | Konstrukcija | Zondo vidus turi būti užpildytas skysčiu. Pasyvinis elementas turi būti tokios konstrukcijos, kad zonde su skysčiu, visada būtų toje pačioje padėtyje. |

- Jungiamoji mova M1 96 skaiduloms

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 96 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija. Mova turi būti pagaminta iš korozijai ir įtempimui atsparių plastikinių medžiagų bei garantuoti ilgalaikį movos hermetiškumą. Movos uždarymo ir atidarymo elementas turi būti lengvai eksploatuojamas ir užtikrinantis movos hermetiškumą. Movos skaidulų sujungimo padėklai turi lengvai įsistatyti į movos pagrindą ir užsifiksuoti, turi lankstytis per fiksavimo vietą ir atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos, tokiu kampu, kuris užtikrintų patogų priėjimą prie skaidulų suvirinimo bei patogų skaidulų išvyniojimą ir suvyniojimą eksploatacijos metu. Movoje turi būti komplektuojamas specialus elementas užfiksuojantis padėklą atlenktoje pozicijoje, dėl to yra užtikrinamas geras ir patogus priėjimas prie skaidulų ir skaidulų suvirinimų. Movoje turi būti numatyta vieta penkiems nevirinamiems šviesolaidinio kabelio vamzdeliams talpinti. Movoje turi būti drėgmės absorbentas. Šviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir skaidulų apsaugą nuo pažeidimų, lankstant perteklinį šviesolaidinį kabelį, jo montavimo metu ir patalpinant jį ir movą į specialią apsauginę dėžę. Movoje turi būti pakankamai vietos, kad būtų apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 1,5m perteklinis skaidulos ilgis su nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu ≥35mm. Movoje turi būti numatytos mechaniškai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos priemonės šviesolaidinio kabelio centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas | -40 °C ÷ +70 °C. |

- Jungiamoji mova M3 288 skaiduloms

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Ne mažiau šešių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 288 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija. Mova turi būti pagaminta iš korozijai ir įtempimui atsparių plastikinių medžiagų bei garantuoti ilgalaikį movos hermetiškumą. Movos uždarymo ir atidarymo elementas turi būti lengvai eksploatuojamas ir užtikrinantis movos hermetiškumą. Movos skaidulų sujungimo padėklai turi lengvai įsistatyti į movos pagrindą ir užsifiksuoti, turi lankstytis per fiksavimo vietą ir atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos, tokiu kampu, kuris užtikrintų patogų priėjimą prie skaidulų suvirinimo bei patogų skaidulų išvyniojimą ir suvyniojimą eksploatacijos metu. Movoje turi būti komplektuojamas specialus elementas užfiksuojantis padėklą atlenktoje pozicijoje, dėl to yra užtikrinamas geras ir patogus priėjimas prie skaidulų ir skaidulų suvirinimų. Movoje turi būti numatyta vieta penkiems nevirinamiems šviesolaidinio kabelio vamzdeliams talpinti. Movoje turi būti drėgmės absorbentas. Šviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir skaidulų apsaugą nuo pažeidimų, lankstant perteklinį šviesolaidinį kabelį, jo montavimo metu ir patalpinant jį ir movą į specialią apsauginę dėžę. Movoje turi būti pakankamai vietos, kad būtų apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 1,5m perteklinis skaidulos ilgis su nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu ≥35mm. Movoje turi būti numatytos mechaniškai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos priemonės ne mažiau kaip keturių šviesolaidinių kabelių centrinių nešančių elementų tvirtinimui prie movos pagrindo. Movos konstrukcija, be papildomų medžiagų įdėjimo, turi užtikrinti lengvą ir greitą bet kokios skaidulos užvedimą iš bet kurios kasetės ar jos pusės į atitinkamai bet kurią kasetę ar jos pusę. |
|  | Darbo temperatūrų diapazonas | -40 °C ÷ +70 °C. |

- Telekomunikacijų šulinių dangčių ieškiklis

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Įrenginys | Neprofesionalus metalo detektorius, skirtas įvairių objektų paieškai, dirbantis 10kHz dažniu, vandeniui nelaidi ritė |
|  | Komplektacija | Ausinės, ekrano ir ritės apsaugos |
|  | Garsų režimas | Ne mažiau ,kaip 3 garsų režimai ir 3 tonai objekto tipui nustatyti |
|  | Skydelis | Rasto objekto dydis rodomas metrinėje matavimo sistemoje |
|  | Techniniai parametrai | Turi būti įdiegti funkcionalumai: Gylio parodymas Baterijos indikatorius Reguliuojamas jautrumas/gylis Padidinta geležies identifikavimo skalė Skaitmeniniai metalo ID parodymai (0-99) PinPoint funkcija |
|  | Konstrukcija | Rėmo ilgis nuo 100 iki ne mažiau kaip 120 cm Svoris – ne daugiau, kaip 1.5 kg |
|  | Garantija | 3 metai |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Visos prekės turi tenkinti atitinkamus Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.

  - Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

  - Reikalaujamas minimalus prekių garantijos terminas kiekvienai perkamai prekei nurodytas techninėje specifikacijoje.

  - Garantija turi apimti ir garantiją visoms prekės komplektuojančioms dalims.

  - Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai* | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galimybė įsigyti atsarginių dalių. Tiekėjas turi užtikrinti, kad 36 mėnesius nuo atitinkamos prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos būtų galima įsigyti atsarginių dalių. | Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekei reikiamų atsarginių dalių bus galima įsigyti 36 mėnesius | Atsarginės dalys ir (arba) pakaitiniai komponentai gali būti: - tokia pat naudota dalis; - specifikacijas atitinkanti nauja ar naudota pirminės įrangos gamintojo pagaminta dalis; - specifikacijas atitinkanti garantinė (trečiosios šalies pagaminta) dalis. Visus nurodytus pagrindinius komponentus turi būti: - galima nusipirkti - arba pakeisti remonto ir techninės priežiūros paslaugų tinkle. |
| 2. | Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Tiekėjas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvos 2015/863 (RoHS 2 amendment), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. | Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. | Turi atitikti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvos (2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus) reikalavimus. |

# (*atitiktį aplinkos apsaugos kriterijus įrodančių dokumentų bus prašoma sutarties vykdymo metu pristatant prekes)

  - Jei šioje techninėje specifikacijoje numatytoms prekėms yra keliamas reikalavimas atitikti standartus, tiekėjas turi teisę pasiūlyti prekes, atitinkančias standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiesiems standartams.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

_______________

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Šiame priede nurodytiems reikalavimams pagrįsti dokumentus turi pateikti tiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (išskyrus kvazisubtiekėjus) ir subtiekėjai.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

__________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS DĖL

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ PASYVINIŲ ELEMENTŲ, EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis CVP IS.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): Eil. Nr.; Partnerio pavadinimas; Numatomi darbai/paslaugos/prekės; Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.. Viso:. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus. Eil. Nr.; Pavadinimas, kodas ir adresas; Numatomi darbai/paslaugos/prekės; Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc.. Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį. Viso:. Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties. Viso:. Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti: Eil. Nr.; Vardas ir pavardė; Specialisto dabartinė darbovietė. 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS; 2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. 3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: Eil. Nr.; Prekė; Preliminarus kiekis; Mato vnt.; Vnt. kaina, Eur be PVM; Suma Eur be PVM. 1; 2; 3; 4; 5; 6 = 3 x 5. 1; Replės plokščios 180 mm; 10; Vnt.. 2; Replės kirpimui 160 mm; 10; Vnt.. 3; Replės lenktos prailgintos 200 mm; 5; Vnt.. 4; Santechniko raktas 240 mm; 5; Vnt.. 5; Atsuktuvas izoliacinis kryžminis 1000 V PH1; 10; Vnt.. 6; Atsuktuvas izoliacinis kryžminis 1000 V PH2; 10; Vnt.. 7; Atsuktuvas plokščias 1000 V 2,5 mm; 10; Vnt.. 8; Atsuktuvas plokščias 1000 V 4 mm; 10; Vnt.. 9; Atsuktuvas plokščias 1000 V 6,5 mm; 10; Vnt.. 10; Trapecinės formos ašmenų peilis; 10; Vnt.. 11; Trapecinės ašmenys trapeciniam peiliui; 10; Pakuotė. 12; Kopėčios 2x4 , 60-80 cm; 5; Vnt.. 13; Kopėčios 4 dalių universalios 127-450 cm; 5; Vnt.. 14; Kabelio nužievintojas automatinis; 20; Vnt.. 15; Užspaudimo replės antgaliams/gilzėms presuoti; 6; Vnt.. 16; Replės RJ11; RJ12; RJ45 antgaliams užspausti; 5; Vnt.. 17; Armatūros kirpimo replės; 2; Vnt.. 18; PE vamzdžių kirpimo žirklės; 2; Vnt.. 19; Raktai plokšti kilpiniai 6-22 mm rinkinys (8 vnt.); 7; Vnt.. 20; Terkšinis kombinuotasis raktas, 13 mm; 2; Vnt.. 21; Atsuktuvas - įtampos testeris; 5; Vnt.. 22; Perforatorius 1, 230V, (SDS-max ); 2; Vnt.. 23; Pakrovėjas dvigubas; 7; Vnt.. 24; Akumuliatorinis dulkių siurblys; 7; Vnt.. 25; Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis 125 mm; 7; Vnt.. 26; Akumuliatorinis suktuvas - gręžtuvas; 7; Vnt.. 27; Akumuliatorinis perforatorius, SDS +; 5; Vnt.. 28; Karšto oro orapūtė akumuliatorinė; 5; Vnt.. 29; Trimeris akumuliatorinis; 5; Vnt.. 30; Akumuliatorių baterija, 6 A 18 V, LI-ION; 30; Vnt.. 31; Smailas kastuvas (1200 mm); 12; Vnt.. 32; Laužtuvas 1500 mm; 3; Vnt.. 33; LAN testeris (RJ11/12/45 ); 5; Vnt.. 34; Mechaniko plaktukas 300 g; 2; Vnt.. 35; Mechaniko plaktukas 500 g; 2; Vnt.. 36; Mechaniko plaktukas 2000 g; 5; Vnt.. 37; Krosavimo įrankis LSA; 3; Vnt.. 38; Matavimo ruletė plieninė 5 m; 3; Vnt.. 39; Grąžtai betonui SDS Ø5 mm x 210/150; 5; Vnt.. 40; Grąžtai betonui SDS Ø6 mm x 210/150; 40; Vnt.. 41; Grąžtai betonui SDS Ø8 mm x 210/150; 10; Vnt.. 42; Grąžtai betonui SDS Ø10 mm x 210/150; 10; Vnt.. 43; Grąžtai betonui SDS Ø12 mm x 600/550; 5; Vnt.. 44; Grąžtai betonui SDS Ø14 mm x 1000/950; 5; Vnt.. 45; Grąžtai metalui Ø4 mm; 10; Vnt.. 46; Grąžtai metalui Ø6 mm; 25; Vnt.. 47; Grąžtai metalui Ø8 mm; 10; Vnt.. 48; Grąžtai metalui Ø10 mm; 10; Vnt.. 49; Grąžtai metalui Ø12 mm; 10; Vnt.. 50; Grąžtų rinkinys metalui 19 dalių 1-10 mm DIN338; 5; Vnt.. 51; Kūginis grąžtas (pakopinis iki 40 mm); 10; Vnt.. 52; Konsistencinis tepalas 800 g; 10; Vnt.. 53; Gnybtas viela/juosta cinkas+varis; 30; Vnt.. 54; Įžeminimo strypas cinkuotas 1,5M; D20 mm; 200; Vnt.. 55; Įžeminimo strypo antgalis-smeigė; 30; Vnt.. 56; Kabelis įžeminimui 10 mm², varis, daugiagyslis, minkštas; 500; Metras. 57; Kabelis įžeminimui 16 mm², varis, daugiagyslis, minkštas; 700; Metras. 58; Kalimo galvutė, SDS MAX (20 mm strypams); 5; Vnt.. 59; Revizinė dėžutė 200x200x200; 10; Vnt.. 60; Suvirintų optinių skaidulų apsauga 2,8x45 mm; 3000; Vnt.. 61; Varžtų komplektai ryšio spintoms M6; 30; Pakuotė. 62; Medsraigčiai universalūs 3,5x45; 10; Pakuotė. 63; Savisriegiai medis-metalas DIN7504O 4,8x38; 10; Pakuotė. 64; Izoliuotas antgalis minkštam kabeliui 6/10; 400; Vnt.. 65; Izoliuotas antgalis minkštam kabeliui 16/12; 400; Vnt.. 66; Izoliuotas antgalis minkštam kabeliui 4/10; 400; Vnt.. 67; Antgalis CU presuojamas 16M8; 400; Vnt.. 68; Universali 3 laidų jungtis 0,2 mm-4 mm (50 vnt.); 10; Pakuotė. 69; Universali 5 laidų jungtis 0,2 mm-4 mm (25 vnt.); 4; Pakuotė. 70; Universali 2 laidų jungtis 0,2 mm-4 mm (100 vnt.); 10; Pakuotė. 71; Plastikinis kanalas 10x20; 400; Metras. 72; Plastikinis kanalas 20x50 su pertvara; 200; Metras. 73; Plastikinis kanalas 15x40; 200; Metras. 74; Plastikinis kanalas 40x40; 200; Metras. 75; Plastikinis kanalas 40x60; 200; Metras. 76; Plastikinis kanalas 40x90; 100; Metras. 77; Plastikinis kanalas 60x110; 100; Metras. 78; Plieninis cinkuotas vamzdis Ø 25 mm; 30; Metras. 79; Metalinis kabelinis kanalas su dangčiu, 50*50 mm; 18; Metras. 80; Vielinis lovelis 55x100 (kopėtėlės kabeliams); 60; Metras. 81; Vielinis lovelis 55x200 (kopėtėlės kabeliams); 60; Metras. 82; Vielinio lovelio centrinis laikiklis M8; 20; Vnt.. 83; Kronšteinas lovelio tvirtinimui ant sienos (210 mm); 30; Vnt.. 84; Varžtinė jungtis vieliniam loveliui M6x20; 50; Vnt.. 85; Lipni juosta 15 mm x 20 m VDE įvairių spalvų; 120; Vnt.. 86; Lipni juosta 19 mm x 20 m VDE įvairių spalvų; 80; Vnt.. 87; Ventiliacijos įrenginių sandarinimo lipni juosta su folija 50 mm x 50 m; 15; Vnt.. 88; Skaidulų valymo skystis , 900 - 1000 ml; 10; Vnt.. 89; Valymo pagaliukai optikai 2,5 mm, (50 vnt.); 15; Vnt.. 90; Valymo kasetė OCC-A 2,5mm, skirta nuvalyti SC/FC/ST/E2000 jungtims; 20; Vnt.. 91; Valymo kasetė OCC-B 1,25mm, skirta nuvalyti LC/MU/F3000 jungtims.; 20; Vnt.. 92; Plokštelė dirželiui prisukama 7,8 mm; 40; Pakuotė. 93; Laidų tvirtinimo dirželis baltas 100x2,5 mm; 60; Pakuotė. 94; Laidų tvirtinimo dirželis baltas 142x2,5 mm; 20; Pakuotė. 95; Laidų tvirtinimo dirželis baltas 203x3,6 mm; 100; Pakuotė. 96; Laidų tvirtinimo dirželis baltas 302x4,8 mm; 25; Pakuotė. 97; Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 203x4,6 mm; 200; Pakuotė. 98; Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 371x4,8mm; 25; Pakuotė. 99; Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 774x8,8 mm; 10; Pakuotė. 100; Laidų tvirtinimo dirželis juodas UV atsparus 425x8,8 mm; 10; Pakuotė. 101; Mūrvinė 6X40 mm, (200 vnt.); 10; Pakuotė. 102; Mūrvinė 8x60 mm, (100 vnt.); 10; Pakuotė. 103; Mūrvinė 10x80 mm (100 vnt.); 10; Pakuotė. 104; Vamzdis gofruotas, lauko, PVC, 750N UV atsparus D20; 1000; Metras. 105; Vamzdis gofruotas, lauko, PVC, 750N UV atsparus D25; 1000; Metras. 106; Vamzdis gofruotas, lauko, PVC, 750N UV atsparus D32; 300; Metras. 107; Vamzdis gofruotas d32 mm, dviejų dalių (juodas); 100; Metras. 108; Suspaustas oras ne mažiau 200 ml; 25; Vnt.. 109; Dažai žymėjimui ne mažiau 500 ml; 80; Vnt.. 110; Pirštinės odinės, verstos galvijų odos; 50; Vnt.. 111; Žieminės pirštinės gumuotos; 50; Vnt.. 112; Latekso pirštinės (X, XL, M) -juodos; 50; Pakuotė. 113; Žieminės pirštinės megztos aplietos nitrilu; 150; Vnt.. 114; Apsauginiai skaidrūs akiniai; 5; Vnt.. 115; Metalinis stelažų blokas; 30; Vnt.. 116; Montažinės putos 750ml žieminės pistoletui; 50; Vnt.. 117; Putų pistoletas; 5; Vnt.. 118; Putų valiklis; 10; Vnt.. 119; Skydas 36 mod.; 10; Vnt.. 120; Skydas 72 mod.; 10; Vnt.. 121; Automatinis jungiklis C,1P,6A U šynai; 40; Vnt.. 122; Automatinis jungiklis C,1P,10A U šynai; 70; Vnt.. 123; Automatinis jungiklis C,1P,16A U šynai; 70; Vnt.. 124; Automatinis jungiklis C,1P,20A U šynai; 30; Vnt.. 125; Automatinis jungiklis C,1P,25A U šynai; 20; Vnt.. 126; Automatinis jungiklis C,3P,16A U šynai; 20; Vnt.. 127; Automatinis jungiklis C,3P,20A U šynai; 20; Vnt.. 128; Automatinis jungiklis C,3P,25A U šynai; 20; Vnt.. 129; Sujungiamoji trifazė šina U 12 modulinė; 30; Vnt.. 130; Sujungiamoji vienfazė šina 12 modulinė; 10; Vnt.. 131; Sujungiamoji vienfazė šina 54 modulinė; 5; Vnt.. 132; Kontaktorius ant DIN bėgeli0 25A 230V 4 polių; 20; Vnt.. 133; Modulinis kištukinis lizdas T-2P+Z; 50; Vnt.. 134; Kištukas 230 V su įžeminimu; 100; Vnt.. 135; Kištukas C14 išardomas; 70; Vnt.. 136; Kištukas C20 išardomas; 50; Vnt.. 137; Šviestuvas; 70; Vnt.. 138; Metalinis hermetinis skydas; 5; Vnt.. 139; Elektros kabelis 3x1,5 daugiagyslis Cu; 500; Metras. 140; Elektros kabelis 3x2,5 daugiagyslis Cu; 1000; Metras. 141; Elektros kabelis 3x1,5 Cu; 1000; Metras. 142; Elektros kabelis 3x2,5 Cu; 1500; Metras. 143; Elektros kabelis 3x4 Cu; 300; Metras. 144; Elektros kabelis 5x4 daugiagyslis Cu; 100; Metras. 145; Elektros kabelis 5x4 Cu; 100; Metras. 146; Elektros kabelis 5x6 Cu; 150; Metras. 147; Maitinimo kabelis C14-CEE7/4 0,2 m; 20; Vnt.. 148; Maitinimo kabelis 2m C13/C14; 20; Vnt.. 149; Gaisrinės signalizacijos kabelis raudonas ekranuotas, 2x1 mm; 200; Metras. 150; Signalizacijos kabelis 6 x 0,22 mm; 400; Metras. 151; LED E14 lempa 5W 220V; 40; Vnt.. 152; LED E27 lempa 20W 220V; 50; Vnt.. 153; AAA tipo baterija šarminė; 500; Vnt.. 154; AA tipo baterija šarminė; 700; Vnt.. 155; Baterija LR20 šarminė; 600; Vnt.. 156; Valdikliai MON-1; 8; Vnt.. 157; Valdikliai MON-2; 8; Vnt.. 158; Valsena Valdikliai MON-3; 8; Vnt.. 159; Elektros skaitikliai (trifaziai); 5; Vnt.. 160; Elektro magnetinė sklendė (spyna); 30; Vnt.. 161; Optinis dūmų detektorius; 25; Vnt.. 162; KS-1 spinta 45U 800x800; 3; Vnt.. 163; KS-1 spinta 36U 800x800; 4; Vnt.. 164; Dvigubos perforuotos durys; 4; Vnt.. 165; Spintos apšvietimo lempa 19"; 10; Vnt.. 166; Šviestuvas ant galvos; 15; Vnt.. 167; Ventiliatorius blokas 45U spintai montavimui stoge; 5; Vnt.. 168; Ventiliatorių blokas 1U su keturiais ventiliatoriais ir skaitmeniniu termostatu; 3; Vnt.. 169; Ventiliatorius IP55 montuojamas į spintos duris su termostatu; 3; Vnt.. 170; Šoniniai kabelių žiedai ne mažiau 60x80 mm; 25; Vnt.. 171; Kabelių tvarkymo panelė 1U 19"; 100; Vnt.. 172; Rozetynas 19" ( maitinimo panelė); 100; Vnt.. 173; Valdomas rozetynas 8 vietų; 2; Vnt.. 174; Vertikalus rozečių blokas valdomas 8xC13; 2x230; 6xC19; 1; Vnt.. 175; Lentyna 19" 500-900 mm; 5; Vnt.. 176; Pakabinama plastikinė lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė ne mažiau 24 skaidulų suvirinimui; 5; Vnt.. 177; Pakabinama vidaus šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-3) 24 skaidulų; 50; Vnt.. 178; Optinio kroso, šviesolaidinė dėžutė 12 skaidulų sujungimui; 10; Vnt.. 179; ODF 144 ištraukiamas su SC Simplex lizdais; 10; Komplektas. 180; ODF 96 ištraukiamas su SC Simplex lizdais; 6; Komplektas. 181; ODF 48 ištraukiamas su SC Simplex lizdais; 6; Komplektas. 182; ODF 24 ištraukiamas su SC Simplex lizdais; 5; Komplektas. 183; Klientinė šviesolaidinė dėžutė (FTTH); 10; Vnt.. 184; Sujungimų spinta TT-240; 1; Vnt.. 185; Sujungimų dėžutė TT-96; 5; Vnt.. 186; Pigtail SC/UPC, SM, 9/125, 0,9 mm, G652D fiber, 1 m; 1200; Vnt.. 187; SC/SC tipo adapteris SM duplex; 500; Vnt.. 188; LC/LC tipo adapteris SM duplex; 250; Vnt.. 189; 12 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-12); 300; Metras. 190; 48 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-48); 1000; Metras. 191; 96 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-96); 1000; Metras. 192; 144 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-144); 2000; Metras. 193; Universalus movų montavimo stendas; 2; Vnt.. 194; Kabelio būgnų išvyniojimo laikiklis/suktuvas; 3; Vnt.. 195; Virvė kabelio užtraukimui į RKKS kanalą, 12 mm; 500; Metras. 196; HDPE d-32 mm vamzdis optiniam kabeliui; 500; Metras. 197; Sudedamas PVC vamzdis 110x100/3 m; 30; Vnt.. 198; Guminė tarpinė d-32 mm vamzdžio įvedimui į kab. dėžė; 10; Vnt.. 199; Kontrolinis matavimo punktas (KMP), stulpelis; 15; Vnt.. 200; Kabelinė dėžė; 15; Vnt.. 201; Telekomunikacijų šulinių penkiakampis raktas; 3; Vnt.. 202; Telekomunikacijų šulinių dangčių ieškiklis; 2; Vnt.. 203; Zondas movų žymėjimui 77 kHz; 30; Vnt.. 204; Jungiamoji mova M1 96 skaiduloms.; 40; Vnt.. 205; Jungiamoji mova M3 288 skaiduloms.; 20; Vnt.. 206; Termofitas 12/3; 50; Vnt.. 207; Termofitas 40/12; 30; Vnt.. 208; Termofitas 100/25; 10; Vnt.. 209; FIST-SOSA2-8SLE-S Slim; 20; Vnt.. 210; Mova, analogas XAGA 100/25; 5; Vnt.. 211; Mova, analogas XAGA 43/8; 5; Vnt.. 212; Signalinis laidas; 1200; Metras. 213; Informacinė lentelė 90x300 mm; 600; Vnt.. 214; Juostiniai komplektai kabelių žymėjimui (raudoni, mėlyni); 50; Pakuotė. 215; Komutacinis kabelis UTP Cat6; 1000; Metras. 216; Kompiuterinis kabelis UTP Cat5e; 1000; Metras. 217; RJ45 kištukas, cat6 UTP kabeliui; 100; Vnt.. 218; RJ45 kištukas, cat 5e UTP kabeliui; 500; Vnt.. 219; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-LC 20 m SM duplex lauko sąlygoms; 100; Vnt.. 220; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-LC 30 m SM duplex lauko sąlygoms; 50; Vnt.. 221; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-LC 20 m SM duplex lauko sąlygoms; 200; Vnt.. 222; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-LC 30 m SM duplex lauko sąlygoms; 50; Vnt.. 223; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-SC 10 m SM duplex išardomi; 50; Vnt.. 224; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-SC 15 m SM duplex išardomi; 30; Vnt.. 225; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC-SC 25 m SM duplex išardomi; 30; Vnt.. 226; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 10 m SM duplex išardomi; 30; Vnt.. 227; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 3 m SM duplex išardomi; 200; Vnt.. 228; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 5 m SM duplex išardomi; 200; Vnt.. 229; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 7 m SM duplex išardomi; 150; Vnt.. 230; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis LC-SC 15 m SM duplex išardomi; 30; Vnt.. 231; Šviesolaidinis jungiamasis LC-SC 20 m SM duplex išardomi; 20; Vnt.. 232; Šviesolaidinis jungiamasis LC-SC 30 m SM duplex išardomi; 20; Vnt.. 233; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC/APC-SC 1,5 m SM duplex išardomi; 600; Vnt.. 234; Šviesolaidinis jungiamasis kabelis SC/APC-SC 1 m SM duplex išardomi; 600; Vnt.. 235; Kabelis optinis 2 skaidulų MDIC / FTTH, LSZH 2x SM G.657.A1; 400; Metras. 236; Kabelis optinis 2 skaidulų MDIC / FTTH, LSZH 2x SM G.657.A1 25 m ilgio su vienu isuvirintu SC jungtimi ir kitas tuščias; 50; Vnt.. 237; Komutacinis kabelis UTP Cat6 2 m; 100; Vnt.. 238; Komutacinis kabelis UTP Cat6 3 m; 100; Vnt.. 239; Vandeniui atsparus markeris juodas; 50; Vnt.. 240; Vandeniui atsparus markeris baltas; 30; Vnt.. 241; Lazerinis atstumo matuoklis 50 m; 3; Vnt.. 242; Skaitmeninis slankmatis 0-150 mm; 2; Vnt.. 243; Plastikinės žymėjimo aikštelės; 10; Pakuotė. 244; Atstumo matavimo ratukas; 2; Vnt.. 245; Lauko LED 200W šviestuvas su teleskopiniu stovu 2 m; 4; Vnt.. 246; Kilnojami kelio ženklai; 3; Vnt.. 247; Patch panelės 24 vietų Cat6; 10; Vnt.. 248; Kabelis tarp pach panelių; 200; Metras. 249; Išlyginamoji šina - įžeminimo sujungimams; 20; Vnt.. 250; Jungiklis anttinkinis - šviesai pilkas viengubas IP65; 30; Vnt.. 251; Rozetė anttinkinė IP54; 25; Vnt.. 252; Hermetikas įžeminimų jungčių apsaugai 1 kg; 10; Vnt.. 253; Poveržlės M6; 1000; Vnt.. 254; Poveržlės M8; 1000; Vnt.. 255; Poveržlės M10; 1000; Vnt.. 256; Veržlės M6; 1000; Vnt.. 257; Veržlės M8; 1000; Vnt.. 258; Veržlės M10; 1000; Vnt.. 259; Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 2 laidams; 3; Pakuotė. 260; Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 3 laidams; 3; Pakuotė. 261; Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 4 laidams; 3; Pakuotė. 262; Sujungimas monolitui 0,5-2,5 mm 5 laidams; 3; Pakuotė. 263; Srieginiai strypai L-1 m, M6; 50; Metras. 264; Srieginiai strypai L-1 m, M8; 50; Metras. 265; Plokštelės kabelinių kopėtėlių tvirtinimui; 50; Vnt.. 266; Rifliuoti įkalami ankeriai mūrui- įvorės, žalvariniai, be padengimo - strypui M6; 50; Vnt.. 267; Rifliuoti įkalami ankeriai mūrui- įvorės, žalvariniai, be padengimo - Strypui M8; 200; Vnt.. 268; Peilis optinėms skaiduloms; 2; Vnt.. 269; Optinių skaidulų prašvietimo raudonas lazeris; 5; Vnt.. 270; Mišraus srauto Ø125 ašinis-išcentrinis ventiliatorius Vents TT PRO125; 10; Vnt.. 271; COMBIFLEX Ø125mm, 10m daugiasluoksnis lankstus ortakis COM-F-125; 30; Vnt.. 272; Vėdinimo grotelė dvipusė MV430/2-P; 10; Vnt.. 273; Adapteris ortakio tvirtinimui VA125 160 x 250 mm Ø 125 mm; 10; Vnt.. Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:. PVM:. Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:. Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ................. Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM................ Eur (suma žodžiais). Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________________________________. Pasiūlymų vertinime vertinamos charakteristikos: Eil. Nr.; Vertinamos charakteristikos; Tiekėjo siūlomos charakteristikų reikšmės. 1; 2; 3. 1.; Prekių pristatymo terminas (T1), darbo dienos; Nurodoma skaitinė išraiška. 2.; Prekių pakeitimo terminas garantinio termino metu (T2), darbo dienos; Nurodoma skaitinė išraiška. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: Eil. Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“). PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka vertindama pagal kainą ir kokybę.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| - Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pirmas kriterijus – kaina (C) | X=70 |
| 2. Antras kriterijus – Prekių pristatymo terminas* (T1), darbo dienos | Y1=25 |
| 3. Trečias kriterijus – Prekių pakeitimo terminas** garantinio termino metu (T2), darbo dienos | Y2=5 |

* Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos;

**Prekių pakeitimo terminas skaičiuojamas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie nekokybišką prekę pateikimo dienos;

  - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S=C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas didžiausios nustatytos kainos (CSetMax) ir pasiūlymo kainos eurais su PVM (C p) skirtumo santykį su  didžiausios nustatytos kainos (CSetMax) ir mažiausios nustatytos kainos (CSetMin)  skirtumo, padauginta iš kainos lyginamojo svorio (X):

C= X × C SetMax - C pC SetMax - C SetMin

Mažiausia nustatyta kaina C SetMin yra lygi 205.700,00 Eur su PVM,  didžiausia nustatyta kaina C SetMax yra lygi 242.000,00 Eur su PVM.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

  - Kriterijaus Ti   balai apskaičiuojami didžiausio nustatyto  parametro  Ti SetMax ir pasiūlymo parametro Ti p  skirtumo santykį su didžiausio nustatyto parametro Ti SetMax   ir mažiausio nustatyto parametro Ti SetMin    skirtumu, padauginant iš parametro lyginamojo svorio (Yi) pagal šią formulę:

Ti=  Yi×  Ti SetMax - Ti p Ti SetMax - Ti SetMin

Didžiausias nustatytas Prekių tiekimo laikas darbo dienomis T1 SetMax  yra lygus 15 d. d., ir mažiausias nustatytas tiekimo laikas T1 SetMin yra lygus 3 d. d.

Didžiausias nustatytas Prekių pakeitimo terminas garantinio termino metu T2 SetMax  yra lygus 15 d. d. ir mažiausias nustatytas Prekių pakeitimo terminas laikas T2 SetMin yra lygus 3 d. d.

__________

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo / subtiekėjo  deklaracija“

___________________________________

(Tiekėjo / subtiekėjo pavadinimas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

_________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

| × | tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |
| --- | --- |
| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

## Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiama atskirai 10 priede.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.