Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

| Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „VIRTUVĖS ĮRANGA (NR. 10630-1)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025- - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai: 2.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. 2.2. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos ir/arba atnaujintos (remarketing) prekės. Prekės pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos. 2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija su vertimu į lietuvių kalbą (katalogai ir pan.), kurioje būtų pažymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė. 2.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 2.5. Siūlomos įrangos paviršiai turi būti atsparūs drėgmei, cheminėms valymo priemonėms, pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį pagrindžiančius dokumentus lietuvių kalba. 2.6. Kartu su pristatyta preke turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis: 2.6.1. prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija; 2.6.2. valymo dokumentai.. 2.7. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomos prekės gamintojo techninius dokumentus. 2.8. Prekei turi būti suteikiama garantija: ≥ 24 mėn. 3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai, tiekėjo siūloma kaina (kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio): |
| P.D. Nr. |  |  | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas |  |  | Techniniai reikalavimai |  | Kiekis, vnt. |  |  |  |  |  | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |  |  | Siūlomos įrangos parametrai | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas ir nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |  |  |
| 1 |  |  | Konvejerinė juosta patiekalų porcionavimui |  |  | 1. Ilgis - 9000mm (±50mm). 2. Aukštis – ne mažiau 850mm 3. Juostos plotis – ne mažiau 300mm; juostos linijos greitis ne mažiau 6 m/min. 4. Juosta šliaužia plokšte. 5. Lengvai plaunama, atspari riebalams ir drėgmei. 6. Avariniai „stop“ išjungėjai abiejuose galuose. 7. Galingumas: ne mažiau 220V, 1F 0,6 KW 6. Rėmas pagamintas iš ne žemesnės klasės nei AISI304 nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo konstrukcinių elementų. 8.Nereikalaujantis priežiūros būgninis variklis. 9. Pagrindinis jungiklis skirstomųjų skydelių spintelėje 10. Maksimalus vežamas svoris visu ilgiu – ne mažiau kaip 120 N/m vienam metrui juostos. 11. Greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 4 iki 10 m/min. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Terminiai padėklai su dangčiais |  | 1. Matmenys ne mažiau 530x370x105mm.(ILGISXPLOTISXAUKŠTIS) 2.Terminiai padėklai su daliniu dangčiu ir 5 skyriais 3. 1 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø210 mm. 4. 2 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø 150 mm. 5. 3 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø130 mm. 6. 4 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø 105 mm. 7. 5 skyrius talpina stalo įrankius. 8. Šiluminė izoliacija-poliuretano putos, be CFC IR HCF 9. Šiluminio laidumo ir valymo dezinfekavimo reikalavimai turi atitikti EC Reg. 852/2004-HACCP arba lygiaverčius standartus. 10. Tinkami plauti indaplovėje. |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Vežimėlis padėklams 3-jų dalių su kreipiančiosiomis | 1.Pritaikytas gabenti termo padėklus su maistu horizontalioje padėtyje. 2.Vežimėlis turi būti pagamintas iš ne žemesnės klasės nei AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. 3.Rėmas kvadratinio profilio tipo ir matmenys 25x25mm ±5mm, iš nerūdijančio plieno. 4.Bendra talpa 30vnt. termo padėklų. 5.Vežimėlis 3 skyrių su 10 porų kreipiančiųjų, iš L formos profilio 20x20mm su nugarine atrama -borteliu. 6.Kiekvienas skyrius talpina po 10 padėklų. 7.Ratukai gumuotu paviršiumi su platforminiu tvirtinimu ne mažiau Ø125mm, su dviem blokatoriais. 8.Turi būti fiksavimo mechanizmas pakrautiems padėklams užfiksuoti. 9.Vežimėlio matmenys: (IxPxA) 1140x610x1600mm ±20mm. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |