Suinteresuotiems dalyviams

ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gautas tiekėjo paklausimas pirkime Nr. 5454029 – Kompleksinis erdvių sutvarkymas ir pėsčiųjų - dviračių tako palei Kūnos upę Švenčionių mieste statybos darbai (toliau – Pirkimas). Perkančioji organizacija, nepažeisdamas Pirkimo sąlygose nustatytų terminų, teikia atsakymą:

Klausimas.

Prašome patikslinti, ar pozicijai (6. Medinis tiltas su terasa (23)) 6.16 – Nerūdijančio plieno turėklai su mediniu porankiu yra privalomas padengimas pagal korozijos klasę C5-I, ar nerūdijančio plieno elementams padengimas nereikalingas?

Atsakymas.

Reikia vadovautis projekto Techninėmis specifikacijomis. Plieninės konstrukcijos padengiamos antikorozine dažų sistema, kurios atsparumas aplinkoje C5-I.

Tiksliname pirkimo „Kompleksinis erdvių sutvarkymas ir pėsčiųjų–dviračių tako palei Kūnos upę Švenčionių mieste statybos darbai“ 10 priedo Elektrotechnikos dalies duomenis, nustačius korektūros klaidą (pridedama).

_______________________________