## Lapas1
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. Eil. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina | EUR
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Darbai
0,4kV apšvietimo tinklas
1. | Trasos geodezinis nužymėjimas | vnt. | 254
2. | Šviestuvų vietų geodezinis nužymėjimas | vnt. | 250
3. | Apšvietimo valdymo spintos geodezinis nužymėjimas | vnt. | 7
4. | Tako apšvietimo valdymo spintos montavimas | kompl. | 7
5. | TAVS įžeminimo įrengimas | kompl. | 7
6. | Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu | m | 9000
7. | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu | m | 114
8. | Apsauginių vamzdžio d75 paklojimas uždaru būdu | m | 99
9. | Apsauginių vamzdžio d50 paklojimas uždaru būdu | m | 155
10. | Apsauginių vamzdžio d75 paklojimas atviru būdu | m | 2731
11. | Apsauginių vamzdžio d50 paklojimas atviru būdu | m | 4003
12. | Apsauginių vamzdžio d25 paklojimas atviru būdu | m | 2380
13. | Kabelio signalinės juostos paklojimas | m | 9114
14. | Šviestuvų indeksu „D“ ir „D'“ apšvietimo atramų pamatai | kompl. | 160
15. | Šviestuvų indeksu „T“ ir „T'“ apšvietimo atramų pamatai | kompl. | 65
16. | Ne mažiau kaip 10W LED šviestuvas komplekte su 1,2 metrų virš žemės paviršiaus atrama ir tvirtinimo detalėmis | kompl. | 65
17. | 0,4/0,23kV el. kabelio paklojimas vamzdyje | kompl. | 9114
18. | 0,23kV el. kabelio montavimas apšvietimo atramoje | kompl. | 800
19. | 0,4kV el. kabelio galinių movų montavimas | kompl. | 12
20. | 0,4kV el. kabelio izoliacijos varžos matavimas megaometru | vnt. | 550
21. | 0,4kV el. kabelio markiravimas | vnt. | 550
22. | Gatvės apšvietimo šviestuvai
22.1. | Ne mažiau kaip 28,9W gatvės LED šviestuvas komplekte su 4 metrų virš žemės paviršiaus atrama ir tvirtinimo detalėmis | kompl. | 152
22.2. | Ne mažiau kaip 28,9W gatvės LED šviestuvas komplekte su 4 metrų virš žemės paviršiaus atrama ir tvirtinimo detalėmis | kompl. | 5
22.3. | Ne mažiau kaip 28,9W gatvės LED šviestuvas komplekte su 4 metrų virš žemės paviršiaus atrama ir tvirtinimo detalėmis | kompl. | 3
22.4. | Ne mažiau kaip 8W LED prožektorius komplekte su tvirtinimo detalėmis | kompl. | 25
22.5. | Ne mažiau kaip 2W LED šviestuvas komplekte su tvirtinimo detalėmis | kompl. | 21
23. | Šviestuvų įžeminimo montavimas | kompl. | 98
24. | Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai | kompl. | 12
25. | Judesio daviklio ir šviestuvo WC montavimas | kompl. | 1
26. | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1
27. | Automatinių jungiklių montavimas | vnt. | 160
Žiniaraštyje
Pridėtinės vertės mokestis 21 %
Iš viso žiniaraštyje