## suvestinė
PATVIRTINTA:__________________ TŪKST.EUR
UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________________________
PAREIGOS, V. PAVARDĖ
2025__M.___________MEN.__D.
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
2025-11-25
Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas | Kaina, tūkst.EUR |  |  | Iš viso (su PVM)
| Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Kitos Išlaidos
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
201 Gamybinis pastatas
601 Lauko inžineriniai tinklai
701 Sklypo sutvarkymas
Viso III:

## obj.201
OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
2025-11-25
Lokalinės sąmatos Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina su PVM (tūkst. EUR)
|  | Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM
101 | Architektūra
102 | Konstrukcijos
201 | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
202 | Vandentiekis ir nuotekų šalinimas
301 | Elektrotechnika
401 | Apsauginė signalizacija
402 | Gaisro aptikimas ir signalizacija
501 | Technologinė įranga
Iš viso:

## obj.601
OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 601 Lauko inžineriniai tinklai
2025-11-25
Lokalinės sąmatos Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina su PVM (tūkst. EUR)
|  | Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM
101 | Lauko vandentiekio tinklai
Iš viso:

## obj.701
OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 701 Sklypo sutvarkymas
2025-11-25
Lokalinės sąmatos Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina su PVM (tūkst. EUR)
|  | Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM
101 | Sklypo sutvarkymas
Iš viso:

## DKŽ SA, SK 201-101, 102
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 101 Architektūra
2025.11.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Architektūra
1 |  | Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose , kai įstiklintų durų blokų plotas daugiau 2 m2 | m2 | 4.2 | 0 | 0
2 |  | Durų blokai | m2 | 4.2 | 0 | 0
3 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas ( spynos iškaltuose lizduose) | vnt. | 2 | 0 | 0
4 |  | Spynos durims | vnt. | 2 | 0 | 0
5 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas ( durų pritraukimo įtaisas) | vnt. | 2 | 0 | 0
6 |  | TS 2000 VBC GEZE durų pritraukėjas | vnt | 2 | 0 | 0
7 |  | vartų* Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.081 | 0 | 0
8 |  | Segmentiniai automatiniai vartai su durimis 3,5x2,5 (1vnt.) 3,0x2,75 (1 vnt.) įskaitant montavimo darbus; komplekte skaičiuojami vartai V1 ir V2, | kompl. | 2 | 0 | 0
9 |  | naujam korpusui* Daugiasluoksnių 100 mm storio plokščių išorės sienų įrengimas | m2 | 520.3 | 0 | 0
10 |  | Daugiasluoksnė sieninė plokštė TERMOS SP 1200x120 su EPS užpildu | m2 | 521 | 0 | 0
11 |  | Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.11 | 0 | 0
12 |  | naujam korpusui* Daugiasluoksnių 100 mm storio plokščių vidaus sienų, pertvarų įrengimas | m2 | 78 | 0 | 0
13 |  | Daugiasluoksnė sieninė plokštė TERMOS SP 1200x120 su EPS užpildu | m2 | 78 | 0 | 0
14 |  | esamam korpusui* Metalinis sienų karkasas k8=1.04 | t | 8.5 | 0 | 0
15 |  | Cinkuoti metaliniai gaminiai | kg | 5150 | 0 | 0
16 |  | .Aliuminio lakštai, profiliai, strypai, juostos | kg | 3350 | 0 | 0
17 |  | Karkasinių sienų šiltinimas , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 80.00 mm | 100m2 | 5.88 | 0 | 0
18 |  | Sienų vėjo izoliacijos įrengimas (izoliacija 30 mm storio , kai įrengti metaliniai karkasai) | 100m2 | 5.88 | 0 | 0
19 |  | esamam korpusui* Daugiasluoksnių 100 mm storio plokščių išorės sienų įrengimas | m2 | 588 | 0 | 0
20 |  | Daugiasluoksnė sieninė plokštė TERMOS SP 1200x120 su EPS užpildu | m2 | 588 | 0 | 0
21 |  | naujam korpusui 140 mm* Daugiasluoksnių 80 mm storio plokščių horizontalios atitvaros (lubų konstrukcijų) įrengimas | m2 | 468 | 0 | 0
22 |  | 140 mm st.* Daugiasluoksnė sieninė plokštė TERMOS SP 1200x150 su EPS užpildu | m2 | 468 | 0 | 0
23 |  | Iki 0,7 m pločio sandrikų, palangės nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas, dirbant iš a/bokštelio | m | 105 | 0 | 0
24 |  | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant iš autobokštelio | m | 182 | 0 | 0
25 |  | Latakų, lietvamzdžių laikikliai | vnt. | 182 | 0 | 0
26 |  | Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant iš a/bokštelio | m | 54 | 0 | 0
27 |  | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš autobokštelio | m | 74 | 0 | 0
28 |  | palangių išmontavimas* Fasadų konstrukcijų (išorės palangių,balkonų) apskardinimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000 | 100m2 | 0.21 | 0 | 0
29 |  | palangių* Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas medis | 100m2 | 0.025 | 0 | 0
30 |  | angokraščių* Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas medis | 100m2 | 0.2623 | 0 | 0
31 |  | stogelis* Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas medis | 100m2 | 0.047 | 0 | 0
32 |  | sienų ir stogo skardinimų sujungimas* Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas medis | 100m2 | 0.284 | 0 | 0
33 |  | Grindų dangos padengimas impregnantu Koropox 2 kartus | 100m2 | 4.65 | 0 | 0
34 |  | Grindų paviršių lakavimas akriliniais lakais vienu sluoksniu purkštuvu | 100m2 | 4.65 | 0 | 0
35 |  | Grindų paviršių lakavimas akriliniais lakais antru arba kartotiniu sluoksniu purkštuvu | 100m2 | 4.65 | 0 | 0
36 |  | Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta | 100m | 1.65 | 0 | 0
37 |  | pramoninis* Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama) | vnt. | 1 | 0 | 0
38 |  | Žarnelės maišytuvo pajungimui | kompl. | 2 | 0 | 0
39 |  | Sifonas | kompl. | 1 | 0 | 0
40 |  | Vandens nuvedimo latakų įrengimas k3=0.000,k9=1.15 | m | 33.1 | 0 | 0
41 |  | Aco Drain V100S (A15) latakai su cinkuoto plieno grotelėmis (polimerbetonis) | m | 33.1 | 0 | 0
42 |  | demontavimas ir sumontavimas atgal* Iki 8m aukščio televizijos ar radijo transl.antenų be atotampų montavimas, kai stogo danga iš betono k1=1.50,k2=1.50,k3=0.000 | vnt | 1 | 0 | 0
43 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 30 | 0 | 0
44 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000 | t | 30 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 101 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 101 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 102 Konstrukcijos
2025.11.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Pamatai
1 |  | Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte | m | 176 | 0 | 0
2 |  | CFA* Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15 | m3 | 12.32 | 0 | 0
3 |  | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 14.0448 | 0 | 0
4 |  | Armatūrinis karkasas | t | 0.573 | 0 | 0
5 |  | Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio pamatai kolonoms, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 3.52 | 0 | 0
6 |  | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 3.5728 | 0 | 0
7 |  | Armatūra | t | 0.389 | 0 | 0
8 |  | Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 8.89 | 0 | 0
9 |  | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 9.0234 | 0 | 0
10 |  | Armatūra | t | 1.124 | 0 | 0
11 |  | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu k9=1.15 | m2 | 46.69 | 0 | 0
12 |  | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 1.5613 | 0 | 0
13 |  | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k9=1.15 | m2 | 59.87 | 0 | 0
14 |  | prieduobės* Stačiakampių statinių iki 150mm storio gelžbet.sienų ir plokščių dugnų įrengimas, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 12.38 | 0 | 0
15 |  | Betono mišiniai C30/37 | m3 | 12.5657 | 0 | 0
16 |  | Armatūra | t | 1.722 | 0 | 0
17 |  | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo k9=1.15 | m2 | 39.2 | 0 | 0
18 |  | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tepant 2 kartus bitumine emulsija k9=1.15 | m2 | 37.28 | 0 | 0
19 |  | Sandūrų izoliavimas lipnia izoliacine juosta, kai juostos plotis 300mm be pagrindo gruntavimo k3=0.000,k9=1.15 | 100m | 0.2832 | 0 | 0
20 |  | Bentonitinė išsiplečianti sandarinimo juosta Waterstop RX 101 DH 25x20 | m | 28.32 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Metalo konstrukcijos
1 |  | Sigma S400, S320, C120 ir Z120 prof.pagrindinis karkasas cinkuoto metalo* Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03 | t | 9.694 | 0 | 0
2 |  | Cinkuoti metaliniai gaminiai | kg | 9.694 | 0 | 0
3 |  | vidaus ir tambūro karkasai* Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03 | t | 1.169 | 0 | 0
4 |  | Cinkuoti metaliniai gaminiai | kg | 1169 | 0 | 0
5 |  | Plieno ryšiai ir spyriai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03 | t | 0.105 | 0 | 0
6 |  | Cinkuoti metaliniai gaminiai | kg | 105 | 0 | 0
7 |  | varžtai ir ankeriai* Padidinto stiprumo varžtų pastatymas, pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5 k8=1.04 | 100vnt | 0.95 | 0 | 0
8 |  | Cinkuoti varžtai su gumine tarpine (6x100mm) | vnt | 95 | 0 | 0
9 |  | Pleištiniai ankeriai M12x120 | vnt. | 36 | 0 | 0
10 |  | Laikančių konstrukcinių metalinių Z ir C sijų montavimas | 100m | 0.1 | 0 | 0
11 |  | laiptų* Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t k8=1.03 | t | 0.104 | 0 | 0
12 |  | Presuotos, cinkuotos grotelės | m2 | 3.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Grindys
1 |  | .Fibrobetoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 150 mm k8=1.06 | 100m2 | 4.6 | 0 | 0
2 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k4=2.000,k8=1.14 | m2 | 460 | 0 | 0
3 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai,kai skaldos sluoksnio storis 150 mm | 100m2 | 4.6 | 0 | 0
4 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai,kai žvyro sluoksnio storis 300 mm | 100m2 | 4.6 | 0 | 0
5 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 1.07 | 0 | 0
6 |  | "Combiform" kreipiančiųjų montavimas, tvirtinant prie pagrindo | 100m | 0.12 | 0 | 0
7 |  | Deformacinis profilis Terajoint TJ6-160 arba analogas | m | 12 | 0 | 0
8 |  | kompensacinė juosta* Sandūrų tarp konstrukcijų užtaisymas elastine juosta , kai sandūros horizontalios | 100m | 1.5438 | 0 | 0
9 |  | *** Vėdinimo įrenginio pado įrengimas |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio įrengimų pamatai, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 0.74 | 0 | 0
11 |  | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 0.7511 | 0 | 0
12 |  | Armatūra | t | 0.0302 | 0 | 0
13 |  | Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilenine plėvele | 100m2 | 0.027 | 0 | 0
14 |  | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 102 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 102 |  |  |  | 0

## DKŽ+įr. ŠVOK..201-201, 202, 301
SUDERINTA: _____________________________ | [5 empty] | TVIRTINU: _______________________________
ATSAK. ATSTOVAS ________________________ | [5 empty] | ATSAK. ATSTOVAS ________________________
Pareigos, vardas, pavardė
2025 m. __________ mėn. ____ d. | [5 empty] | 2025 m. __________ mėn. ____ d.
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 201
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Kompleksas |  | Gamybinio cecho pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas
Objektas |  | 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis |  | 201 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
2025-11-25 |  |  |  |  | Iš viso už: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Vėdinimo sistema
1 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė, t iki 0,5 | vnt. | 1 |  | 0
3 |  | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia, kW daugiau 10,0 | vnt. | 1 |  | 0
4 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia, kW daugiau 5,0 iki 10,0 | vnt. | 1 |  | 0
6 |  | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg | vnt. | 1 |  | 0
7 |  | AHU kit | kompl. | 1 |  | 0
8 |  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22 | m | 16 |  | 0
9 |  | Varinis apšiltintas vamzdis šaltnešiui (freonui) 9,52 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu, maitinimo laidu ir fasoninėmis dalimis | m | 8.16 |  | 0
10 |  | Varinis apšiltintas vamzdis šaltnešiui (freonui) 6,35 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu, maitinimo laidu ir fasoninėmis dalimis | m | 8.16 |  | 0
11 |  | Kanalinių elektrinių šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 315 | vnt. | 2 |  | 0
12 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių montavimas, kurių našumas iki 3000 m3/val., įrenginio našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000 | vnt. | 8 |  | 0
13 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 5 |  | 0
14 |  | PVC vamzdžiai su movomis 32x1.8x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima) | vnt. | 5 |  | 0
15 |  | Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras, mm daugiau 2400 | vnt. | 4 |  | 0
16 |  | Triukšmo slopintuvas 900x500mm | vnt. | 1 |  | 0
17 |  | Triukšmo slopintuvas 800x500mm | vnt. | 3 |  | 0
18 |  | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras, mm daugiau 2000 | vnt. | 20 |  | 0
19 |  | Lauko grotelės 800x700mm oro išmetimui | vnt. | 1 |  | 0
20 |  | Lauko grotelės 900x800 oro paėmimui | vnt. | 1 |  | 0
21 |  | Oro tiekimo grotelės 1025x125mm | vnt. | 12 |  | 0
22 |  | Oro šalinimo grotelės 1025x125mm | vnt. | 6 |  | 0
23 |  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | vnt. | 2 |  | 0
24 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 160 | vnt. | 1 |  | 0
25 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt. | 1 |  | 0
26 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | vnt. | 5 |  | 0
27 |  | Oro sklendė SOA 160 mm | vnt. | 1 |  | 0
28 |  | Oro sklendė SOA 315 mm | vnt. | 1 |  | 0
29 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 315 iki 500 | m | 109 |  | 0
30 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160 | m | 6 |  | 0
31 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 | m | 12 |  | 0
32 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000 | m | 8.08 |  | 0
33 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 36.36 |  | 0
34 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 65.65 |  | 0
35 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 6.06 |  | 0
36 |  | Ortakis 400x500 | m | 12.12 |  | 0
37 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm | m3 | 1.1 |  | 0
38 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 2500x1000x100mm | kv.m | 11.22 |  | 0
39 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų | vnt. | 2 |  | 0
40 |  | Varinių vamzdynų pneumatinis bandymas | 100 m | 0.15 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Vėdinimo sistema |  |  |  | 0
Šildymo ir vėsinimo sistemos
41 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia, kW iki 5,0 | vnt. | 1 |  | 0
42 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia, kW daugiau 5,0 iki 10,0 | vnt. | 4 |  | 0
45 |  | Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW daugiau 5,0 iki 7,0 | vnt. | 4 |  | 0
46 |  | Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW iki 5,0 | vnt. | 1 |  | 0
49 |  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22 | m | 123 |  | 0
50 |  | Varinis apšiltintas vamzdis šaltnešiui (freonui) 15,87mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu, maitinimo laidu ir fasoninėmis dalimis | m | 56.1 |  | 0
51 |  | Varinis apšiltintas vamzdis šaltnešiui (freonui) 9,52 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu, maitinimo laidu ir fasoninėmis dalimis | m | 7.14 |  | 0
52 |  | Varinis apšiltintas vamzdis šaltnešiui (freonui) 6,35 mm su gamykline izoliacija, valdymo laidu, maitinimo laidu ir fasoninėmis dalimis | m | 62.22 |  | 0
53 |  | Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m | vnt. | 2 |  | 0
56 |  | Varinių vamzdynų pneumatinis bandymas | 100 m | 1.23 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Šildymo ir vėsinimo sistemos |  |  |  | 0
| Iš viso #1 |  |  |  |  | 0
|  | PVM | 21,00% |  |  | 0
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0
Sudarė:
SUDERINTA: _____________________________ | [5 empty] | TVIRTINU: _______________________________
ATSAK. ATSTOVAS ________________________ | [5 empty] | ATSAK. ATSTOVAS ________________________
Pareigos, vardas, pavardė
2025 m. __________ mėn. ____ d. | [5 empty] | 2025 m. __________ mėn. ____ d.
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Kompleksas |  | Gamybinio cecho pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas
Objektas |  | 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis |  | 201 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (Įrengimai)
2025-11-25 |  |  |  |  | Iš viso už: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Vėdinimo sistema
1 |  | Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus išpildymo, pastatomas, vertiklus, dešininis oro kiekiai: L=+/-3827m³/h, slėgiai: +180Pa. Komplektacija: • rotacinis šilumokaitis; • ventiliatoriai; • DX šildymo/šaldymo sekcija; • automatikos kompl.(valdymo skydas, laidai, distancinis valdymo pultas); • oro užsklandos su el. pavaromis; • oro filtrai F7/M5 • lanksčios jungtys | kompl. | 1 |  | 0
2 |  | Šilumos siurblio išorinis blokas12,2kW | kompl. | 1 |  | 0
3 |  | Kanalinis šildytuvas d400, 6 kW | kompl. | 2 |  | 0
4 |  | Oro sausintuvas, Q=900m3/h | kompl. | 8 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Vėdinimo sistema |  |  |  | 0
Šildymo ir vėsinimo sistemos
5 |  | Šilumos siurblio išorinis blokas 2,6kW | kompl. | 1 |  | 0
6 |  | Šilumos siurblio išorinis blokas 7,1kW | kompl. | 4 |  | 0
7 |  | Lubinė kasetė. Q=5,1kW | kompl. | 4 |  | 0
8 |  | Lubinė kasetė. Q=2,0kW | kompl. | 1 |  | 0
9 |  | Vertikali elektrinė oro užuolaida 11,1kW, ilgis: 1,5m | kompl. | 1 |  | 0
10 |  | Vertikali elektrinė oro užuolaida 7,1kW, ilgis: 1,0m | kompl. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Šildymo ir vėsinimo sistemos |  |  |  | 0
| Iš viso #1 |  |  |  |  | 0
|  | PVM | 21,00% |  |  | 0
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0
Sudarė:
SUDERINTA: _____________________________ | [5 empty] | TVIRTINU: _______________________________
ATSAK. ATSTOVAS ________________________ | [5 empty] | ATSAK. ATSTOVAS ________________________
Pareigos, vardas, pavardė
2025 m. __________ mėn. ____ d. | [5 empty] | 2025 m. __________ mėn. ____ d.
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 202
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Kompleksas |  | Gamybinio cecho pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas
Objektas |  | 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis |  | 202 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
2025-11-25 |  |  |  |  | Iš viso už: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Vidaus šalto, karšto vandentiekio tinklai (V1, T3)
1 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63 | m | 2.5 |  | 0
2 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 42 |  | 0
3 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD"Hakathen" 10 bar, d 50x3 | m | 2.55 |  | 0
4 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2 | m | 40.8 |  | 0
5 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2 | m | 2.04 |  | 0
6 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.3 |  | 0
7 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.42 |  | 0
8 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15 | vnt. | 5 |  | 0
9 |  | Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2` | vnt. | 1 |  | 0
10 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt. | 5 |  | 0
11 |  | Vamzd., kurių d iki 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt. | 1 |  | 0
12 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0.45 |  | 0
13 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100 m | 0.45 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Vidaus šalto, karšto vandentiekio tinklai (V1, T3) |  |  |  | 0
Vidaus buitinių nuotekų tinklai (F1)
14 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 42 |  | 0
15 |  | PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/2.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt. | 21 |  | 0
16 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų | 100 m | 0.42 |  | 0
17 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | vnt. | 2 |  | 0
18 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | vnt. | 4 |  | 0
19 |  | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima) | vnt. | 2 |  | 0
20 |  | PVC pravalos d 50mm (vid. nuotek. Optima) | vnt. | 3 |  | 0
21 |  | PP revizija su dangteliu D50 mm | vnt. | 1 |  | 0
22 |  | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Vidaus buitinių nuotekų tinklai (F1) |  |  |  | 0
Sanitariniai prietaisai, trapai
23 |  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1 |  | 0
24 |  | Trapų su grotelėmis montavimas | m | 36.6 |  | 0
25 |  | Trapai su grotelėmis | m | 36.6 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai, trapai |  |  |  | 0
Karštas vanduo
26 |  | Šildytuvo montavimas | kompl. | 1 |  | 0
27 |  | Vandens šildytuvai | vnt. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Karštas vanduo |  |  |  | 0
| Iš viso #1 |  |  |  |  | 0
|  | PVM | 21,00% |  |  | 0
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0
Sudarė:
SUDERINTA: _____________________________ | [5 empty] | TVIRTINU: _______________________________
ATSAK. ATSTOVAS ________________________ | [5 empty] | ATSAK. ATSTOVAS ________________________
Pareigos, vardas, pavardė
2025 m. __________ mėn. ____ d. | [5 empty] | 2025 m. __________ mėn. ____ d.
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 301
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Kompleksas |  | Gamybinio cecho pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas
Objektas |  | 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis |  | 301 Elektrotechnika
2025-11-25 |  |  |  |  | Iš viso už: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Skydai
1 |  | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt. | 4 |  | 0
2 |  | PRITAIKYTA SKYDAI PAGAL SCHEMAS Apšvietimo valdymo spintos | vnt. | 4 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Skydai |  |  |  | 0
Kabeliai
3 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 15.85 |  | 0
4 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2 | 100 m | 0.45 |  | 0
5 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 150 mm2 iki 240 mm2 | 100 m | 1 |  | 0
6 |  | 1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x120/41 F4 SEKT | m | 216.3 |  | 0
7 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x25RM | m | 139.05 |  | 0
8 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE | m | 56.65 |  | 0
9 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 56.65 |  | 0
10 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE | m | 339.9 |  | 0
11 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x4RE | m | 185.4 |  | 0
12 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE | m | 907.8 |  | 0
13 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 231.75 |  | 0
14 |  | CU 1x2x14AWG | m | 164.8 |  | 0
15 |  | Varžos matavimas srovės sklidimui, kai kontūro diagonalė iki 1000 m (matavimas) | vnt. | 2 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Kabeliai |  |  |  | 0
Šviestuvai
16 |  | Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų | 100 vnt. | 0.22 |  | 0
17 |  | Signalinių žibintų su užrašu Įėjimas, Išėjimas ir pan. montavimas | 100 vnt. | 0.04 |  | 0
18 |  | TREVOS ALUMAX 37.1W 4877 lm 131.5 lm/W LED 6500/840 DALI, IP66 arba analogas | vnt. | 14 |  | 0
19 |  | SITECO Rondel31 21.2W 2550 lm 120.3 lm/W, IP65 arba analogas | vnt. | 6 |  | 0
20 |  | Evakuacinis paviršinis šviestuvas LED 2,5W IP65, 3h. | vnt. | 4 |  | 0
21 |  | Sieninis šviestuvas, montuojamas virš durų | vnt. | 2 |  | 0
22 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2 |  | 0
23 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt. | 2 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Šviestuvai |  |  |  | 0
Instaliaciniai gaminiai
24 |  | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, jungikliai) | 100 vnt. | 0.41 |  | 0
25 |  | Kištukinis lizdas | vnt. | 38 |  | 0
26 |  | Universalūs jungikliai | vnt. | 2 |  | 0
27 |  | Šviesos reguliatoriai | vnt. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Instaliaciniai gaminiai |  |  |  | 0
Kitos medžiagos
28 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 15.85 |  | 0
29 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm | 100 m | 1.45 |  | 0
30 |  | Metalinių lovių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100 m | 1 |  | 0
31 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.) | m | 418.2 |  | 0
32 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 25/18,6 (rulon.) | m | 1132.2 |  | 0
33 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 32/24,4 (rulon.) | m | 66.3 |  | 0
34 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 50/39,9 (rulon.) | m | 45.9 |  | 0
35 |  | HDPE vamzdis D160 | m | 103 |  | 0
36 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00, neperfor. | m | 102 |  | 0
37 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 0.5 |  | 0
38 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-300 š.c. | m | 51 |  | 0
39 |  | PRITAIKYTA EL.MOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Kitos medžiagos |  |  |  | 0
Žaibosauga ir įžeminimas
41 |  | Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis) | vnt. | 1 |  | 0
42 |  | Aktyvinis žaibolaidis dt-40 mikro sekundės (ERICO) | vnt. | 1 |  | 0
43 |  | Žaibolaidžių montavimas tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant nuo kopėčių | 100 m | 0.3 |  | 0
44 |  | Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms) | kg | 12.3 |  | 0
45 |  | SIENOS IR STOGAS Žaibolaidžio laidų laikikliai PVC-P denginiams | vnt. | 85 |  | 0
46 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt. ) | km | 0.055 |  | 0
47 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt. ) | km | 0.055 |  | 0
48 |  | Žaibolaidžių montavimas klojant tranšėjose | 100 m | 0.55 |  | 0
49 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg) | kg | 69.3 |  | 0
50 |  | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis iki 5 m) | m | 45 |  | 0
51 |  | Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm 1.5x3/4 ERICO | vnt. | 30 |  | 0
52 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm | vnt. | 30 |  | 0
53 |  | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt. | 3 |  | 0
54 |  | Kontrolinė dėžė matavimams 200x200x200mm (įžeminimo sist. darbams) | vnt. | 3 |  | 0
55 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 0.04 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Žaibosauga ir įžeminimas |  |  |  | 0
Žemės darbai
56 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt. ) | km | 0.395 |  | 0
57 |  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt. ) | km | 0.395 |  | 0
58 |  | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo 75 - 110 mm | m | 18 |  | 0
59 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100 m | 3.57 |  | 0
60 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 3.75 |  | 0
61 |  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1 vnt. | km | 0.357 |  | 0
62 |  | Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona | m | 367.71 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Žemės darbai |  |  |  | 0
| Iš viso #1 |  |  |  |  | 0
|  | PVM | 21,00% |  |  | 0
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0
Sudarė:
SUDERINTA: _____________________________ | [5 empty] | TVIRTINU: _______________________________
ATSAK. ATSTOVAS ________________________ | [5 empty] | ATSAK. ATSTOVAS ________________________
Pareigos, vardas, pavardė
2025 m. __________ mėn. ____ d. | [5 empty] | 2025 m. __________ mėn. ____ d.
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Kompleksas |  | Gamybinio cecho pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas
Objektas |  | 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis |  | 301 Elektrotechnika (Įrengimai)
2025-11-25 |  |  |  |  | Iš viso už: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Kitos medžiagos
1 |  | Elektromobilių įkrovimo stotelė 2x22kW montuojama ant sienos | KOMPL. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Kitos medžiagos |  |  |  | 0
| Iš viso #1 |  |  |  |  | 0
|  | PVM | 21,00% |  |  | 0
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0
Sudarė:

## DKŽ+įr. 201-401,402,501
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 401 Apsauginė signalizacija
2025.11.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Apsauginė signalizacija
1 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | MAG-4 4 zonų centralės | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Dėžė su maitinimo šaltiniu | kompl. | 1 | 0 | 0
5 |  | klaviatūra* Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Klaviatūra | vnt. | 1 | 0 | 0
7 |  | akumuliatoriaus* Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
9 |  | GSM* modulio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
10 |  | GSM modulis | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 3 | 0 | 0
12 |  | Aliarmo sirenos montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | Sirena su blykste | vnt. | 1 | 0 | 0
14 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 2.6 | 0 | 0
15 |  | .Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 2.6 | 0 | 0
16 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 260 | 0 | 0
17 |  | Apsauginių sistemų derininimas | vnt. | 1 | 0 | 0
18 |  | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 5 | 0 | 0
20 |  | Kameros laikiklis | vnt. | 5 | 0 | 0
21 |  | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 | 0 | 0
22 |  | NVR* kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo įrenginių montavimas ir derinimas | vnt. | 1 | 0 | 0
24 |  | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 5 | 0 | 0
25 |  | 280V/12,5kA viršįtampių ribotuvas 1P | vnt | 5 | 0 | 0
26 |  | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
28 |  | Ventiliatorių blokas | vnt. | 1 | 0 | 0
29 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
30 |  | kištukinių lizdų blokas 5 vietų. | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 401 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 401 |  |  |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 401 Apsauginė signalizacija
2025.11.25
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Apsauginė signalizacija
8 |  | Akumuliatorius | vnt. | 1
19 |  | Lauko videokamera | vnt. | 5
23 |  | Serveris/Saugykla/NVR | vnt. | 1
27 |  | Maitinimo šaltinis (UPS) | vnt | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 401
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 401 |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 402 Gaisro aptikimas ir signalizacija
2025.11.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisrinė signalizacija
1 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 3 | 0 | 0
4 |  | Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
6 |  | Aliarmo sirenos montavimas patalpos viduje | vnt. | 1 | 0 | 0
7 |  | Aliarmo sirenos montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
8 |  | Sirena su blykste | vnt. | 2 | 0 | 0
9 |  | .Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 1.3 | 0 | 0
10 |  | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.1 | 0 | 0
11 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 10 | 0 | 0
12 |  | Apsauginių sistemų derininimas | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 402 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 402 |  |  |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 402 Gaisro aptikimas ir signalizacija
2025.11.25
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Gaisrinė signalizacija
2 |  | Gaisrinės centralės Bentel J424-8, išplečiamos, 24/8 zonų | vnt | 1
5 |  | TECEloop mygtukai baltos spalvos, antibakteriniai | vnt | 2
Skyriuje 1
žiniaraštyje 402
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 402 |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 501 Technologinė įranga
2025.11.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Technologinė įranga
1 |  | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 501 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 501 |  |  |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 201 Gamybinis pastatas
Žiniaraštis 501 Technologinė įranga
2025.11.25
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Technologinė įranga
2 | 1 | Baseinai apvalūs (skersmuo 4 m; gylis 1,5 m.) | vnt. | 10
3 | 2 | Karantinavimo baseinai kvadratiniai (1,5 m x 1,5 m) | kompl. | 8
4 | 3 | Biologiniai filtrai su biologinių filtrų substratu (D30x15mm, p-1 g/cm3, 700 m2/m3). Lašaliniai filtrai su substratu (55x55x55cm; 200 m2/m3), su 20 m3 rezervu vandeniui | kompl. | 2
5 | 4 | Lėtaeigiai siurbliai (Q->200 m3/val, H->2m) lašeliniams filtrams vandeniui pompuoti | vnt. | 4
6 | 5 | Mechaniniai būgniniai filtrai (ne daugiau 60 mkr, Q->40 l/s), su praplovimo siurbliu ir valdymo pultu | kompl. | 2
7 | 6 | UV įrenginys (Q>110 m3/val prie 25 mJ/cm2), PP korpusas | vnt. | 2
8 | 7 | Vandens sterilizatorius, hydroflow, iRange i150, vandens pratekėjimo srautas 150 m3/h | vnt. | 2
9 | 8 | Deguonies įsotinimo kūgiai 2 vnt. +nešiojamieji deguonies generatoriai, – deguonies gamyba 5 l O2/min | kompl. | 2
10 | 9 | Cirkuliacinis siurblys (Q-> 150 m3/h, H->3m) | vnt. | 4
11 | 10 | Automatinės žuvų šėryklos | vnt. | 10
12 | 11 | Nugeležinimo/nukalkinimo filtrų įsigijimas ir įrengimas | vnt. | 1
13 | 12 | Valdymo ir vandens parametrų matavimo bei kontrolės automatizuota sistema. Matuojami parametrai: t, O2 (10 daviklių) ir ph (1 daviklis). Vandens lygio ir elektros gedimo jutiklių įrengimas, apšviet valdymas. Apie pasikeitusiųs bei ...praneš | kompl. | 2
14 | 13 | Vamzdynai, papildomos medžiagos | kompl. | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 501
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 501 |  | 0

## DKŽ+įr. LVN 601-101
SUDERINTA: _____________________________ | [5 empty] | TVIRTINU: _______________________________
ATSAK. ATSTOVAS ________________________ | [5 empty] | ATSAK. ATSTOVAS ________________________
Pareigos, vardas, pavardė
2025 m. __________ mėn. ____ d. | [5 empty] | 2025 m. __________ mėn. ____ d.
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 101
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Kompleksas |  | Gamybinio cecho pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas
Objektas |  | 601 Lauko inžineriniai tinklai
Žiniaraštis |  | 101 Lauko vandentiekio tinklai
2025-11-25 |  |  |  |  | Iš viso už: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Vandentiekio tinklai
1 |  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5 m iki 2,0 m | km | 0.0344 |  | 0
2 |  | Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapią - labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai D iki 600 mm. Šlapio - labai limpančio grunto sluoksnio storis daugiau 1 m iki 1,5 m | km | 0.0344 |  | 0
3 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, ekskavatoriumi sutankinant gruntą | m3 | 8.6 |  | 0
4 |  | Vamzdynai iš polietileninių d iki 100 mm vamzdžių | m | 35.4 |  | 0
5 |  | Slėginiai vandentiekio vamzdžiai PE 100, 50x4.6 | m | 34.74 |  | 0
6 |  | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 110x6.6mm (vand.) | m | 1.01 |  | 0
7 |  | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas | vnt. | 1 |  | 0
8 |  | Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis iki 1,0 m | vnt. | 1 |  | 0
9 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (trumpos) | vnt. | 1 |  | 0
10 |  | HYDROTEC mažos ketinės kapos įvadinėms sklendėms "W" DIN 4057-1938 | vnt. | 1 |  | 0
11 |  | Požeminė sklendžių įranga H=2m DN 40-50 | vnt. | 1 |  | 0
12 |  | Įvado prijungimas prie gręžinio * Vamzd., kurių d virš 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt. | 1 |  | 0
13 |  | Praėjimo per pamatą įrengimas ir užtaisymas * Dujotiekio įvadų į pastatą per pamatų sieną montavimas, kai įvadų skersmuo 40-63mm | vnt. | 1 |  | 0
14 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100 m | 0.223 |  | 0
15 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai. | vnt. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Vandentiekio tinklai |  |  |  | 0
Buitinių nuotekų tinklai
16 |  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5 m iki 2,0 m | km | 0.138 |  | 0
17 |  | Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapią - labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai D iki 600 mm. Šlapio - labai limpančio grunto sluoksnio storis daugiau 1 m iki 1,5 m | km | 0.138 |  | 0
18 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, ekskavatoriumi sutankinant gruntą | m3 | 34.5 |  | 0
19 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 22 |  | 0
20 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 115.8 |  | 0
21 |  | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x6000 (išor. nuotek.) | vnt. | 3 |  | 0
22 |  | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x2000 (išor. nuotek.) | vnt. | 2 |  | 0
23 |  | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.) | vnt. | 1 |  | 0
24 |  | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.) | vnt. | 1 |  | 0
25 |  | Evopipes DN/OD 50x4,6mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m | m | 109.08 |  | 0
26 |  | Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 200 mm | m | 1 |  | 0
27 |  | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 200x11.9mm (vand.) | m | 1 |  | 0
28 |  | Praėjimo per pamatą įrengimas ir užtaisymas * Dujotiekio įvadų į pastatą per pamatų sieną montavimas, kai įvadų skersmuo 40-63mm | vnt. | 1 |  | 0
29 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 1 |  | 0
30 |  | Nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblinių montavimas, kai talpos tūris daugiau 3 m3 | vnt. | 1 |  | 0
31 |  | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 1 |  | 0
32 |  | Išleistuvo įrengimas * Vandens pralaidų įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio montavimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 300 mm | vnt. | 1 |  | 0
33 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo iki 110 mm | 100 m | 1.158 |  | 0
34 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 160 mm | 100 m | 0.22 |  | 0
35 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai. | vnt. | 3 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Buitinių nuotekų tinklai |  |  |  | 0
Gamybinių nuotekų tinklai
36 |  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5 m iki 2,0 m | km | 0.136 |  | 0
37 |  | Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapią - labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai D iki 600 mm. Šlapio - labai limpančio grunto sluoksnio storis daugiau 1 m iki 1,5 m | km | 0.136 |  | 0
38 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, ekskavatoriumi sutankinant gruntą | m3 | 34.1 |  | 0
39 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm | m | 16.8 |  | 0
40 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 10.3 |  | 0
41 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 109.1 |  | 0
42 |  | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.) | vnt. | 3 |  | 0
43 |  | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x6000 (išor. nuotek.) | vnt. | 2 |  | 0
44 |  | Evopipes DN/OD 63x3,8mm Ultrastress Visio nuot. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 100m | m | 109.1 |  | 0
45 |  | Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 200 mm | m | 1 |  | 0
46 |  | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 200x11.9mm (vand.) | m | 1 |  | 0
47 |  | Praėjimo per pamatą įrengimas ir užtaisymas * Dujotiekio įvadų į pastatą per pamatų sieną montavimas, kai įvadų skersmuo 40-63mm | vnt. | 1 |  | 0
48 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 2 |  | 0
49 |  | Nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblinių montavimas, kai talpos tūris daugiau 3 m3 | vnt. | 1 |  | 0
50 |  | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 2 |  | 0
51 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm | 100 m | 1.09 |  | 0
52 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 160 mm | 100 m | 0.1 |  | 0
53 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 200 mm | 100 m | 0.17 |  | 0
54 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai. | vnt. | 3 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Gamybinių nuotekų tinklai |  |  |  | 0
| Iš viso #1 |  |  |  |  | 0
|  | PVM | 21,00% |  |  | 0
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0
Sudarė:
SUDERINTA: _____________________________ | [5 empty] | TVIRTINU: _______________________________
ATSAK. ATSTOVAS ________________________ | [5 empty] | ATSAK. ATSTOVAS ________________________
Pareigos, vardas, pavardė
2025 m. __________ mėn. ____ d. | [5 empty] | 2025 m. __________ mėn. ____ d.
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS N r. 101-1
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Kompleksas |  | Gamybinio cecho pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas
Objektas |  | 601 Lauko inžineriniai tinklai
Žiniaraštis |  | 101 Lauko vandentiekio tinklai (Įrengimai)
2025-11-25 |  |  |  |  | Iš viso už: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Vandentiekio tinklai
1 |  | Artezinio gręžinio irengimas su vandens tiekimo sistema bei visa būtina įranga | kompl. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Vandentiekio tinklai |  |  |  | 0
Buitinių nuotekų tinklai
2 |  | Nuotekų siurblinė (NS-1). Žiūr. Brėž. 24A17-TDP-LVN Su visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis, priklausiniais, inkaravimais Pilnai sukomplektuota nuotekų siurblinė iš PE Wilo Port 800.1-2250-03B. Siurblinės Ø 800 mm; H=2.25 m + galimas paaukštinimas iki 0.5 m. Siurblinė pilnai sukomplektuota vienam nuotekų siurbliui, su vamzdynu, sklende, atbuliniu vožtuvu, dangtis A klasės. | kompl. | 1 |  | 0
3 |  | Siurblys su smulkintuvu Rexa MINI3-S03/M008-523/A nominali siurblio variklio galia 0,75 kW, 1f, su integruota plūde. | kompl. | 1 |  | 0
4 |  | Biologinio nuotekų valymo įrenginio įsigijimas ir įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Buitinių nuotekų tinklai |  |  |  | 0
Gamybinių nuotekų tinklai
5 |  | Nuotekų siurblinė (NS-2). Žiūr. Brėž. 24A17-TDP-LVN Su visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis, priklausiniais, inkaravimais HDPE siurblinė D = 1500mm, H = 3300 mm; HDPE dangtis; PVC ventiliacijos vamzdžiai DN110-2vnt.; įtekėjimo vamzdis D160mm su peiline sklende DN150 ant įtekėjimo vamzdžio siurblinės viduje ir sklendės valdymo velenu iki siurblinės dangčio; nešmenų krepšys iš AISI304 ner. plieno; vidaus vamzdynas iš AISI304 ner.plieno DN50 su DN50 išmetimo laisvu galu D63 slėginės linijos pajungimui; kopėčios iš AISI304 ner.plieno iki siurblinės dugno su ištraukiamu teleskopiniu virš siurblinės dangčio porankiu; flanšinė sklendė DN50 – 2vnt.; flanšinis atbulinis vožtuvas DN50 – 2vnt.; siurblių ir nešmenų krepšio kreipiančiosios iš AISI304 ner.plieno; grandinės iš AISI316 ner.plieno siurblių ir nešmenų krepšio ištraukimui iš siurblinės; siurblinės inkaravimo AISI316 ner.plieno ankerių komplektas. Siurblinės NS-2 INKARAVIMAS. Medžiagos (detalizaciją žiūr. 24A17-TDP-LVN.B-09) | kompl. | 1 |  | 0
6 |  | Panardinamas nuotekų siurblys vortex tipo darbo ratu Rexa PRO-V05-126A/21T015X540/O 1.5 kW (P2), 3f , 2900 aps/min, praeinamumas 50 mm. Siurblio komplektacija: su 10 m kabelio, atrama-alkūnė, viršutiniai kreipvamzdžių laikikliai, drėgmės elektrodas, termokontaktai | kompl. | 1 |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Gamybinių nuotekų tinklai |  |  |  | 0
| Iš viso #1 |  |  |  |  | 0
|  | PVM | 21,00% |  |  | 0
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0
Sudarė:

## DKŽ+įr. SP 701-101
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 701 Sklypo sutvarkymas
Žiniaraštis 101 Sklypo sutvarkymas
| 2025.11.25 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Sklypo sutvarkymas
1 |  | Betoninių trinkelių grindinys, kai siūlės užpildomos cementiniu skiediniu k9=1.15 | 100m2 | 2.02 | 0 | 0
2 |  | Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm | m2 | 202 | 0 | 0
3 |  | D1* Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 2.3 | 0 | 0
4 |  | Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm | m2 | 230 | 0 | 0
5 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 2.3 | 0 | 0
6 |  | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 2.3 | 0 | 0
7 |  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.7163 | 0 | 0
8 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.096 | 0 | 0
9 |  | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 9.6 | 0 | 0
10 |  | D2* Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
11 |  | Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm | m2 | 50 | 0 | 0
12 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
13 |  | Šaligatvio pagrindo įrengimas ( dolomito skaldelė, sluoksnio storis 15.00 cm) k8=1.06,k9=1.15 | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
14 |  | Šaligatvio pagrindo įrengimas ( smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 16.00 cm) k8=1.06,k9=1.15 | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
15 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm k9=1.15 | 100m | 1.2 | 0 | 0
16 |  | Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas) | vnt | 120 | 0 | 0
17 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300 mm k9=1.15 | 100m | 0.93 | 0 | 0
18 |  | Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm | vnt | 58 | 0 | 0
19 |  | Įvažiavimo gatvės bordiūras GB 100x15x(30-22) cm | vnt | 35 | 0 | 0
20 |  | .Betono mišiniai C16/20 | m3 | 96 | 0 | 0
21 |  | Asfaltbetonio dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09,k9=1.15 | 100m3 | 0.018 | 0 | 0
22 |  | Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis , kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15 | 100m2 | 5 | 0 | 0
23 |  | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100m | 0.21 | 0 | 0
24 |  | Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų, kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,5 m (elementas) k9=1.15 | vnt. | 9 | 0 | 0
25 |  | Parkavimo ribotuvai | vnt. | 9 | 0 | 0
26 |  | Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 2 vnt) | vnt. | 1 | 0 | 0
28 |  | elektromobilių įkrovimo stotelė* Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
30 |  | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15 | m2 | 1 | 0 | 0
31 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2 | 0 | 0
32 |  | sandėliavimui* II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.404 | 0 | 0
33 |  | reljefo formavimui* II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.404 | 0 | 0
34 |  | Grunto kasimas 132kW (180AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0.673 | 0 | 0
35 |  | I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.673 | 0 | 0
36 |  | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15 | m2 | 3 | 0 | 0
37 |  | Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 101 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 101 |  |  |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 20250110-1 Gamybinio pastato Šyškrantės g.50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r.sav., rekonstravimo techn.darbo projektas
Statinys 701 Sklypo sutvarkymas
Žiniaraštis 101 Sklypo sutvarkymas
2025-11-25
Sąm. | Įrenginių | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
eil. | kodas | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Sklypo sutvarkymas
27 |  | Dviračių stovas 2 v. | vnt.
29 |  | Elektromobilio įkrovimo stotelė 2 automobilių įkrovimui | kompl.
Skyriuje 1
žiniaraštyje 101
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 101