SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos/ Nuorodos į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ardymo darbai |  |  |  | 2. |
| 1.1 | Bordiūrų (šaligatvio, kelio bortų) ardymas | AB-01 | m | 3739,90 | 2.1. |
| 1.2 | Asfalto dangos ardymas su pagrindais | AA-01 | m2 | 19 612,30 | 2.1. |
| 1.3 | Betoninių plytelių ardymas (šaligatviai, rytinė tribūna (1c1m) su pagrindais | AB-01 | m2 | 6562,10 | 2.1. |
| 1.4 | Ardoma žvyro takų danga su pagrindais | AŽ-01 | m2 | 153,10 | 2.1. |
| 1.5 | Išmontuojami pastatomi parkiniai suolai su pamatais (gražinami sąvininkui) | AS1-00 | Vnt. | 10 | 2.1. |
| 1.6 | Išmontuojami kelio ženkai su pamatais(grąžinami savininkui) | AKŽ-00 | Vnt. | 3 | 2.1. |
| 1.7 | Išmontuojamos esamos vandens stotelės su pamatais(grąžinamos sąvininkui) | AVS-00 | Vnt. | 3 | 2.1. |
| 1.8 | Šalinami medžiai su kelmais | ŠM-00 | Vnt. | 34 | 2.1. |
| 1.9 | Išmontuojami parkiniai šviestuvai su pamatais (grąžinami savininkui) | AŠ-00 | Vnt. | 70 | 2.1. |
| 1.10 | Išmontuojami vėliavų stulpai su pamatais (grąžinami savininkui) | AV-00 | Vnt. | 21 | 2.1. |
| 1.11 | Išmontuojami metaliniai stulpeliai su pamatais (grąžinami savininkui) | AS-00 | Vnt. | 4 | 2.1. |
| 1.12 | Išmontuojami esami dviračių stovai su pamatais (grąžinami savininkui) | AD-00 | Vnt. | 6 | 2.1. |
| 1.13 | Išmontuojamo šiukšliadėžės su pamataisd (grąžinamos savininkiu) | AK-00 | Vnt. | 5 | 2.1. |
| 1.14 | Skulptūrų perkėlimas. Statybos darbų metu saugomos, vėliau grąžinamos į nurodytą vietą | SS-00 | Vnt. | 5 | 2.1. |
| 2 | Žemės darbai |  |  |  | 3.2 |
| 2.1 | Statybos darbų atliekų išvežimas |  | m3 | 7387,38* (atliekos išvežamos ~10 km) | 3.2. |
| 2.2 | Šlaito formavimas | NG-01 | m2 | 4770,00 | 3.2. |
| 2.3 | Dekoratyviniai želdiniai: | DŽ-01 | m2 | 2010,00 | 5. Daugiamečiai žoliniai augalai, gėlės, krūmai. Detalizaciją žr. Priede Nr. 1 |
| 2.4 | Veja: DŽ-02A Vejos sėklų mišinys atsėjimui (50% raudonųjų ilgašakniastiebinių eraičinų 30% daugiamečių svidrių (Quick Action), 15% vienmečių vejinių svidrių, 5% pievinių miglių) (~ 68 kg, 3 kg/a); DŽ-02B Vejos sėklų mišinys rekonstrukcijai (25% daugiametės svidrės, 30% eraičinsvidrės, 40% raudonieji ilgašakniastiebiai eraičinai, 5% pievinės miglės) (~175 kg, 3 kg/a). Pastaba: Vejos įrengimui reikalingas grunto papildymas (Žr. TS 5 Želdynai) ~20 cm/m2 (viso skaičiuojama ~ 2290 m3) | DŽ-02 | m2 | 8100,00 | 5. |
| 2.5 | Ruloninė veja | DŽ-03 | m2 | 1890,00 | 3.2. Žiūrovinės dalies šlaite |
| 2.6 | Priešerozinis paklotas šlaitų tvirtinimui |  | m2 | 7000,00 | 3.2., 5. |
| 2.7. | Naujai sodinami medžiai |  | Vnt. | 52 | 5. Detalizaciją žr. Priede Nr. 1 |
| 3.1. | Įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Granitinis vejos bortas | BG-01 | m | 1885,00 | 3.5.6. |
| 3.1.2 | Granitinis kelio bortas | BG-02 | m | 2170,00 | 3.5.6. |
| 3.1.3 | Granitinis kelio bortas (apvalintas) | BG-03 | m | 745,00 | 3.5.6. |
| 3.1.4 | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-01 | m | 5,00 | 3.5.6. |
| 3.1.5. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-02 | m | 19,00 | 3.5.6. |
| 3.1.6. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-03 | m | 62,00 | 3.5.6. |
| 3.1.7. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-04 | m | 8,00 | 3.5.6. |
| 3.1.8. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-05 | m | 10,00 | 3.5.6. |
| 3.1.9. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-06 | m | 8,00 | 3.5.6. |
| 3.1.10. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-07 | m | 25,00 | 3.5.6. |
| 3.1.11. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-08 | m | 16,00 | 3.5.6. |
| 3.1.12. | Granitinis gatvės bortas (lenktas) | BGR-09 | m | 20,00 | 3.5.6. |
| 3.1.13. | Granitinis vejos bortas (lenktas) | BGR-10 | m | 6,00 | 3.5.6. |
| 3.1.14. | Granitinis vejos bortas (lenktas) | BGR-11 | m | 7,00 | 3.5.6. |
| 3.1.15. | Granitinis vejos bortas (lenktas) | BGR-12 | m | 31,00 | 3.5.6. |
| 3.1.16. | Granitinis vejos bortas (lenktas) | BGR-13 | m | 9,00 | 3.5.6. |
| 3.1.17. | Granitinis vejos bortas (lenktas) | BGR-14 | m | 18,00 | 3.5.6. |
| 3.1.18 | Metalinis vejos bortas | BM-01 | m | 640,00 | 3.5.6. |
| 3.1.19 | Betoninių trinkelių danga d-80mm (100x100 mm) | DB-1 | m2 | 9111,00 | 3.5.1. 3.6. |
| 3.1.20 | Betoninių trinkelių danga (ažūrinė) d-80mm (200x70 mm) | DB-2 | m2 | 1990,00 | 3.5.1. 3.6. |
| 3.1.21 | Granitinių plytelių danga, d-80 mm (200x100 mm) | DG-01 | m2 | 2148,20 | 3.5.2. 3.6. |
| 3.1.22 | Granitinių plokščių danga, d-60 mm (1000x1000 mm) | DG-02 | m2 | 1109,00 | 3.5.2. 3.6. |
| 3.1.23 | Granitinių plokščių danga, d - 60 (500x500 mm) | DG-03 | m2 | 666,00 | 3.5.2. 3.6. |
| 3.1.24 | Granitinių plokščių danga, d - 50 (500x500 mm) | DG-04 | m2 | 351,00 | 3.5.2. 3.6. |
| 3.1.25 | Granitinių plokščių danga, d- 130 mm (500x300 mm) | DG-05.1 | m2 | 1348,00 | 3.5.2. 3.6. Rytinė estrada |
| 3.1.26 | Granitinių plokščių danga, d- 60 mm (500x260 mm) | DG-05.2 | m2 | 2247,00 | 3.5.2. 3.6. Rytinė estrada |
| 3.1.27 | Granitinių plokščių danga, d- 60 mm (500x245 mm) | DG-05.3 | m2 | 111,00 | 3.5.2. 3.6. Rytinė estrada |
| 3.1.28. | Asfalto danga | DA-01 | m2 | 1307,00 | 3.5.3. 3.6. |
| 3.1.29. | Dirbtinė žaidimų aikštelės danga (10 mm viršutinis sluoksnis iš spalvotų EPDM gumos granulių, 90 mm apatinis sluoksnis iš juodų sbr gumos granulių | DV-01 | m2 | 1100,00 | 3.5.5. Tiekėjas: https://www.darom.lt/ |
| 3.1.30. | Metalinis rytinės estrados turėklas | TR-01 | m | 76 | 4.1. 4.5. |
| 3.1.31. | Metalinis rytinės estrados turėklas su integruota led juosta | TR-01L | m | 76 | 4.1. 4.5. |
| 3.1.32 | Nerūdijančio plieno kauburėliai įspėjamiesiems paviršiams | ŽN-O | m2 | 150 | 3.8. |
| 3.1.33 | Nerūdijančio plieno juostelės įspėjamiesiems paviršiams | ŽN-I | m2 | 200 | 3.8. |
| 3.2. | Betoninių trinkelių dangos įrengimo pasluoksniai | DT-01 | m2 | 1510,00 | 3.4. 3.5.4. |
| 3.2.1 | Viršutinis sluoksnis – DB-1 (dangos, kuriose nenumatytas transporto važiavimas) |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/2 - 0/5, (30 mm) |  | m3 | 45.3 | 3.4. 3.5.4. |
| 3.2.3 | Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (dolomito skalda) E/V2 100 MPa (150 mm) |  | m3 | 226.5 | 3.4. 3.5.4. |
| 3.2.4. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (≥190 mm)Pagal ĮT SBR 19/TRA SBR 19 |  | m3 | 287 | 3.4. 3.5.4. |
| 3.4. | Betoninių ir granitinių trinkelių dangos įrengimo (važiuojamoji dalis, automobilių parkavimas) pasluoksniai | DT-02 | m2 | 14750,00 | 3.4. 3.5.2. |
|  | Viršutiniai sluoksniai – DB-1, DB-2, DG-1, DG-2, DG-3, DA-1 (dangos, kuriose numatomas transporto judėjimas) |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/2 - 0/5 (30 mm) |  | m3 | 443 | 3.4. 3.5.2 |
| 3.4.2. | Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (dolomito skalda) E/V2 150 MPa (200 mm) |  | m3 | 2950 | 3.4. 3.5.2 |
| 3.4.3. | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (≥440 mm) Pagal ĮT SBR 19/TRA SBR 19, E/V2 120 MPa |  | m3 | 6490 | 3.4. 3.5.2 |
| 3.4.4. | Žemės sankasos grunto pakeitimas. F1 klasės gruntas. E/V2 45 MPa (150 mm) |  | m3 | 2213 | 3.4. 3.5.2 |
| 3.4.5. | Geotekstilės grunto atskyrimui, įrengimas |  | m2 | 14750 | 3.4. 3.5.2 |
| 3.5. | Asfalto dangos įrengimo (dviračių takas) pasluoksniai | DT-03 | m2 | 1307,00 | 3.4. 3.5.3. |
|  | Viršutinis sluoksnis - DA-01 |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (dolomito skalda) E/V2 100 MPa (200 mm) |  | m3 | 261,4130 | 3.4. 3.5.3. |
| 3.5.3. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (≥170 mm) Pagal ĮT SBR 19/TRA SBR 19 |  | m3 | 222,20 | 3.4. 3.5.3. |
| 3.7. | Vaikų žaidimų aikštelės dangos pasluoksniai | DT-05 | m2 | 1090,00 | 3.4. 3.5.5. |
|  | Viršutinis sluoksnis - DV-01 |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/2 - 0/5, (30 mm) |  | m3 | 33 | 3.4. 3.5.5. |
| 3.7.3 | Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (dolomito skalda) 150 mm) |  | m3 | 164 | 3.4. 3.5.5. |
| 3.7.4 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (Pagal ĮT SBR 19/TRA SBR 19) ≥190 mm) |  | m3 | 207 | 3.4. 3.5.5. |
| 3.7.5 | Geotekstilės grunto atskyrimui, įrengimas |  | m2 | 1090 | 3.4. 3.5.5. |
| 4. | Konstrukcinio drenažo įrengimas |  |  |  | 3.3. |
| 4.1. | Tranšėjos kasimas, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą |  | m³ | 33,5 | 3.3. |
| 4.2. | Žvirgždo skalda fr. 11/16 |  | m³ | 20,7 | 3.3. |
| 4.3. | Žvirgždo skalda fr. 5/8 |  | m³ | 7,0 | 3.3. |
| 4.4. | Plastikinio konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru d≥113 mm įrengimas |  | m | 213,0 | 3.3. |
| 4.5. | Geotekstilės grunto atskyrimui, įrengimas |  | m² | 330,2 | 3.3. |
| 5. | Mažosios architektūros elementai |  |  |  | 4. |
| 5.1 | Vėliavų stiebai | V-01 | Vnt. | 15 | 4. |
| 5.2 | Šiukšlių dėžė | K-01 | Vnt. | 8 | 4. |
| 5.3 | Šiukšlių dėžė šunų ekskrementams | K-02 | Vnt. | 9 | 4. |
| 5.4 | Gėlių vazonai eismo atribojimui | GV-01 | Vnt. | 3 | 4. |
| 5.5 | Atitvėrimo stulpeliai | AS-01 | Vnt. | 88 | 4. |
| 5.6 | Parkavimo bortelis - ratų atmušėjas (metalinis) | PB-01 | Vnt. | 57 | 4. |
| 5.7. | Dviračių stovai | D-1 | Vnt. | 14 | 4. |
| 5.8 | Geriamo vandens kolonėlė | VS-01 | Vnt. | 3 | 4. |
| 5.9 | Suolas su atlošu | S-01 | Vnt. | 41 | 4. |
| 5.10 | Lenktas suolas be atlošo | S-02 | Vnt. | 4 | 4.3. |
| 5.11 | Rytinės tribūnos suolas (2000x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,17* m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 0,80* m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 3 vnt. | ES-01 | Vnt. | 1680 | 4.4. Tiekėjas: WPC:https://www.laukodangos.lt/ Suolų betonas: https://www.dekobetonas.lt/ |
| 5.12 | Rytinės tribūnos suolas (1150x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,10* m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 0,46* m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 2 vnt. | ES-02 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.13 | Rytinės tribūnos suolas (1380x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,12* m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 0,55* m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 3 vnt. | ES-03 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.14 | Rytinės tribūnos suolas (1610x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,14* m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 0,65* m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 3 vnt. | ES-04 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.15 | Rytinės tribūnos suolas (1840x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,16* m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 0,75* m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 3 vnt. | ES-05 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.16 | Rytinės tribūnos suolas (2070x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris –0,18 * m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) –0,82 * m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 3 vnt. | ES-06 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.17 | Rytinės tribūnos suolas (2300x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,20 * m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) –0,92 * m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 3 vnt. | ES-07 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.18 | Rytinės tribūnos suolas (2520x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,22 * m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 1,00 * m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 3 vnt. | ES-08 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.19 | Rytinės tribūnos suolas (2750x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris –0,24 * m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 1,1* m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 4 vnt. | ES-09 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.20 | Rytinės tribūnos suolas (2980x400x300 mm)* 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas ankeriais į pamatą detalizuojamas DP. 1 vnt. suolo: - betono tūris – 0,26 * m3 - medžio plastiko kompozito pilnavidurės lentos (WPC) (57x32 mm) – 1,19 * m2 - 3 mm nerūdijančio pieno tvirtinimo juosta lentoms, ilgis 380 mm, 4 vnt. | ES-10 | Vnt. | 30 | 4.4. Pastaba: Suolo ilgis tikslinamas DP metu, pagal esamą situaciją. Suolai turi lygiuotis su laiptų krašto ašimi. Žr. Brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-10 |
| 5.21 | Nerūdijančio plieno plokštelių/ ženklų įrengimas estrados eilių ženklinimui |  | Vnt. | 780 | 4.6. |
| 5.22. | Nerūdijančio plieno metalinė tvorelė su 2 vnt. dvigubų vartelių. h-1,1 m |  | m | 139,00 |  |
| 5.2.3. | Pusiau požeminiai šiukšlių konteineriai (5 m3 talpos) |  | Vnt. | 3 | 4.10. |
| 5.2.4. | Pusiau požeminiai šiukšlių konteineriai (3 m3 talpos) |  | Vnt. | 1 | 4.10. |
| 6. | Vaikų žaidimų aikštelė (06) |  |  |  | 4.2. |
| 6.1 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA01 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.2 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA02 | Vnt. | 3 | 4.2. |
| 6.3 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA03 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.4 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA04 | Vnt. | 5 | 4.2. |
| 6.5 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA05 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.6 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA06 | Vnt. | 2 | 4.2. |
| 6.7 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA07 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.8 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA08 | Vnt. | 2 | 4.2. |
| 6.9 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA09 | Vnt. | 2 | 4.2. |
| 6.10 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA10 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.11 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA11 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.12 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA12 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.13 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA13 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.14 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA14 | Vnt. | 2 | 4.2. |
| 6.15 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA15 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.16 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA16 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.17 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA17 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 6.18 | Žaidimų aikštelės įrenginys | ŽA18 | Vnt. | 1 | 4.2. |
| 7. | Aktyvaus laisvalaikio zona – daugiafunkcė dviračių trasa „Pump track“ (08) (Elementų važiuojamieji paviršiai skaičiuojami vertikalūs ir horizontalūs) |  |  |  | 4.7. |
| 7.1. | Betono danga |  |  |  | 4.7. 3.4. |
| 7.1.1. | 150 mm betonas C30/37 XC2+XF3, vandens pralaidumo markė W8, šalčio atsparumo markė F150. | DB-03 | m2 | 1350 | 4.7. |
| 7.1.2. | 8 mm diametro tinklelis betonui sutvirtinti. Akies dydis 150 x150 mm |  | m2 | 1705 | 4.7. |
| 7.2. | Betono dangos įrengimo pasluoksniai | DT-04 | m2 | 1705 | 4.7. 3.4. |
|  | Viršutinis sluoksnis - DB-03 |  |  |  | 3.4. |
| 7.2.1. | Žvyro skaldos fr 0 – 45mm arba dolomitinės skaldos sluoksnis fr. 0 – 32mm (150 mm) |  | m3 | 256,00 | 3.4. |
| 7.2.2. | Šalčiui atsparus smėlio - žvyro sluoksnis fr. 0 – 32mm (380 mm) |  | m3 | 648,00 | 3.4. |
| 7.3. | Aktyvaus laisvalaikio zona – daugiafunkcė dviračių trasa „Pump track“ įrenginiai |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Rampa. Konsolinė rampa 2,0 m aukščio ir 7 m pločio | DT-3.1 | m2 | 24,00 | 4.7. |
| 7.3.2 | Piraminės kampas. Rampos aukštis 80 cm | DT-3.2 | m2 | 32,00 | 4.7. |
| 7.3.3. | Banga. Bangos aukštis 30 cm | DT-3.3 | m2 | 13,50 | 4.7. |
| 7.3.4. | Bangos posūkis | DT-3.4 | m2 | 13,50 | 4.7. |
| 7.3.5. | Vulkanas. Elemento aukštis 1,2 m. | DT-3.5 | m2 | 33,00 | 4.7. |
| 7.3.6. | Bangų kompleksas. Trys iš eilės einančios bangos, kurių kiekvienos aukštis 40 cm ir iš abiejų pusių eina banguojantys čiuožimo turėklai | DT-3.6 | m2 | 45,00 | 4.7. |
| 7.3.7. | Pusrampių piramidės kampas. Elemento aukštis 1,2 m. Briaunos „roll in“ tipo | DT-3.7 | m2 | 29,00 | 4.7. |
| 7.3.8. | Elipsinė rampa. Rampos aukštis 1,25 m. | DT-3.8 | m2 | 15,00 | 4.7. |
| 7.3.9. | Banga. Bangos aukštius 90 cm | DT-3.9 | m2 | 29,60 | 4.7. |
| 7.2.10. | Elipsinė rampa. Rampos aukštis 1,20 m | DT-3.10 | m2 | 16,50 | 4.7. |
| 7.3.11. | Banga. Bangos aukštis 40 cm | DT-3.11 | m2 | 11,00 | 4.7. |
| 7.3.12 | Banga. Bangos aukštis 85 cm | DT-3.12 | m2 | 13,40 | 4.7. |
| 7.3.13 | Pusrampė. Pusrampės aukštis 80 cm | DT-3.13 | m2 | 22,40 | 4.7. |
| 7.3.14 | Banga. Bangos aukštis 40 cm | DT-3.14 | m2 | 11,00 | 4.7. |
| 7.3.15 | Pusrampė. Pusrampės aukštis 1,30 m. Bendras ilgis 10 m. | DT-3.15 | m2 | 30,00 | 4.7. |
| 7.3.16 | Banga. Bangos aukštis 40 cm. | DT-3.16 | m2 | 19,00 | 4.7. |
| 7.3.17 | Banga su „Euro gap“. Bangos aukštis 40 cm. | DT-3.17 | m2 | 22,80 | 4.7. |
| 7.3.18 | Banga. Bangos aukštis 40 cm. | DT-3.18 | m2 | 11,00 | 4.7. |
| 7.3.19 | Šuolių rampa. Rampos aukštis 60 cm | DT-3.19 | m2 | 46,00 | 4.7. |
| 8. | Aktyvaus laisvalaikio zona – „Skate Plaza“ parkas (09) (Elementų važiuojamieji paviršiai skaičiuojami vertikalūs ir horizontalūs) |  |  |  | 4.8. |
| 8.1. | Betono danga |  |  |  | 4.8. 3.4. |
| 8.1.1. | 150 mm betonas C30/37 XC2+XF3, vandens pralaidumo markė W8, šalčio atsparumo markė F150. | DB-03 | m2 | 810,00 | 3.4. |
| 8.1.2. | 8 mm diametro tinklelis betonui sutvirtinti. Akies dydis 150 x150 mm |  | m2 | 1089,00 | 3.4. |
| 8.2. | Betono dangos įrengimo pasluoksniai | DT-04 | m2 | 1089,00 | 4.8. 3.4. |
|  | Viršutinis sluoksnis - DB-03 |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Žvyro skaldos fr 0 – 45mm arba dolomitinės skaldos sluoksnis fr. 0 – 32mm (150 mm) |  | m3 | 165,00 | 3.4. |
| 8.2.2. | Šalčiui atsparus smėlio - žvyro sluoksnis fr. 0 – 32mm (380 mm) |  | m3 | 418,00 | 3.4. |
| 8.3. | Aktyvaus laisvalaikio zona – „Skate Plaza“ parkas įrenginiai |  |  |  |  |
| 8.3.1. | „China bank“ pusrampė. Pusrampės aukštis 100 cm | SPP-3 | m2 | 24,00 | 4.8. |
| 8.3.2. | Daugiafunkcė gatvės stiliaus rampa. Rampą susidaro iš 25 cm aukščio balansinio pado, šuolių rampos ir dviejų žemėjančių čiuožimo bortų | SPP-4 | m2 | 18,00 | 4.8. |
| 8.3.3. | Čiuožimo bortas. Borto ilgis 3,5 m, aukštis 30 cm. | SPP-5 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.4. | „Pole jam“ elementas | SPP-6 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.5. | Čiuožimo bortas. Borto ilgis 3,5 m, aukštis 35 cm. | SPP-7 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.6. | „Curb“ čiuožimo elementas | SPP-8 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.7. | „A frame“ čiuožimo bortas. Borto bendras ilgis 5,1 m. | SPP-9 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.8. | Čiuožimo turėklas. Turėklo ilgis – 4,0 m, aukštis 30 cm | SPP-10 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.9. | „Kicker“ rampa. Rampos aukštis 35 cm. | SPP-11 | m2 | 3 | 4.8. |
| 8.3.10. | Banga. Bangos aukštis 45 cm | SPP-12 | m2 | 12,50 | 4.8. |
| 8.3.11. | Pusrampė. Pusrampės aukštis 110 cm. | SPP-13 | m2 | 23,00 | 4.8. |
| 8.3.12 | Piramidės kampas. Elemento aukštis 65 cm. | SPP-14 | m2 | 28,00 | 4.8. |
| 8.3.13 | Pusrampė su piramidės kampu. Pusrampės aukštis 110 cm. | SPP-15 | m2 | 35,00 | 4.8. |
| 8.3.14 | Du balansiniai padai su 70 cm šuolių tarpu ir vientisu čiuožimo turėklu. Turėklo bendras ilgis 7 m. Balansinių padų aukštis 15 cm. Kiekvieno pado ilgis 3 m, plotis 1,70 m. | SPP-16 | m2 | 10,00 | 4.8. |
| 8.3.15 | Čiuožimo bortas. Borto aukštis 45 cm | SPP-17 | m2 | 6,65 | 4.8. |
| 8.3.16 | Daugiafunkcė gatvės stiliaus rampa. Rampa susideda iš dviejų laiptų, užvažiavimo ir nuvažiavimo rampų, „Pole jam“, žemėjančių čiuožimo turėklų ir vienu „Kick“ turėklu. | SPP-18 | m2 | 46,75 | 4.8. |
| 8.3.17 | Čiuožimo turėklas. Turėklo ilgis 4,0 m, aukštis 40 cm. | SPP-19 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.18 | Čiuožimo turėklas. Turėklas ilgis 4,0 m, aukštis 40 cm. Vamzdžio diametras 15 cm. | SPP-20 | Vnt. | 1 | 4.8. |
| 8.3.19 | Čiuožimo bortas. Borto aukštis 40 cm. | SPP-21 | m2 | 4,30 | 4.8. |
| 8.3.20 | Daugiafunkcė rampa. Rampa su „euro gap“ balansiniu – čiuožimo bortu ir čiuožimo turėklu. | SPP-22 | m2 | 16,50 | 4.8. |
| 8.3.21 | „Bank“ čiuožimo rampa | SPP-23 | m2 | 16,30 | 4.8. |
| 8.3.22 | „China bank“ čiuožimo bortas. Borto aukštis 55 cm. | SPP-24 | m2 | 10,30 | 4.8. |
| 8.3.23 | Šuolių rampa. Rampos aukštis 35 cm | SPP-25 | m2 | 19,20 | 4.8. |
| 9. | Lauko WC |  |  |  | 4.9. |
| 9.1 | Modulinis lauko WC |  | Vnt. | 1 | 4.9. |
| 10. | Eismo organizavimas |  |  |  | 6. |
| 10.1 | Kelio ženklų metalinių atramų įrengimas |  | vnt. | 17,0 | 6. Kai kurių atramų galima atsisakyti, gavus Klaipėdos gatvių apšvietimo sutikimo montuoti skydus ant apšvietimo atramų |
| 10.2 | Kelio ženklų skydų įrengimas |  | vnt. | 33,0 | 6. 0 grupės kelio ženklai |
| 10.3 | Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura ištisinė linija |  | m | 21,0 | 6. |
| 10.4 | Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1 m / 3 m |  | m | 502,0 | 6. |
| 10.5 | Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 2 m / 6 m |  | m | 197,0 | 6. |
| 10.6 | Ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta linija |  | vnt./m2 | 15/2,6 | 6. |
| 10.7 | Ženklinimo tipas 1.23 Dviračio simbolis |  | vnt./m2 | 22/7,5 | 6. |
| 10.8 | Ženklinimo tipas 1.24 Asmens su negalia simbolis |  | vnt./m2 | 2/2,8 | 6. |
| 10.9 | Ženklinimo tipas 1.30 Elektromobilio simbolis |  | vnt./m2 | 6/3,2 | 6. |

PASTABOS:

1. Sąnaudų žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais.

2. Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.

3. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi.

4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

5. Statybos metu susidariusios nereikalingos medžiagos (įranga, gruntas, dirvožemis, asfaltas, betonas ir bet kokie kiti elementai) yra Statytojo nuosavybė ir turi būti perduotos jo žinion arba gali būti utilizuotos tik tokiu atveju, jei Statytojas atsisako jas pasilikti.

6. Augalų šaknų sutartiniai žymėjimai: SG - su šaknų gumulu, BG - be šaknų gumulo, Cx - konteineris, kur x žymi tūrį litrais.