Tiekėjams											2025-12-04

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato l/d Vaikystė, Krymo g. 3, Šiauliai, kapitalinio remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5480480) procedūras.

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. Perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. 1. Dėl taktilinių paviršių: SP dalyje TS norodyta taktiliniai paviršiai iš nerūdijančio plieno atskirų dalių. Žiniaraštyje nurodyti paviršiai taktiliniai iš polimerbetoninių trinkelių. Prašome nurodyti kurį variantą pasirinkti skaičiuojant konkursą. Beje, metaliniai taktiliniai elementai igręžiami į trinkelių betoninę dangą, galimai suskaldys pačias trinkeles.Siūlytume paprastas betono taktilines trinkeles, spalvos galimos geltona, raudona.

2. Prašome patikslinti reklaminės iškabos 1,8m*1,8m medžiagiškumą, stilių ir pan. . Pateikite T.S.

Atsakymas. 1. Projekto sklypo plano dalies TS nėra net užsiminta apie reikalavimus taktiliniams paviršiams. Projekto sklypo plano dalies kiekių žiniaraštyje nurodyta kad taktiliniai paviršiai įrengiami iš  polimerbetonio trinkelių. Taktilinių paviršių įrengimą tiek ant laiptų aikštelių tiek ant kiemo aikštelių vertinti iš polimerbetonio trinkelių.

2. Pridedamas iškabos maketas.

2. Klausimas. Priedo Nr. 7, 1 lentelės, pirmojo reikalavimo, pirmajame stulpelyje yra nurodyta: - „Vidutinės metinės pajamos iš veiklos*, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais metais,...“, tačiau Priedo Nr., 1 lentelės, pirmojo reikalavimo, antrajame stulpelyje yra nurodyta: - „...pasirašyta deklaracija apie paskutiniaias 2 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau,...“ Prašome patikslinti, kuriam 2 ar 3 finansinių metų laikotarpiui galimas laimėtojas privalės pateikti atitikties dokumentus?

Atsakymas. Siekiant suvienodinti informaciją tikslinamas Pirkimo sąlygų 7 priedas, patikslinimai pažymėti geltona spalva (žr. 7 priedas Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui_aktuali redakcija).

3. Klausimas. pagal GS dalį nurodyti evakuacijos kelių šviestuvai;

Rūsys-3vnt( jie nėra nurodyti E-dalies projekte)

1-as aukštas 26vnt

2-as aukštas 16vnt

Ar reikalinga numatyti šio projekto dalyje juos įrengti, nes visur jiems reikalinga instaliacija?

Atsakymas. Šio projekto apimtyse yra įrengiami šviestuvai pertvarkomose patalpose (tie kurie yra nurodyti elektrotechninėje projekto dalyje).

GS dalyje esantys reikalavimai neremontuojamoms (nepertvarkomoms) patalpoms yra skirti pastato administratoriui.

Pridedama:

- 7 priedas Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui aktuali redakcija).;

- Iškabos maketas.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus būtina vadovautis pateiktomis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija