TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Atliekų katilo ardelės.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Atliekų katilo ardelės.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ardelė BN2012-050-TE-02 arba lygiavertė | 1800 |
| 2. | Ardelė BN2012-048-TE-03 arba lygiavertė | 100 |
| 3. | Ardelė BN2012-003-TE-03 arba lygiavertė | 20 |
| 4. | Ardelė BN2012-004-TE-03 arba lygiavertė | 20 |
| 5. | Ardelė BN2012-005-TE-03 arba lygiavertė | 30 |
| 6. | Ardelė BN2012-010-TE-04 arba lygiavertė | 20 |
| 7. | Ardelė BN2012-011-TE-04 arba lygiavertė | 20 |
| 8. | Ardelė BN2012-012-TE-03 arba lygiavertė | 10 |
| 9. | Ardelė BN2012-013-TE-04 arba lygiavertė | 5 |
| 10. | Ardelė BN2012-016-TE-03 arba lygiavertė | 20 |
| 11. | Ardelė 1A arba lygiavertė | 10 |
| 12. | Ardelė 1B arba lygiavertė | 10 |
| 13. | Ardelė 2A arba lygiavertė | 10 |
| 14. | Ardelė 2B arba lygiavertė | 10 |
| 15. | Ardelė 3 arba lygiavertė | 20 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno kogeneracinė jėgainė UAB, adresu Jėgainės g. 6, Biruliškių k., Kauno r. 54469.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Ardelės turi būti pagamintos liejimo būdu.

  - Techniniai Prekių (ardelių) parametrai, t.y. medžiagiškumas, matmenys, tolerancijos, apdirbimas, pateikiami šios techninės specifikacijos prieduose.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 150 (šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 14:45 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekės, kol jos bus nesumontuotos ir nenaudojamos pagal jų tikslinę funkciją turi išlaikyti savo fizines ir chemines savybes nepakitusias ne mažiau kaip 12 mėn. nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar laikotarpio kol Prekės nebus sumontuotos bei naudojamos metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100,00 eurų (vienas šimtas eurų 0 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių duomenų lapai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

10. PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - Ardelė BN2012-050-TE-02

  - Priedas Nr. 2 - Ardelė BN2012-048-TE-03

  - Priedas Nr. 3 - Ardelė BN2012-003-TE-03

  - Priedas Nr. 4 - Ardelė BN2012-004-TE-03

  - Priedas Nr. 5 - Ardelė BN2012-005-TE-03

  - Priedas Nr. 6 - Ardelė BN2012-010-TE-04

  - Priedas Nr. 7 - Ardelė BN2012-011-TE-04

  - Priedas Nr. 8 - Ardelė BN2012-012-TE-03

  - Priedas Nr. 9 - Ardelė BN2012-013-TE-04

  - Priedas Nr. 10 - Ardelė BN2012-016-TE-03

  - Priedas Nr. 11 - Ardelė 1A

  - Priedas Nr. 12 - Ardelė 1B

  - Priedas Nr. 13 - Ardelė 2A

  - Priedas Nr. 14 - Ardelė 2B

  - Priedas Nr. 15 - Ardelė 3

Su Techninės specifikacijos Priedais Nr. 1-15 turi teisę susipažinti kandidatai, kurie pateiks pasirašytą Įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos (žr. Paraiškos formos Priedas Nr. 3).

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies