Pirkimo sąlygų 2.1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

|  | Pirkimo objektas | Projektoriai auditorijoms, 8 vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai | Prekės pristatytos ir sumontuotos turi būti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta | Prekių pristatymo adresas: Maironio g. 27 LT-44248, Kaunas |
|  | Atsiskaitymo su tiekėju tvarka | Per 30 kalendorinių dienų nuo teisingai išrašytos PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros gavimo dienos. |

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus/ charakteristikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gamintojas | Nurodyti. |  |
|  | Pavadinimas / Modelis | Nurodyti. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančią siūlomos prekės techninę dokumentaciją arba nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija. |  |
|  | Technologija | 3LCD arba lygiavertė |  |
|  | Kontrastas | Ne prasčiau 5.000.000 : 1 |  |
|  | Skiriamoji geba | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 |  |
|  | Suderinamumas su Full HD raiška | Privalomas. |  |
|  | Lazerinis Šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 20 000 val. normaliu režimu, 30 000 val. – ekonominiu režimu. |  |
|  | Spalvotos šviesos stiprumas normaliu/ekonominiu režimu | Ne mažiau 4.100 liumenas- 2.800 liumenas (ekonomiškas) Pagal IDMS15.4 |  |
|  | Baltos šviesos stiprumas normaliu/ekonominiu režimu | Ne mažiau 4.100 liumenas- 2.800 liumenas (ekonomiškas) Pagal ISO 21118:2020 |  |
|  | Projekcinis santykis (Projection ratio) | 0,25 - 0,35:1 |  |
|  | Didinimas | Skaitmeninis, Factor: 1 - 1,35 |  |
|  | Spalvotas vaizdo apdorojimas | Ne mažiau 10 bitų |  |
|  | 2D vertikalus atnaujinimo dažnis | Ne mažiau 192 Hz - 240 Hz |  |
|  | Spalvų atkūrimas | Ne mažiau 1,07 milijardo spalvų |  |
|  | Projekcinio objektyvo F skaičius | Ne blogiau 1.6 |  |
|  | Projekcinio objektyvo židinio nuotolis | Ne blogiau 3,7 mm |  |
|  | Garsiakalbis | Ne mažiau 16W |  |
|  | Triukšmo lygis | Ne daugiau 37 dB normaliu režimu, ne daugiau 27 dB ekonominiu režimu. |  |
|  | Jungtys | USB 2.0, A tipo (2x), USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (3x), Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (3x), mikrofono įvestis, |  |
|  | Maksimali vaizdo projekcijos įstrižainė | ne mažiau nei 381 cm |  |
|  | Projekcijos dydis | Ne prasčiau nuo 60 iki 150 colių. |  |
|  | Projektoriaus laikiklis | Privalo būti: Laikiklis to paties gamintojo, kaip ir siūlomas projektorius. Laikiklis turi būti pritaikytas siūlomam projektoriui montavimui prie sienos. Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį. |  |
|  | Bendri reikalavimai |  |  |
|  |  | Visa siūloma įranga (projektorius, projektoriaus laikiklis, komplektuojami elementai/priedai) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. |  |
|  | Gamintojo garantija |  |  |
|  |  | Ne mažiau 60 mėnesių arba 12.000 val. Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo patvirtinantį raštą, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija. Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |  |
|  |  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Privalo būti pateiktas siūlomo projektoriaus gamintojo raštas, patvirtinantis pilną perkamos įrangos atitikimą keliamiems techniniams ir garantiniams reikalavimams. Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Reikalavimai montavimui ir įrangos konfigūravimui | Tiekėjas įsipareigoja per prekių pateikimo terminą visas prekes sumontuoti Pirkėjo nurodytose patalpose (auditorijose). Tiekėjas turi pasirūpinti visais būtinais kabeliais, instaliacinėmis medžiagomis. Montavimo darbai turi būti atlikti tvarkingai, laidai kiek įmanoma paslėpti (pavyzdžiui, plastikuose loveliuose). Tiekėjas įsipareigoja kiekvieną sumontuotą projektorių prijungti prie elektros maitinimo tinklo ir auditorijoje esamo kompiuterio per HDMI-HDMI (standartas ne prasčiau nei 2.0, 15 m.), HDMI-HDMI (standartas ne prasčiau nei 2.0, 1,0 m.), Tinklo (CAT 6E, 15m.) kabelius. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas kiekvieną dieną organizuoja ugdymo procesą, montavimo darbai privalo būti suderinti iš anksto. Preliminariai numatoma, kad montavimo darbai galės būti atlikti darbo dienomis 08-17 val. Visa įranga turi būti pilnai paruoštą naudojimui ir nereikalauti papildomos konfigūracijos. |  |

III. Aplinkosauginiai reikalavimai

| 3.1. | Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | Įrangai taikomi žalieji reikalavimai: Įranga, išskyrus programinę įrangą, turi atitikti esminius Europos Sąjungos (ES) normų reikalavimus sveikatos saugai, naudojimo saugai ir aplinkos apsaugai. Įranga ar jos komplektuojamosios dalys, kurioms pagal ES ir /ar Lietuvos teisę reikalingas CE ženklinimas, turi būti paženklintos CE ženklu ir turėti tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us ir / ar gamintojo CE atitikties deklaraciją /-jas. |
| --- | --- | --- |
|  | Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas ir ženklinimas. |

____________________________