## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA VIDEO LARINGOSKOPAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto . Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Video Laringoskopas | 1 | vnt
1.1.1. | Video monitorius - 1 vnt
1.1.2. | Ekrano skersmuo ≥ 8“
1.1.3. | Lietimui jautrus arba lygiavertis ekranas
1.1.4. | Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų
1.1.5. | ≥ 2 jungtys CMOS arba lygiavertės technologijos video endoskopų prijungimui
1.1.6. | Su HDMI tipo arba lygiaverte jungtimi papildomo monitoriaus pajungimui
1.1.7. | Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas
1.1.8. | Galimybė peržiūrėti video vaizdus ir nuotraukas monitoriuje bei perkelti juos į USB tipo arba lygiavertes išorines laikmenas
1.1.9. | Galimybė matyti 2 vaizdus vienu metu:Vaizde vaizde (eng. Picture-in-Picture)Vaizdas šalia vaizdo (eng. Side-by-Side)
1.1.10. | Video monitorius – Monitoriaus korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos
1.1.11. | Su vidine įkraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija
1.1.12. | Komplekte: laidas videolaringoskopų pajungimui – 1 vnt., laikiklis pritvirtinimui prie stovo – 1 vnt.
1.2. | Video laringoskopo pleištas Nr. 1 - 1 vnt | 1 | vnt
1.2.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas
1.2.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos
1.2.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas tiek rankiniu būdu, tiek plovimo mašinose
1.2.4. | Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu
1.2.5. | Kameros raiška (1280 x 800) taškų
1.2.6. | Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
1.3. | Video laringoskopo pleištas Nr. 2 - 1 vnt | 1 | vnt
1.3.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas
1.3.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos
1.3.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas tiek rankiniu būdu, tiek plovimo mašinose
1.3.4. | Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu
1.3.5. | Kameros raiška ≥ (1280 x 800) taškų
1.3.6. | Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui
1.4. | Video laringoskopo pleištas apsunkintai intubacijai 1 vnt | 1 | vnt
1.4.1. | D-Blade arba lygiaverčio tipo pleištas apsunkintai intubacijai
1.4.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos
1.4.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas tiek rankiniu būdu, tiek plovimo mašinose
1.4.4. | Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu
1.4.5. | Kameros raiška ≥ (1280 x 800) taškų
1.4.6. | Komplekte: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos pravedėjas – 10 vnt
1.5. | Lankstus videoendoskopas - 1 vnt | 1 | vnt
1.5.1. | Techniškai suderinamas su p. 1 monitoriumi
1.5.2. | Matymo kryptis 0 ± 10
1.5.3. | Matymo kampas 115 ± 15
1.5.4. | Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm
1.5.5. | Išorinis skersmuo 3,7 mm ± 0,3 mm
1.5.6. | Darbinio kanalo skersmuo 1,5 mm ± 0,1 mm
1.5.7. | Lenkimasis a/ž: (140 / 140 ) ± 10
1.5.8. | Komplekte: lagaminas arba lygiavertė pakuotė laikymui/transportavimui - 1 vnt., sandarumo matuoklis - 1 vnt., dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt., konteineris endoskopo laikymui ir apruošimui - 1 vnt.
1.6. | Stovas | 1 | vnt
1.6.1. | Pritaikytas pritvirtinti 1 p. aprašytą monitorių
1.6.2. | Aukštis 130 ± 10 cm
1.6.3. | Su ≥ 4 antistatiniais ratukais
1.6.4. | Su laikikliu videolaringoskopo pleištams sudėti
1.6.5. | Su laikikliu lanksčiam videoendoskopui
1.6.6. | Video Laringoskopo prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.Privaloma
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2545 2025-11-24 14:27:32