ATSAKYMAI NR. 1

Pateikiame atsakymą į gautus klausimus.

- Klausimas.

Ar „Siūlomi paslaugų įkainiai“ lentelėje 3 grafoje pateiktas preliminarus tyrimų skaičius (12 mėn.) yra kiekvienos nuotekų valyklos skaičius prieš valymą, tiek pat po valymo, ar pateiktas skaičius yra bendras prieš valymą ir po valymo?

Atsakymas.

Pateiktas skaičius yra bendras prieš valymą ir po valymo.

- Klausimas.

Šyšos upės aukščiau išleistuvo ir žemiau išleistuvo, ar pateiktas skaičius 32 vnt. aukščiau išleistuvo ir 32 vnt. žemiau išleistuvo, ar iš viso paviršinio vandens mėginių planuojamas skaičius 32 vnt.?

Atsakymas.

Viso paviršinio vandens mėginių planuojamas skaičius yra 32 vnt.

- Klausimas

Prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iš 2025-12-09 9.00 val. iki 2025-12-12 9.00 val.

Atsakymas.

Komisija tenkina prašymą nukelti pasiūlymo pateiki terminą iš 2025-12-09 9.00 val. iki 2025-             12-12 9.00 val.

Viešųjų pirkimų komisija