VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems kandidatams	                                                                            2025-12-04

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

Valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama skelbiamos apklausos pirkimą „VP-3320 Neįgaliųjų keltuvo įrengimas, Vilniaus g. 21, Alytus“ gavo tiekėjo klausimus:

1. Prašome nurodyti ar dabar stovinčio keltuvo prieduobėje yra sumontuotas drenažas?

2. Prašome nurodyti kokio tipo elektros srovė yra atvesta esamam keltuvui 3-fazė ar 1-fazė?

Teikiam atsakymus:

1. Drenažo prieduobėje nėra.

2. Esamam keltuvui atvesta 3-fazė elektros srovė.

Parengė: Vaida Vaitkuvienė, tel. Nr. +370 665 23953, el. p. vaida.vaitkuviene@turtas.lt