KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-572) Elektrotechnikos gaminiai“ pirkimo CVP IS ID. 5173797 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | 10. Ar teisingai parašyta 2P ir 230 / 400 V? Ar tiktų B + C + D? | Patiksliname: 400 V parametras yra klaidingas, nes pozicija yra 1P+N, todėl teisinga įtampa – 230 V AC. Patiksliname SPS priedą Nr. 3 (Techninė specifikacija) ir SPS 1.1 (Įkainių skaičiavimo priedas). |
|  | 12. Ar tiktų su C charakteristika? Jei ne, ar tiktų kito gamintojo nei dauguma relių? | Patiksliname: ši pozicija turi būti B charakteristikos. Taip, gali būti kito gamintojo nei kitos pozicijos. |
|  | 14. Kokios spalvos turėtų būti indikacinė lemputė? Ar gali būti kito gamintojo? | Patiksliname: įrenginys turi turėti integruotą indikacinę lemputę. Spalva nėra ribojama – pagal gamintojo standartą. Taip, gali būti kito gamintojo nei kitos pozicijos |
|  | 17. Ar tinka su 16A nominalia srove? Ką reiškia "darbinė galia srovė 32A"? | Patiksliname: „darbinės galios“ parametras yra klaidingas šioje pozicijoje. Patiksliname SPS priedą Nr. 3 (Techninė specifikacija) ir SPS 1.1 (Įkainių skaičiavimo priedas). |
|  | 25. Kokiam tikslui bus naudojamas maitinimo šaltinis? Apšvietimui ar valdymo aparatūrai? | Maitinimo šaltinis bus naudojamas valdymo aparatūros maitinimui. |
|  | 29. Kelių eilių lizdas? Gal galite atsiųsti nuorodą ar modelį pavyzdžio? | Pridedame pavyzdį šiuo metu naudojamų lizdų: ABB CR-PLS. |
|  | 30. Ar reikalingi papildomi kontaktai ir kokie? | Papildomi kontaktai nereikalingi |
|  | 32. Ar tai gofruotas ar tiesus vamzdis? | Patiksliname: minima pozicija yra tiesus vamzdis. |
|  | 43. Ar omenyje turima tokio tipo antgalis? https://www.haupa.com/products/product-details/page/2253/product/270808/ (Haupa 270808) | Taip, pasiūlytas variantas yra tokio tipo, kokį norime įsigyti šioje pozicijoje. |
|  | 52. Ar ilgis neturi būti 3000mm (vietoje 300mm)? | Taip, nurodytas ilgis neteisingas. Patiksliname SPS priedą Nr. 3 (Techninė specifikacija) ir SPS 1.1 (Įkainių skaičiavimo priedas). |
|  | 54. Gal tiktų 60cm šviestuvas? | Taip, tinka. |