ATSAKYMAS Į 2025-12-03 TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Atviras (tarptautinis) konkursas „Objekto „Hidrotechninių statinių paskirties statinio krantosauginės dambos Alksnynėje, Neringos sav., statybos projektas“ projekto pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei objekto statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“.

AB KVJUD pirkimų komisija vadovaudamasi minėto atviro (tarptautinio) konkurso 8.1 punktu, į 2025-12-03 tiekėjo CVP IS priemonėmis gautą paklausimą atsako taip:

Klausimas: Projektavimo užduoties papunkčio 8.2. nurodyto rašto Nr. (30.1)-A4-1585 punkte 10.9 numatyta „ ....ties Alksnyne sprendiniai šiame etape nėra tiksliai apspręsti ir turėtų būti detalizuoti techninio projektavimo metu, parenkant tikslią vietą bei techninius parametrus ...“. Prašome nurodyti ar bus reikalinga atlikti papildomus tyrimus (srovių modeliavimą ar kitus) ir parinkti kitą dambos vieta bei jos parametrus?

Atsakymas: Atsakydami į klausimą dėl projektavimo užduoties 8.2 p. nurodyto rašto Nr. (30.1)-A4-1585 punkto 10.9 sąlygos informuojame, kad papildomų tyrimų (srovių modeliavimas ir kt.) atlikti nereikalaujama, rengiant statinio projekto sprendinius prašome vadovautis Projektavimo užduotyje nurodytais dokumentais ir Neringos savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais reikalavimais.