Tiekėjams						2025-12-05

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sporto paskirties pastato – žirgyno, Žuvininkų g. 30, Šiauliai, rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5426338) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. 2025 m. lapkričio 24 d. pateikėte atsakymą kuriame nurodėte, kad į pastatų statybos veiklą nebus įskaičiuojami specialieji statybos darbai. Atsižvelgiant į Jūsų pateiktą atsakymą, bei į tai, kad specialieji darbai yra neatsiejama statinio statybos dalis, prašome patikslinti, ar specialieji statybos darbai bus perkami atskiru pirkimu, kadangi į Jūsų nurodytą EVRK jie nėra įtraukti?

Atsakymas. Specialieji statybos darbai nebus perkami atskiru pirkimu.

2. Klausimas. Ar Pirkimo sąlygų 7 priedo 2 punkto 4, 5 pozicijose reikalaujama, kad specialistas būtų užbaigęs statinio statybą ir būtų išduotas Statinio užbaigimo aktas, nes Specialistų sąraše yra grafa "Dokumentai, patvirtinantys projekto užbaigimą"?

Atsakymas. Pirkimo sąlygų 7 priedo „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“ 1 lentelės 2 p. 4 ir 5 pozicijose nurodytiems specialistams yra keliamas reikalavimas dėl vadovavimo patirties, kur objektas turi būti užbaigtas ir turėti statybos užbaigimo aktą.

3. Klausimas. Ar Rangovas turi įsivertinti 0,4 kV oro linijos L104 ir apšvietimo tinklų demontavimo bei utilizavimo darbus?

Atsakymas. Apšvietimo linijos L104 ir elektros oro linijos demontavimo ir utilizavimo darbus reikia įsivertinti.

4. Klausimas. Prašome šiam pirkimui pateikti ekspertuotos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies darbų kiekių žiniaraštį kaip techninės specifikacijos dalį. Tai yra esminė informacija, kurios reikia tiekėjams, kad galėtų parengti išsamų ir pagrįstą pasiūlymą (nustatyti reikalingų darbų apimtį ir apskaičiuoti kainą). Darbų kiekių žiniaraštis, ypač tas, kuris buvo naudotas skaičiuojamajai kainai nustatyti, yra pagrindinė priemonė, leidžianti detaliai apibrėžti perkamų darbų apimtį. jo pateikimas užtikrina skaidrumą ir vienodas sąlygas visiems tiekėjams. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) rekomenduoja užsakovams, rengiant darbų pirkimą, atsižvelgti į turimą projektą ir jį kruopščiai įsivertinti. Pateikti darbų kiekių žiniaraštį yra įprastas ir rekomenduojamas elementas, ypač didelės apimties statybos darbų pirkimuose.

Atsakymas. Vadovaujantis statybos techninio reglamentu STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ statinio statybos skaičiuojamoji kainos dalis pateikiama tik statytojui ir ji yra komercinė paslaptis. Papildomai informuojame, kad visi darbų kiekiai surašyti projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

5. Klausimas. Ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsimės pirkime, privalo pildyti EBVPD?

Atsakymas. Pirkimo sąlygų 3.1. p. nurodyta, kad „<..> Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 5 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.<..>“.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija