## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Perfuzijos sistema tinkama darbui su inkstų perfuzijos įrenginiu LifePort
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [5 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | PVM tarifas ٪ | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM suma | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Perfuzijos sistema tinkama darbui su inkstų perfuzijos įrenginiu LifePort | Perfuzijos sistema: - vienkartinė (pažymėta simboliu); - pritaikyta inkstams su daugybinėmis arterijomis perfuzijai; - sterilus (simbolis ant pakuotės); - permatomas; - pagamintas iš plastiko; - komplektacijoje:  konteineryje yra atraumatinis transplanto laikiklis, perfuzijos kontūro laikiklis su integruotu slėgio jutikliu ir 20µm smulkiųjų dalelių filtras;  perfuzijos kontūro slėgio jutiklio matavimo diapazonas nuo 0 iki 150 mmHg, virš 10 mmHg paklaida ne didesnė kaip 10 %.  sterili kaniulės tinkančios arterijoms su aortos lopeliu, pritaikytos daugybinių arterijų perfuzijai su sandarinimo žiedu ir dviem užspaudikliais, 7x20 mm ir 10x35 mm pasirinktinai po 1 vnt. - sterili kaniulė 3mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm (pasirinktinai) su 90o kampu į korpusą integruota gumine ar lygiaverte termoplastiko tarpine su vaizdo didinimo elementu; kaniulėje yra: atsidarantis/užsidarantis arterijos fiksavimo žiedas su ne mažiau kaip dviem 4 lygių fiksavimo dirželiais; dvi "luer-lock" ar lygiavertės jungtys; kaniulė tinkama naudoti inksto arterijoms su aortos lopeliu ir be aortos lopelio; kaniulė tinkama fiksuoti perfuzijos konteinerio transplanto laikiklyje;  du permatomi dangteliai (steriliai ir nesteriliai aplinkai);  2 kaniulių prailginimo linijos su "luer-lock" ar lygiaverčio tipo jungtimis;  2 sterilūs permatomi apklotai skirti inkstų perfuzijos aparatui uždengti;  1 l tirpalo aparatinei inkstų perfuzinei konservacijai, tinkamo naudoti su įrenginiu atliekant 24 val. perfuziją be papildomos tirpalo oksigenacijos; - tinkamas darbui su inkstų perfuzijos įrenginiu LifePort; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; - nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; - įpakuota po 1 vnt. | rink. | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0