Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas

PASIŪLYMAS TARPTAUTINIAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BENDRO HEMATOLOGINIO TYRIMO SU C REAKTYVIOJO BALTYMO (CRB) ATLIKIMO FUNKCIJAI  SU ANALIZATORIAUS PANAUDA“

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės Techninėje specifikacijoje (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas) nurodytiems tyrimams atlikti (toliau – Prekės) ir pilnai automatizuotas analizatorius bei visa reikalinga papildoma įranga, įskaitant (bet neapsiribojant) nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys, brūkšninis kodų skaitytuvas, spausdintuvas ir kt. (toliau – Įranga) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlomos Prekės / Įranga turi atitikti Europos direktyvos (ES) 2017/746 reikalavimus, nebent Tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus apie išimtį dėl pradėtų veiksmų įgyvendinti Reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus ir pereinamuoju laikotarpiu Įranga atitiks Europos direktyvos 98/79 /EEB reikalavimus, dokumentai turi būti pateikiami pristatant įrangą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų Prekių atitiktį nurodytai direktyvai/reglamentui patvirtinančių dokumentų kopijas.

Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu (pristatant Prekes būtina pateikti siūlomų Prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančius dokumentus).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje

Reagentai, pateikiami žemiau nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, turi būti su brūkšniniais kodais, suderinamais su siūlomu analizatoriumi. Į pasiūlymo kainą (1 tyrimo įkainį) turi būti įskaičiuoti visi reagentai ir kitos pagalbinės priemonės, būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui ir Įrangos priežiūrai, įskaitant kalibracines ir kontrolines medžiagas, tirpalus, valiklius, skiediklius ir kitus reikmenis.

Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 36 - iems mėnesiams. 1 Lentelės eilučių skaičius (1.1. – 1.n.) (2.1 – 2.n) neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (Preliminarų tyrimų skaičių) pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.), (2.1. – 2.n) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiajai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita).

1 lentelė

| Eil. Nr. | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Prekių kiekis (reagentų ir papildomų priemonių) (ml, vnt., pak. ir t.t.) reikalingas planuojamam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas |  | 1 tyrimo įkainis, Eur be PVM | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM 3×8=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentai ir papildomos priemonės bendram hematologiniam tyrimui su ≥ 5-ių dalių leukocitų diferenciacija | 118.000 | ___ | ___ | ___ |  | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.1 | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| 1.2. | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| ........ | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| 2. | Reagentai ir papildomos priemonės C reaktyviojo baltymo (CRB) tyrimui | 40.500 | ___ | ___ | ___ |  | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.1 | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| 2.2 | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| ... | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| 3. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PVM tarifas (................%), Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- kainos /įkainiai pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlyme kaina/įkainiai  nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos/įkainiai nurodyti užsienio valiuta, jie turės būti perskaičiuojami į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;

Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymams palyginti bei pasiūlymui įvertinti (per mažai pasiūlymo kainai arba per didelei ir perkančiajai organizacijai nepriimtinai pasiūlymo kainai nustatyti). Pasiūlymo vertė  negali viršyti maksimalios pirkimui skirtos sumos (Eur be PVM).

Perkančioji organizacija pirks Prekes pagal poreikį pasiūlyme nurodytais įkainiais, neviršijant perkančiosios organizacijos pirkimo objektui skirtų lėšų. Vykdant sutartį Pasiūlyme atskirose eilutėse nurodytas preliminarus Prekių kiekis gali tiek didėti, tiek mažėti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus Prekių kiekio.

Suteiktas panaudai analizatorius, skirtas tyrimams atlikti, turi būti pilnai automatizuotas. Siūloma Įranga turi būti ne senesnė nei 3 (tris) metai nuo pagaminimo datos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įrodymus, kad siūloma ne senesnė nei 3 (tris) metai (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). Įranga gali būti naudota. Analizatorius turi atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas) nurodytus reikalavimus.

2 lentelė: Suteiktas panaudai analizatorius: [nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data](Įrašo tiekėjas)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui* Internetinės nuorodos į gamintojo puslapius gali būti pateikiamos tik kaip papildoma informacija – jos nepakeičia reikalaujamos dokumentacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilnai automatizuotas analizatorius, skirtas bendram hematologiniam tyrimui su ≥ 5-ių dalių leukocitų diferenciacija ir C reaktyviojo baltymo (CRB) tyrimui atlikti. Siūlomas analizatorius turi būti ne senesnis nei 3 (trys) metai nuo pagaminimo datos. Siūlomas analizatorius gali būti naudotas. |  |  |
| 2. | Analizatorius turi pateikti šiuos matavimo rezultatus: 1) Leukocitų skaičius (WBC); 2) Eritrocitų skaičius (RBC); 3) Hemoglobino koncentracija (HGB); 4) Hematokritas (HCT); 5) Vidutinis eritrocito tūris (MCV); 6) Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH); 7) Vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC); 8) Eritrocitų pasiskirstymo plotis, standartinis nuokrypis (RDW-SD); 9) Eritrocitų pasiskirstymo plotis, variacijos koeficientas (RDV-CV); 10) Trombocitų skaičius (PLT); 11) Vidutinis trombocito tūris (MPV); 12) Neutrofilų skaičius (# %)*; 13) Limfocitų skaičius (#, %)*; 14) Monocitų skaičius (#, %)*; 15) Eozinofilų skaičius (#, %)*; 16) Bazofilų skaičius (#, %)*; 17) C reaktyviojo baltymo koncentracija (CRB). *(# - absoliutus skaičius , % - procentas) |  |  |
| 3. | Tiriamųjų bendro hematologinio tyrimo analičių matavimams taikomi ne mažiau nei 3 (trys) matavimo metodai iš žemiau išvardintų: 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas; 2) Šviesos sklaidos (priekinės šviesos sklaidos ir šoninės fluorescencinės šviesos nustatymas) matavimo metodas (tėkmės citometrijos); 3) Spektrofotometrijos metodas; 4) Kitas hemoglobino matavimo metodas, naudojantis reagentus be cianido. C reaktyviojo baltymo (CRB) analitės matavimui taikomas latekso imunoturbidimetrijos metodas. |  |  |
| 4. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija); CBC+DIFF+CRP (bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija ir C reaktyvusis baltymas); CRP (C reaktyvusis baltymas). |  |  |
| 5. | Mėginio tipas: veninis ir kapiliarinis kraujas. |  |  |
| 6. | Bet kuriam CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija) ar CBC+DIFF+CRP (bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija ir C reaktyvusis baltymas) ar CRP (C reaktyvusis baltymas) tyrimui atlikti naudojamo mėginio tūris turi būti ne didesnis nei 50 µl. |  |  |
| 7. | Galimybė mėginį pateikti iš uždaro mėgintuvėlio automatiniu būdu, taip pat iš atviro mėgintuvėlio bei mėgintuvėlių, skirtų kapiliarinio kraujo tyrimui, t. y., mikromėgintuvėlių. |  |  |
| 8. | Prietaiso našumas - ne mažiau kaip 50 CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija) ar CBC+DIFF+CRP (bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija ir C reaktyvusis baltymas) ar CRP (C reaktyvusis baltymas) tyrimų per 1 valandą. |  |  |
| 9. | Būtina mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  |  |
| 10. | Galimybė matuoti skubius mėginius be eilės. |  |  |
| 11. | Analizatoriaus arba sistemos kompiuteryje saugoma ne mažiau nei 30 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir grafikus. |  |  |
| 12. | Siūlomo analizatoriaus ekrane arba kompiuteryje pateikiami vidaus kokybės kontrolės duomenys, jų aprašomosios statistikos pasirenkamam laiko intervalui (vidurkis, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas). Duomenys pateikiami ir Levey - Jennings grafikais. |  |  |
| 13. | Analizatorius turi turėti galimybę būti integruotas į turimą laboratorijos informacinę sistemą "Med.I.S.". Duomenų apsikeitimas vykdomas, vadovaujantis HL7 arba ASTM standartu. |  |  |
| 14. | Būtinas analizatoriaus aptarnavimas visą Sutarties laikotarpį. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalės užtikrinti tinkamą aptarnavimo atlikimą, kad paslaugą teiktų toks asmuo, kuris turi reikiamą kvalifikaciją ir/ar patirtį, ir/ar sertifikatus, jeigu tai numato gamintojo instrukcijos. |  |  |

*CPO prašo neteikti viso gamintojo katalogo, jei jame yra daug su pirkimu nesusijusios informacijos. Vietoje to užtenka nuskenuoto ar ištraukto puslapio, kuriame aiškiai matomas gamintojo logotipas, siūloma įranga (su tuo pačiu modelio pavadinimu ar kodu), reikalaujami techniniai parametrai.

Tokiu būdu siekiama palengvinti dokumentų vertinimą ir užtikrinti, kad pateikta informacija būtų aiški, tiksli ir atitiktų pirkimo sąlygas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi reikiami tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /centrinė perkančioji organizacija/Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Patvirtiname, kad Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |