TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos (darbai) – katilo futeruotės remontas, įskaitant remontui naudojamas medžiagas.

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Paslaugoms (darbams) suteikti.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos (darbai) / Susijusios medžiagos – tai paslaugos (darbai) / medžiagos kurios nėra nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Katilo futeruotės remontas, įskaitant remontui naudojamas medžiagas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Paslaugų (darbų) / Medžiagų kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr.1.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę įsigyti iki 10 % Sutarties vertės Susijusių paslaugų ir/ar Susijusių medžiagų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos ir Medžiagos pristatomos: Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB Jėgainės g. 6 Biruliškių k. Kauno r. Lietuva. 54469.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB Kauno kogeneracinė jėgainė eksploatuojamo atliekų katilo futeruotės remonto paslaugos, įskaitant remontui naudojamas Medžiagas.

  - Paslaugos (darbai) turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir  taisykles. Paslaugoms (darbams) teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Paslaugos (darbai) turi apimti senų medžiagų demontavimą, griovimą, paviršių valymą, smėliavimą ir paruošimą, taip pat inkaravimą ir klojinių montavimą, jei šios Paslaugos (darbai) reikalingi prieš montuojant naujas Medžiagas.

  - Klientas įsipareigoja Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymo metu neatlygintinai pateikti:

    - Vandenį bei elektros energiją (230/400VAC);

    - Suspaustą orą  (min 6 bar);

    - Atliekų konteinerius;

    - Galimybę naudotis patalpomis bei sanitariniais mazgais teritorijoje;

    - Pastolius, įskaitant jų montavimą;

    - Šakinį pakrovėją bei katilinės kėlimo kraną;

    - Patalpas medžiagoms, apsaugotas nuo atmosferos poveikio;

    - Medžiagų transportavimą jėgainės teritorijoje;

    - Užtikrinti ne mažiau kaip  7°C temperatūrą katile;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - Užtikrinti nuolatinę Paslaugų (darbų) kontrolę;

    - Užtikrinti Kliento materialiųjų vertybių saugumą teikiant Paslaugas (darbus);

    - Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikdami Paslaugas (darbus), neatskleistų jiems patikėtos ar sužinotos informacijos;

    - Užtikrinti darbuotojų saugumą darbe;

    - Teikti Paslaugas (darbus) netrukdant įprastam Kliento darbui.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos (darbai) turės būti suteiktos ir Medžiagos pristatytos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugos (darbai) / Medžiagos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugų teikėjas turės teikti Paslaugas / Medžiagas Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytoje vietoje Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.) ar kitu Kliento nurodytu metu.

  - Nustatomas 3 (trijų) dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (darbus) / Medžiagas, terminas.

  - Paslaugų teikėjas suteikęs Paslaugas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Klientui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų (darbų) ir (ar) Paslaugų (darbų) rezultato trūkumais laikomos nekokybiškai suteiktos Paslaugos (darbai), arba nekokybiškų Medžiagų naudojimas, kuris pasireiškia pakeistų (suremontuotų) vietų įtrūkimais, atsidalinimu arba atsisluoksniavimu nuo paviršių.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Medžiagų, Paslaugų (darbų) ir (ar) Paslaugų (darbų) rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo suteiktų Paslaugų (darbų) / Medžiagų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos (kai trūkumai nustatomi garantiniu laikotarpiu).

  - Kliento nustatytiems Medžiagų, Paslaugų (darbų) ir (ar) Paslaugų (darbų) rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) dienų terminas, pradedamas skaičiuoti išsiuntus Paslaugų teikėjui raštišką pranešimą apie defektus (Sutartyje nurodytu el. pašto adresu).

  - Paslaugoms (darbams) teikti naudotoms Medžiagoms ir teikiamoms Paslaugoms (darbams) turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 (vienerių) metų garantija. Ji galioja nuo Medžiagų ir/ar teikiamų Paslaugų (darbų) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - Preliminarios Paslaugų apimtys.

  - Priedai Nr. 2 - 20 – Atliekų deginimo katilo brėžiniai su naudojamų medžiagų eksplikacija.

  - Priedas Nr. 21 – Rangovų darbų organizavimo standartas.

Su Priedais Nr. 2-20 turi teisę susipažinti kandidatai, kurie pateiks pasirašytą Konfidencialumo susitarimą (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 22 p. nuostata).