DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2025-ESO-1258) NK 110/10/10 kV Cukraus TP rekonstravimo darbų, Sandėlių g. 9, Kėdainiuose (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2024/399-XX-TP-PVA-TS 11 lapas iš 16, | 3.4. Reikalavimai personalo mokymams | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant Siemens A8000 TSPĮ? | Taip, reikia siūlyti mokymų kursus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2024/399-XX-TP-PVA-TS 11 lapas iš 16, | 3.4. Reikalavimai personalo mokymams | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant Hitachi RTU560 TSPĮ? | Ne, mokymų kursų siūlyti nereikia. |
| 3. | 2024/399-XX-TP-PVA-TS 11 lapas iš 16, | 3.4. Reikalavimai personalo mokymams | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant Enilit RTU TSPĮ? | Ne, mokymų kursų siūlyti nereikia. |
| 4. | 2024/399-XX-RTP-SP-SŽ |  | Pirkimo dokumentuose projekto dalies 2024/399-XX-RTP-SP-SŽ Asfaltbetonio dangos atstatymas nurodyta 18 m2, tačiau 2024/399-XX-TP-SP.B-01 yra nurodyta 30m2; Prašome nurodyti, kuo vadovautis teikiant pasiūlymą? Taip pat prašome pateikti asfalto dangos storius, nes 2024/399-XX-RTP-SP-SŽ nurodyta 12 cm, tačiau detalizacijos nėra pateiktos. | SP projekto dalies SP.SŽ sąnaudų kiekiai patikslinti. Brėžinys SP.B-03 papildytas su asfalto dangos k-cija. Prisegame patikslintus projektinius dokumentus. |
| 5. | 2024/399-XX-TP-SP |  | Ar nebus šiame projekte numatomas tvoros remontas ar perstatymas? | Tvoros remontas ar perstatymas nenumatomas. |
| 6. | 2024/466-XX-RTP-SK.SŽ |  | 2024/466-XX-RTP-SK.SŽ yra nurodytas galios transformatorių T-1, T-2 duobių bortų išardymas, tačiau 2024/466-XX-RTP-SK.B-01 matosi, jog ardomi yra T-3 ir T-4 galios transformatorių duobių bortai. Prašome patikslinti, kurių konkrečiai Galios transformatorių duobių bortai bus ardomi? | SK projekto dalies SŽ patikslintas pakoreguojant GT pavadinimą. Darbai atliekami prie T-3, T-4. Prisegame patikslintus projektinius dokumentus. |

PRIDEDAMA:

1. 3. Žiniaraščiai_Konstrukcijų dalis (aktuali redakcija)

2. 3. Žiniaraščiai_Sklypo plano dalis (aktuali redakcija);

3. 5. Brėžiniai_Sklypo plano ir dalis (aktuali redakcija).

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080