2025-12-02

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Krašto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryžų esančių 8,536 km ir 8,568 km (su vietinės reikšmės keliais) kapitalinis remontas (CVP IS ID 5088671), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar nesidubliuoja žiniaraščiai SPS priedas Nr. 17 DKZ, DKŽ 130 (NS). Skirtuke DKŽ Lietaus dalis sukelta Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1-Lietaus dalis, tada žemiau sukelta Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2-Lietaus dalis. Taip pat sukelta darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2- vandentiekio dalis ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3 vandentiekio dalis. Papildomai yra skirtukas DKŽ Vandentiekio dalis, kuriame taip pat darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2- vandentiekio dalis. Santrauka susideda tik iš dviejų eil. 1 Lietaus dalis 2 Nuotekų dalis | Žiniaraščiai sudubliuoti. Vadovautis Darbų kiekių žiniaraščiu Nr. 1- Lietaus dalis ir Darbų kiekių žiniaraščiu Nr. 2 – Vandentiekio dalis Prisegamas pakoreguotas DKŽ. |
| 2. | 1.Ar tiekėjai galės pasirinkti klojimo būda (nuotekų tinklai) uždaru arba atviru būdu ? DKŽ pateiktas tik atviru būdu klojimo žiniaraštis. Jeigu galimas uždaras klojimo būdas, prašome pateikti 2 variantą DKŽ, kad Užsakovas galėtų pasirinkti, o Tiekėjai pasiūlyti ekonomiškiausią būdą, taip kaip pateikiama du variantai dangos konstrukcijos. 2. Projekte numatyta, kad paklojus vamzdyną buvusi kelio danga turi būti atstatyta. Ar susisiekimo kiekių žiniaraštyje yra įvertinta dangų atstatymas? | Rangovas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentaciją. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus nuotekų klojimą atviru būdu nuotekų klojimo sprendimai gali būti keičiami į uždarą klojimo būdą. Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdant keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. Susisiekimo dalyje yra įvertinta naujos dangos įrengimas. |
| 3. | Dėl grįžtamų medžiagų: Ar Tiekėjai patys įrašo grįžtamų medžiagų vertes, nes DKŽ nenumatytos grįžtamų medžiagų vienetų kainos? | Žiniaraštis papildytas numatytos grįžtamų medžiagų vienetų kainos. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

PRIDEDAMA.

SPS priedas Nr. 17 DKZ