2025-12-05

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Krašto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryžų esančių 8,536 km ir 8,568 km (su vietinės reikšmės keliais) kapitalinis remontas (CVP IS ID 5088671), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | DKŽ 2 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai nėra vieno kiekio 1. Apšvietimo tinklų montavimas 20 Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤10 Ω kompl. Ar šis darbas nevertinamas? | Tiekėjas turi vertintis tik tai, kas jau yra įtraukta. Įžeminimo įrenginių montavimas numatytas R≤30 Ω 10 kompl. Apšvietimo tinklų eilutė 1.20 nevertinama. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Perkančioji organizacija atideda pasiūlymų pateikimo terminą iki pirkimo skelbime nurodytos datos.