TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Elektrėnų savivaldybė, į. k. 188756190, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Kontaktinis asmuo – Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Žilvinas Šukys, el. p. zilvinas.sukys@elektrenai.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vandentiekio tinklai Aušros g., Mustenių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija – Nesudėtingas statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); Statybos rūšis – nauja statyba; Naudojimo paskirtis –Inžineriniai tinklai: Vandentiekio tinklai. |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Mustenių kaime, Aušros g., Elektrėnų sav. vandentiekio tinklų nėra. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Perkamų statybos darbų apimtys: Darbų atlikimas (įvykdymas) pagal parengtą supaprastintą statybos projektą „Vandentiekio tinklų gyvenamiesiems namams Aušros g. 1, 2, 4, Mustenių k., Elektrėnų sav., supaprastintas statybos projektas. Šiuo pirkimu perkami tik šie darbai: - Vandentiekio tinklų įrengimo darbai; Prieš pradedant darbus būtina patikslinti vandentiekio tinklų prijungimo taškų altitudes pagal esamą situaciją. Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telefono, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, šildymo, dujotiekio ir kt. linijoms. Prieš pradedant darbus išsikviesti kertamų komunikacijų eksploatuojančios įmonės atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui. Vykdant statybos darbus reikia išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti savo lėšomis. Baigus montavimo darbus atliekamas pilnas ir kokybiškas dangų įrengimas, žaliųjų plotų atstatymas. Susijusių paslaugų apimtis: - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; - statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis, prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus); - tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose); - statybos darbų žurnalų įsigijimas; - požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; - požeminių inžinerinių tinklų geodezinių kontrolinių nuotraukų atlikimas; |
| 3. Kiti reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | Darbų vykdymo grafikas | Per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo pateikti jų vykdymo grafiką. Grafiką suderinti su Užsakovu. Taip pat po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikti objektines ir lokalines sąmatas. |
| 3.2. | Papildomi reikalavimai | - Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų, bei AB "Energijos skirstymo operatorius", UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, AB Via Lietuva atstovų teikiamas pastabas ir reikalavimus; - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Elektrėnų savivaldybės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimu Nr. TS – 197; - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. - Užsakovui pareikalavus Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytoju, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus). - Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Rangovas kartu su atliktų darbų perdavimo aktu, pateikia prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus: tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai“, kitus lygiaverčius įrodymus. |