## Lapas1
Tiekėjo pavadinimas_________________________________ |  |  |  | 1 priedas
UŽDUOTIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO DARBŲ PIRKIMO KAUNO MIESTE IR KAUNO RAJONE
Užpildyti lentelę, atskiriant lentelėje nurodytų medžiagų kainas pagal naujausius Sistelos įkainius.
1 lentelė
Eil. Nr. | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Maksimalus darbų/ medžiagų įkainis už 1 mato vnt. be PVM, Eur | Siūlomas darbų/ medžiagų įkainis už 1 mato vnt. be PVM, Eur | Vertinamoji suma be PVM, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Augalinio sluoksnio nustūmimas/nukasimas | m3 | 1 | 3.29 |  | 0
1.2. | Asfaltbetonio dangos išardymas apipjaunat kraštus. | m3 | 1 | 58.44 |  | 0
1.3. | Dangos iš kelių betono išardymas apipjaunat kraštus. | m3 | 1 | 35.89 |  | 0
1.4. | „Šalto“ (laikino) asfalto uždėjimas | m3 | 1 | 248.79 |  | 0
1.5. | „Šalto“ (laikino) asfalto išardymas | m3 | 1 | 41.32 |  | 0
1.6. | Išardytos asfaltbetonio, betono dangos išvežimas į sąvartyną | t | 1 | 30.19 |  | 0 |  | 10km atstumu
1.7. | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas | m2 | 1 | 1.98 |  | 0
1.8. | Šaligatvių iš trinkelių ardymas | m2 | 1 | 10.85 |  | 0
1.9. | Bordiūrų išardymas | m | 1 | 14.12 |  | 0
1.10. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius, išvežimas sandeliavimui | m3 | 1 | 12.37 |  | 0 |  | 10km atstumu
1.11. | Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą | m3 | 1 | 3.29 |  | 0
1.12. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 1 | 36.63 |  | 0
1.13. | Gelžbetonio konstrukcijų (langų) išpjovimas ir išmontavimas | m3 | 1 | 782.18 |  | 0
1.14. | Šiluminių trasų kanalų iš lovių atidengimas (loviai, plokštės), demontuojant apibetonuotus kraštus | m3 | 1 | 172.65 |  | 0
1.15. | Šiluminių trasų kanalų valymas | m3 | 1 | 40.44 |  | 0
1.16. | Neatidengtų trasų kanalų valymas | m3 | 1 | 80.44 |  | 0
1.17.1 | DN50 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 3.5 |  | 0
1.17.2 | DN65 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 3.89 |  | 0
1.17.3 | DN80 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 3.89 |  | 0
1.17.4 | DN100 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 4.66 |  | 0
1.17.5 | DN125 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 5.29 |  | 0
1.17.6 | DN150 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 6.94 |  | 0
1.17.7 | DN200 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 6.94 |  | 0
1.17.8 | DN250 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 9.38 |  | 0
1.17.9 | DN300 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 9.38 |  | 0
1.17.10 | DN350 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 10.06 |  | 0
1.17.11 | DN400 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 10.97 |  | 0
1.17.12 | DN500 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 13.78 |  | 0
1.17.13 | DN600 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 14.58 |  | 0
1.17.14 | DN700 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 16.09 |  | 0
1.17.15 | DN800 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 18.35 |  | 0
1.17.16 | DN900 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 20.6 |  | 0
1.17.17 | DN1000 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 22.85 |  | 0
1.18.1 | DN50 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 1.85 |  | 0
1.18.2 | DN65 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 2.83 |  | 0
1.18.3 | DN80 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 2.83 |  | 0
1.18.4 | DN100 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 3.44 |  | 0
1.18.5 | DN125 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 4.06 |  | 0
1.18.6 | DN150 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 5.91 |  | 0
1.18.7 | DN200 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 5.91 |  | 0
1.18.8 | DN250 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 7.14 |  | 0
1.18.9 | DN300 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 8.62 |  | 0
1.18.10 | DN350 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 11.7 |  | 0
1.18.11 | DN400 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 13.3 |  | 0
1.18.12 | DN500 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 15.76 |  | 0
1.18.13 | DN600 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 22.78 |  | 0
1.18.14 | DN700 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 24.38 |  | 0
1.18.15 | DN800 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 27.79 |  | 0
1.18.16 | DN900 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 31.2 |  | 0
1.18.17 | DN1000 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 34.62 |  | 0
2. | Montavimo darbai (plieniniai vamzdžiai)
2.1. | DN 50 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 10.65 |  | 0
2.2. | DN 65 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 10.65 |  | 0
2.3. | DN 80 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 10.65 |  | 0
2.4. | DN 100 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 10.65 |  | 0
2.5. | DN 125 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 11.36 |  | 0
2.6. | DN 150 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 12.13 |  | 0
2.7. | DN 200 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 15.56 |  | 0
2.8. | DN 250 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 19.16 |  | 0
2.9. | DN 300 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 20.62 |  | 0
2.10. | DN 400 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 27.88 |  | 0
2.11. | DN 500 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 34.22 |  | 0
2.12. | DN 600 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 41.35 |  | 0
2.13. | DN 700 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 18.49 |  | 0
2.14. | DN 800 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 54.87 |  | 0
2.15. | DN 900 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 77.79 |  | 0
2.16. | DN 1000 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 83.84 |  | 0
2.17. | DN 50 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 18.12 |  | 0
2.18. | DN 65 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 21.09 |  | 0
2.19. | DN 80 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 21.09 |  | 0
2.20. | DN 100 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 24.19 |  | 0
2.21. | DN 125 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 43.71 |  | 0
2.22. | DN 150 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 43.71 |  | 0
2.23. | DN 200 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 43.71 |  | 0
2.24. | DN 250 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 72.91 |  | 0
2.25. | DN 300 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 72.91 |  | 0
2.26. | DN 400 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 101.68 |  | 0
2.27. | DN 500 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 127.96 |  | 0
2.28. | DN 600 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 148.96 |  | 0
2.29. | DN 700 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 160.94 |  | 0
2.30. | DN 800 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 175.67 |  | 0
2.31. | DN 900 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 184.67 |  | 0
2.32. | DN 1000 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 196.39 |  | 0
2.33. | Izoliuoto iki DN 100 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 9.62 |  | 0
2.34. | Izoliuoto DN 125-200 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 12.1 |  | 0
2.35. | Izoliuoto DN 250-300 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 14.05 |  | 0
2.36. | Izoliuoto DN 400 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 16.31 |  | 0
2.37. | Izoliuoto DN 500 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 19.61 |  | 0
2.38. | Izoliuoto DN 600 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 22.88 |  | 0
2.39. | Izoliuoto DN 700 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 26.01 |  | 0
2.40. | Izoliuoto DN 800 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 29.28 |  | 0
2.41. | Izoliuoto DN 900 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 32.58 |  | 0
2.42. | DN 50 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 18.12 |  | 0
2.43. | DN 65 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 21.09 |  | 0
2.44. | DN 80 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 21.09 |  | 0
2.45. | DN 100 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 24.19 |  | 0
2.46. | DN 125 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 43.71 |  | 0
2.47. | DN 150 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 43.71 |  | 0
2.48. | DN 200 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 43.71 |  | 0
2.49. | DN 250 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 72.91 |  | 0
2.50. | DN 300 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 72.91 |  | 0
2.51. | DN 400 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 101.68 |  | 0
2.52. | DN 500 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 127.96 |  | 0
2.53. | DN 600 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 148.96 |  | 0
2.54. | DN 700 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 160.94 |  | 0
2.55. | DN 900 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 184.67 |  | 0
2.56. | DN 15 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 29.47 |  | 0
2.57. | DN 20 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 29.47 |  | 0
2.58. | DN 25 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 29.47 |  | 0
2.59. | DN 32 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 37.96 |  | 0
2.60. | DN 40 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 37.96 |  | 0
2.61. | DN 50 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 50.87 |  | 0
2.62. | DN 65 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 78.4 |  | 0
2.63. | DN 80 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 78.4 |  | 0
2.64. | DN 100 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 100.18 |  | 0
2.65. | DN 125 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 155.49 |  | 0
2.66. | DN 150 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 155.49 |  | 0
2.67. | DN 200 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 212.72 |  | 0
2.68. | DN 250 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 247.44 |  | 0
2.69. | DN 300 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 317.53 |  | 0
2.70. | DN 400 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 433.09 |  | 0
2.71. | DN 500 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 585.99 |  | 0
2.72. | Izoliacijos nuardymas, kai vamzdžių DN iki 200 mm | m2 | 1 | 11.44 |  | 0
2.73. | Izoliacijos nuardymas, kai vamzdžių DN daugiau nei 200 mm | m2 | 1 | 7.92 |  | 0
2.74. | Nuardytos izoliacijos išvežimas į sąvartyną, pridavimas | t | 1 | 67.8 |  | 0
2.75. | Išmontuotų vamzdžių, fasoninių dalių, sklendžių pakrovimas, išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | t | 1 | 47.83 |  | 0
2.76. | Nejudamų atramų išardymas | m3 | 1 | 286.24 |  | 0
2.76.1. | Išmontuotų betono konstrukcijų išvežimas | t | 1 | 47.83 |  | 0 |  |  | 5km atstumu
2.77. | DN 50 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 69.53 |  | 0
2.77.1. | DN 50 plieninis vamzdis | m | 1 | 7.39 |  | 0
2.78. | DN 65 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 85.19 |  | 0
2.78.1. | DN 65 plieninis vamzdis | m | 1 | 9.01 |  | 0
2.79. | DN 80 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 91.35 |  | 0
2.79.1. | DN 80 plieninis vamzdis | m | 1 | 12.3 |  | 0
2.80. | DN 100 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 125.82 |  | 0
2.80.1. | DN 100 plieninis vamzdis | m | 1 | 15.41 |  | 0
2.81. | DN 125 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 158.02 |  | 0
2.81.1. | DN 125 plieninis vamzdis | m | 1 | 20.12 |  | 0
2.82. | DN 150 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 248.91 |  | 0
2.82.1. | DN 150 plieninis vamzdis | m | 1 | 24.91 |  | 0
2.83. | DN 200 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 253.84 |  | 0
2.83.1. | DN 200 plieninis vamzdis | m | 1 | 54.25 |  | 0
2.84. | DN 250 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 330.66 |  | 0
2.84.1. | DN 250 plieninis vamzdis | m | 1 | 62.75 |  | 0
2.85. | DN 300 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 368.24 |  | 0
2.85.1. | DN 300 plieninis vamzdis | m | 1 | 101.66 |  | 0
2.86. | DN 400 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 516.43 |  | 0
2.86.1. | DN 400 plieninis vamzdis | m | 1 | 133.96 |  | 0
2.87. | DN 500 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 627.81 |  | 0
2.87.1. | DN 500 plieninis vamzdis | m | 1 | 159.14 |  | 0
2.88. | DN 600 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 755.48 |  | 0
2.88.1. | DN 600 plieninis vamzdis | m | 1 | 261.7 |  | 0
2.89. | DN 700 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 870.42 |  | 0
2.89.1. | DN 700 plieninis vamzdis | m | 1 | 240.41 |  | 0
2.90. | DN 800 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 984.15 |  | 0
2.90.1. | DN 800 plieninis vamzdis | m | 1 | 346.1 |  | 0
2.91. | DN 900 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 1100.13 |  | 0
2.91.1. | DN 900 plieninis vamzdis | m | 1 | 459.9 |  | 0
2.92. | DN 1000 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 1213.97 |  | 0
2.92.1. | DN 1000 plieninis vamzdis | m | 1 | 500.42 |  | 0
2.93. | DN 50 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 66.03 |  | 0
2.93.1. | DN 50 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 4.9 |  | 0
2.94. | DN 65 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 81.3 |  | 0
2.94.1. | DN 65 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 7.79 |  | 0
2.95. | DN 80 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 87.46 |  | 0
2.95.1. | DN 80 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 9.91 |  | 0
2.96. | DN 100 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 121.16 |  | 0
2.96.1. | DN 100 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 19.14 |  | 0
2.97. | DN 125 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 152.73 |  | 0
2.97.1. | DN 125 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 35.88 |  | 0
2.98. | DN 150 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 241.97 |  | 0
2.98.1. | DN 150 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 44.74 |  | 0
2.99. | DN 200 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 246.9 |  | 0
2.99.1. | DN 200 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 71.25 |  | 0
2.100. | DN 250 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 322 |  | 0
2.100.1. | DN 250 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 92.3 |  | 0
2.101. | DN 300 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 358.85 |  | 0
2.101.1. | DN 300 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 172.86 |  | 0
2.102. | DN 400 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 505.45 |  | 0
2.102.1. | DN 400 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 337.4 |  | 0
2.103. | DN 500 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 614.02 |  | 0
2.103.1. | DN 500 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 373.67 |  | 0
2.104. | DN 600 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 740.9 |  | 0
2.104.1. | DN 600 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 383.93 |  | 0
2.105. | DN 700 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 854.32 |  | 0
2.105.1. | DN 700 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 513.05 |  | 0
2.106. | DN 900 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 1081.04 |  | 0
2.106.1. | DN 900 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 936.42 |  | 0
2.107. | DN 15 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 49.11 |  | 0
2.107.1. | DN 15 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 23.92 |  | 0
2.108. | DN 20 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 49.11 |  | 0
2.108.1. | DN 20 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 25.35 |  | 0
2.109. | DN 25 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 49.11 |  | 0
2.109.1. | DN 25 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 30.27 |  | 0
2.110. | DN 32 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 63.27 |  | 0
2.110.1. | DN 32 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 31.88 |  | 0
2.111. | DN 40 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 63.27 |  | 0
2.111.1. | DN 40 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 39.18 |  | 0
2.112. | DN 50 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 84.79 |  | 0
2.112.1. | DN 50 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 45.43 |  | 0
2.113. | DN 65 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 130.67 |  | 0
2.113.1. | DN 65 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 74.43 |  | 0
2.114. | DN 80 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 166.96 |  | 0
2.114.1. | DN 80 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 106.14 |  | 0
2.115. | DN 100 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 166.96 |  | 0
2.115.1. | DN 100 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 143.98 |  | 0
2.116. | DN 125 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 259.15 |  | 0
2.116.1. | DN 125 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 239.33 |  | 0
2.117. | DN 150 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 259.15 |  | 0
2.117.1. | DN 150 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 357.33 |  | 0
2.118. | DN 200 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 354.53 |  | 0
2.118.1. | DN 200 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 713.22 |  | 0
2.119. | DN 250 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 412.42 |  | 0
2.119.1. | DN 250 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 1262.77 |  | 0
2.120. | DN 300 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 529.24 |  | 0
2.120.1. | DN 300 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 1573.1 |  | 0
2.121. | DN 400 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 721.83 |  | 0
2.121.1. | DN 400 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 5472.31 |  | 0
2.122. | DN 500 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 976.66 |  | 0
2.122.1 | DN 500 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 16654.83 |  | 0
2.123. | DN100 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 31.05 |  | 0
2.123.1 | DN100/DN50 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 8.91 |  | 0
2.124. | DN150 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 46.94 |  | 0
2.124.1 | DN150/DN100 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 21.64 |  | 0
2.125. | DN200 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 53.65 |  | 0
2.125.1 | DN200/DN150 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 45.83 |  | 0
2.126. | DN250 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 74.01 |  | 0
2.126.1 | DN250/DN200 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 63.66 |  | 0
2.127. | DN300 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 108.07 |  | 0
2.127.1 | DN300/DN250 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 76.39 |  | 0
2.128. | DN400 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 132.88 |  | 0
2.128.1 | DN400/DN300 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 229.17 |  | 0
2.129. | DN500 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 167.31 |  | 0
2.129.1 | DN500/DN400 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 458.33 |  | 0
2.130. | DN600 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 199.67 |  | 0
2.130.1 | DN600/DN500 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 598.38 |  | 0
2.131. | DN700 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 214.59 |  | 0
2.131.1 | DN700/DN600 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 840.27 |  | 0
2.132. | DN800 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 244.63 |  | 0
2.132.1 | DN800/DN700 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 993.05 |  | 0
2.133. | DN900 plieninių perėjimų montavimas | vnt. | 1 | 274.67 |  | 0
2.133.1 | DN900/DN800 plieninis perėjimas | vnt. | 1 | 1260.41 |  | 0
2.134. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 50 mm | vnt. | 1 | 55.8 |  | 0
2.135. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 65 mm | vnt. | 1 | 73.6 |  | 0
2.136. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 80 mm | vnt. | 1 | 73.6 |  | 0
2.137. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 100 mm | vnt. | 1 | 9.66 |  | 0
2.138.1 | DN50 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 13.6 |  | 0
2.138.2 | DN65 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 16.89 |  | 0
2.138.3 | DN80 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 16.89 |  | 0
2.138.4 | DN100 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 30.21 |  | 0
2.138.5 | DN125 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 38.51 |  | 0
2.138.6 | DN150 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 68.06 |  | 0
2.138.7 | DN200 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 68.06 |  | 0
2.138.8 | DN250 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 89.33 |  | 0
2.138.9 | DN300 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 96.39 |  | 0
2.138.10 | DN350 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 108.66 |  | 0
2.138.11 | DN400 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 129.89 |  | 0
2.138.12 | DN500 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 152.19 |  | 0
2.138.13 | DN600 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 183.18 |  | 0
2.138.14 | DN700 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 215.45 |  | 0
2.138.15 | DN800 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 245.61 |  | 0
2.138.16 | DN900 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 275.77 |  | 0
2.138.17 | DN1000 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 305.93 |  | 0
2.139.1 | DN50 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 8.37 |  | 0
2.139.2 | DN65 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 9.85 |  | 0
2.139.3 | DN80 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 12.93 |  | 0
2.139.4 | DN100 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 14.53 |  | 0
2.139.5 | DN125 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 16.99 |  | 0
2.139.6 | DN150 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 22.16 |  | 0
2.139.7 | DN200 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 24.63 |  | 0
2.139.8 | DN250 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 29.3 |  | 0
2.139.9 | DN300 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 29.3 |  | 0
2.139.10 | DN350 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 43.1 |  | 0
2.139.11 | DN400 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 43.1 |  | 0
2.139.12 | DN500 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 55.41 |  | 0
2.139.13 | DN600 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 64.65 |  | 0
2.139.14 | DN700 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 80.04 |  | 0
2.139.15 | DN800 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 91.25 |  | 0
2.139.16 | DN900 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 102.45 |  | 0
2.139.17 | DN1000 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 113.66 |  | 0
2.140 | DN 50 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 69.19 |  | 0
2.141 | DN 65 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 69.19 |  | 0
2.142 | DN 80 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 69.19 |  | 0
2.143 | DN 100 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 132.95 |  | 0
2.144 | DN 125 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 216.23 |  | 0
2.145 | DN 150 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 216.23 |  | 0
2.146 | DN 200 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 216.23 |  | 0
2.147 | DN 250 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 298.71 |  | 0
2.148 | DN 300 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 298.71 |  | 0
2.149 | DN 400 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 378.91 |  | 0
2.150 | DN 500 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 455.14 |  | 0
2.151 | DN 600 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 550.5 |  | 0
2.152 | DN 700 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 632.5 |  | 0
2.153 | DN 800 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 718.76 |  | 0
2.154 | DN 900 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 808.69 |  | 0
2.155 | DN 1000 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 898.44 |  | 0
2.156 | Vamzdžių valymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 1 | 59.22 |  | 0
2.157 | Vamzdynų, fasoninių dalių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai vamzdžių DN iki 100 mm | m3 | 1 | 452.99 |  | 0
2.158 | Vamzdynų, fasoninių dalių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai vamzdžių DN daugiau nei 100 mm | m3 | 1 | 409.77 |  | 0
2.159 | Sklendžių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai sklendžių DN iki 100 mm | m3 | 1 | 875.3 |  | 0
2.160 | Sklendžių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai sklendžių DN daugiau nei 100 mm | m3 | 1 | 847.49 |  | 0
2.161 | Izoliuotų vamzdynų, fasoninių dalių, sklendžių apvyniojimas audiniu | m2 | 1 | 5.48 |  | 0
2.162 | Vamzdynų izoliacijos padengimas lakštiniu metalu | m2 | 1 | 39.44 |  | 0
2.163 | Sklendžių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu | m2 | 1 | 130.13 |  | 0
3. | Montavimo darbai (izoliuoti PUR sistema vamzdžiai )
3.1. | Atraminių pagalvėlių išmontavimas | m3 | 1 | 226.97 |  | 0
3.2. | Atraminių pagalvėlių montavimas | m3 | 1 | 398.38 |  | 0
3.3. | Slankiųjų vamzdžio atramų gaminimas (įskaitant gamybai reikalingas medžiagas), montavimas | t | 1 | 4547.81 |  | 0
3.4. | Angų sienoje vamzdynų patekimui į pastatą išpjovimas, iškirtimas | m3 | 1 | 756.29 |  | 0
3.5. | Išpjautų angų, vamzdynų patekimui į pastatą, užtaisymas | m3 | 1 | 398.38 |  | 0
3.6. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo iki 125 mm | vnt. | 1 | 9.54 |  | 0
3.6.1. | sieninio įvado įvorė DN 125 | vnt. | 1 | 5.58 |  | 0
3.7. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 140-225 mm | vnt. | 1 | 12.5 |  | 0
3.7.1. | sieninio įvado įvorė DN 140 | vnt. | 1 | 6.32 |  | 0
3.7.2. | sieninio įvado įvorė DN 160 | vnt. | 1 | 6.9 |  | 0
3.7.3. | sieninio įvado įvorė DN 200 | vnt. | 1 | 8.02 |  | 0
3.7.4. | sieninio įvado įvorė DN 225 | vnt. | 1 | 10.67 |  | 0
3.8. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 250-315 mm | vnt. | 1 | 20.68 |  | 0
3.8.1. | sieninio įvado įvorė DN 250 | vnt. | 1 | 12 |  | 0
3.8.2. | sieninio įvado įvorė DN 315 | vnt. | 1 | 13.54 |  | 0
3.9. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 355-450 mm | vnt. | 1 | 24.55 |  | 0
3.9.1. | sieninio įvado įvorė DN 400 | vnt. | 1 | 16.52 |  | 0
3.9.2. | sieninio įvado įvorė DN 450 | vnt. | 1 | 19.85 |  | 0
3.10. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo daugiau nei 450 mm | vnt. | 1 | 45.97 |  | 0
3.10.1. | sieninio įvado įvorė DN 560 | vnt. | 1 | 23.44 |  | 0
3.10.2. | sieninio įvado įvorė DN 630 | vnt. | 1 | 26.24 |  | 0
3.10.3. | sieninio įvado įvorė DN 710 | vnt. | 1 | 31.56 |  | 0
3.10.4. | sieninio įvado įvorė DN 900 | vnt. | 1 | 70.02 |  | 0
3.10.5. | sieninio įvado įvorė DN 1000 | vnt. | 1 | 76.27 |  | 0
3.11. | DN 50 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 19.11 |  | 0
3.12. | DN 50 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 30.68 |  | 0
3.12.1. | DN 50 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 30.84 |  | 0
3.13. | DN 65 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 21.01 |  | 0
3.14. | DN 65 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 30.68 |  | 0
3.14.1. | DN 65 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 36.27 |  | 0
3.15. | DN 80 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 21.8 |  | 0
3.16. | DN 80 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 30.68 |  | 0
3.16.1. | DN 80 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 47.64 |  | 0
3.17. | DN 100 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 24.57 |  | 0
3.18. | DN 100 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 30.68 |  | 0
3.18.1. | DN 100 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 65.68 |  | 0
3.19. | DN 125 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 27.89 |  | 0
3.20. | DN 125 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 39.77 |  | 0
3.20.1. | DN 125 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 76.25 |  | 0
3.21. | DN 150 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 29.91 |  | 0
3.22. | DN 150 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 39.77 |  | 0
3.22.1. | DN 150 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 95.01 |  | 0
3.23. | DN 200 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 40.82 |  | 0
3.24. | DN 200 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 45.18 |  | 0
3.24.1. | DN 200 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 132.17 |  | 0
3.25. | DN 250 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 31.94 |  | 0
3.26. | DN 250 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 51.93 |  | 0
3.26.1. | DN 250 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 189.12 |  | 0
3.27. | DN 300 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 34.37 |  | 0
3.28. | DN 300 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 55.16 |  | 0
3.28.1. | DN 300 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 237.25 |  | 0
3.29. | DN 400 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 46.47 |  | 0
3.30. | DN 400 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 67.82 |  | 0
3.30.1. | DN 400 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 374.15 |  | 0
3.31. | DN 500 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 57.03 |  | 0
3.32. | DN 500 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 85.29 |  | 0
3.32.1. | DN 500 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 543.36 |  | 0
3.33. | DN 600 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 68.92 |  | 0
3.34. | DN 600 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 98.01 |  | 0
3.34.1. | DN 600 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 835.18 |  | 0
3.35. | DN 700 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 80.81 |  | 0
3.36. | DN 700 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 110.93 |  | 0
3.36.1. | DN 700 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 870.98 |  | 0
3.37. | DN 800 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 92.75 |  | 0
3.38. | DN 800 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 123.24 |  | 0
3.38.1. | DN 800 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 1131.71 |  | 0
3.39. | DN 50 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 83.39 |  | 0
3.39.1. | DN 50 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 139.54 |  | 0
3.40. | DN 65 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 91.65 |  | 0
3.40.1. | DN 65 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 150.76 |  | 0
3.41. | DN 80 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 105.45 |  | 0
3.41.1. | DN 80 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 193.92 |  | 0
3.42. | DN 100 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 123.95 |  | 0
3.42.1. | DN 100 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 241.66 |  | 0
3.43. | DN 125 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 159.27 |  | 0
3.43.1. | DN 125 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 291.36 |  | 0
3.44. | DN 150 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 206.63 |  | 0
3.44.1. | DN 150 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 366.74 |  | 0
3.45. | DN 200 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 321.07 |  | 0
3.45.1. | DN 200 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 454.44 |  | 0
3.46. | DN 250 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 400.53 |  | 0
3.46.1. | DN 250 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 844.58 |  | 0
3.47. | DN 300 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 467.63 |  | 0
3.47.1. | DN 300 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1179.15 |  | 0
3.48. | DN 400 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 627.13 |  | 0
3.48.1. | DN 400 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1722.05 |  | 0
3.49. | DN 500 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 743.94 |  | 0
3.49.1. | DN 500 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 3531.62 |  | 0
3.50. | DN 600 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 875.25 |  | 0
3.50.1. | DN 600 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 3785.99 |  | 0
3.51. | DN 700 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 1008.05 |  | 0
3.51.1. | DN 700 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 8001.46 |  | 0
3.52. | DN 800 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 1140.84 |  | 0
3.52.1. | DN 800 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 10054.96 |  | 0
3.53. | DN 50 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 44.21 |  | 0
3.53.1. | DN 50 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 331.41 |  | 0
3.54. | DN 65 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 52 |  | 0
3.54.1. | DN 65 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 374.36 |  | 0
3.55. | DN 80 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 52 |  | 0
3.55.1. | DN 80 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 420.25 |  | 0
3.56. | DN 100 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 79.85 |  | 0
3.56.1. | DN 100 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 521.09 |  | 0
3.57. | DN 125 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 103.74 |  | 0
3.57.1. | DN 125 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 519.87 |  | 0
3.58. | DN 150 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 182.37 |  | 0
3.58.1. | DN 150 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 634.16 |  | 0
3.59. | DN 200 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 182.37 |  | 0
3.59.1. | DN 200 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 890.98 |  | 0
3.60. | DN 250 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 234.25 |  | 0
3.60.1. | DN 250 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1222.81 |  | 0
3.61. | DN 300 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 265.95 |  | 0
3.61.1. | DN 300 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1724.01 |  | 0
3.62. | DN 400 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 349.85 |  | 0
3.62.1. | DN 400 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 2389.65 |  | 0
3.63. | DN 500 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 419.84 |  | 0
3.63.1. | DN 500 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 3733.16 |  | 0
3.64. | DN 600 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 505.99 |  | 0
3.64.1. | DN 600 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 5985.65 |  | 0
3.65. | DN 700 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 595.61 |  | 0
3.65.1. | DN 700 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 7570.24 |  | 0
3.66. | DN 800 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 682.16 |  | 0
3.66.1. | DN 800 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 9154.95 |  | 0
3.67. | DN 15 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 49.11 |  | 0
3.67.1. | DN 15 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 338.16 |  | 0
3.68. | DN 20 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 49.11 |  | 0
3.68.1. | DN 20 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 338.16 |  | 0
3.69. | DN 25 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 49.11 |  | 0
3.69.1. | DN 25 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 356.33 |  | 0
3.70. | DN 32 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 63.27 |  | 0
3.70.1. | DN 32 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 402.91 |  | 0
3.71. | DN 40 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 63.27 |  | 0
3.71.1. | DN 40 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 423.78 |  | 0
3.72. | DN 50 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 88.63 |  | 0
3.72.1. | DN 50 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 469.39 |  | 0
3.73. | DN 65 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 102.14 |  | 0
3.73.1. | DN 65 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 558.17 |  | 0
3.74. | DN 80 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 115.94 |  | 0
3.74.1. | DN 80 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 626.16 |  | 0
3.75. | DN 100 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 134.44 |  | 0
3.75.1. | DN 100 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 846.23 |  | 0
3.76. | DN 125 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 172.38 |  | 0
3.76.1. | DN 125 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1140.84 |  | 0
3.77. | DN 150 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 224.47 |  | 0
3.77.1. | DN 150 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1337.84 |  | 0
3.78. | DN 200 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 352.51 |  | 0
3.78.1. | DN 200 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1844.18 |  | 0
3.79. | DN 250 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 413.64 |  | 0
3.79.1. | DN 250 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 3630.05 |  | 0
3.80. | DN 300 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 493.85 |  | 0
3.80.1. | DN 300 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 5844.03 |  | 0
3.81. | Iki DN 100 skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosusitraukiančiais antgaliais | vnt. | 1 | 17.45 |  | 0
3.81.1. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 125 | vnt. | 1 | 22.28 |  | 0
3.81.2. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 140 | vnt. | 1 | 25.75 |  | 0
3.81.3. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 160 | vnt. | 1 | 25.75 |  | 0
3.81.4. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 200 | vnt. | 1 | 26.7 |  | 0
3.82. | Iki DN 300 skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosusitraukiančiais antgaliais | vnt. | 1 | 26.9 |  | 0
3.82.1. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 225 | vnt. | 1 | 34.14 |  | 0
3.82.2. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 250 | vnt. | 1 | 56.51 |  | 0
3.82.3. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 315 | vnt. | 1 | 56.51 |  | 0
3.82.3. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 400 | vnt. | 1 | 71.79 |  | 0
3.82.4. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 450 | vnt. | 1 | 75.59 |  | 0
3.83. | Daugiau nei DN 300 skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosusitraukiančiais antgaliais | vnt. | 1 | 35.58 |  | 0
3.83.1. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 560 | vnt. | 1 | 242.6 |  | 0
3.83.2. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 630 | vnt. | 1 | 284.69 |  | 0
3.83.3. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 710 | vnt. | 1 | 559.48 |  | 0
3.83.4. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 900 | vnt. | 1 | 738.95 |  | 0
3.83.5. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 1000 | vnt. | 1 | 992.7 |  | 0
3.84. | Iki DN 100 skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis | vnt. | 1 | 48.37 |  | 0
3.84.1. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 125 | vnt. | 1 | 38.39 |  | 0
3.84.2. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 140 | vnt. | 1 | 39.46 |  | 0
3.84.3. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 160 | vnt. | 1 | 41.09 |  | 0
3.84.4. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 200 | vnt. | 1 | 51.88 |  | 0
3.85. | Iki DN 300 skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis | vnt. | 1 | 73.27 |  | 0
3.85.1. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 225 | vnt. | 1 | 65.15 |  | 0
3.85.2. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 250 | vnt. | 1 | 69.27 |  | 0
3.85.3. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 315 | vnt. | 1 | 101.4 |  | 0
3.85.4. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 400 | vnt. | 1 | 162.08 |  | 0
3.85.5. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 450 | vnt. | 1 | 174.33 |  | 0
3.86. | Daugiau kaip DN 300 skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis | vnt. | 1 | 97.41 |  | 0
3.86.1. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 560 | vnt. | 1 | 285.12 |  | 0
3.86.2. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 630 | vnt. | 1 | 333.33 |  | 0
3.86.3. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 710 | vnt. | 1 | 475.45 |  | 0
3.86.4. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 900 | vnt. | 1 | 365.6 |  | 0
3.86.5. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 1000 | vnt. | 1 | 416.3 |  | 0
4. | Kiti darbai
4.1 | 32 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 2.8 |  | 0
4.2 | 40 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 2.8 |  | 0
4.3 | 50 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 2.8 |  | 0
4.4 | 65 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 2.8 |  | 0
4.5 | 75 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 2.81 |  | 0
4.6 | 80 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 2.81 |  | 0
4.7 | 100 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 2.81 |  | 0
4.8 | 125 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.39 |  | 0
4.9 | 150 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.39 |  | 0
4.10 | 200 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.42 |  | 0
4.11 | 250 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.99 |  | 0
4.12 | 300 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.03 |  | 0
4.13 | 350 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.92 |  | 0
4.14 | 400 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.97 |  | 0
4.15 | 500 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 6.5 |  | 0
4.16 | 600 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 6.66 |  | 0
4.17 | 700 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 7.79 |  | 0
4.18 | 800 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 8.85 |  | 0
4.19 | 900 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 9.98 |  | 0
4.20 | 1000 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 11.12 |  | 0
4.21 | Vamzdynų d 32 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.71 |  | 0
4.22 | Vamzdynų d 40 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.71 |  | 0
4.23 | Vamzdynų d 50 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.71 |  | 0
4.24 | Vamzdynų d 65 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.71 |  | 0
4.25 | Vamzdynų d 75 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.74 |  | 0
4.26 | Vamzdynų d 80 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.74 |  | 0
4.27 | Vamzdynų d 100 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.77 |  | 0
4.28 | Vamzdynų d 125 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.95 |  | 0
4.29 | Vamzdynų d 150 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.01 |  | 0
4.30 | Vamzdynų d 200 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.15 |  | 0
4.31 | Vamzdynų d 250 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.47 |  | 0
4.32 | Vamzdynų d 300 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.7 |  | 0
4.33 | Vamzdynų d 350 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 2.11 |  | 0
4.34 | Vamzdynų d 400 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 2.42 |  | 0
4.35 | Vamzdynų d 450 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 3.19 |  | 0
4.36 | Vamzdynų d 500 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 3.59 |  | 0
4.37 | Vamzdynų d 600 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 4.51 |  | 0
4.38 | Vamzdynų d 700 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.79 |  | 0
4.39 | Vamzdynų d 800 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 7.13 |  | 0
4.40 | Vamzdynų d 900 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 8.02 |  | 0
4.41 | Vamzdynų d 1000 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 8.91 |  | 0
5. | Kiti darbai
5.1. | Kameros perdenginio iš surenkamo gelžbetonio išardymas | m3 | 1 | 167.93 |  | 0
5.2. | Kameros monolitinio perdenginio išardymas | m3 | 1 | 286.24 |  | 0
5.3. | Kameros išvalymas | m3 | 1 | 91.81 |  | 0
5.4. | Kopėtėlių kameroje išmontavimas | t | 1 | 1623.75 |  | 0
5.5. | Kopėtėlių kameroje pagaminimas, pritvirtinimas | t | 1 | 3112.79 |  | 0
5.5.1. | metalas kopetėlėms | t | 1 | 1497.8 |  | 0
5.6. | Kopėtėlių valymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 1 | 59.22 |  | 0
5.7. | Kameros monolitinio perdenginio įrengimas | m3 | 1 | 543.53 |  | 0
5.7.1. | betonas kameros perdengimui | m3 | 1 | 151.36 |  | 0
5.7.2. | armatūra (storis pagal poreikį, bet ne mažiau kaip D10) kameros perdengimui | t | 1 | 1400.51 |  | 0
5.8. | Kameros perdenginio iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (įskaičiuotos surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 1 | 480.15 |  | 0
5.8.1. | Surenkamos g/b konstrukcijos kamerai | m3 | 1 | 747.31 |  | 0
5.9. | Paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį (ŠTT kamera) | m2 | 1 | 7.67 |  | 0
5.10. | Hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą (ŠTT kamera) | m2 | 1 | 16.96 |  | 0
5.11. | Šulinių liukų išmontavimas | vnt. | 1 | 20.51 |  | 0
5.12. | Šulinių liukų sumontavimas | vnt. | 1 | 35.53 |  | 0
5.12.1. | Nauji šulinių liukai (ketinis, klasė D400, angos skersmuo ne mažiau 600 mm, pagal LST EN 124 arba lygiavertis) | vnt. | 1 | 219.48 |  | 0
5.12.2. | Nauji šulinių liukai (ketinis, klasė B125, angos skersmuo ne mažiau 600 mm, pagal LST EN 124 arba lygiavertis) | vnt. | 1 | 89.08 |  | 0
5.13. | Šulinio Ø 1,0 m išmontavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 351.91 |  | 0
5.14. | Šulinio Ø 1,5 m išmontavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 298.39 |  | 0
5.15. | Šulinio Ø 2,0 m išmontavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 280.2 |  | 0
5.16. | Šulinio Ø 1,0 m montavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 1250.21 |  | 0
5.17. | Šulinio Ø 1,5 m montavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 1179.53 |  | 0
5.18. | Šulinio Ø 2,0 m montavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 1144.71 |  | 0
5.19. | Vamzdyno plovimas hidrodinamine mašina | m | 1 | 4.55 |  | 0
5.20. | Vandens išsiurbimas dumblasiurbe | m3 | 1 | 183.88 |  | 0
5.21. | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 1 | 3.3 |  | 0
5.22. | Flanšinių aklių iki DN50 įrengimas | vnt. | 1 | 25.79 |  | 0
5.22.1. | Flanšinės aklės DN iki 50 mm (kompl.) | vnt. | 1 | 32.72 |  | 0
5.23. | Flanšinių aklių iki DN80 įrengimas | vnt. | 1 | 34.19 |  | 0
5.23.1. | Flanšinės aklės DN iki 80 mm (kompl.) | vnt. | 1 | 32.72 |  | 0
4.24. | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas | m2 | 1 | 11.48 |  | 0
5.25. | Metalinės tvoros tinklo demontavimas | m. | 1 | 26.12 |  | 0
5.26. | Metalinės tvoros stulpų, kelio ženklų demontavimas | vnt. | 1 | 6.29 |  | 0
5.27. | Metalinės tvoros tinklo sumontavimas | m. | 1 | 62.93 |  | 0
5.28. | Metalinės tvoros stulpų, kelio ženklų sumontavimas | vnt. | 1 | 13.36 |  | 0
5.29. | Plastikinio vamzdyno DN 160 sumontavimas | m | 1 | 2.54 |  | 0
5.29.1. | Plastikinis vamzdis DN 160 su movomis | m | 1 | 34.81 |  | 0
5.30. | Plastikinio drenažo vamzdyno DN 65 sumontavimas | m | 1 | 2.06 |  | 0
5.30.1. | Plastikinis drenažo vamzdis su geotekstilės filtru | m | 1 | 4.87 |  | 0
5.31. | Laidų jungimo dėžutės sumontavimas | vnt. | 1 | 11.19 |  | 0
5.31.1. | Laidų jungimo dėžutė (plastikinis, hermetiškas, ne mažiau kaip IP55 korpusas) | vnt. | 1 | 103.41 |  | 0
5.32. | Manometro sumontavimas | vnt. | 1 | 7.18 |  | 0
5.32.1. | Manometras (pagal užsakovo poreikį matavimo diapazonui: 0−6 bar arba 0−16 bar arba 0−25 bar; su metrologinės patikros žyma) | vnt. | 1 | 17.71 |  | 0
5.32.2. | Ventilis | vnt. | 1 | 8.02 |  | 0
5.33. | Termometro sumontavimas | vnt. | 1 | 12.34 |  | 0
5.33.1. | Termometras | vnt. | 1 | 17.71 |  | 0
5.33.2. | Ventilis | vnt. | 1 | 8.02 |  | 0
5.34. | Plieninio DN 50 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 493.47 |  | 0
5.35. | Plieninio DN 65 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 664.01 |  | 0
5.36. | Plieninio DN 80 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 773.62 |  | 0
5.37. | Plieninio DN 100 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 943.29 |  | 0
5.38. | Plieninės permetės DN 50 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 649.29 |  | 0
5.39. | Plieninės permetės DN 65 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 900.82 |  | 0
5.40. | Plieninės permetės DN 80 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 1078.45 |  | 0
5.41. | Plieninės permetės DN 100 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 1290.6 |  | 0
5.42. | Medžių su šaknimis pašalinimas nuo šilumos tiekimo tinklų zonos ir pristatymas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 1 | 101.22 |  | 0
5.43. | Šiukšlių išvežimas | t | 1 | 53.87 |  | 0
5.44. | Šildymo sezono mėnesinis budėjimo mokestis | vnt. | 1 | 390 |  | 0
5.45. | Technikos mobilizacija/demobilizacija kasimo darbams | vnt. | 1 | 1014 |  | 0
6. | Baigiamieji darbai, dangų atstatymas
6.1. | Šiluminių trasų kanalų iš lovių montavimas | m3 | 1 | 183.74 |  | 0
6.1.1. | Nauji g/b loviai/plokštės | m3 | 1 | 647.99 |  | 0
6.2. | Ištrupėjusių betono konstrukcijų apibetonavimas | m3 | 1 | 509 |  | 0
6.3. | Langų, išpjautų gelžbetonio konstrukcijose, užtaisymas | m3 | 1 | 398.38 |  | 0
6.4. | Paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį ) (ŠTT kanalas) | m2 | 1 | 22.52 |  | 0
6.5. | Hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą (ŠTT kanalas) | m2 | 1 | 16.96 |  | 0
6.6. | Tranšėjų užpylimas atvežtiniu gruntu ekskavatoriumi, sutankinimas (grąžinamas gruntas) | m3 | 1 | 4.89 |  | 0
6.7. | Tranšėjų užpylimas atvežtiniu gruntu ekskavatoriumi, sutankinimas (žvyras) | m3 | 1 | 22.56 |  | 0
6.8. | Grunto, sandėliuoto vietoje (iškasto mechanizuotai), supylimas į tranšėją, sutankinimas | m3 | 1 | 4.89 |  | 0
6.9. | Grunto, sandėliuoto vietoje (iškasto rankiniu būdu), supylimas į tranšėją, sutankinimas | m3 | 1 | 4.89 |  | 0
6.10. | Augalinio sluoksnio atstatymas papildant augaliniu gruntu, žolės užsėjimas | m2 | 1 | 8.76 |  | 0
6.10.1. | Augalinis gruntas | m3 | 1 | 37.82 |  | 0
6.11. | 100 mm storio asfalto dangos įrengimas | m2 | 1 | 45 |  | 0
6.12. | 10 mm storio asfalto dangos įrengimas (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 3.59 |  | 0
6.13. | 100 mm storio dangos iš kelių betono įrengimas | m2 | 1 | 22.82 |  | 0
6.14. | 10 mm storio dangos iš kelių betono įrengimas (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 1.71 |  | 0
6.15. | 20 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga | m2 | 1 | 20.29 |  | 0
6.16. | 1 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 0.92 |  | 0
6.17. | 25 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga | m2 | 1 | 12.14 |  | 0
6.18. | 1 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 0.4 |  | 0
6.19. | Šaligatvių iš betono plytelių atstatymas | m2 | 1 | 15.39 |  | 0
6.19.1. | Naujos betono plytelės | m2 | 1 | 24.84 |  | 0
6.20. | Šaligatvių iš trinkelių atstatymas | m2 | 1 | 24.16 |  | 0
6.20.1. | Naujos trinkelės | m2 | 1 | 21.78 |  | 0
6.21. | 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga | m2 | 1 | 15.68 |  | 0
6.22. | 1 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 0.92 |  | 0
6.23. | 20 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga | m2 | 1 | 10.16 |  | 0
6.24. | 1 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 0.4 |  | 0
6.25. | Betoninių gatvės bordiūrų atstatymas | m | 1 | 26.38 |  | 0
6.25.1. | Nauji betoniniai gatvės bordiūrai | m | 1 | 18.63 |  | 0
6.26. | Nekanalinių (bekanalių) vamzdžių paklojimo vietoje išlyginamojo sluoksnio paruošimas ir pakloto vamzdžio užpylimas smėlio sluoksniu (atvežtinis smėlis) | m3 | 1 | 43.02 |  | 0
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [5 empty] | 0
PVM, Eur | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ................................................................................ (suma žodžiais).
________ proc. PVM, Eur – ...................................................................................... (suma žodžiais).
(nurodyti)
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – .................................................................................(suma žodžiais).