| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Laboratoriniai tyrimai |  |
| 4.1. | Paslaugų teikimo trukmė | 13 mėn. |  |
| 4.2. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | [2800 ] | Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
| 5.1. | Tiekėjas turi turėti akreditaciją pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018. |  |  |
| 5.2. | Tiekėjas turi atlikti ištirti šiuos tyrimus: |  |  |
| 5.2.1. | PH nustatymas (550 vnt.) Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.3.2. | Skendinčių medžiagų nustatymas (550 vnt.) Metodas privalo būti akredituotas. Nustatymo riba neturi viršyti 2,0 mg/l. |  |  |
| 5.3.3. | Bichromatinė oksidacija (ChDS) nustatymas (550 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.3.4. | BDS7 nustatymas (550 vnt.). Metodas privalo būti akredituotas. Nustatymo riba neturi viršyti 1,0 mg/l. |  |  |
| 5.3.5. | Naftos produktų nustatymas (550 vnt.) Chromatografiniu metodu. Metodas privalo būti akredituotas. Nustatymo riba neturi viršyti 0,2 mg/l. |  |  |
| 5.3.6. | Aktyviosios silicio rūgšties nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.3.7. | Amonio nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.3.8. | Ftalatų nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.3.9. | Bendrojo azoto nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.3.10 | Bendrojo fosforo nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.4. | Ėminio tyrimai turi būti atlikti ir el. paštu tyrimų rezultatų protokolai pateikti ne vėliau negu per 15 d. d. nuo mėginio pristatymo Tiekėjui dienos. |  |  |
| 5.5. | Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjo pristatytus ėminius priimti ir tvarkyti laikantis paviršinių nuotekų ėminių ėmimo standartų (LST EN ISO 5667-1:2023 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Nurodymai dėl mėginių ėmimo programų sudarymo ir mėginių ėmimo būdų (ISO 5667-1:2023)“, LST EN ISO 5667-3:2023 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2024), ISO 5667-10:2020 Water quality. Sampling. Part 10: Guidance on sampling of waster water) reikalavimų. |  |  |
| 5.6. | Tyrimų rezultatus pateikti Pirkėjo užsakomų tyrimų metodų nustatyta tvarka. |  |  |
| 5.7. | Vieną kartą per metus sudaryti Pirkėjui galimybę atlikti auditą Pirkėjo užsakomų tyrimų srityje. |  |  |
| 5.8. | Ne vėliau kaip per 10 d.d. raštu informuoti apie neatitiktis, susijusias su Pirkėjo užsakytų ėminių tvarkymu ir tyrimais. |  |  |
| 5.9. | Tiekėjas privalo Pirkėjo pristatytus ėminius priimti tą pačią darbo dieną, ne vėliau kaip iki 14 val. |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Tiekėjo ėminių priėmimo vietoje |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos turi būti suteiktos (tyrimas atliktas ir rezultatų protokolas išsiųstas) ne vėliau kaip per 15 d. d., nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas, esant Sutartyje nustatytoms aplinkybėms: Taip |  |
| 8. | Atsiskaitymo tvarka | 8.1. Abiem šalims pasirašius perdavimo – priėmimo aktą, Tiekėjas įsipareigoja elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai atliktas Paslaugas mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per [30 (trisdešimt) kalendorinių dienų] nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos. 8.2. Avansas Tiekėjui nebus mokamas. |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų, t. y. konkrečios užsakymo vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). - Už protokolų atšaukimo atvejus, kai tai yra daroma ne Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjui yra kompensuojama už neatliktą paslaugą. |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Paslaugoms Garantinis terminas netaikomas. 10.2. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas turi turėti aplinkosaugos standartą ISO 14001, nuotekų tyrimų srityje. |  |
| 12. | Priedai | Priedas Nr. 1 – kvalifikaciniai reikalavimai. |  |