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DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO

[bookmark: _Hlk173928685]Vadovaudamiesi Elektros generatorių pirkimo mažos vertės skelbiamos apklausos būdu (CVP IS ID 5694952) bendrųjų sąlygų aprašo 5.3 p., atsakome į gautą klausimą:
Klausimas: 
"Automatinė baterijų pakrovimo sistema" Ar tai reikalavimas, kad generatoriaus baterija būtų kraunama nuo alternatoriaus kai generatorius užkurtas? Ar reikalavimas, kad generatoriaus baterija būtų automatiškai kraunama budėjimo rėžime kai generatorius neužkurtas?
Atsakymas: 
Atsakydami į pateiktą klausimą pažymime, kad yra taikomas reikalavimas generatoriaus baterijai (akumuliatoriui) pasikrauti automatiškai, kai generatorius dirba t.y. užvestas.


Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.






 
