## Pirkimo sąlygų 12 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“

SĄNAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti techninėse specifikacijose / užsakovo reikalavimuose nurodyto, laikotarpio sąlygomis .

1 lentelė. Elektros energija

| Punkto pavadinimas | Kaina | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė (DSPp) | 23,71 | DSPp |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/DSPp |
| Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c] | [c] | kWh/DSPp |
| Atitinkamas bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c]x DSPp | [d] = [c]x DSP | kWh |
| Elektros energijos vieneto kaina1 [e] | 0,205 | Eur/kWh |
| Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e] | [f] | Eur/metus |

2 lentelė. Reagentų sąnaudos:

| Punkto pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina, eur | Bendra kaina, eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis aliuminio sulfato 25% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 370,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis geležies sulfato 40% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 320,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis metanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 240,38 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis etanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 579,24 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo tankinimui, kg |  | 4,92 eur/kg |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo sausinimui, kg |  | 3,48 eur/kg |  |
| Skaičiuotinas metinis kitų negu nurodyta aukščiau reagentų sunaudojimas, kg |  | turi nurodyti dalyvis |  |
| Viso skaičiuotina reagentų kaina, Eur [g] |  |  |  |
| Skaičiuotina specifinė reagentų kaina, Eur / DSPp vienetui [h] = [g]/ DSPp |  |  |  |
| Dalyvio garantuojama didžiausia specifinė reagentų kaina Eur/DSPp vienetui [j] |  |  |  |
| Metiniai reagentų kaštai esant garantuotai specifinei kainai [k] = [g] x [j]/[h] |  |  |  |

3 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

| Punkto pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Garantuoti maksimalūs metiniai reagentų kaštai [k] |  |
| Bendros metinės eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus [s] = [f] + [k] |  |
| Kapitalizacijos koeficientas (KK) | 12.0 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK x [s] |  |

Jeigu siūlomi naudoti kiti reagentai, kurių kainos nėra pirkimo dokumentuose, dalyvis privalo pateikti jo nurodyto tiekėjo kainą statomam objektui, kai perkama didmeniniais kiekiais, atsižvelgiant į dalyvio pasiūlytų reagentų saugojimo talpų tūrius. Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į nurodytus ir kitus reagentų tiekėjus, kad įsitikintų ar pasiūlyta kaina yra palyginama su nurodytomis.

Skaičiuojant sąnaudas ir eksploatacijos kaštus konstanta nekeičiama