Priedas Nr. 8

PREKĖS ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Įrodant tiekėjo siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas) | Aprašymas / Matmenys | Siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas pateikia siūlomų prekių aprašymus, matmenis, medžiagiškumą, internetines nuorodas (jei yra), ir t.t.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrinis masažo stalas: 3 vnt. |  |
| 1. (1.) | Stalo konstrukcija: |  |
| 1.1. (1.) | Ne mažiau kaip 7 dalių: - galvos dalis su nuleidžiamomis, horizontalioje plokštumoje pasukamomis ir nulenkiamomis rankų atramomis; - kūno dalis; - kojų dalis; - stabilios stalo kojos ir 4 papildomi užfiksuojami ratukai mobilumui užtikrinti. |  |
| 2. (2.) | Gulimojo paviršiaus dydis: |  |
| 2.1. (2.) | Ne mažiau kaip 193 x 64 cm |  |
| 3. (3.) | Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu, rankiniu pultu arba kojos pedalu: |  |
| 3.1. (3.) | Privalomos aukščio reguliavimo ribos nuo 52 cm iki 96 cm |  |
| 4. (4.) | Galvos dalies dydis: |  |
| 4.1. (4.) | Ne mažesnis kaip – plotis 43 cm, ilgis 64 cm Ne mažesnis kaip – ilgis 43 cm, plotis 64 cm |  |
| 5. (5.) | Galvos dalis su uždengiama išpjova veidui: |  |
| 5.1. (5.) | Būtina. |  |
| 6. (6.) | Galvos dalies pasvirimo kampo reguliavimas: |  |
| 6.1. (6.) | Ne mažesniame intervale kaip +30o iki -45o |  |
| 7. (7.) | Vidurinės dalies iškilimo kampas kifozės pozicijai: |  |
| 7.1. (7.) | 40o (±5o), valdomas variklio pagalba 35o (±5o) |  |
| 8. (8.) | Kojų dalies pakėlimo kampo reguliavimas: |  |
| 8.1. (8.) | Ne mažiau 70o |  |
| 9. (9.) | Gulimo paviršiaus paminkštinimas: |  |
| 9.1. (9.) | Ne mažiau 4 cm |  |
| 10. (10.) | Maksimali apkrova: |  |
| 10.1. (10.) | Ne mažiau 190 kg |  |
| 11. (11.) | Medicininis gaminys, turintis CE ženklinimą: |  |
| 11.1. (11.) | Sertifikato kopija pateikiama kartu su preke |  |
| 12. (12.) | Garantija: |  |
| 12.1. (12.) | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

__________________________________________                      ___________________                            ________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                      (Vardas, pavardė)