TSD-1232, VPP-2272

Ergoterapijos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Maksimalus kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės, gamintojas, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sensorikos priemonių komplektas (1) |  |  |  |
| 1.1. | Sensorinių žaislų rinkinys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinys skirtas vaikų sensorinei stimuliacijai: lavinti regos, lytėjimo, smulkiosios motorikos ir koordinacijos įgūdžius. 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 8 skirtingų tipų sensorinių priemonių (sensoriniai vamzdeliai, antistresiniai kamuoliukai, spalvotos spyruoklės, šviečiančios lazdelės, konstravimo kaladėlės, jungiamieji elementai ir kt.), apimančių įvairias tekstūras, formas, spalvas ir sensorines funkcijas. 3. Bendra rinkinio sudėtis – ne mažiau kaip 35 komponentai, t. y. pagrindiniai sensoriniai žaislai ir juos papildančios smulkios dalys (jungiamieji elementai, kaladėlės ir pan.). 4. Visos priemonės turi būti tinkamos naudoti vaikams nuo 3 metų amžiaus. 5. Priemonės pagamintos iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų, lengvai valomos; priemonės turi būti tinkamos ikimokyklinio ugdymo ir (ar) terapijos įstaigoms. 6. Rinkinyje turi būti pateiktas naudojimo pradžios gidas arba metodinė medžiaga, padedanti integruoti priemones į ugdymo ar terapijos veiklas. 7. Rinkinys komplektuojamas su saugojimo maišeliu ar dėžute, pritaikytu (-a) visų komponentų laikymui / saugojimui. |  |
| 1.2. | Šviesą skleidžiantis žaislas (rinkinys) Orientacinis pvz.: | 138 | 1. Rinkinys turi susidėti iš ne mažiau kaip 13 skirtingų priemonių, skirtų lytėjimo pojūčio skatinimui ir vizualinei stimuliacijai. Priemonės turi šviesti UV šviesoje. Rinkinio sudėtis gali būti įvairi (priemonės gali skirtis). 2. Rinkinys skirtas naudoti patalpose. Visos sudedamosios dalys turi būti pagamintos iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų, be BPA, ftalatų, švino ir kitų kenksmingų cheminių medžiagų. Negali būti aštrių briaunų ar pavojingų elementų. 3. Rinkinys turi būti komplektuojamas su UV žibintuvėliu ir saugojimo/laikymo maišeliu arba dėžute. 4. Priemonės tinkamos naudoti vaikams nuo 3 metų amžiaus. |  |
| 1.3. | Kramtukų rinkinys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinys skirtas oralinei sensorinei stimuliacijai. 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip trys kramtukai, skirtingo kietumo: minkštas, vidutinio kietumo ir kietas. 3. Kramtukai turi būti pagaminti iš netoksiško maistinio silikono arba lygiavertės medžiagos. 4. Kiekvieno kramtuko dydis (65 x 20 x 13) ± 5mm arba rinkinyje skirtingų formų ir dydžių kramtukai. 5. Kramtukai tinka naudoti vaikams nuo 3 metų amžiaus. 6. Medžiaga turi būti be BPA, PVC, švino ir ftalatų; gaminiai turi būti lengvai valomi ir tinkami dezinfekavimui. |  |
| 1.4. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.5. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis |  |
| 1.6. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 1.7. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 2. | Sensorikos priemonių komplektas (2) |  |  |  |
| 2.1. | Vibruojantis taškinis masažuoklis Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Priemonė skirta taktilinei stimuliacijai, tinkama naudoti vaikų sensorinės integracijos pratimams. 2. Masažuoklis turi būti nešiojamas, rankinis, valdomas vieno mygtuko principu. 3. Veikimo trukmė nuo vieno pilno įkrovimo ne trumpesnė kaip 1 valanda. 4. Įkrovimo trukmė – ne ilgesnė kaip 1,5 valandos. 5. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 skirtingos masažavimo galvutės ar paviršiai. 6. Vibracijos dažnis 60–80 Hz. 7. Priemonė pagaminta iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų; paviršius lengvai valomas ir tinkamas dezinfekavimui. 8. Veikimo šaltinis – įkraunama ličio jonų baterija arba lygiavertė. 9. Komplekte turi būti USB įkrovimo kabelis arba kitas gamintojo numatytas įkrovimo sprendimas. |  |
| 2.2. | Vibruojantis masažuoklis Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Vibruojanti, lanksti, pailgos formos masažo priemonė, skirta taktilinei stimuliacijai ir raumenų atpalaidavimui. 2. Masažuoklio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 100 cm. 3. Galima pasirinkti bent du skirtingus paviršiaus variantus: lygų ir su briaunomis. 4. Veikimo šaltinis – keičiama baterija (-os) arba įkraunamas energijos šaltinis. 5. Masažuoklis turi būti komplektuojamas su baterijomis arba įkrovikliu, priklausomai nuo veikimo tipo. 6. Priemonė pagaminta iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų, tinkamų valymui ir dezinfekavimui. |  |
| 2.3. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2.4. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis |  |
| 2.5. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 2.6. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 3. | Sensorikos priemonių komplektas (3) |  |  |  |
| 3.1. | Belaidės ausinės Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Ausinės skirtos sensorinei savireguliacijai ir aplinkos triukšmo mažinimui, padedančios vaikui nusiraminti ir susikaupti. 2. Ausinės turi turėti pasyvų triukšmo slopinimą, ne mažesnį kaip 25 dB. 3. Konstrukcija ergonomiška, pritaikyta vaikų iki 7 metų galvos dydžiui. 4. Ausinių lankelis reguliuojamas, ausų kaušeliai – paminkštinti. 5. Ausinių korpusas pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos) atsparus smūgiams, paviršiai – lengvai valomi. 6. Gaminys pagamintas iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų, be BPA, ftalatų ar kitų kenksmingų medžiagų. |  |
| 3.2. | Pasunkinta antklodė Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Antklodė skirta sensorinei-propriocepcinei stimuliacijai, padedanti vaikams nusiraminti ir susikaupti. 2. Antklodės svoris 2-3 kg. 3. Matmenys: plotis 80-90 cm; ilgis 100-150 cm; 4. Tinka naudoti vaikams (antklodė turi būti pritaikyta vaikų sensorikai, be amžiaus ribojimo); 5. Užpildas – stiklo granulės arba lygiavertė medžiaga, tolygiai paskirstyta visoje antklodėje. 6. Antklodė turi turėti nuimamą, lengvai valomą užvalkalą, atitinkantį siūlomos antklodės išmatavimus, tinkamą skalbti skalbimo mašinoje arba antklodė turi būti pagaminta iš lengvai valomo audinio ir tinkama skalbti skalbimo mašinoje. |  |
| 3.3. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3.4. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. |  |
| 3.5. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 3.6. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Šviesos stalas Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Stalas pritaikytas terapinėms ir sensorinėms veikloms. 2. Darbinis paviršius apšviestas, su reguliuojamu šviesos ryškumu. 3. Matmenys: skersmuo 70 ± 5 cm; aukštis 40 ± 1 cm; 4. Maksimali stalo apkrova – ne mažesnė kaip 80 kg. 5. Komplekte turi būti ne mažiau kaip penki skirtingi priedai, skirti terapinėms ar sensorinėms veikloms (antstalis, sensoriniai indai, smėlis, magnetinės lazdelės, figūrėlės ar pan.). 6. Maitinimas galimas tiek iš 230V, 50 Hz elektros tinklo, tiek naudojant integruotą įkraunamą bateriją. Autonominis veikimas nuo vieno įkrovimo – ne trumpesnis kaip 8 valandos (komplekte turi būti įkrovimo kabelis arba kitas gamintojo numatytas įkrovimo sprendimas). 7. Stalas tinkamas naudoti tiek patalpose, tiek lauko sąlygomis. 8. Gaminys turi būti pagamintas be aštrių kampų ir be aštrių briaunų. 9. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 10. Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 11. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 12. Prekių pristatymo, iškrovimo, intaliavimo/sumontavimo (jeigu reikia), po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Sensorinė balansavimo platforma / takelis Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Priemonė skirta vaikų pusiausvyros, koordinacijos ir motorikos lavinimui, taikoma sensorinės integracijos veiklose. 2. Konstrukciją turi sudaryti ne mažiau kaip viena pagrindinė salelė ir ne mažiau kaip aštuoni skirtingo paviršiaus jungiamieji segmentai (balansavimo lentos ar sijos), kurie leidžia sudaryti įvairius takelių išdėstymo variantus. 3. Balansavimo lentų/sijų matmenys – (95 × 25) ± 5 cm; pagrindinės salelės matmenys – (80 × 80) ± 5 cm. 4. Konstrukcijos pagrindas pagamintas iš medžio arba faneros, arba ABS plastiko, arba lygiavertės medžiagos. Ant viršaus turi būti pritvirtintos minkštos viršutinės dalys, užtikrinančios saugumą ir komfortą. 5. Priemonė tinkama naudoti vaikams nuo 2 metų amžiaus. 6. Konstrukcija turi būti tinkama naudoti tiek patalpose, tiek lauko sąlygomis (ant lygaus paviršiaus). 7. Gaminys turi būti pagamintas iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų. 8. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 9. Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 10. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 11. Prekių pristatymo, iškrovimo, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Nestabili plokštuma / balansinė pagalvėlė Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Priemonė skirta pusiausvyros, koordinacijos, laikysenos ir motorikos lavinimui. 2. Turi būti tinkama naudoti stovint, sėdint ar atliekant dinaminius pratimus. 3. Konstrukcija turi užtikrinti nestabilų paviršių, tinkamą balansavimo užduotims. 4. Pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos. 5. Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį. 6. Skersmuo 30-35 cm; 7. Viena pusė turi būti su didesniais, kita – su mažesniais sensoriniais iškilimais („spygliukais“), siekiant skirtingo lytėjimo pojūčio. 8. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 9. Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 10. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 11. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Riedlentė Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Riedlentė skirta/pritaikyta sensorinei terapijai. 2. Riedlentė pagamintas iš medienos arba ABS plastiko, arba lygiavertės medžiagos. 3. Riedlentė turi 4 ratukus, kurie yra nebraižantys grindų paviršiaus ir netepantys. 4. Matmenys: ilgis – 44 ± 1 cm; plotis – 29 ± 1 cm; aukštis su ratukais – 8–10 cm. 5. Tinkama naudoti sėdint, gulint ir klūpant. 6. Konstrukcijoje turi būti ne mažiau kaip 5 laikymo skylės, kad būtų patogu laikyti ar valdyti judėjimą. 7. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 50 kg. 8. Tinkama naudoti vaikams nuo 3 metų amžiaus. 9. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 10. Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 11. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 12. Prekių pristatymo, iškrovimo, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Sensorikos priemonių komplektas (4) |  |  |  |
| 8.1. | Metalinis rėmas įrangai kabinti Orientacinis pvz.: | 46 | 1. Konstrukcija skirta sensorinių ir terapinių priemonių (pvz., sūpynių, hamakų, kopėtėlių ir pan.) pakabinimui terapinėje ar ugdymo aplinkoje. 2. Konstrukcija/rėmas turi būti tvirtas ir stabilus, montuojamas prie grindų. Komplekte turi būti visi reikalingi tvirtinimo elementai. 3. Rėmas turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 10 × 10 ± 1 cm metalinio profilio, padengto milteline arba lygiaverte atsparia danga, tinkama valymui ir dezinfekavimui. 4. Šoninės sijos turi būti apsaugotos gaubtais, pagamintais iš smūgius amortizuojančios medžiagos (putplasčio arba lygiavertės), padengtais patvariu, lengvai valomu audiniu (PVC arba lygiaverčiu). 5. Konstrukcija turi atlaikyti apkrovą ne mažesnę kaip 250 kg. 6. Išoriniai konstrukcijos matmenys: aukštis: 250 ± 10 cm; plotis: 240 ± 30 cm; gylis: 220 ± 30 cm. 7. Konstrukcijoje turi būti ne mažiau kaip dvi slankiojančios/stumdomos viršutinės sijos, judančios kreipiančiosiomis. Ant kiekvienos sijos turi būti judantys vežimėliai, turintys galimybę fiksuoti padėtį (ne mažiau 2 vežimėliai ant vienos sijos ir ne mažiau 4 vežimėliai ant kitos sijos). Kiekvienas vežimėlis turi būti su apkaba ir karabinu, skirtais įrangos pakabinimui. 8. Visi paviršiai turi būti lengvai valomi, be aštrių kampų, tinkami naudoti uždarose patalpose. |  |
| 8.2. | Pakabinamas hamakas (maišas) Orientacinis pvz: | 46 | 1. Hamakas (maišas) turi būti pakabinamas, skirtas siūbavimui ir sensorinės integracijos veikloms. 2. Gaminys pagamintas iš patvaraus, dėmėms atsparaus, lengvai valomo audinio, tinkamo naudoti vaikų terapinėje ar ugdymo aplinkoje. 3. Komplektuojamas su tvirtinimo elementais: virvė, tvirtinimo detalės, leidžiančios pritvirtinti hamaką prie lubų arba prie metalinio rėmo (nurodytas 8.1. p.). Komplekte turi būti visi reikalingi tvirtinimo elementai, skirti saugiam pakabinimui ir naudojimui. 4. Matmenys: aukštis: 140 ± 20 cm; plotis: 70 ± 10 cm; gylis: 70 ± 10 cm; 5. Gaminys turi atlaikyti ne mažesnę kaip 50 kg apkrovą. 6. Gaminys pagamintas iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų, be aštrių briaunų, tinkamas naudoti uždarose patalpose. |  |
| 8.3. | Pakabinamos kopėčios Orientacinis pvz.: | 46 | 1. Pakabinamos kopėčios skirtos laipiojimui, koordinacijos, pusiausvyros ir motorinių įgūdžių lavinimui. 2. Konstrukcija sudaryta iš laipiojimo tinklo, kurį sudaro virvė ir laipteliai. 3. Laipteliai pagaminti iš medienos arba plastiko, arba lygiavertės medžiagos. 4. Matmenys: aukštis 190 ± 50 cm; plotis 100 ± 30 cm; 5. Kopėčios turi būti tvirtinamos prie metalinio rėmo (nurodytas 8.1. p.). 6. Komplekte turi būti visi reikalingi tvirtinimo elementai, skirti saugiam pakabinimui ir naudojimui. 7. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažesnį kaip 50 kg naudotojo svorį. 8. Gaminys turi būti pagamintas iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų, be aštrių briaunų, tinkamas naudoti uždarose patalpose. |  |
| 8.4. | Balansavimo sūpynė virvė Orientacinis pvz: | 46 | 1. Balansavimo sūpynė virvė turi būti pakabinama, skirta pusiausvyros lavinimui, kūno kontrolės ir motorinių įgūdžių ugdymui. 2. Konstrukciją sudaro sėdimoji platforma, pagaminta iš plastiko arba medienos, arba lygiavertės tvirtos medžiagos, ir virvė. 3. Virvės ilgis reguliuojamas. 4. Sūpynė komplektuojama su tvirtinimo elementais, leidžiančiais ją pakabinti prie metalinio rėmo (nurodytas 8.1. p.). Komplekte turi būti visi reikalingi tvirtinimo elementai, skirti saugiam pakabinimui ir naudojimui. 5. Matmenys: aukštis su pakabinimu: 200 ± 20 cm; sėdimosios dalies plotis: 30 ± 10 cm. 6. Priemonė turi atlaikyti ne mažesnį kaip 50 kg naudotojo svorį. 7. Gaminys turi būti pagamintas iš netoksiškų, vaikams saugių medžiagų, be aštrių briaunų, tinkamas naudoti uždarose patalpose. |  |
| 8.5. | Sūpynė Orientacinis pvz: | 46 | 1. Sūpynė apskritimo formos, apvali, paminkštinta, pakabinama. Skirta sensorinei stimuliacijai bei vaikų balansavimo gebėjimų lavinimui. 2. Pagaminta iš saugių, sertifikuotų medžiagų, tinkamų naudoti medicininėje ar terapinėje aplinkoje, lengvai valoma ir dezinfekuojama. 3. Bendras sūpynės konstrukcijos aukštis (su pakabinimu) 200 ± 20 cm; 4. Išorinis sūpynės diametras 130 ± 10 cm; 5. Sėdimoji dalis aptraukta lengvai valomu, atspariu dirbtinės odos arba lygiaverčiu audiniu. Medžiaga turi būti tinkama dezinfekcijai. 6. Konstrukcija pakabinama; sūpynė, komplektuojama su visais būtinais tvirtinimo elementais, skirtais montavimui prie metalinio rėmo (nurodytas 8.1. p.). 7. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 50 kg. |  |
| 8.6. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8.7. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis |  |
| 8.8. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 8.9. | Prekių pristatymas, instaliavimas / sumontavimas | - | Prekių pristatymo, iškrovimo, instaliavimo/sumontavimo (jeigu reikia), po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Laipiojimo sienelė Orientacinis pvz: | 46 | 1. Laipiojimo (kopimo) sienelė, skirta motorinių gebėjimų, koordinacijos ir jėgos lavinimui vaikų ugdymo ar terapinėje aplinkoje. 2. Konstrukcija pagaminta iš medienos arba medienos kompozitinių plokščių, arba lygiavertės medžiagos; 3. Kopimo laipteliai / laikikliai (laipiojimo „akmenukai“) pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, įvairių spalvų, ne mažiau kaip 20 vnt. 4. Komplekte: kopimo sienelė su integruota švediška sienele; ne mažiau 5 cm. storio apsauginis čiužinys, skirtas saugumui užtikrinti naudojimo metu; tvirtinimo elementai, skirti sienelės surinkimui ir sienelės tvirtinimui prie sienos; 5. Konstrukcija tvirtinama prie sienos šonu, kad būtų galima naudoti abi sieneles. 6. Matmenys: aukštis 230 ± 30 cm; plotis 120 ± 30 cm; gylis 90 ± 20 cm; 7. Visi paviršiai turi būti atsparūs valymui ir dezinfekavimui, be aštrių briaunų ar pavojingų elementų. 8. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 9. Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 10. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 11. Prekių pristatymo, iškrovimo, sumontavimo, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Besisukanti apvali lenta Orientacinis pvz: | 46 | 1. Priemonė turi būti apvalios formos, skirta kūno kontrolės, vestibulinio pojūčio ir pusiausvyros lavinimui; tinkama naudoti vaikų sensorinės integracijos pratybose. 2. Lentos konstrukcijoje turi būti integruotas specialus guolis, užtikrinantis sklandų, tolygų ir saugų sukimąsi naudojimo metu. 3. Viršutinis paviršius turi būti paminkštintas ir aptrauktas lengvai valomu, dezinfekuojamu dirbtiniu audiniu (dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga). 4. Skersmuo 50 ± 5 cm; 5. Leistina naudotojo apkrova – ne mažiau kaip 60 kg. 6. Gaminys turi būti pagamintas be aštrių briaunų, tinkamas naudoti uždarose patalpose. 7. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 8. Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 9. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 10. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Ergoterapijos įrangos komplektas 1 |  |  |  |
| 11.1. | Pasunkintas kamuolys Orientacinis pvz: | 69 | 1. Pagamintas iš PVC (arba lygiavertės medžiagos); 2. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų, BPA ir švino; 3. Kamuolio paviršius neslystantis; 4. Skersmuo 12 cm ± 1 cm; 5. Kamuolio svoris 1 kg ± 0,2 kg. |  |
| 11.2. | Pasunkintas kamuolys Orientacinis pvz: | 69 | 1. Pagamintas iš PVC (arba lygiavertės medžiagos); 2. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų, BPA ir švino; 3. Kamuolio paviršius neslystantis; 4. Skersmuo 15 cm ± 1 cm; 5. Kamuolio svoris 2 kg ± 0,2 kg. |  |
| 11.3. | Svarelis Orientacinis pvz: | 138 | 1. Komplekte 2 vnt. svarelių; 2. Svarelis išlietas iš geležies (ketaus) arba lygiavertės medžiagos, dengtas vinilu (arba lygiaverte medžiaga); 3. Paviršius neslystantis, lengvai valomas; 4. Svoris 0,5 kg ± 0,05 kg. |  |
| 11.4. | Svarelis Orientacinis pvz: | 138 | 1. Komplekte 2 vnt. svarelių; 2. Svarelis išlietas iš geležies (ketaus) arba lygiavertės medžiagos, dengtas vinilu (arba lygiaverte medžiaga); 3. Paviršius neslystantis, lengvai valomas; 4. Svoris 1 kg ± 0,1 kg. |  |
| 11.5. | Svarelis Orientacinis pvz: | 138 | 1. Komplekte 2 vnt. svarelių; 2. Svarelis išlietas iš geležies (ketaus) arba lygiavertės medžiagos, dengtas vinilu (arba lygiaverte medžiaga); 3. Paviršius neslystantis, lengvai valomas; 4. Svoris 2 kg ± 0,1 kg. |  |
| 11.6. | Svorių rinkinys Orientacinis pvz: | 69 | 1. Rinkinyje 2 vnt. svarelių; 2. Ant čiurnos arba riešo fiksuojami svoriai mankštos pratimams atlikti; 3. Svarelių išorinė pusė pagaminta iš neopreno, o vidinė iš frotinio audinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Vieno svarelio svoris 0,5 ± 0,05 kg; 5. Svarelių apimtis reguliuojama velcro (arba lygiaverte) juostele. |  |
| 11.7. | Svorių rinkinys Orientacinis pvz: | 69 | 1. Rinkinyje 2 vnt. svarelių; 2. Ant čiurnos arba riešo fiksuojami svoriai mankštos pratimams atlikti; 3. Svarelių išorinė pusė pagaminta iš neopreno, o vidinė iš frotinio audinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Vieno svarelio svoris 1 ± 0,1 kg; 5. Svarelių apimtis reguliuojama velcro (arba lygiaverte) juostele. |  |
| 11.8. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. |  |
| 11.9. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 11.10. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Ergoterapijos įrangos komplektas 2 |  |  |  |
| 12.1. | Barškučiai žiedo formos (iki 1 metų vaikams) |  |  |  |
| 12.1.1. | Barškutis Orientacinis pvz: | 69 | 1. Apvalus; 2. Su mažais rutuliukais viduje; 3. Barškučio skersmuo 10 ± 2 cm; 4. Žaislo tikslas – lavinti vizualinę, motorinę koordinaciją bei klausą; 5. Pagamintas iš nekenksmingų medžiagų (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų), lengvai valomas ir dezinfekuojamas; 6. Žaislas saugus, neturi aštrių kampų. |  |
| 12.1.2. | Barškutis Orientacinis pvz: | 69 | 1. Dvipusis barškutis su rankena per vidurį; 2. Žaislo tikslas – lavinti vizualinę, motorinę koordinaciją bei klausą ir regą; 3. Žaislas saugus, neturi aštrių kampų; 4. Žaislas pagamintas iš nekenksmingų medžiagų (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų), lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |
| 12.2. | Barškučiai su ilgomis, plonomis rankenomis (iki 1 metų vaikams) |  |  |  |
| 12.2.1. | Barškutis Orientacinis pvz: | 69 | 1. Barškutį sudaro medinė (arba lygiavertė) rankena ir ≥ 10 metalinių varpelių; 2. Tikslas – ugdyti vaikų muzikos garsų suvokimą ir domėjimąsi muzika; 3. Barškutis saugus, neturi aštrių kampų; 4. Pagamintas iš nekenksmingų medžiagų. |  |
| 12.2.2. | Barškutis Orientacinis pvz: | 69 | 1. Komplekte 2 vnt.barškučių; 2. Tikslas – ugdyti vaikų muzikos garsų suvokimą ir domėjimąsi muzika; 3. Barškučiai pagaminti iš medienos arba lygiavertės medžiagos, netoksiški; 4. Saugūs naudoti, neturi aštrių kampų. |  |
| 12.3. | Žaislai su papildomomis tempiamomis detalėmis (iki 1 metų vaikams) |  |  |  |
| 12.3.1. | Interaktyvus sensorinis žaislas Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaislo tikslas – lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius, akių koordinaciją; 2. Žaislas pagamintas iš plastiko ir silikono arba lygiaverčių medžiagų (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų); 3. Traukiant virveles žaislas turi skleisti garsus ir vibraciją; 4. Žaislo matmenys (11×13 cm) ± 1 cm; 5. Žaislas lengvai valomas ir dezinfekuojamas; 6. Žaislas saugus naudojimui, visų detalių kraštai užapvalinti. |  |
| 12.3.2. | Interaktyvus sensorinis žaislas Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaislo tikslas - lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius; 2. Žaislas turi skleisti garsus (pvz.: sukant vairą, spaudžiant mygtuką ar pan.); 3. Žaislas pagamintas iš plastiko ir silikono arba lygiaverčių medžiagų (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų); 4. Žaislas lengvai valomas ir dezinfekuojamas; 5. Saugus naudojimui, nėra aštrių dalių. |  |
| 12.4. | Priežasties-pasekmės žaislai (iki 1 metų vaikams) |  |  |  |
| 12.4.1. | Priežasties-pasekmės žaislas Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaislo tikslas – lavinti motorinius įgūdžius, priežasties ir pasekmės ryšių supratimą; 2. Žaislas pagamintas iš nekenksmingų medžiagų (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų), lengvai valomas ir dezinfekuojamas; 3. Žaislas interaktyvus: iššokančios figūros aktyvuojamos pasukus, paspaudus ar perjungus valdymo elementus: jungiklius, rankenėles, mygtukus. |  |
| 12.4.2. | Žaislų rinkinys Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaislo tikslas – lavinti vaikų dėmesio sutelkimą, koncentraciją, rankų ir akių koordinaciją, loginio mąstymo įgūdžius; 2. Žaislų rinkinį sudaro ≥ 13 skirtingų spalvų ir formų detalių (pvz: plaktukas, formų dėlionė, sensorinis galvosūkis ir t.t.); 3. Visos rinkinio dalys pagamintos iš medienos (arba lygiavertės medžiagos), nudažytos nekenksmingais dažais, lengvai valomos ir dezinfekuojamos; 4. Saugus naudojimui, nėra aštrių dalių. |  |
| 12.5. | Kaladėlių ir kibirėlio rinkinys (iki 1 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Rinkinį sudaro ≥ 50 vnt. skirtingų geometrinių figūrų ir spalvų kaladėlių ir kibirėlis, skirtas sudėti kaladėlėms; 2. Kaladėlės pagamintos iš medienos (arba lygiavertės medžiagos), nudažytos nekenksmingais dažais, lengvai valomos ir dezinfekuojamos; 3. Tikslas – lavinti vaikų motoriką, spalvų pažinimą ir kūrybingumą. |  |
| 12.6. | Formų dėlionė (iki 1 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Dėlionę sudaro ≥ 5 įvairių spalvų, skirtingų geometrinių formų detalės ir lentos pagrindas; 2. Detalės turi rankenėles (laikiklius) lengvam paėmimui ir padėjimui į atitinkamą vietą dėlionės lentoje; 3. Dėlionės tikslas – lavinti vaikų smulkiąją motoriką, rankų-akių koordinaciją, loginį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius; 4. Visos dėlionės dalys pagamintos iš medienos (arba lygiavertės medžiagos), lengvai valomos ir dezinfekuojamos. |  |
| 12.7. | Formelių rūšiuoklis (žaislas prakišti figūrėles, iki 1 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaislo tikslas – lavinti smulkiąją motoriką, akių judesių koordinaciją, mąstymą; 2. Rinkinį sudaro ≥ 10 vnt. įvairių formų ir spalvų formelių ir rūšiuoklis (dėžutė su dangčiu) su ne mažiau 5 skirtingų formų angomis; 3. Žaislas pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų), lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |
| 12.8. | Žiedų piramidė (iki 1 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaislą sudaro ≥ 5 vnt. skirtingų spalvų ir dydžių žiedai ir stiebas, ant kurio maunami žiedai; 2. Žaislo tikslas – lavinti motorinius įgūdžius, lytėjimo pojūčius; 3. Žaislas pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų), lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |
| 12.9. | Kaladėlių rinkinys (iki 1 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Rinkinį sudaro ≥ 85 vnt. įvairių spalvų ir formų, tarpusavyje susineriančių, detalių (įskaitant kaladėles su skaičiais nuo 1 iki 3) ir dėžė, skirta susidėti detalėms; 2. Žaidimo tikslas – lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius ir vaizduotę; 3. Detalės pagamintos iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų). |  |
| 12.10. | Magnetiniai sujungiamieji žaislai (iki 1 metų vaikams) |  |  |  |
| 12.10.1. | Magnetinis konstruktorius Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaidimo tikslas – lavinti vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius ir vaizduotę; 2. Rinkinį sudaro ≥ 6 vnt. magnetinių lazdelių ir ≥ 6 vnt. skirtingų figūrų (kiekviena padalinta pusiau). |  |
| 12.10.2. | Magnetinis konstruktorius Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaidimo tikslas – lavinti vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius ir vaizduotę; 2. Rinkinį sudaro ≥ 8 vnt. skirtingų spalvų ir formų blokelių ir ≥ 24 vnt. kortelių (užduočių). |  |
| 12.11. | Didesnių karoliukų vėrimo rinkinys (1-3 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Tikslas – lavinti vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius ir dėmesio koncentravimą; 2. Rinkinį sudaro ≥ 24 vnt. įvairių spalvų ir formų mediniai (arba lygiaverčiai) karoliukai ir ≥ 2 vnt. virvelių. |  |
| 12.12. | Mažesnių karoliukų vėrimo rinkinys (1-3 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Karoliukų rinkinį sudaro ≥ 400 vnt. spalvotų hama (arba lygiaverčio) tipo karoliukų; 2. Karoliukai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų); 3. Žaidimo tikslas – lavinti vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius, dėmesio koncentravimą, akių-rankų koordinaciją bei kūrybingumą. |  |
| 12.13. | Atsukamasis žaislas (žaislas atsukti įvairaus dydžio dėžutes, buteliukus, varžtus ir pan., 1-3 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Tikslas – lavinti vaikų smulkiosios motorikos ir loginio mąstymo įgūdžius, akių-rankų koordinaciją; 2. Rinkinį sudaro ≥ 30 vnt. spalvotų ir skirtingų formų detalių (pvz.: ≥ 15 vnt. varžtų ir ≥ 15 vnt. varžtų veržlių); 3. Detalės pagamintos iš plastiko arba lygiavertės medžiagos; 4. Varžto aukštis ≥ 5 cm. |  |
| 12.14. | Rūšiavimo žaidimas su pincetu (1-3 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaidimo tikslas – lavinti vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius; 2. Rinkinį sudaro ≥ 4 vnt. skirtingų įrankių (pvz.: pipetė, spaustukas, žnyplės (kaušelis) ar kt.), įskaitant pincetą; 3. Įrankiai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (sudėtyje nėra BPA ir ftalatų). |  |
| 12.15. | Varstymo žaidimas (žaislas varstyti siūlus, virvutes 1-3 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaidimo tikslas – lavinti vaikų smulkiąją motoriką ir loginį mąstymą, pažinti spalvas ir skaičius; 2. Rinkinį sudaro ≥ 140 vnt. sagų (ne mažiau 5 skirtingų spalvų), ≥ 10 vnt. varstymo virvelių ir ≥ 10 vnt. užduočių kortelių. |  |
| 12.16. | Rūšiavimo žaidimas pagal spalvas (1-3 metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaidimo tikslas – lavinti vaikų akių-rankų koordinaciją, smulkiąją motoriką, skaičiavimo įgūdžius; 2. Rinkinį sudaro: 2.1. ≥ 6 vnt. plastikinių arba silikoninių (arba lygiaverčių), skirtingų spalvų indelių ar pan.; 2.2. ≥ 36 vnt. plastikinių arba silikoninių (arba lygiaverčių), skirtingų spalvų (ne mažiau 6 skirtingų spalvų) figūrėlių; 2.3. ≥ 1 „Jumbo“ tipo (arba lygiavertis) pincetas (arba lygiavertis instrumentas), pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos); 3. Visos dalys lengvai valomos ir dezinfekuojamos, sudėtyje nėra BPA ir ftalatų. |  |
| 12.17. | Rūšiavimo žaidimas pagal formas (1-3metų vaikams) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaidimo tikslas – ugdyti vaikų spalvų pažinimo, derinimo, rūšiavimo ir ankstyvo skaičiavimo įgūdžius; 2. Rinkinį sudaro: 2.1. ≥ 4 vnt. plastikinių (arba lygiavertės medžiagos) rūšiavimo krepšelių; 2.2. ≥ 20 vnt. plastikinių (arba lygiavertės medžiagos), spalvotų figūrėlių; 2.3. ≥ 20 vnt. užduočių kortelių; 2.4. ≥ 1 vnt. instrumentas, skirtas sugriebti/paimti figūrėles (pvz.: žnyplės, pincetas ar kt.); 2.5. Žaidimų lenta, pagaminta iš putų polistireno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Žaidimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 12.18. | Segimo žaidimas (priemonė segti sagas, segtukus, užtrauktuką, rišti raištelį ir pan.) Orientacinis pvz: | 69 | 1. Žaidimo tikslas – lavinti vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius; 2. Žaidimo rinkinį sudaro ≥ 3 vnt. medinių (arba lygiavertės medžiagos) figūrėlių su ≥ 3 skirtingais drabužių užsegimo būdais (pvz: užtrauktuku, kniedėmis, sagute ar kt.). |  |
| 12.19. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. |  |
| 12.20. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12.21. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 12.22. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Techninėje specifikacijoje pateikti prekių paveikslėliai yra orientaciniai pavyzdžiai.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

3. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.