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ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ CVP IS PATEIKTUS KLAUSIMUS DĖL VYKDOMO PIRKIMO
[bookmark: _Hlk513016916]„GERIAMOJO VANDENS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO RŪDIŠKIŲ, ONUŠKIO, RAČKŪNŲ GYV. IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ONUŠKIO GYV.“   ID 5717878 (2025-12-05):
(P.S. klausimų tekstas neredaguotas)

	Eil.
Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar perkančioji organizacija pateiks prisijungimo prie esamų tinklų šulinių korteles? 

	Rūdiškių mieste ir Račkūnų kaime esamų tinklų šulinių korteles pateiksime, Onuškio miestelyje negalime pateikti.

	2.
	Specialiose sąlygose nurodyta, kad II dalyje tiekėjas privalės parengti nesudėtingo statinio naujos statybos vandentiekio ir nuotekų tinklų Onuškio mstl. projektą. 
Tuo tarpu pateiktuose priešprojektiniuose pasiūlymuose A-PP-2402-07-ON rašoma ir apie nuotekų valymo įrenginių projektavimą, kurie pagal aprašytus parametrus atitiktų neypatingąjį statinį. 
Prašome paaiškinti ar II dalyje perkamos nuotekų valyklos projektavimo paslaugos ar valyklos projektavimas bus perkamas atskiru pirkimu. 

	Šiuo pirkimu Onuškio nuotekų valyklos projektavimas neperkamas,  nuotekų valyklos projektavimas bus perkamas atskiru pirkimu.


	3.
	Jei perkate ir valyklos projekto parengimo paslaugą, atsižvelgiant į papildomas neypatingo statinio projektavimo procedūras, prašome apsvarstyti ar nurodytas 9 mėnesių terminas yra adekvatus, nes praktikoje tiek niekada neužtenka.
	Žr. atsakymą į 2 kl.

	4.
	Patikslinkite ar bus atliekama ekspertizė. Jei taip, ar į nurodytą 9 mėnesių laikotarpį įeina ir statytojo perkamos projekto ekspertizė atlikimas. Jei taip, patikslinkite per kiek laiko bus pateikiamos ekspertizės išvados / pastabos? 

	Projekto ekspertizės laikas neįtrauktas. Ekspertizės paslaugos bus perkamos atskirai.

	5.
	Prašau patvirtinti, kad vandentiekio tinklams priešgaisriniai hidrantai nebus projektuojami, nes tam nepajėgūs esami gręžiniai.
	Rūdiškių mieste  priešgaisriniai hidrantai projektuojami, Onuškio miestelyje ir Račkūnų kaime priešgaisriniai hidrantai neprojektuojami.
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