Pirkimo sąlygų

4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO II-AI DALIAI „SAUSO HIDROMASAŽO LOVOS“

- Pirkimo objektas – sauso hidromasažo lovos (maksimalus paciento svoris ne mažiau 150 kg) (3 vnt.), įskaitant jų pristatymą, sumontavimą, paruošimą eksploatacijai ir apmokymą jomis naudotis (toliau – prekės arba prietaisai).

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekių kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pripažintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Prekės turi būti transportuotos, supakuotos, pakrautos, iškrautos, išpakuotos, įneštos (įvertinat, kad durų angos matmenys yra: 920 mm x 2000 mm), patikrintos, pristačius surinktos, sumontuotos, paruoštos darbui, išbandytos, perkančiosios organizacijos personalas apmokytas (iš anksto suderintu laiku) dirbti su prietaisais perkančiosios organizacijos patalpose, adresu Nemuno g. 75, Panevėžys.

- Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija:

5.1.	Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekių techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant prietaisus pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 ir 4.4.4.4 papunkčiais:

6.1.	jeigu prekės bus supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas prekes pirkėjui, pateikia prekių antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus);

6.2.	perkamos prekės, pagal joų naudojimo paskirtį, yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinka naudoti daug kartų, o jų dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos būtų galima įsigyti originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių  (būtinas tiekėjo ir (arba) gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Lentelė

Prekės techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos prekės charakteristikos |  | Tiekėjas siūlo (pildo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai * (Kartu pateikiama, kur reikalaujama (,,+ nuoroda“), ir nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus (bukletus, techninius aprašus ir pan. su nurodytais puslapių numeriais)) ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SAUSO HIDROMASAŽO LOVA (maksimalus paciento svoris ne mažiau 150 kg) – 3 vnt. |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Viso kūno sauso hidromasažo prietaisas, skirtas visam kūno masažui | Konkretūs duomenys + nuoroda |
| 2. | Masažo atlikimas | Masažas atliekamas vandens srovėmis be tiesioginio kontakto su vandeniu | Taip / Ne + nuoroda |
| 3. | Prietaiso veikimas | Prietaisas, veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų | Taip / Ne + nuoroda |
| 4. | Purkštukai atliekantys masažą | Ne mažiau 4 | Konkretūs duomenys + nuoroda |
| 5. | Prietaiso valdymas | Valdymo pultas | Taip / Ne + nuoroda |
| 6. | Gydymo programos | Ne mažiau kaip 5 | Konkretūs duomenys + nuoroda |
| 7. | Valdymo pulte matomi parametrai | 7.1. Procedūros laikas 7.2. Intensyvumas 7.3. Vandens temperatūra | 7.1. Taip / Ne + nuoroda 7.2. Taip / Ne + nuoroda 7.3. Taip / Ne + nuoroda |
| 8. | Procedūros laiko nustatymas | Galimybė nustatyti gydymo procedūros trukmę ribose ne mažesnėse kaip nuo 1 iki 30 min. | Konkretūs duomenys + nuoroda |
| 9. | Procedūros pasibaigimas | Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai arba automatinis procedūros išjungimas pasibaigus procedūros laikui | Taip / Ne + nuoroda |
| 10. | Masažuojamos kūno dalys | 10.1. Kaklas 10.2. Nugara 10.3. Juosmuo 10.4. Kojos | 10.1. Taip / Ne + nuoroda 10.2. Taip / Ne + nuoroda 10.3. Taip / Ne + nuoroda 10.4. Taip / Ne + nuoroda |
| 11. | Masažo režimų reguliavimas | Galimybė reguliuoti intensyvumo lygį | Taip / Ne + nuoroda |
| 12. | Vandens pašildymo funkcija | Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 40°C | Konkretūs duomenys + nuoroda |
| 13. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 150 kg | Konkretūs duomenys + nuoroda |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Pateikiamo dokumento pavadinimas |
| 15. | Garantija prietaisui | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. | Suteikiamos garantijos trukmė mėnesiais |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo/tiekėjo patvirtinimas dėl atsarginių dalių tiekimo. | Tiekimo laikotarpis – nurodyti tiekimo laikotarpį (skaitine išraiška) metai nuo garantijos pabaigos. Pateikiamas gamintojo/tiekėjo patvirtinimas dėl atsarginių dalių tiekimo – Taip / Ne |
| 17. | Naudojimo instrukcija | Prekės naudojimo instrukcija turi būti pateikiama (sutarties vykdymo metu) lietuvių ir originalo kalba. Jeigu naudojimo instrukcija pateikiama bet kuria kita ES kalba, turi būti pridėtas vertimą į lietuvių kalbą. | Taip / Ne |

* Tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių parametro reikšmę. Parametro atitikties reikšmė nurodyta lentelės 4 stulpelyje (mėlyna spalva, kursyvu (pasvyruoju) šriftu). Jei minėtame stulpelyje, konkrečioje eilutėje, nurodyta parametro atitikties reikšmė „Taip / Ne“, tiekėjas lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti tik vieną iš minėtų reikšmių, t. y. arba „Taip“ arba „Ne“. Jei lentelės 4 stulpelyje, konkrečioje eilutėje, nurodyta parametro atitikties reikšmė „Konkretūs duomenys“, tiekėjas lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti siūlomų prekių parametrus (duomenis) pagal prekių techninę dokumentaciją, o kai kur, kur prašoma – nurodyti ir kitokią informaciją.

** Tiekėjo kartu su pasiūlymu pridedami prekių atitiktį reikalaujamoms techninėms charakteristikoms įrodantys dokumentai (bukletai, techniniai aprašai ir pan.) gali būti pateikiami ir kita, ne lietuvių, kalba, tačiau privaloma pateikti į lietuvių kalbą išverstą tą dokumento (-ų) dalį, kuri reikalinga prekių techninio parametro atitikčiai pagrįsti.

PASTABOS:

- Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai, sertifikatai, konkretūs modeliai, konkretus prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

____________________________________