# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-12-05

Nr. IS – 5751 (26.17)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „Sauso hidromasažo lovos“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Komisija Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) perkančiųjų organizacijų viešiesiems pirkimams vykdyti (toliau – Komisija), atsakydama į pirkimo dalyvio prašymą patikslinti supaprastinto pirkimo „Sauso hidromasažo lovos“, vykdomo atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas), sąlygas patikslina:

1. Klausimas. „Prašome perkančiosios organizacijos atlikti sekančius parametrų papildymus ir korekcijas (parametrų papildymai ir korekcijos užtikrins pirkimo organizacijai platesnį ekonomiškai naudingų pasiūlymų kiekį):
I pirkimo dalis sauso hidromasažo lova (maksimalus paciento svoris ne mažiau 130 kg):
Parametras 12 / vandens pašildymo funkcija - prašome numatyti minimalią ±5° temperatūros parametro toleranciją.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad numatant minimalią ±5° temperatūros parametro toleranciją, negalėsime užtikrinti vieno iš gydomosios procedūros tikslų, t. y. atpalaiduojamojo poveikio, nes jo siekiant prietaiso vandens temperatūra turi būti aukštesnė nei žmogaus kūno temperatūra, tad atsižvelgdami į pirmą siūlymą, tik dalinai tiksliname I ir II pirkimo dalių techninių specifikacijų 12 punktus, pakeldami vandens pašildymo funkcijos tik apatinę ribą 5°C:

| 12. | Vandens pašildymo funkcija | Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 40°C | Konkretūs duomenys + nuoroda |
| --- | --- | --- | --- |

Paaiškiname, kad viršutinė temperatūros riba koreguojama nebus.

2. Klausimas. „Prašome perkančiosios organizacijos atlikti sekančius parametrų papildymus ir korekcijas (parametrų papildymai ir korekcijos užtikrins pirkimo organizacijai platesnį ekonomiškai naudingų pasiūlymų kiekį):
II pirkimo dalis sauso hidromasažo lova (maksimalus paciento svoris ne mažiau 150kg):
Parametras 9 / procedūros pasibaigimas - prašome papildyti parametrą ir pakeisti į: garsinis signalas, pasibaigus procedūrai arba automatinis procedūros išjungimas pasibaigus procedūros laikui.“

Atsakymas. Patiksliname / papildome I ir II pirkimo dalių techninių specifikacijų 9 punktus:

| 9. | Procedūros pasibaigimas | Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai arba automatinis procedūros išjungimas pasibaigus procedūros laikui | Taip / Ne + nuoroda |
| --- | --- | --- | --- |

Pateikiame I ir II pirkimo dalių techninių specifikacijų aktualias redakcijas (pridedama).

Taip pat Komisija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų  8.7.2. punktu, nutarė patikslinti Pirkimo sąlygas:

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.8. Pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti iki 2025 m. gruodžio 19 d. 13.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). <...>.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.9. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2026-03-19. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 2025 m. gruodžio 19 d. 13 val. 30 min. CVP IS priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.“

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

PRIDEDAMA:

1. I Pirkimo dalies techninės specifikacijos aktuali redakcija, 4 lapai;

2. II Pirkimo dalies techninės specifikacijos aktuali redakcija, 4 lapai;

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,

pavaduojanti Skyriaus vedėją						Ieva Adomėnienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt