Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BETONINIŲ TRINKELIŲ KLOJIMO DARBAI

- BENDROJI DALIS

1.1. Perkančioji organizacija įgyvendindama projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vykdant visos dienos mokyklos veiklas“ planuoja atnaujinti įsigyti betoninių trinkelių klojimo darbus, atitinkančius nustatytus žemiau pateiktus techninius reikalavimus.

1.2. Darbų kokybė turi atitikti Europos Sąjungos saugos reikalavimus. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

1.3. Grindinio klojimo darbai turi būti atlikti adresu Birutės g. 40, LT-76192, Šiauliai.

1.4. Preliminari betoninių trinkelių klojimo vieta pateikiama Techninės specifikacijos 1 priede.

1.5. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrenginiais.

1.6. Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

1.7. Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti.

1.8. Darbų metu esami inžineriniai tinklai (elektros ir ryšių) turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

1.9. Atliekamas žaliasis pirkimas. Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo 4.4.4 punktu:

- 4.4.4.3 papunkčiu, kai Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai, t. y. Rangovas remonto darbų metu:

-    transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

-  mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

-  pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betoninių trinkelių ir vejos bortų išadymo darbai juos utilizuojant | m². | ~501,00 |  |
| 2. | Pagrindo įrengimas (smėlio žvyro mišiniu, skalda 10 cm) | m² | ~501,00 |  |
| 3. | Dolomito atsijų pasluoksnių įrengimas (storis 0-3 cm) | m² | ~501,00 |  |
| 4. | Betoninių trinkelių klojimas siūles užpildant smėliu arba specialiu siūlių užpilu | m². | ~501,00 |  |
| 5. | Vejos bortų betoninių bordiūrų įrengimas | m. | ~105,00 |  |
| 6. | Gerbūvio atstatymo darbai po trinkelių klojimo, žemių lyginimas ir žolės sėjimas 1 m. pločio atstumu nuo perimetro | m². | ~105,00 |  |
| 7. | Segmentinės tvoros įrengimo darbai (segmento aukštis 170 mm, plotis 250 mm, spalva – žalia) (ašių nužymėjimas, duobių grunte gręžimas, grunto kasimas, metalinių stulpelių aptvėrimui įrengimas, betonuojant pamatus, tinklo segmentų aptvėrimui montavimas) | m | ~ 40,00 |  |

Pastabai: kiekiai lentelėje nurodyti apytiksliai.

Grindinio klojimo darbų aprašas

- Bendri reikalavimai:

Šiaulių Medelyno progimnazijos grindinio klojimo darbai atliekami vadovaujantis Užsakovo technine specifikacija, bei Lietuvos Respublikos galiojančiais statybos teisės aktais, norminiais dokumentais (STR), kelių tiesimo ir priežiūros standartais bei savivaldybės reikalavimais.

Turi būti užtikrintas pėsčiųjų saugumas viso darbų atlikimo metu.

Darbų atlikimo metu turi būti taikomi visi saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimai.

- Pagrindo paruošimas:

Pašalinama sena danga, gruntas ir konstrukcinės medžiagos iki numatyto gylio (paprastai apie 30–40 cm).

Iškasos dugnas sutankinamas (≥ 95 % Proctor tankis).

Klojamas smėlio arba žvyro sluoksnis ~10–15 cm, sutankinamas.

Klojamas skaldos sluoksnis (frakcija 4/16 mm) ~15–20 cm, tankinamas sluoksniais.

- Klojimo darbai:

Klojamas 3–5 cm cemento-smėlio mišinys (santykiu 1:5) arba sausas skaldos-smėlio mišinys.

Plytelės klojamos tiesiai, su 3–5 mm siūlėmis, pagal gulsčiuką ir numatytą nuolydį (nuo 2 % iki 3 % nuo pastatų).

Plytelės turi būti tvirtai priglaustos viena prie kitos, be aukščio skirtumų (>2 mm).

Po klojimo siūlės užpildomos smėliu arba specialiu siūlių užpildu.

- Betoninės trinkelės:

Betoninė trinkelė 200x100x60 mm.

- Apvadai ir bortai:

Jei nurodyta, įrengiami betoniniai ar granitiniai bortai.

Bortai turi būti įrengti ant betono pagrindo, sutvirtinti šoniniu užpilu ir tankinimu.

- Darbų kokybės reikalavimai:

Leistinas nuolydžio nuokrypis: ±0,5 %.

Leistinas siūlių pločio nuokrypis: ±2 mm.

Turi būti užtikrintas efektyvus lietaus vandens nutekėjimas.

- Garantijos ir priežiūra:

Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis nei 3 metai.

Per garantinį laikotarpį rangovas įsipareigoja pašalinti defektus savo lėšomis.