KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-572) Elektrotechnikos gaminiai“ pirkimo CVP IS ID. 5173797 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | 37. Norėjau pasiteirauti ar reikalingi būtent 17,2 mm įžeminimo elektrodai? Ar būtų tinkamas 14,2 mm variuoto plieno įžeminimo elektrodas? | Taip, reikalingi 17.2 mm įžeminimo elektrodai. 14.2 mm elektrodai netinkami šiai pozicijai. |
|  | 10. Klausėme ar tiktų 10tai pozicijai A+B+C, bet konkrečiai neatsakėte. Gal galite patikslinti? | Perkantysis subjektas neapriboja galimybės siūlyti aukštesnės klasės apsaugos, jei ji atitinka techninės specifikacijos parametrus ir užtikrina keliamą reikalavimą B+C funkcionalumą |
|  | Norėjome pasiteirauti ar tiktų toks impulsinis maitinimo šaltinis 25tai pozicijai? https://www.lemona.lt/impulsinis-maitinimo-saltinis-24v-8-8a-uzdaras-mean-well.html | Pateikta prekė neatitinka techninių parametrų. Išėjimo srovė reikalaujama ne mažiau 10 A. |