VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,

el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos

2024 m. gruodžio 23 d.

protokolu Nr. VP2-324

PAKEITIMAI PATVIRTINTI

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, STATYBOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	23

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	30

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	36

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	37

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	42

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	43

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	44

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	45

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų“	56

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas“	57

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracija“	58

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, adresas Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, darbo laikas I - IV – nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Perkančioji organizacija neįgaliojo kitų organizacijų atlikti pirkimą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge esančios paslaugos neatitinka perkamų paslaugų techninės specifikacijos reikalavimų.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 punktu (-ais).

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Statinių projektavimo ir statybos techninės priežiūros, statybos sutarčių administravimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 7 dalis (-ių), kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ir/arba 9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - tiekėjo deklaracija dėl 2022 m. balandžio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ir/ar 9 priedą;

    - tiekėjo deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 1.000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) suma vienu iš šių būdų:

7.1.1. pateikiant banko išduotą besąlyginę pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją;

7.1.2. pateikiant draudimo bendrovės besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo raštą. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, kartu su šiuo raštu tiekėjas turi pateikti draudimo liudijimą (polisą) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio užtikrinimo apmokėjimą, kopiją

7.1.3. pateikiant kredito unijos išduotą besąlyginę pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją.

7.2. Tiekėjas turi pateikti vieną pasiūlymo galiojimo užtikrinimą nepriklausomai nuo pirkimo dalių, kurioms yra teikiamas pasiūlymas, skaičiaus.

7.3. Užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajai organizacijai kaip vienas užtikrinimas visai reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – turi būti pateiktas vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (toliau – Užtikrinimas) visų tiekėjų grupės narių vardu.

7.4. Užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta sąlyga, kad užtikrinimą išdavusi organizacija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti perkančiajai organizacijai užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavusi perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudama, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog egzistuoja viena iš užtikrinimo dokumente nurodytų sąlygų, įvardydama atitinkamą sąlygą.

7.5. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - tiekėjas vengia arba atsisako pasirašyti sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir nurodytu laiku;

    - tiekėjas vengia arba atsisako pateikti sutarties atlikimo užtikrinimo dokumentą.

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų priede 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, DARBŲ SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Paslaugų teikėjo numatomos šios užduotys:

    - Vykdyti projektavimo, statinio statybos techninės priežiūros funkcijas (bendroji ir specialioji statinio statybos techninė priežiūra), statybos darbų vykdymo, jų paleidimo - derinimo statinių perdavimo - priėmimo metu kaip numatyta Statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

    - Paslaugų teikimui Tiekėjas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros grupę iš bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų ir pagalbinio personalo, kuris Tiekėjui reikalingas tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis turi būti tokia, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacija apimtų visas objektui reikalingas statybos darbų sritis. Visi Paslaugas teikiantys statinio statybos techninės priežiūros vadovai privalo būti kompetentingi ir teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti pagal statybos darbų sritis, kurių statinio statybos techninei priežiūrai vadovauja. Visi statinio statybos techninės priežiūros vadovų paskyrimai ir keitimai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka.

    - Statinio statybos techninės priežiūros grupę Tiekėjas formuoja atsižvelgdamas į Projekto apimtį, vykdomus darbus ir atitinkamai į grupę paskirdamas reikiamos kompetencijos bei kvalifikacijos specialistus, kurie turi teisę prižiūrėti ir priimti vykdomus darbus.

    - Paslaugų apimties keitimu nebus laikoma statybos rangos darbų apimties padidėjimas ar sumažėjimas, terminų pratęsimas.

  - Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos - techninės statybos dokumentacijos valdymas atrinktiems objektams turi būti teikiamas BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūros (Angl. Common Data Environment ) WEB aplinkoje (kai yra BIM).

- INFORMACIJA APIE OBJEKTUS, KURIEMS TEIKIAMOS PASLAUGOS

  - Pateikiama lentelėje.

- PIRKIMO TIKSLAI

  - Bendrieji Tiekėjo darbo tikslai yra laiku ir kokybiškai teikti Paslaugas, pagal šalių sudarytą Paslaugų sutartį, Projektavimo, Rangos sutartyse, taikomuose Perkančios organizacijos, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, normatyviniuose dokumentuose bei standartuose nustatytus reikalavimus.

  - Tiekėjas savo kompetencijos ribose privalo valdyti procesus ir teikti paslaugas, kad Rangos sutartis ir pagal ją vykdomi darbai ir paslaugos būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai.

  - Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo rengiamus dokumentus, projektinę dokumentaciją, išpildomąją ir kitą su statinio projektu susijusią techninę dokumentaciją. Užtikrinti teikiamų Rangovo dokumentų, tiekiamų statybos produktų, įrangos bei įrengimų ir vykdomų darbų atitikimą techninio ir darbo projektų sprendiniams.

  - Užtikrinti Rangos darbų atitikimą Rangos darbų pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

  - Teikti pagalbą Užsakovui ir Rangovui darbų sutarties administravimo ir projektų valdymo aspektais, projektinės dokumentacijos rengimo, darbų organizavimo, darbų įvykdymo ir bendraisiais klausimais.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO ETAPAI

  - Statinio projektavimo priežiūros etapas.

  - Statinio statybos techninės priežiūros ir darbų sutarčių administravimo etapas.

  - Pranešimo apie defektus etapas.

- UŽDUOTYS

  - Statinio projektavimo priežiūros paslaugos uždaviniai.

    - Techninio (darbo) projekto rengimo koordinavimas.

    - Projektavimo grafikų kontrolė.

    - Projektinių sprendinių patikra ir projektinių pasiūlymų optimizavimas.

    - Vykdyti Užsakovo BIM (kai taikoma) vadovo funkcijas:

  - derinti ir tvirtinti BIM įgyvendinimo planą, teikti pastabas ir pasiūlymus, tvirtinti galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM reikalavimų įvykdymą;

  - visapusiškai valdyti ir administruoti projekto informacinio modelio (modelių) koregavimo procesą, teikti pasiūlymus ir pastabas vykdomam darbui. Tikrinti Projektuotojų darbą pagal su Perkančiąja organizacija suderintas projekto BIM gaires.

    - Pagal savo kompetenciją konsultuoti Užsakovą, bei teikti pagalbą, rengiant rangos darbų pirkimo dokumentus. Konsultacijos apima: projekto įgyvendinimo organizacinius aspektus, projektų šalių kvalifikacinių reikalavimų formulavimą, techninės dokumentacijos, susijusios su pasiūlymo pateikimu (žiniaraščiai, pasiūlymo formos, kainodaros principai, ir pan.), parengimą. Pagal savo kompetenciją rengti atsakymų projektus į galimų pirkimo dalyvių užklausimus techniniais ir sutarties vykdymo klausimais.

  - Statinio statybos techninės priežiūros ir darbų sutarčių administravimo paslaugos. Pagrindiniai uždaviniai yra:

    - Statybos rangos darbų etape statybvietėse privalo lankytis pagal poreikį, bet ne mažiau kaip du kartus per savaitę, siekiant kontroliuoti vykdomų darbų eigą ir spręsti su projektu susijusius klausimus;

    - Kontroliuoti Rangovą statybos darbų sutartyje nustatytų prievolių įvykdymą kokybiškai ir laiku;

    - Koordinuoti ir, esant poreikiui, dalyvauti perduodant statybvietes ar jų dalis Rangovams;

    - Peržiūrėti ir informuoti Užsakovą apie Rangovo pasirengimą pradėti darbus, kaip tai numato Rangos sutartys;

    - Kontroliuoti, kad Rangovai pradėtų vykdyti darbus tik tuomet, kai bus parengta ir suderinta projektinė dokumentacija (Techninis darbo projektas, Rangovo dokumentai ir kt.), atlikta techninio darbo projekto ekspertizė, gauti visi atitinkamų darbų vykdymui reikalingi leidimai ir suderinimai;

    - Kontroliuoti, kad Rangovas laiku vykdytų darbus, vadovaudamasis Rangovo parengta ir patvirtinta Programa. Reikalauti Rangovo imtis atitinkamų veiksmų tinkamam darbų įvykdymui pagal Programą, koordinuoti vykdomus darbus, stabdyti Rangovo planuojamus pradėti darbus Rangos sutartyse nustatyta tvarka jeigu tai yra reikalinga;

    - Stebėti ir fiksuoti darbų pažangą, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą. Tikrinti faktinę Projekto pažangą pagal sutartinių kalendorinių darbų grafikų vykdymą ir teikti pastabas/ konsultacijas Užsakovui;

    - Kontroliuoti Rangovo, jo subrangovų bei jų personalo kvalifikacijos atitikimą Rangos sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams visą Rangos darbų vykdymo laikotarpį, nustačius neatitikimus, reikalauti iš Rangovo juos pašalinti;

    - Kontroliuoti Rangos sutartyje (Rangovo pasiūlyme) nurodytų subrangovų, pakeitimą kitais ir naujų subrangovų pasitelkimą, patikrinant, ar naujai siūlomi subrangovai tenkina kvalifikacijos reikalavimus, ar subrangovų pakeitimo arba naujų subrangovų pasitelkimo poreikis yra pagrįstas svarbiomis nuo Rangovo valios nepriklausančiomis aplinkybėmis;

    - Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti susitikimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu. Tokie susitikimai bus vykdomi ir protokoluojami lietuvių kalba;

    - Tikrinti Rangovo pateikiamų garantijų, draudimų galiojimą, bei jų atitikimą Rangos sutarčiai;

    - Dalyvauti nagrinėti Rangovo pretenzijas (jei tokios bus) ir teikti Užsakovui siūlymus, atsakymo į pretenzijas projektus;

    - Teikti nurodymus, kaip tai numato Rangos sutartis;

    - Pagal Rangos sutartyje priskirtas atsakomybės ribas kontroliuoti, kad statybos produktai, įranga yra tinkami ir atitinka nustatytus reikalavimus;

    - Kontroliuoti, kad visa dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos ir kt.), kurią pagal Rangos suties reikalavimus Rangovas turės pateikti Užsakovui, būtų parengta ir pateikta pagal nustatytus reikalavimus;

    - Informuoti Užsakovą, jei taps žinoma, kad turi būti keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai ir statinio techninio darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai yra privalomi;

    - Dalyvauti rengiant, tikrinant ir tvirtinant bandymo ir testavimo programas ir šių bandymų ataskaitas. Esant poreikiui siūlyti bandymų reikalavimus, sąlygas, eiliškumą ir matavimo būdus;

    - Kontroliuoti, kad visi Rangovo atliekami darbai ir bandymai būtų tinkamai atlikti ir užbaigti laiku. Dalyvauti Rangovui atliekant bandymus, kurie bus atliekami Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gavus tokių bandymo rezultatus ir Užsakovo, bei ekspertų vertinimus imtis reikalingų veiksmų pagal Rangos sutartis;

    - Gavus informaciją apie darbų defektus, Rangos sutartyse numatytomis priemonėmis reikalauti iš Rangovo šių defektų pašalinimo, kontroliuoti, kad defektai būtų pašalinti tinkamai ir laiku;

    - Dalyvauti Projekto įgyvendinimo metu Rangovo įrengtų ir pertvarkytų statinių (įskaitant inžinerinius tinklus, sistemas ir jų įrenginius) priėmimo į eksploataciją darbo komisijų darbe;

    - Įvertinti Rangovų siūlymus dėl pakeitimų (vykdomų pagal Rangos sutartis), bei su pakeitimais susijusią dokumentaciją ir rekomenduoti Užsakovui juos tvirtinti arba netvirtinti (tokiu atveju nurodant trūkumus). Parengti pakeitimų įforminimo dokumentus bei įvertinti pakeitimų būtinumą.

    - Tikrinti Rangovo pateiktų sąskaitų techninį bei finansinį pagrįstumą ir rekomenduoti Užsakovui jas tvirtinti arba netvirtinti;

    - Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti galutinį patikrinimą prieš statybos užbaigimo procedūrų organizavimą ir paruošti darbų perdavimui reikalingą dokumentaciją, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal Rangos sutarties sąlygas;

    - Įvertinti ir teikti rekomendacijas Užsakovui dėl išlaidų ir Rangovo siūlomų kainų, susijusių su Pakeitimų įgyvendinimu;

    - Įvertinti Rangovo pateiktus reikalavimus, susijusius su papildomais mokėjimais ir terminų pratęsimais bei teikti atitinkamas rekomendacijas Užsakovui;

    - Kartu su Užsakovu ir Rangovu rengti statinio statybos užbaigimui reikalingus dokumentus;

    - Kontroliuoti, kad laiku būtų parengta Projekto įgyvendinimui reikalinga dokumentacija (statybos darbų technologijos projektas, techninis darbo projektas, technologinės kortelės, kiti Rangovo dokumentai), bei pagal savo kompetenciją dalyvauti jos parengime;

    - Tiek projektavimo, tiek statybos etapuose teikti Užsakovui pastabas bei siūlymus dėl Rangovo siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo, atitikimo Projekto sprendiniams. Atsižvelgiat į Užsakovo ir konsultantų išvadas teikti savo vertinimą ir paaiškinimus kokią įtaką teikiami siūlymai turės darbų sutarčiai;

    - Kontroliuoti, ar laiku į aikštelę pristatytos esminės medžiagos bei įrenginiai pagal darbų Programose numatytus terminus;

    - Esant poreikiui dalyvauti bandant ir pripažįstant tinkamais naudoti pastatus, inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius ir įrengimus;

    - Užsakovui pranešus apie pastebėtus defektus, patikrinti, įvertinti ir pagal kompetenciją patarti dėl būtinų veiksmų pašalinti defektus. Reguliariai tikrinti Rangovų taisomus trūkumus bei defektus ir dalyvauti sprendžiant klausimus vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis;

    - Kontroliuoti, ar laiku Rangovo yra pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos;

    - Atlikti Rangovo darbų pažangos patikrinimą prieš galutinį darbų, kurie yra reikalingi pagal Rangos sutarčių sąlygas, ar jų dalių priėmimą bei paruošti darbų perdavimui reikalingą dokumentaciją;

    - Kontroliuoti Rangovo darbų planavimo stadiją. Tikrinti, ar yra gauti visi reikalingi leidimai, suderinimai, atliktos informavimo procedūros vykdyti darbus tokioje teritorijoje;

    - Dalyvauti su Užsakovu, pripažįstant statinius tinkamais naudoti ir pagal poreikį, teikti informaciją susijusioms institucijoms.

  - Statinio statybos techninė priežiūra.

    - 1 užduotis. Paruošiamieji veiksmai

      - Tiekėjas turi paskirti statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovautų statybos techninės priežiūros grupei (toliau – Techninės priežiūros grupė), ir kitus specialiosios  statinio statybos techninės priežiūros vadovus. Užsakovui turi būti pateiktas statinio statybos techninės priežiūros vadovų (toliau – Techninės priežiūros vadovai) sąrašas, kuriame turi būti nurodyti specialistų vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris, telefono numeris, el. pašto adresas ir Juridinis asmuo, kuriam atstovauja specialistas (Tiekėjas arba jo subrangovas).

      - Tiekėjas turi paskirti Techninės priežiūros grupės vadovo pavaduotoją, kuris laikinai pavaduotų Techninės priežiūros vadovą jo atostogų arba nedarbingumo metu. Techninės priežiūros grupės vadovo pavaduotojas turi turėti teisę eiti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas statomame pastate.

      - Tiekėjas, gavęs motyvuotą Užsakovo prašymą, turi pakeisti paskirtą bet kurį Užsakovo nurodytą Techninės priežiūros vadovą ne blogesnės kvalifikacijos specialistu. Užsakovo prašyme turi būti pateiktos priežastys, dėl kurių netenkina prašomo pakeisti Techninės priežiūros vadovo darbas ar kitos objektyvios priežastys.

      - Tiekėjo paskirti Techninės priežiūros vadovai turi gebėti gerai dirbti su statyboje ir konkrečioje rangos sutartyje naudojamomis kompiuterinėmis programomis ir elektroniniais įrankiais – elektroniniu statybos darbų žurnalu, .dwg brėžinių peržiūros programomis, MS TEAMS, MS Sharepoint ir kitomis MS paketo programomis, BIM projektų bendrosios duomenų aplinkos (CDE) programomis (kai taikoma BIM), .ifc failų peržiūros programomis (kai taikoma BIM) gebėti rengti ir pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

      - Techninės priežiūros vadovai turi susipažinti su pateikta projekto dokumentacija ir, jeigu reikalinga, pateikti Užsakovui pastabas ir išvadas dėl galimų rizikų susijusių su projekto sprendiniais, poreikiu tikslinti konkrečius projekto sprendinius ir kitą svarbią informaciją susijusią su projekto sprendiniais. Apibendrintas išvadas Užsakovui teikia Tiekėjas arba Techninės priežiūros grupės vadovas.

      - Tiekėjas turi susipažinti su Rangovo pateiktu rangos darbų grafiku / programa per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir pateikti motyvuotas pastabas arba pritarimą. Esant rangovo atsilikimui nuo patvirtinto rangos darbų grafiko, Tiekėjas turi apie tai informuoti Užsakovą ir pasiūlyti galimas grafiko pasivijimo priemones ir veiksmus.

      - Tiekėjas ne vėliau negu iki pirmojo rangos darbų aktavimo pradžios privalo parengti ir suderinti su Užsakovu protokolų, atliktų statybos darbų ir suteiktų Paslaugų aktų, ataskaitų formas, jeigu tokių nepateikė Užsakovas, pateikimo ir derinimo procedūras. Atliktų statybos darbų aktų formos ir pateikimo bei derinimo tvarka turi būti suderinta ir su Rangovu.

  - 2 užduotis. Statybos techninės priežiūros vykdymas

    - Perduoti statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

    - Tiekėjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros funkcijas tarp jo vadovaujamoje grupėje dirbančių vadovų ir padėjėjų jo paties patvirtintu dokumentu.

    - Techninės priežiūros vadovai vykdant statybos darbus statybvietėje turi lankytis ne mažiau kaip du kartus per savaitę. Nuolatinės (pagal nurodytą objekto lankymo periodiškumą) statinio statybos techninės priežiūros vykdyme turi dalyvauti Techninės priežiūros grupės vadovas ir/ arba specialiosios Techninės priežiūros vadovai. Specialiosios Techninės priežiūros vadovai statybvietėje lankosi vykdant jų prižiūrimus statybos darbus – pradėjus darbų vykdymą ne mažiau kaip du kartus per savaitę. Išimtys dėl lankymosi statybvietėje periodiškumo gali būti taikomos tik esant objektyvioms aplinkybėms ir tai iš anksto suderinus su Užsakovu.

    - Kontroliuoti, kad rangovo statybos darbai statybvietėje nebūtų pradėti kol Užsakovas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nepateikė informacijos apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą Rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Informuoti Užsakovą, kai iškyla poreikis šią informaciją atnaujinti.

    - Patikrinti Rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projektą bei kontroliuoti jo vykdymą.

    - Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpintis.

    - Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai.

    - Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti projekto šalių susitikimus ir pasitarimus. Užsakovas gali bet kuriuo metu perimti šias funkcijas iš Tiekėjo arba grąžinti atgal.

    - Jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą.

    - Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams).

    - Jeigu reikia, parengti (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą.

    - Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo atlikta projekto ekspertizė, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę.

    - Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darbų grafiko, informuoti Užsakovą apie atsilikimą bei tiekti siūlymus atsilikimo nuo grafiko panaikinimui.

    - Nedelsiant informuoti Užsakovą apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes įtakojančias statybos darbų kainą ir terminus.

    - Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į Užsakovą, o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo.

    - Organizuoti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas.

    - Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliktų sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius; neleisti užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija, sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą).

    - Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir pasirašyti atitinkamus aktus.

    - Techninės priežiūros vadovai privalo dalyvauti vykdant šiuos darbus statybvietėje:

      - Visų polių betonavimo ir armavimo vykdyme (visas procesas);

      - Polių vientisumo ir kitų projekte numatytų bandymų vykdyme;

      - Visų gelžbetoninių konstrukcijų klojinių įrengimo kokybės patikrinime, prieš pradedant armavimo ir prieš pradedant betonavimo darbus;

      - Priimti visus armavimo darbus statybvietėje prieš pradedant betonuoti – nei vienas betonavimo procesas negali būti pradėtas nepatikrinus armavimo;

      - Vykdant visus gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbus;

      - Priimant hidroizoliacijos įrengimo darbus;

      - Priimant požeminių komunikacijų įrengimo darbus;

      - Priimant visus paslėptus darbus;

      - Priimant grunto užpylimo ir tankinimo darbus;

      - Atliekant atitvarų šiltinimo sluoksnių įrengimo kokybės patikrinimą;

      - Atliekant geodezinius ir kitus nužymėjimus, konstrukcijų ir statinio elementų geometrijos ir padėties patikrinimus;

      - Visų konstrukcijų nuokrypių matavimus;

      - Atliekant hidraulinius bandymus ir visu kitus bandymus objekte;

      - Atliekant visus laboratorinius tyrimus ir matavimus objekte – įskaitant varžų matavimus, oro srautų matavimus ir kt.;

      - Atliktų darbų defektų nustatymą ir kokybės patikrinimą.

    - Atlikti paslėptų statybos darbų fotofiksaciją prieš juos uždengiant. Reikalavimai fotofiksacijai:

- kiekvieno proceso/operacijos minimalus nuotraukų kiekis: - 3vnt;

- galimi nuotraukų formatai - JPG, BMP, RAW;

- minimalus reikalavimai nuotraukų kokybei - spalvotos, 2048x1536 pksl.;

- nuotraukos teikiamos neredaguotos;

- teikiamos nuotraukos pavadinime tūri būti data (20240331 formatu) ir montuojamo elemento pavadinimas arba proceso/operacijos pavadinimas sutrumpinti iki 3 žodžių;

- turi aiškiai matytis fiksuojamo technologinio proceso/operacijos sudėtis;

- turi matytis montuojamų elementų žymėjimo vietos (informacinės lentelės, kita markiruotė);

- atliekamų darbų kokybinių parametrų fiksavimas (gylis, aukštis, plotis, sutankinimo matavimo įranga ir kita informacija, patvirtinanti teisingą technologinio proceso/operacijos atlikimą);

- matavimų rezultatų parodymai (kvitai ir kt.);

- panaudotų medžiagų nuotraukos preliminariam kokybės įvertinimui;

- Nuotraukos įkeliamos į elektroninę platformą „Microsoft Teams“ arba „Microsoft Sharepoint“ (nurodo Užsakovas) tą pačią dieną kada forminamas darbas.

    - Rūpintis, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga.

    - Tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai.

    - Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo siūlomo statybos produkto techniniai reikalavimai projekto techninėse specifikacijose nenurodyti, Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiškus, reikiamą paskirtį atitinkančius statybos produktus ir jų naudojimą iš anksto suderinti su Užsakovu ir Tiekėju.

    - Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jeigu reikia, stebėti ir inicijuoti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus ir patikrinimus projekto techninių specifikacijų atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvėse.

    - Kontroliuoti, kad įranga būtų montuojama pagal gamintojo instrukcijas.

    - Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą.

    - Informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.

    - Dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, atliekamuose statinio statybos patikrinimuose.

    - Dalyvauti, jeigu reikia, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus.

    - Pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas).

    - Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus.

    - Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėti apie tai Užsakovą raštu ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą.

    - Prižiūrėti, kad Rangovas laikytųsi ir vykdytų darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos reikalavimus.

    - Kontroliuoti, kad nuolat būtų pildomas elektroninis Statybos darbų žurnalas ir būtų vykdomi jame įrašyti statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais.

    - Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus – atliktų darbų aktus mokėjimui gauti. Raštu patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai, atitinka rangos sutartį, statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimus.

    - Tiekėjas, patvirtindamas Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, prisiima atsakomybę, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka projekto techninių specifikacijų reikalavimus ir faktinius atliktų darbų kiekius. Kartu su mėnesine ataskaita turi būti pateiktas Darbų vykdymui naudojamų Statybos produktų techninių specifikacijų palyginimas su projektinėje dokumentacijoje nurodytomis techninėmis specifikacijomis.

    - Vertinti Rangovo teikiamus pasiūlymus dėl rangos darbų ir projekto sprendinių pakeitimų, teikti išvadas dėl darbų atlikimo būtinumo siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus bei pakeitimų įtaką tolimesnių statybos darbų vykdymui pagal projektą. Tikrinti siūlomų papildomų darbų kiekių pagrįstumą. Koordinuoti, derinti, redaguoti ir tvirtinti Rangovo rengiamus pakeitimo aktus skirtus papildomų, keičiamų arba atsisakomų darbų pakeitimų įforminimui arba motyvuotai atsisakyti juos tvirtinti.

    - Peržiūrėti Rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, užtikrinant, kad Rangovas suteiktų visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją bei apmokymus.

    - Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, jos kokybę, apimtį ir pateikimą.

    - Parengti detalų statybos užbaigimo dokumentų sąrašą, kurį turi apimti projekto dokumentacija, išpildomoji dokumentacija, statybos užbaigimo komisijoms privalomų pateikti dokumentų sąrašą, pastato naudojimo ir eksploatacijos dokumentų sąrašą ir kitų Rangovo dokumentų sąrašą. Kontroliuoti šių dokumentų surinkimą ir pateikimą Užsakovui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

    - Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti atliktų statybos darbų patikrinimą ir sudaryti defektų nustatymo aktą bei defektų ištaisymo patikrinimą prieš Darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymą. Paruošti Darbų perdavimo-priėmimo aktą statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka, dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose teikti paaiškinimus ir atsakymus statybos užbaigimo komisijai.

    - Kartu su Rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

  - 3 užduotis. Paslaugų rezultatai ir ataskaitos

    - Paslaugų teikimo rezultatų fiksavimui ir įvertinimui Tiekėjas turi kasdien atlikti vykdomų darbų fotofiksaciją, teikti Mėnesines ataskaitas.

    - Vykdomų darbų fotofiksacija. Techninės priežiūros grupės vadovas turi kasdien nuotraukomis fiksuoti vykdomų darbų eigą, atliekamus procesus ir priimamus darbus. Reikalavimai fotofiksacijai:

- minimalus nuotraukų kiekis: - 3 vnt;

- galimi nuotraukų formatai - JPG, BMP, RAW;

- minimalus reikalavimai nuotraukų kokybei - spalvotos, 2048x1536 pksl.;

- nuotraukos teikiamos neredaguotos;

- teikiamos nuotraukos pavadinime turi būti data (20240331 formatu) ir montuojamo elemento pavadinimas arba proceso/operacijos pavadinimas sutrumpinti iki 3 žodžių;

- turi aiškiai matytis fiksuojamas darbų procesas ir situacija statybvietėje;

- Nuotraukos įkeliamos į elektroninę platformą „Microsoft Teams“ arba „Microsoft Sharepoint“ (nurodo Užsakovas) tą pačią dieną kada jos yra padaromos.

    - Mėnesinės ataskaitos – teikiamos Sutarties vykdymo metu iki 5 (penktos) einamojo mėnesio darbo dienos už praėjusį mėnesį. Mėnesinės ataskaitos teikiamos elektronine forma pasirašytos Techninės priežiūros grupės vadovo įkeliant jas į elektroninę platformą „Microsoft Teams“ arba „Microsoft Sharepoint“ užsakovo nurodytu adresu. Ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie vykdytų darbų fotofiksacijos pateikimą, įžvalgos dėl darbų grafiko vykdymo bei išvados ir pastebėjimai dėl rangovo vykdomų darbų kokybės. Mėnesinės ataskaitos pateikimas ir Užsakovo priėmimas yra pagrindas Tiekėjui pateikti Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą už laikotarpį, kuriam pateikta mėnesinė ataskaita.

    - Tiekėjas apie pateiktas ataskaitas Užsakovo atstovą turi informuoti raštu (el. paštu). Užsakovas savo argumentuotas pastabas ataskaitoms turi pateikti per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo. Tiekėjas turi pakoreguoti ataskaitas pagal pastabas ir pateikti pakartotinai pasirašytą ataskaitą nauja versija.

  - Pranešimo apie defektus (Pranešimo apie defektus laikas) etapas.

    - Užtikrinti, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros dalių vadovai pagal Tekėjo pateiktą specialistų sąrašą yra prieinami ir Pranešimo apie defektus periodu.

    - Inžinieriaus nurodyti trūkumų pašalinimo reikalavimai turi būti pagrindžiami ir SSTP išvada ir nurodomaisiais reikalavimais Rangovui.

    - Kartu su SSTP kontroliuoti Rangovų taisomus trūkumus, defektus ir kitus neatitikimus. Teikti reikalingus pranešimus Projekto Šalims, rengti nurodomuosius, aiškinamuosius, patvirtinamuosius arba kitokius dokumentus.

    - Defektinio laikotarpio metu teikti siūlymus neatitikimų, susijusių su atsiradusiais defektais, įrangos ar jos parametrų klaidomis arba netinkamu veikimu ir panašiai, sprendimui.

    - Kontroliuoti, ar yra atlikti reikalingi mokymai, įrangos bandymai ir testavimai prieš, ir jos eksploatavimo metu.

    - Kontroliuoti darbų sutarčių dokumentų galiojimą (sutarčių galiojimą, garantijų, draudimų ir pan.).

    - Konsultuoti Užsakovą darbų sutarčių vykdymo klausimais.

    - Po atlikimo pažymos išdavimo parengti galutinę Projekto ataskaitą.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJO PERSONALUI

  - Tiekėjo (įskaitant subtiekėjus) personalas turi būti pasirengęs teikti Paslaugas visą Paslaugų teikimo laikotarpį, įvertinant Rangovo Programą ir esant poreikiui, atsižvelgiant į Rangos darbų vykdymo metu pateikiamą informaciją apie planuojamus vykdyti darbus.

  - Tiekėjas ir jo personalas, teikiantis paslaugas privalo turėti visus įgaliojimus, kurie reikalingi tinkamam Paslaugų sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjas, įvertindamas Paslaugų teikimo bei Rangos darbų vykdymo apimtis, Rangovo Programą, Rangovo rengiamą darbo projekto dokumentaciją, savo rizika ir sąskaita privalo numatyti personalą reikalingą Paslaugų suteikimui.

  - Tiekėjas, įvertindamas Paslaugų teikimo apimtis, savo rizika ir sąskaita privalo įsivertinti visas reikalingas sąnaudas (jeigu yra būtina) papildomo personalo pasitelkimui (pvz. administratorius, sekretorius, vertėjas ar kt.), kuris yra reikalingas tinkamam Paslaugų sutarties įvykdymui. Tokio Tiekėjo papildomo personalo pasitelkimui nėra reikalaujama gauti Užsakovo raštišką patvirtinimą.

  - Tiekėjo personalo darbo laikas turi būti suplanuotas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos SSTP paslaugos, užtikrintas ataskaitų ir kitų dokumentų parengimas bei pateikimas Užsakovui, pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas.

  - Tiekėjo (įskaitant subtiekėjus) personalas, teikiantis Paslaugas pagal Paslaugų sutartį, privalo:

    - laiku ir kokybiškai vykdyti jiems paskirtas pareigas ir funkcijas;

    - gerai išmanyti atitinkamų jų kompetencijai priskirtų darbo sričių specifiką, taikomas normas ir standartus, techninius sprendimus gebėti naudoti patikros įrangą ir priemones;

    - gebėti dirbti su elektroniniu Statybos darbų žurnalu (peržiūrėti įrašus, tvirtinti, pasirašyti atlikti privalomuosius nurodymus ir pan.);

    - valdyti ir dirbti BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūros (Angl. Common Data Environment) WEB aplinkoje (kai taikoma).

  - Reikalavimai Tiekėjo personalo kiekiui ir kvalifikacijai:

    - SSTP kvalifikacijos reikalavimai yra nustatyti konkurso sąlygose. Šiuos reikalavimus pagrindinis ir kiti darbuotojai kurių kvalifikacijai yra keliami Perkančiosios organizacijos reikalavimai turi atitikti visą Paslaugų sutartyje galiojimo terminą.

  - Tiekėjo personalo atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, šiuos darbuotojus turi pavaduoti kiti pasiūlyme ir Paslaugų sutartyje nustatyti darbuotojai. Tiekėjas turi pareigą informuoti Užsakovą apie darbuotojo pakeitimą ir pateikia Pakeitimo dokumento kopiją (sutartį, įsakymą ar pan.).

  - Tiekėjas negali pakeisti bet kurio specialisto, prieš tai nesuderinęs to su Užsakovu. SSTP bet kuris specialistas gali būti pakeistas nauju tik atitinkamos kvalifikacijos darbuotoju, tik mirties, ligos, nelaimingo atsitikimo atvejais, arba jei tampa būtina pakeisti jį dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti (pvz., darbuotojo atleidimas/išėjimas iš darbo ir pan.). Tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui prašymą dėl pakeitimo kartu su naujo siūlomo darbuotojo kvalifikaciją įrodančiais dokumentais ir gauti Perkančiojo subjekto pritarimą naujo darbuotojo paskyrimui. Naują darbuotojo paskyrimą įformina Tiekėjas. Paskyrimo dokumento kopija (įsakymas, sutartis) pateikiama Užsakovui.

  - Užsakovas per visą Paslaugų sutarties galiojimo terminą raštišku ir pagrįstu pareikalavimu gali paprašyti Tiekėjo pakeisti pagrindinius darbuotojus, jei tai yra įmanoma, kai jie netinkamai atlieka savo pareigas pagal Paslaugų sutartį arba kaip kitaip įtakoja tinkamą paslaugų sutarties vykdymą.

  - Bet kuris naujai siūlomas / keičiamas Tiekėjo darbuotojas turi tenkinti Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

  - Už papildomus kaštus, susijusius su darbuotojo pakeitimu, yra atsakingas Tiekėjas. Tais atvejais, kai darbuotojas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis, kol naujas darbuotojas perims jo funkcijas, Užsakovas gali paprašyti Tiekėjo iki naujo darbuotojo darbo pradžios paskirti laikiną darbuotoją, arba imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną darbuotojo nebuvimą. Už terminą, per kurį buvo keičiami darbuotojai Užsakovas jokių mokėjimų Tiekėjui nevykdo.

- TIEKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  - Įsigaliojus Paslaugų sutarčiai Tiekėjas įsakymu paskiria atsakingą asmenį už Paslaugų sutarties vykdymą.

  - Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas gyvai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose Projekto įgyvendinimo klausimais valstybinėse įstaigose ir kitose tarnybose.

  - Visos paslaugų suteikimo sąnaudos (kelionių kaštai Lietuvos teritorijoje, programinės įrangos įsigijimas reikalingas paslaugų suteikimui, draudimo išlaidos, atestatų ar leidimų gavimo išlaidos ir pan.) reikalingos vykdyti Paslaugų sutartį yra priskirtinos Tiekėjui.

  - Paslaugų Teikėjas ir/arba jo personalas turi turėti elektroninį parašą ir kitus įrankius reikalingus darbui elektroninėje erdvėje (pvz. pasirašant elektroniniame statybos darbų žurnale).

  - Tiekėjo, Užsakovo vardu, neturi būti perkami, nei parduodami arba perduodami jokie daiktai, paslaugos, įranga arba įrengimai nesusiję su Paslaugų sutartimi.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJO DOKUMENTAMS

  - Tiekėjas per visą Paslaugų teikimo laikotarpį privalo nustatytu laiku rengti ir teikti Užsakovui veiklos ataskaitas.

  - Ataskaitos rengiamos ir teikiamos vienu popieriniu egzemplioriumi arba skaitmeninės, patvirtintos elektroniniu parašu. Jei teikiamas popierinis egzempliorius, tai jo kopija papildomai įrašoma į skaitmeninę laikmeną, naudojant šalims priimtiną elektroninį bylos formatą.

  - Užsakovas per 7 kalendorines dienas po ataskaitos gavimo, raštu arba el. paštu patvirtina ataskaitą arba informuoja Tiekėją apie nustatytus trūkumus, nurodydamas priežastis, dėl kurių ataskaita yra Užsakovo nepriimama arba reikalaujama pakeitimų.

  - Galutinis ataskaitų patvirtinimo terminas yra 30 kalendorinių dienų. Jeigu Užsakovas ataskaitai pritaria su sąlyga, kad Tiekėjas padarys pakeitimus, jis nustato terminą, per kurį turi būti Tiekėjo pašalinami trūkumai.

  - Numatomas Projekto ataskaitų turinys ir jų pateikimo dažnumas:

    - Įvadinė ataskaita, per 1 mėnesį nuo Paslaugų sutartie sudarymo, turinys:

      - Veiklos planas, apimantis paslaugų teikimo pagal Paslaugų sutartį metodiką, kuris detalizuoja Tiekėjo projekto valdymo ir administravimo taikytinus principus. Pateikia funkcinių pareigų paskirstymą tarp Užsakovo, Rangovo, SSTP ir kitų dalyvių, bei pateikia su jų įgyvendinimu susijusius organizacinių priemonių aprašymus (komunikacijos schemą, pasitarimų organizavimas ir pan.). Pateikia preliminarų Tiekėjo ir SSTP kalendorinį užduočių ir funkcijų atlikimo grafiką. Pateikia parengtas ir su Užsakovu suderintas formas ir procedūras (pranešimų, protokolų, pakeitimų, nurodymų, atliktų darbų aktų, pažymų, garantijų, ataskaitų, suderinimų ir kt.). Kita Tiekėjo nuožiūra Užsakovui naudinga informacija. Dokumentas gali būti parengtas ir elektroninės bylos (*.PPT) formatu.

    - Mėnesio ataskaita, kiekvieną mėnesį per visą Sutarties galiojimo terminą, pateikiama Užsakovui per 5 dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos, turinys:

      - Trumpa informacija apie įgyvendinamą Projektą ir Rangos sutartį: Projekto numeris ir pavadinimas, Rangos sutarties numeris ir pavadinimas, Rangovo pavadinimas, Rangos sutarties pasirašymo data, darbų baigimo terminas, Rangos sutarties kaina, detalus objektų sąrašas;

      - Projekto techninės dokumentacijos (techninis projektas, darbo projektas, technologinis projektas ir pan.) analizės išvados. Pateikiama informacija apie rengiamos techninės dokumentacijos kokybę, poreikį, parengimo vėlavimus, ar apimtis ir turinys yra pakankami kokybiškiems statybos rangos darbams atlikti ir sėkmingai Projektą įgyvendinti. Pateikiamos techninės dokumentacijos parengimo bei tikslinimų datos;

      - Šalių veikla ir jos įtaka Projekto eigai. Pateikiama trumpa informacija apie SSTP, statinio projekto vykdymo priežiūros, Rangovo, Užsakovo ir kitų projekto/statybos šalių veiklos etapus ir problematiką;

      - Statybos darbų eiga ir vykdymas per ataskaitinį mėnesį. Per ataskaitinį mėnesį atliktų projektavimo ir statybos darbų aprašymas. Faktinės situacijos palyginimas su Rangovo pateikta Programa.

      - Problemos ir darbų pakeitimai (trumpas ataskaitinio mėnesio problemų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas rengti (tvirtinti) pakeitimą, aprašymas bei per ataskaitinį mėnesį parengtų ir patvirtintų darbų pakeitimų sąrašai, nurodant pakeitimo numerį, pateikimo Užsakovui bei patvirtinimo datas, trumpas darbų pakeitimo turinys ir vertė), informacija apie ankstesnėje ataskaitoje išdėstytų problemų sprendimą;

      - Objektuose vykdomų darbų nuotraukos. Pateikiama skaitmeninė versija;

      - Atliktų tyrimų - bandymų suvestinė. Pateikiamas atliktų bandymų sąrašas, aprašymas bei jų rezultatai;

      - Informacija apie atsakingų specialistų pasikeitimus;

      - Informacija apie draudimų, leidimų, suderinimų ir kitų Paslaugų sutartyje apibrėžtų dokumentų galiojimą;

      - Kita Tiekėjo nuožiūra Užsakovui naudinga informacija.

    - Galutinė ataskaita, per 1 mėnesį nuo Perėmimo pažymos išdavimo datos, turinys:

      - Trumpa informacija apie įgyvendintą Projektą ir Rangos sutartį: projekto numeris ir pavadinimas, Rangos sutarties numeris ir pavadinimas, Rangovo pavadinimas, Rangos sutarties pasirašymo data, darbų baigimo terminas, statybos rangos sutarties kaina, objektų sąrašas;

      - Trumpas Projekto ir Rangos sutarčių eigos ir rezultatų aprašymas ir įvertinimas;

      - Grafinis planuotų ir įvykdytų statybos darbų apimčių atvaizdavimas;

      - Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant Projektą, analizė, sprendimo būdai ir rekomendacijos;

      - Darbų pakeitimų suvestinė;

      - Pasitarimų darbų eigos klausimais protokolų sąrašas;

      - Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė;

      - Defektiniu ir eksploataciniu laikotarpiu būtinų bandymų ir stebėjimų sąrašas ir dokumentacija;

  - Tiekėjas turi pareigą pirmininkauti pasitarimams ir rengti pasitarimų protokolus, juos kaupti, nustatyta tvarka teikti Projekto šalims, esant poreikiui rinkti fizinius parašus. Pasitarimų protokolų ir panašios dokumentacijos formos Tiekėjo turi būti derinamos su Užsakovu. Protokolai turi būti rengiami vienu originaliu (ar elektroniniu parašu patvirtintu) egzemplioriumi, kuris saugomas pas Tiekėją. Po vieną Tiekėjo, Užsakovo ir Rangovo atstovo pasirašyto protokolo kopija turi būti teikiama Užsakovui ir Rangovui.

  - Tiekėjas atsakingas už Projekto eigoje reikalingų formų (apžiūros dokumentų, aktų, raštų šablonų ir pan.) parengimą ir suderinimą su Užsakovu.

  - Tiekėjas turi gebėti dirbti elektroninėje erdvėje (pvz. MS SharePoint ir pan.), kurioje gali būti vykdomas dokumentų kaupimas, apsikeitimas tarp Projekte dalyvaujančių šalių, derinimas ir saugojimas.

  - Tiekėjas ir Užsakovas Projekto pradžioje aptars Projekto dokumentacijos valdymo tvarką ir principus.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Mėnesinės ataskaitos forma, 1 lapas.

Techninės specifikacijos

Priedas Nr.1

##### OBJEKTO PAVADINIMAS

##### STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

##### MĖNESINĖ ATASKAITA

##### PAGAL 20__-__-__ SUTARTĮ Nr._______ (PAVYZDYS)

| Ataskaitos periodas | 202x-0x-20 – 202x-0x-20 | Ataskaitos Nr., (versija) | 1, (v1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atlikti darbai |  |  |
|  | [trumpas vykdytų darbų aprašymas, darbų kiekiai, darbų vykdymo zonos, priimti statybos darbai ir t.t.] |  |  |
| Sekančio mėnesio darbai | [trumpas sekančios savaitės planuojamų darbų aprašymas] |  |  |
| Darbų grafiko analizė | [pateikiamos įžvalgos dėl grafiko laikymosi, siūlymai darbų grafiko pasivijimui vėluojant] |  |  |
| Išvados, pasiūlymai ir pastabos |  |  |  |

| Eil. Nr. | Fotofiksacija | Pateiktų nuotraukų skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbų eigos nuotraukos (kasdieninė fotofiksacija) |  |
| 2. | Paslėptų darbų nuotraukos |  |

Pastabos:

Ataskaitos teikiamos elektroniniu formatu, elektroninėje platformoje [„Microsoft TEAMS“ arba „Microsoft Sharepoint“];

Fotofiksacijos nuotraukos teikiamos elektroninėje platformoje [„Microsoft TEAMS“ arba „Microsoft Sharepoint“].

Ataskaitą parengė:

UAB „Įmonė“

Statinio bendrosios statybos techninės

priežiūros vadovas

Vardenis Pavardenis

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai (Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento*. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento*. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento*. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 3. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 4. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 7. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 8. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 9. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |
| 13. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 14. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

*Pastaba:

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | - | - | - |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra tinkamai suteikęs bent 1 (vieno) ypatingo ar neypatingo naujo statinio statybos ar statinio remonto, ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugų, kurių vertė turi būti ne mažesnė kaip: I dalyje - 20.000,00 EUR be PVM; II dalyje - 20.000,00 Eur be PVM; III dalyje - 15.000,00 Eur be PVM; IV dalyje - 10.000,00 EUR be PVM; V dalyje - 5.000,00 Eur be PVM; VI dalyje - 10.000,00 Eur be PVM. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto. | 1) Per pastaruosius 3 metus suteiktų techninės priežiūros paslaugų sąrašas (priedas Nr.12), kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). 2) Užsakovų pažymos, patvirtinančios, kad tiekėjo pateiktame sąraše nurodytos paslaugos suteiktos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamai. Pažymose turi būti nurodytas statybos objektas, techninės priežiūros paslaugų teikimo datos, paslaugų bendros sumos bei užsakovo patvirtinimas, kad techninės priežiūros paslaugos buvo atliktos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei tinkamai. Tiekėjas, vietoje pažymų, taip pat gali pateikti ir užsakovo (-ų) pasirašytus paslaugų priėmimo-perdavimo aktus ar kitus dokumentus, jei šiuose dokumentuose yra nurodyta visa informacija, kuri turi būti pažymoje. | 1) Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 2) Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
|  | Pirkimo I – IV dalyse. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) BIM vadovą arba koordinatorių, turintį patirties bent 1 (vienoje) sutartyje, kurias vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis projektavimo stadijoje. | 1. Tiekėjo specialistų, kurie bus pasitelkti sutarčiai vykdyti, sąrašas, pateiktas pavyzdinėje Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijoje (priedo Nr. 13 lentelė Nr. 1). 2. Specialistų patirtis projekte (sutartyje) pateikiama pavyzdinėje Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijoje (priedo Nr. 13 lentelė Nr. 2). 3. Patirtį įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, projektų aprašymai ar kiti siūlomo BIM vadovo arba koordinatoriaus vaidmenį projektuose, kurie pateikti pavyzdinėje Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijoje (priedo Nr. 13 lentelė Nr. 2), įrodantys dokumentai. 4. Tiekėjas Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijoje (priedo Nr. 13 lentelė Nr. 2), nurodo taikytus statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijos BIM taikymo atvejus, įgyvendintus projekte, kuris pateikiamas siūlomo BIM vadovo arba koordinatoriaus patirčiai įrodyti. Tiekėjo deklaruojami BIM taikymo atvejai turi turėti pagrindimą, pavyzdžiui, momentinė ekranvaizdžio nuotrauka su atitinkamo turinio informacija, įvykdytų projektų Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) ar kiti dokumentai, įrodantys BIM taikymo atvejį. Siūlomas specialistas negali būti Excel lentelėje „Techninės priežiūros pirkimo dalys“ nurodytų projektų rengėjas. | 1) Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2) Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyti: 1 dalis - bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą atestuotą ypatingojo statinio (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupiai: mokslo paskirties, gydymo paskirties pastatai ir statiniai: gyvenamieji pastatai, pogrupis: daugiabučių) statybos techninės priežiūros vadovą, turintį patirties bent 1 (vienoje) sutartyje, kurią vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis statybos stadijoje. - bent 1 (vieną) atestuotą ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupiai: mokslo paskirties, gydymo paskirties pastatai ir statiniai: gyvenamieji pastatai, pogrupis: daugiabučių) šioms specialiųjų statybos darbų sritims: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas), statybos techninės priežiūros vadovą, turintį patirties bent vienoje sutartyje, kurią vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis statybos stadijoje. 2 dalis - bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą atestuotą ypatingojo statinio (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupis: mokslo paskirties pastatai; statiniai: gyvenamieji pastatai, pogrupiai: daugiabučių pastatai, įvairių socialinių grupių asmenims paskirties pastatai) statybos techninės priežiūros vadovą, turintį patirties bent 1 (vienoje) sutartyje, kurią vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis statybos stadijoje. - bent 1 (vieną) atestuotą ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupis: mokslo paskirties pastatai; statiniai: gyvenamieji pastatai, pogrupis: daugiabučių pastatai, įvairių socialinių grupių asmenims paskirties pastatai) šioms specialiųjų statybos darbų sritims: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas), statybos techninės priežiūros vadovą, turintį patirties bent vienoje sutartyje, kurią vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis statybos stadijoje. 3 dalis - bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą statybos techninės priežiūros vadovą, turintį patirties bent 1 (vienoje) sutartyje, kurią vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis statybos stadijoje. 4 dalis - bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą atestuotą ypatingojo statinio (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupis: kultūros paskirties pastatai) statybos techninės priežiūros vadovą, turintį patirties bent vienoje sutartyje, kurią vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis statybos stadijoje. - bent 1 (vieną) atestuotą ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupis: kultūros paskirties pastatai) šioms specialiųjų statybos darbų sritims: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas), statybos techninės priežiūros vadovą, turintį patirties bent vienoje sutartyje, kurią vykdant buvo parengtas statinio informacijos modelis statybos stadijoje. 6 dalis - bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą atestuotą ypatingojo statinio (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupiai: mokslo paskirties, kultūros paskirties pastatai) statybos techninės priežiūros vadovą. - bent 1 (vieną) atestuotą ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupiai: mokslo paskirties, kultūros paskirties pastatai) šioms specialiųjų statybos darbų sritims: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas), statybos techninės priežiūros vadovą. Tiekėjas gali siūlyti tą patį specialistą vienai ar kelioms funkcijoms vykdyti. | 1. Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas). 2. I – IV dalyse specialistų patirtis BIM projekte (sutartyje) pateikiama pavyzdinėje Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijoje (priedo Nr. 13 lentelė Nr. 2). 3. I – IV dalyse patirtį įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, projektų aprašymai ar kiti siūlomo techninio prižiūrėtojo vaidmenį BIM projektuose, kurie pateikti pavyzdinėje Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijoje (priedo Nr. 13 lentelė Nr. 2), įrodantys dokumentai. 4. Tiekėjas Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracijoje (priedo Nr. 13 lentelė Nr. 2), nurodo taikytus statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijos BIM taikymo atvejus, įgyvendintus projekte, kuris pateikiamas siūlomo BIM techninio prižiūrėtojo patirčiai įrodyti. Tiekėjo deklaruojami BIM taikymo atvejai turi turėti pagrindimą, pavyzdžiui, momentinė ekranvaizdžio nuotrauka su atitinkamo turinio informacija, įvykdytų projektų Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) ar kiti dokumentai, įrodantys BIM taikymo atvejį. 5. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalių specialistus, turinčius teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo pareigas) teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. Užsienio šalių specialistai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą, o su atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančiais dokumentais turi pateikti kreipimosi į SSVA (Statybų sektoriaus vystymo agentūra) dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo kopiją. 6. Sąraše nurodytų specialistų, kurie nėra tiekėjo darbuotojai, pasirašyti sutikimai atlikti darbus reikalingas pirkimo sutarčiai įvykdyti, jei tiekėjo pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (kai taikoma). Pastaba: jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme. | 1) Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2) Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

    - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

PASIŪLYMAS

Statinių projektavimo ir statybos techninės priežiūros, statybos sutarčių administravimo paslaugų pirkimas

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus] |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė] |  |
| Tiekėjo kodas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių kodus] |  |
| Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus] |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)	atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. _________;

2) atviro konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pastabos:

- kiekvienai pirkimo daliai pildomos atskiros lentelės. Pildomos tik tos pirkimo objekto dalių lentelės, kurioms teikiamas pasiūlymas;

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina (atskirų pirkimo objekto dalių kaina) turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilei ir laimėtojui nustatyti.

I pirkimo dalis: Statinių projektavimo ir statybos techninės priežiūros, statybos sutarčių administravimo paslaugos:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gydymo paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Kalino g. 1, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės statybos |  |
| 2. | Riešės Šv. Faustinos pagrindinės mokyklos rekonstravimas |  |
| 3. | Avižienių gimnazijos rekonstravimas |  |
| 4. | Mokslo paskirties pastato, unikalus numeris 4196-0038-6015, rekonstravimas |  |
| 5. | Bukiškio bendrabučio atnaujinimas (modernizavimas) ir paskirties keitimas |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais): |  |  |

II pirkimo dalis: Statinių projektavimo ir statybos techninės priežiūros, statybos sutarčių administravimo paslaugos:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Socialinio būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje |  |
| 2. | Mokslo paskirties pastato, unikalus numeris 4400-0332-3464, rekonstravimas |  |
| 3. | Mokslo paskirties pastato, unikalus numeris 4400-0318-3236, rekonstravimas |  |
| 4. | Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus r. savivaldybėje |  |
| 5. | Pagirių gimnazijos priestato statyba |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais): |  |  |

III pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dienos užimtumo centro asmenims su negalia statyba Vilniaus rajono savivaldybėje |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais): |  |  |

IV pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kultūros paskirties pastato, unikalus numeris 4194-0364-5017, griovimas ir naujo statinio statyba |  |
| 2. | Nemenčinės kultūros centro Kabiškių skyriaus patalpų atnaujinimas (modernizavimas) |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais): |  |  |

V pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas) |  |
| 2. | Mokslo paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas) |  |
| 3. | Rukainių soc. būsto statyba |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais): |  |  |

VI pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nemenčinės vaikų darželio paprastasis remontas |  |
| 2. | Egliškių gimnazijos rekonstravimas |  |
| 3. | Rudaminos kultūros centro atnaujinimas (modernizavimas) |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais): |  |  |

VII pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti |  |
| 2. | Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankyti |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur (skaičiais ir žodžiais): |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus/ subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų suteikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) |
| --- | --- | --- |

Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens pavadinimas, kodas ir adresas | Trečiųjų asmenų priemonės |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarią sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m.  sausio 24 d. įsakyme Nr. 1S-18 nustatyta tvarka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl

atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, STATYBOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal __________________________, (toliau – Užsakovas) ir ______________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal _____________, (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis)

I. SUTARTIES DALYKAS

- Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui teikti statinių projektavimo ir statybos techninės priežiūros, statybos sutarčių administravimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo specifikacija ir reikalavimai Paslaugoms nurodyti techninėje specifikacijoje, Sutarties priede Nr. 1 (toliau - „Techninė specifikacija“), o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas sumokėti Paslaugų teikėjui Sutartyje nurodytą kainą.

  - Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jis išanalizavo Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją bei sąlygas, numatė ir įvertino visą Sutarties 1. punkte numatytų Paslaugų apimtį.

II. SUTARTIES STRUKTŪRA

2. 	Šiame punkte pirmumo tvarka išvardinti dokumentai yra suprantami ir aiškintini kaip Sutarties sudedamosios dalys:

2.1. 	pirkimo dokumentų paaiškinimai;

2.2. 	teikiamų paslaugų Techninė specifikacija;

2.3. 	Paslaugų teikėjo pasiūlymas.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

3. 	Šalys sutaria, kad Paslaugų teikimo pradžios data yra šios Sutarties įsigaliojimo data kaip tai nurodyta Sutarties 47 punkte. Paslaugų teikimo termino pabaiga priklausys nuo projektavimo ir statybos darbų sutarčių, kurioms bus teikiamos Paslaugos, vykdymo terminų. Paslaugų trukmės rizika tenka Paslaugų teikėjui – paslaugos kaina dėl trukmės nebus mažinama/didinama.

4. 	Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 metai.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti įforminamas užstatu į Užsakovo sąskaitą LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Paslaugų teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovui atitenka pasiūlymo užtikrinimas.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 % nuo Sutarties kainos be pridėtinės vertės mokesčio.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Paslaugų teikėjui neįvykdžius visų sutartinių įsipareigojimų, įvykdžius juos netinkamai ar nutraukus šią Sutartį, Užsakovui bus išmokėta sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta pinigų suma pilna apimtimi.

  - Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba panaudoto užtikrinimo skirtumo dalį. Paslaugų teikėjui neįvykdžius šio įsipareigojimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) dienų apie tai raštu pranešęs Paslaugų teikėjui.

- Tinkamai įvykdžius Sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Paslaugų teikėjui per 10 (dešimt) dienų nuo raštiško Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos.

V. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- Šiai sutarčiai taikomas fiksuotos Sutarties kainos apskaičiavimo būdas.

- Pradinės sutarties vertė  ________EUR (suma žodžiais) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“). Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro _____ EUR (_____ eurų). Bendra Sutarties kaina su 21 % PVM yra ______ EUR (suma žodžiais  eurų) (toliau – Kaina). Kaina yra nustatyta Paslaugų teikėjo pateikto Pirkimo pasiūlymo Užsakovo vykdyto Pirkimo pagrindu ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus šioje Sutartyje tiesiogiai numatytus Kainos peržiūros ir keitimo atvejus.

- Į Sutarties 8 punkte nurodytą Sutarties kainą yra įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos, mokesčiai, papildomos ir nenumatytos paslaugos, transporto ir visos kitos, susijusios su Paslaugų atlikimu pagal šią Sutartį. Papildomų (nenumatytų) statybos darbų vykdymas objektų statybos rangos sutartyje nustatytomis sąlygomis nekeičia Sutarties 8 punkte nustatytos Paslaugų atlikimo kainos.

- Už statinio projektavimo priežiūrą sumokama 15 proc. nuo bendros Paslaugų vertės Užsakovui patvirtinus techninį (darbo) projektą.

- Statybos techninės priežiūros, statybos sutarčių administravimo atliktų Paslaugų vertė kiekvieno mėnesio mokėjimo dokumentuose nustatoma procentiškai pagal atliktų statybos darbų vertę, nurodytą atliktų darbų Užsakovo patvirtintuose mokėjimo dokumentuose.

- Su Paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bus atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas faktūras, kurias Paslaugų teikėjas, naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ Užsakovui turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo mėnesio pabaigos. Sąskaitos už faktiškai suteiktas Paslaugas per „SABIS“ sistemą apmokėjimui gali būti pateikiamos tik po to, kai Užsakovas patvirtina Techninėje specifikacijoje numatytą ataskaitą ir Šalys pasirašo konkrečių Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą (-us).

- Pasirašydamas apmokėjimo už suteiktas Paslaugas dokumentus, Užsakovas nepraranda teisės reikalauti iš Paslaugų teikėjo ištaisyti trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, susijusius su Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimu pagal Sutartį (jei tokie paaiškėja iki statinių užbaigimo aktų pasirašymo dienos).

- Užsakovas už suteiktas Paslaugas pagal konkrečią sąskaitą-faktūrą sumoka Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros priėmimo dienos.

- Sutarties kainos keitimas:

15.1. dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo. Bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu įkainiai perskaičiuojami dėl galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyto pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo, turinčio tiesioginės įtakos Sutarties įkainių dydžiui. Nauji įkainiai pradedami taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Įkainiai be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis.

15.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena, atsižvelgiant į 15.2.3 punkto nuostatas. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojamas jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) skelbiamo kas mėnesį paslaugų kainų srities indekso (M71 „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“, toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Paslaugų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, Sutarties 8 punkte nustatytą kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu Sutarties pabaigos diena.

15.2.1. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotą kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

15.2.2. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Paslaugoms, kurios suteikiamos po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

15.2.3. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 mėnesių.

15.2.4. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

16.1. Paslaugas pradėti teikti nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos, pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir galiojančius statybos techninius reglamentus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

  - Paslaugas teikti laiku ir kokybiškai, laikantis šioje veiklos srityje nusistovėjusios gerosios praktikos bei veiklos standartų;

  - turėti atestatus, leidimus, reikalingus teikiant tokio pobūdžio Paslaugas (jei tokie yra reikalingi);

  - paskirti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui reikiamą kvalifikaciją turinčius asmenis. Prieš Užsakovą už pagal šią Sutartį teikiamas Paslaugas visais atvejais išlieka atsakingas tik Paslaugų teikėjas;

  - teikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją apie Paslaugų teikimą. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas pateiktų šią informaciją žodžiu arba raštu;

  - Sutarties galiojimo metu bendradarbiauti bei teikti visokeriopą pagalbą Užsakovui;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymo nuostatų;

  - su sutarties įvykdymo užtikrinimu pateikti Užsakovui statinių statybos techninės priežiūros civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą ir patvirtinimą, kad jis apmokėtas;

  - išanalizuoti Užsakovo pateiktą projektinę dokumentaciją;

  - nustatytu laiku teikti Užsakovui Techninėje specifikacijoje nurodytas ataskaitas;

  - nekeisti Paslaugą teikiančių darbuotojų - techninio  prižiūrėtojo - be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Savo iniciatyva pasiūlyti techninio prižiūrėtojo pakeitimą jų mirties, ligos arba nelaimingo įvykio, atsistatydinimo atveju;

  - užtikrinti, kad keičiant kurį nors darbuotoją, naujas kandidatas (darbuotojas) atitiktų Paslaugų viešojo pirkimo konkurso metu darbuotojui keltus kvalifikacijos reikalavimus ir ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo darbuotojo pakeitimo, Užsakovui pateikti atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus.

  - papildomos išlaidos, atsiradusios dėl techninio prižiūrėtojo keitimo, tenka Paslaugų teikėjui. Tuo atveju, kai techninis prižiūrėtojas, dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių, negali laikinai vykdyti savo pareigų Paslaugų teikėjas turi paskirti reikiamos kvalifikacijos laikiną techninį prižiūrėtoją arba imtis kitų priemonių užtikrinti Paslaugų teikimą pagal sutartį.

    - jei Paslaugų teikėjas negali surasti naujo darbuotojo, kuris turėtų tinkamą kvalifikaciją, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

  - turėti visas priemones, būtinas tinkamai atlikti šioje Sutartyje nurodytas pareigas;

  - sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį, teikti Paslaugas savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

- Paslaugų teikėjas turi teisę:

  - gauti Užsakovo apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

  - sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį, teikti savalaikes pastabas dėl Paslaugų teikėjo atliekamų, Techninėje specifikacijoje nurodytų, pareigų bei teikti pastabas dėl Paslaugų teikėjo pateiktų ataskaitų.

  - suteikti Paslaugų teikėjui informaciją ir/arba dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri gali būti svarbi ir reikalinga Sutarties vykdymui ir tinkamam Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymui. Paslaugų teikėjo iš Užsakovo gauti dokumentai, baigus vykdyti sutartinius įsipareigojimus turi būti grąžinti Užsakovui per Užsakovo nustatytą terminą.

- Užsakovas turi teisę:

  - atlikti bet kokias Paslaugų teikėjo veiklos, susijusios su Sutarties įgyvendinimu, patikras kilus abejonei ar Paslaugų teikėjas tinkamai vykdo Sutarties nuostatas ir sugebės įvykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

  - sustabdyti Paslaugų ar jų dalies vykdymą pagal Sutartį tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip jis mano esant reikalinga, jei tam yra objektyvios priežastys;

  - prašyti Paslaugų teikėjo jo darbuotojo (ų) pakeitimo, jei mano, kad tas darbuotojas (ai) netinkamai atlieka arba neatlieka savo pareigų ir dėl to netinkamai teikiamos šioje Sutartyje numatytos Paslaugos.

VII. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

- Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subtiekėjai nepasitelkiami/pasitelkiami šie Subtiekėjai (nereikalingą išbraukti):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir adresas | Vertinė išraiška, Eur su PVM | Procentinė išraiška | Darbų pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso: Eur su PVM | Iš viso: % |  |

- Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Paslaugos teikėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Paslaugos teikėju, yra laikomi Paslaugos teikėjo subtiekėjais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Paslaugos teikėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

- Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjai, kurių pajėgumais Paslaugos teikėjas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo  sutikimą, kurio Užsakovas  neatsisakys išduoti nepagrįstai. Naujų Paslaugos teikėjo pasitelktų subtiekėjų kvalifikacija ir kiti pajėgumai negali būti blogesni, negu atitinkami taikytini minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo dokumentuose. Šis reikalavimas netaikomas, jei Paslaugos teikėjas subtiekėjo pajėgumais (kvalifikacija) Pirkime nesirėmė. Objektyviomis priežastimis pakeisti Paslaugos teikėjo pasitelktą subtiekėją laikomos situacijos, kai:

  - toks Paslaugos teikėjo pasitelktas subtiekėjas – juridinis asmuo bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais;

  - kuomet Paslaugos teikėjo pasitelktas subtiekėjas – fizinis asmuo miršta, suserga liga, užkertančia kelią vykdyti jo, kaip specialisto, funkcijas;

  - ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subtiekėjo; nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai;

  - yra kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių būtina pakeisti subtiekėją. Subtiekėjų pakeitimas galimas, jei dėl jų nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų privalomo pašalinimo pagrindų.

- Sutarties 22 punkte nurodytas aplinkybes pagrindžiantys keičiančio subtiekėjo dokumentai pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subtiekėją. Užsakovas įsipareigoja pateikti Paslaugos teikėjui  raštišką sutikimą / nesutikimą dėl pasirinkto subtiekėjo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.

- Subtiekėjai, jei jų pajėgumais Paslaugos teikėjas negrindė savo atitikimo Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, gali būti tikrinami, siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nurodytų subtiekėjų pašalinimo pagrindų.

- Paslaugos teikėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

- Jei Paslaugos teikėjas pakeičia pasitelktą subtiekėją be Užsakovo  raštiško sutikimo, arba yra tokio subtiekėjo privalomo pašalinimo pagrindų, Paslaugos teikėjas privalo, Užsakovui pareikalavus, nedelsiant atsisakyti tokio subteikėjo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subtiekėju Sutartyje nustatyta tvarka.

- Užsakovas kartu su Paslaugos teikėju turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju už šiai Sutarčiai įvykdyti suteiktas Paslaugas. Apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybę Užsakovas praneša visiems Paslaugos teikėjo subtiekėjams ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelktus subtiekėjus gavimo iš Paslaugos teikėjo dienos.

- Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

- Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju  sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo, Paslaugos teikėjo ir Paslaugos teikėjo subtiekėjo sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis).

- Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir sutartyje tarp Paslaugos teikėjo ir jo subtiekėjo nustatytas sąlygas.

- Paslaugos teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subtiekėjui pagal Trišalę sutartį vykdymui.

- Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:

| Eil. Nr. | Specialistas (vardas, pavardė) | Pareigos | Kvalifikacijos atestatas |
| --- | --- | --- | --- |

- Rangovas turi teisę keisti nurodytus specialistus iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu ir pateikęs kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

VIII. SUTARTIES PAKEITIMAI

- Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti visų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.

- Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

- Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutartį bei dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių būtina keisti Sutarties sąlygas, argumentus, paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygas kita šalis atsako per 7 dienas. Sutarties Šalims susitarus dėl sąlygų pakeitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

- Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

IX. KONFIDENCIALUMAS

38. Paslaugų teikėjas privalo vertinti visus dokumentus ir su Sutartimi susijusią informaciją kaip konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių Sutarties detalių be raštiško Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, jis turi pateikti vykdydamas įgaliotų gauti tokią informaciją institucijų nurodymus. Kilus nesutarimams dėl informacijos atskleidimo, Užsakovo sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios Sutarties galiojimo termino pasibaigimo ir 2 (du) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino pasibaigimo.

X. AUTORINĖS TEISĖS

39. Visos turtinės teisės į visus intelektinės nuosavybės objektus ir / ar kūrybinės veiklos rezultatus, sukurtus teikiant Paslaugas, visam šių teisių galiojimo laikotarpiui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje išimtinai priklausys Užsakovui maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi.

XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES SĄLYGŲ NEVYKDYMĄ

- Užsakovui nesumokėjus Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas per šioje Sutartyje numatytą terminą, Užsakovas, Paslaugų teikėjo raštišku reikalavimu, įsipareigoja mokėti 0,03 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

- Užsakovas turi teisę reikalauti, o Paslaugų teikėjas privalo sumokėti baudas už šiuos pažeidimus:

  - už statinių statybos techninės priežiūros vadovo ar specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo neatvykimą į statybos objektą, rangovui tinkamai informavus elektroninėmis priemonėmis (išsiuntus pranešimą elektroniniu paštu), kad vykdomi paslėpti darbai – 200 Eur už vieną kartą;

  - už nedalyvavimą vadybiniame susirinkime be pateisinamos priežasties ar nedalyvavimą dėl pateisinamos priežasties, tačiau iš anksto nepranešus Užsakovui el. paštu – 200 Eur už vieną kartą;

  - už vėlavimą tikrinant rangovo ar Užsakovo teikiamą dokumentaciją – 200 Eur už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo sutarto dokumentacijos tikrinimo termino pabaigos

- Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir Paslaugų teikėjui priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų įskaitymą.

- Baudų, delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo įsipareigojimų įvykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei žalos ir (ar) visiško nuostolių atlyginimo. Nuostoliais laikomos Sutarties šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sugadinimas.

- Jei Paslaugos pagal Sutartį teikiamos jungtinės veiklos pagrindu, visi jungtinės veiklos dalyviai yra kartu ir pavieniui susaistyti šios Sutarties nuostatų vykdymu. Bet koks Paslaugų teikėjo jungtinės veiklos dalyvių sudėties keitimas yra draudžiamas ir bus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

- Paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinių, dėl kurių pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas teikė Paslaugas, deformacijas ir (ar) sugriuvimą bei per statinių garantinį terminą nustatytus defektus. Nustatomas toks statinių, dėl kurių statybos pagal Statybos rangos sutartį ir šią Sutartį Paslaugų teikėjas teikė Paslaugas, garantinis terminas (atskirai kiekvienam statiniui, skaičiuojant nuo statinio statybos užbaigimo dienos): statiniams – 5 metai, paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

- Paslaugų teikėjas savo sąskaita turi apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Paslaugų teikėjo veiksmo ar aplaidumo teikiant Paslaugas, įskaitant ir bet kokių konfidencialumo ar teisinių nuostatų, arba trečios šalies teisių pažeidimą.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

- Ši Sutartis įsigalioja kuomet Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šalys sutaria, kad Sutarties įsigaliojimo data bus laikoma mokėjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio užstato pervedimas į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą, data.

- Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo šioje Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

- Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Sutartyje nurodyto paslaugų kiekio.

- Užsakovas, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Paslaugos teikėją,  turi teisę bet kada vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, nepaisydamas to, kad Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti, jeigu Paslaugų teikėjas pažeidė Sutartį, kai:

  - Paslaugos teikėjas paslaugas vykdo netinkamai ir po Užsakovo raštiško nurodymo ištaisyti (pašalinti) Paslaugų teikimo trūkumus, nesiima priemonių ir šių trūkumų neištaiso (nepašalina);

  - Paslaugų teikėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos nebeatitikimo dienos;

  - Paslaugų teikėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Paslaugų teikėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Paslaugų teikėjo galimybėms toliau vykdyti Sutartį;

  - Paslaugų teikėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos valdymą;

  - Dėl Paslaugų teikėjo kaltės Paslaugos nevykdomos arba vykdomos netinkamai, pažeidžiant šios Sutarties ar jos priedų, ar Statybos rangos sutarties nuostatas.

- Užsakovas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali vienašališkai ar kitais pagrindais, nurodytais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 90 straipsnio nuostatose, nutraukti Sutartį.

- Sutarties nutraukimo metu arba gavęs įspėjimą apie numatomą Sutarties nutraukimą, Paslaugų teikėjas turi imtis neatidėliotinų veiksmų skubiai ir tvarkingai, ir minimaliomis išlaidomis užbaigti Paslaugų teikimą iki protingo abiem Šalims priimtino ir suderinto lygio bei termino.

- Paslaugų teikėjas turi teisę, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Užsakovą, vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas pažeidžia Sutartyje numatytą apmokėjimo terminą daugiau nei 30 dienų ir nepašalina šio pažeidimo per 7 dienas nuo raštiško Paslaugų teikėjo reikalavimo Užsakovui pateikimo.

- Paslaugų teikėjui nutraukus Sutartį Sutarties 53 punkto nustatyta tvarka, Paslaugų teikėjas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai suteiktas Paslaugas, pasirašant Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

- Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Tokio raštiško pranešimo įteikimas ir pranešime nurodyto Sutarties nutraukimo termino suėjimas yra juridinis faktas, nutraukiantis šią Sutartį.

- Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

- Sutartis gali būti nutraukta ir raštišku abiejų Šalių susitarimu.

- Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas tarpusavio derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Paslaugos teikėjo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

59. 	Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti teisės aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

60. 	Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

61. 	Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

62. 	Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

63.	 Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

64. 	Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

65. 	Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

66. 	Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

67. 	Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

68. 	Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

69. 	Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XV. SUSIRAŠINĖJIMAS

70. 	Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visoje su šia Sutartimi susijusioje rašytinėje korespondencijoje tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo turi būti nurodomas Sutarties pavadinimas ir numeris. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

|  | Užsakovas | Paslaugų teikėjas |
| --- | --- | --- |
| Pavadinimas | <nurodyti> | <nurodyti> |
| Adresas | <nurodyti> | <nurodyti> |
| Telefonas | <nurodyti> | <nurodyti> |
| El. paštas | <nurodyti> | <nurodyti> |
| Kontaktinis asmuo | <nurodyti> | <nurodyti> |
| Telefonas | <nurodyti> | <nurodyti> |
| El. paštas | <nurodyti> | <nurodyti> |

71. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XV. KITOS NUOSTATOS

72. 	Paslaugų viešojo pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

73. 	Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai, Sutartis turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

74.	Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

75. 	Ši Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.

76. 	Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

76.1. 	Sutarties priedas Nr. 1 –  techninė specifikacija.

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas Kodas A. s. Nr. Bankas tel. el. paštas: Administracijos direktorius (vardas, pavardė) Parašas___________________________ | Paslaugų teikėjas Pareigos (vardas, pavardė) Parašas_____________________________ |
| --- | --- |

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL ATSKAINGŲ ASMENŲ

(Data)

Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi pateikti dėl jo atsakingų asmenų – narius bei dalyvius arba nurodyti, kad tokių organų ar dalyvių nėra.

Aš, ____________________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os)) _____________________________

(tiekėjo pavadinimas)

Atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

- Valdyba – sudaryta/nesudaryta (nereikalingą išbraukti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

...............

- Stebėtojų taryba – sudaryta/nesudaryta (nereikalingą išbraukti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

...............

- Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas – taip/ne (nereikalingą išbraukti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

| (parašas) |  | (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi asmenys tiekėjo įmonėje yra, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas turės pateikti Konkurso sąlygų 2 priedo 1 punkte nurodytus aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalies nuostatas, dėl deklaracijoje nurodytų asmenų. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas“

Per pastaruosius 3 metus suteiktų techninės priežiūros paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas, numeris, sudarymo data | Paslaugų teikimo datos (pradžia, pabaiga) | Suteiktų paslaugų vertė, Eur be PVM | Paslaugų gavėjo identifikavimo duomenys, kontaktinio asmens duomenys | Ar paslaugos suteiktos tinkamai? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

| (Parašas) |  | (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos) |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracija“

TIEKĖJO GEBĖJIMŲ IR PAJĖGUMŲ DEKLARACIJA

1 lentelė. Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracija

| - Projekto komandos narių kompetencijos ir patirtis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specialistas | Specialisto vardas, pavardė | Patirtis vykdant BIM projektus (nurodomas projektų skaičius ir projekto pavadinimas) |
| BIM vadovas/koordinatorius/ techninės priežiūros vadovas |  |  |

2 lentelė. Tiekėjo gebėjimų ir pajėgumų deklaracija

| 2. BIM specialisto informacija apie įvykdytą projektą, kurį vykdant buvo taikomas BIM |  |
| --- | --- |
| Reikalinga informacija |  |
| Projekto pavadinimas |  |
| Projekto adresas |  |
| Paslaugų arba darbų vykdymo laikotarpis vykdant projektą |  |
| Įvardyti, ar tiekėjo deklaruojamame projekte buvo naudojamas šis BIM taikymo atvejis (atsižvelgiant į pirkimo metu pateikiamą EIR dokumentą): statinio informacijos modelis projektavimo stadijoje. Tiekėjo deklaruojami BIM taikymo atvejai turi turėti pagrindimą, pavyzdžiui, momentinė ekranvaizdžio nuotrauka su atitinkamo turinio informacija, įvykdytų projektų Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) ar kiti dokumentai, įrodantys BIM taikymo atvejį. |  |

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.