## Sheet1
INŽINERINIŲ STATINIŲ - AIKŠTELIŲ, VANDENS REZERVUARO STATYBOS, 3G1p GARAŽO IR 4I1p PAGALBINIO ŪKIO PASTATO GRIOVIMO ADRESU VYTAUTO G. 6D, KAUNE PROJEKTAS
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO (GSS) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
ĮRENGINIAI IR KABELIAI
1 | Adresinis optinis dūmų detektorius komplektuojamas su montavimo baze | TS 2.1 | vnt. | 2
2 | Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | TS 2.2 | vnt. | 1
3 | 4 įėjimų/4 išėjimų modulis | TS 2.3 | vnt. | 1
4 | Vamzdis, D25. Ne mažiau A2 klasės | TS 2.4 | m. | 50
5 | Gaisrinis kabelis Cu 2x1,5 ekranuotas, atsparumas ugniai – ne mažiau nei 60min | TS 3.1 | m. | 100
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.