## Sheet1
INŽINERINIŲ STATINIŲ-AIKŠTELIŲ, VANDENS REZERVUARO STATYBA, 3G1p GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO IR 4I1p PAGALBINIO ŪKIO PASTATO GROVIMAS ADRESU VYTAUTO PR. 6D KAUNE
SKLYPO PLANO DALIES (SP) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo ir TCH | Mato vnt. | Kiekis sklypo ribose | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
I | Griovimo darbai
1.1. | Garažo 3G1p griovimo darbai |  | kompl | 1 |  |  | 87.9 m2
1.2. | Ūkinio pastato 4I1p griovimo darbai |  | kompl | 1 |  |  | 27 m2
II | Žemės darbai
2.1. | Asfaltbetonio sluoksnio nuardymas, smulkinimas | TS1 | m3 | 3.8
2.2. | Grunto po aikštele iškasimas | TS1 | m3 | 19
III | Dangų įrengimas
3.1. | Betono danga (ant F2 klasės grunto) | TS 2 |  |  |  |  | h-0,56 m, 0,65 m
3.1.1. | Danga – lietas brauktas betonas betonas C35/45-XC4, XD3,XF4, XR2,XM1;, t=200mm su deformacinėmis siūlėmis | TS 2 | m² | 50
3.1.2. | Skiriamasis sluoksnis. Neaustinė geotekstilė | TS 2.1.2. | m² | 50
3.1.3. | Skaldos pagrindo sluoksnis Ev2≥120, t=150 mm | TS 2.1.3. | m² | 50
3.1.4. | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥80, t=300 mm | TS 2.1.4. | m² | 50
3.2. | Betoniniai vejos bortai 80x200x1000mm | Bv TS 2.2. | m3 | 23 |  |  | Betono dangos ir vejos atskyrimui
3.3. | Veja |  | m² | 22
IV | Kita
4.1. | NerūdIjančio plieno vedimo (žmonėms, turintiems regėjimo negalią) takelis | TS 5 | m | 14 |  |  | Pagal ISO 2154.2011 reikalavimus
4.2. | Nerūdijančio plieno įspėjamieji paviršiai (panduso viršuje ir apačioje) | TS 5 | m² | 1.2
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastabos:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.