## Sheet1
INŽINERINIŲ STATINIŲ-AIKŠTELIŲ, VANDENS REZERVUARO STATYBA, 3G1p GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO IR 4I1p PAGALBINIO ŪKIO PASTATO GROVIMAS ADRESU VYTAUTO PR. 6D KAUNE
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIES (VN) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo ir TCH | Mato vnt. | Kiekis sklypo ribose | Kiekis už sklypo ribų | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
Vandentiekio tinklai(V1)
1. | Cinkuoto plieno vandentiekio vamzdžiai su fasoninemis dalimis ir tvirtinimais DN50 | TS1.1.1 | m | 3
2. | Tas pats DN32 | TS1.1.1 | m | 1
3. | Rutulinis ventilis ilga rankena DN50 | TS1.1.2 | m | 2
4. | Plūdinis vožtuvas DN50(2“) Kvs-17,5.Su plastikine plūde. | TS1.1.3 | vnt | 1
5. | Sistemos dezinfekcija, praplovimas ir mikrobiologinė analizė | TS 1.3-1.4 | m | 4
6. | Sistemos hidraulinis bandymas | TS 1.2 | m | 4
7. | Vamzdynų, įrengimų ir fasoninių dalių montavimas | TS 1.5 | m | 4
Paviršinių nuotekų tinklai(L2)
1. | PVC ar PP nuotekų vamzdžiai su fasoninėmis dalimis Ø110 klojami po grindimis | TS 2.1 | m | 15
2. | PVC ar PP nuotekų vamzdžiai su fasoninėmis dalimis Ø110 montuojami prie sienos | TS 2.1 | m | 3
3. | Trapas su ketaus grotelėmis,PP korpusu ir nešmenu krepšeliu (be kvapų uždorio) Pralaidumas 4,2l/s.DN110. | TS 2.2 | vnt | 2 |  |  |  | HL615
4. | Sistemos bandymas | TS 2.4 | m | 18
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastabos:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.