## Sheet1
INŽINERINIŲ STATINIŲ-AIKŠTELIŲ, VANDENS REZERVUARO STATYBA, 3G1p GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO IR 4I1p PAGALBINIO ŪKIO PASTATO GROVIMAS ADRESU VYTAUTO PR. 6D KAUNE
ŠILDYMO IR VĖDINIMO DALIES (ŠV) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo ir TCH | Mato vnt. | Kiekis sklypo ribose | Kiekis už sklypo ribų | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
ŠILDYMAS
1. | Elektrinis radiatorius su termostatu 1500W 230V galios(techn.patalpom) | TS 1 | vnt | 1 |  |  |  | Adax VP12 H,15 KET
VĖDINIMAS
2. | OŠ-R sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius d125,100m3/h prie 100Pa. Komplekte su transformatoriniu 5 greičių reguliatorium. | TS 2 | Vnt | 1 |  |  |  | K 125 M
3. | Montavimo medžiagos |  | Kompl | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastabos:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.