## Sheet1
INŽINERINIŲ STATINIŲ-AIKŠTELIŲ, VANDENS REZERVUARO STATYBA, 3G1p GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO IR 4I1p PAGALBINIO ŪKIO PASTATO GROVIMAS ADRESU VYTAUTO PR. 6D KAUNE
Stacionari gaisrų gesinimo sistema. Siurblinės įranga (SGGS) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
REZERVUARAI
1 | Antisūkurinė plokštė DN1000 |  | vnt. | 2
2 | Vandens lygio jutikliai (4 lygiai) |  | kompl. | 1
3 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | kompl. | 1
4 | Instaliacinės medžiagos |  | kompl. | 1
GESINIMO STOTIS
5 | Gaisrinių siurblių stotelė, sukomplektuota iš pagrindinio elektrinio rezervinio elektrinių siurblių, kurie užtikrina 180 m3/h prie 7.1 bar, charakteristikas. Komplektuojama su siurblių maitinimo ir automatikos skydais, slėgio pakėlimo siurbliu, sklendėmis, atbuliniais vožtuvais, slėgio relėmis, manometrais, išsiplėtimo baku, vandeniu aušinimo įranga. |  | kompl. | 1
6 | Konusinis perėjimas d100>d250 |  | vnt. | 2
7 | Vandens srauto matuoklis d100 |  | vnt. | 1
8 | Flansinis guminis kompensatorius d250 |  | vnt. | 1
9 | Oro kompresorius su valdymo automatika ar aprišimu |  | kompl. | 1
10 | Išsiplėtimo indas 500L |  | vnt. | 1
11 | Uždoris DN250 su indikacija |  | vnt. | 2
12 | Uždoris DN125 su indikacija |  | vnt. | 3
13 | Uždoris DN100 su indikacija |  | vnt. | 3
14 | Uždoris DN65 su indikacija |  | vnt. | 1
15 | Uždoris DN65 su indikacija ir el pavarą |  | vnt. | 1
16 | Rutulinis ventilis DN50 |  | vnt. | 5
17 | Rutulinis ventilis DN32 |  | vnt. | 1
18 | Ventilis DN15 |  | vnt. | 8
19 | Flanšinė atbulinė sklendė d100 |  | vnt. | 1
20 | Srieginis atbulinis vožtuvas DN20 |  | vnt. | 2
21 | Srieginis atbulinis vožtuvas DN15 |  | vnt. | 1
22 | Slėgio reguliavimo vožtuvas DN65 |  | vnt. | 1
23 | Signalinis vožtuvas „sausas“ DN100, su aprišimu, slėgio rele, manometrais ir akseleratoriumi |  | kompl. | 1
24 | Signalinis vožtuvas „šlapias“ DN100, su aprišimu, slėgio rele, manometrais |  | kompl. | 1
25 | Vandens srauto tėkmės skambutis |  | vnt. | 1
26 | Srauto jutiklis DN100 |  | vnt. | 1
27 | Srauto daviklio testavimo įrenginys |  | vnt. | 1
28 | Purkštukai K-80, d-15, SP tipo, 93°C |  | vnt. | 2
29 | Įvorė purkštuko įsukimui d15 |  | vnt. | 2
30 | Atsarginiai purkštukai K-80, d-15, SU tipo, 68oC |  | vnt. | 20
31 | Atsarginiai purkštukai K-80, d-15, SU tipo, 93oC |  | vnt. | 4
32 | Vandens skambutis su aprišimu |  | kompl. | 1
33 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D250mm |  | m | 6
34 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D125mm |  | m | 12
35 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D100mm |  | m | 6
36 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D65mm |  | m | 6
37 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D50mm |  | m | 5
38 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D32mm |  | m | 5
39 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D25mm |  | m | 5
40 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D20mm |  | m | 10
41 | Plieniniai juodi vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D15mm |  | m | 2
42 | Gruntas, dažai, montavimo medžiagos, elektrodai. |  | kompl. | 1
43 | Vamzdynų dažymas du kartus |  | m | 60
44 | Sistemos markiravimas, vizualinė-informacinė medžiaga |  | kompl. | 1
45 | Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas |  | kompl. | 1
46 | Sistemos pridavimas eksploatacijai |  | kompl. | 1
47 | Eksploatuojančio personalo apmokymas |  | kompl. | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.