## Sheet1
INŽINERINIŲ STATINIŲ - AIKŠTELIŲ, VANDENS REZERVUARO STATYBOS, 3G1p GARAŽO IR 4I1p PAGALBINIO ŪKIO PASTATO GRIOVIMO ADRESU VYTAUTO G. 6D, KAUNE PROJEKTAS
ELEKTROTECHNIKOS (E) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
SKYDAI
1 | PS-VS skydas, virštinkinis, su metalinėmis durimis, ≥IP54, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-66-2024-TP-E.B.3) | TS-3.2.1.1-3.2.1.7 | kompl. | 1
ŠVIESTUVAI
2 | Paviršinis šviestuvas, 25W, 3927lm, IP66 | TS-3.2.2.1 | vnt. | 2
3 | Avarinis šviestuvas, paviršinis, simetrine optika, LED 3W, IP65, komplekte su 1 val. avariniu moduliu | TS-3.2.2.3 | vnt. | 1
INSTALIACINIAI GAMINIAI
4 | Jungiklis, 1 klavišo, virštinkinis, IP44 | TS-3.2.3.1 | vnt. | 1
5 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 1F, 16A, IP44 | TS-3.2.3.2 | vnt. | 1
KABELIAI
6 | 1kV kabelis Cu-3x2,5 Cca | TS-3.2.4 | m | 16
7 | 1kV kabelis Cu-3x1,5 Cca | TS-3.2.4 | m | 51
MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS
8 | Vamzdis PEØ20mm. Ne mažiau A2 klasės | TS-3.2.5.2 | m | 30
ŽAIBOSAUGA, ĮŽEMINIMAS IR POTENCIALŲ IŠLYGINIMAS
9 | Cinkuotas įžeminimo strypas 20mm L=1,5m | TS-3.2.6.1 | vnt. | 12
10 | Antgalis | TS-3.2.6.2 | vnt. | 2
11 | Įkalimo galvutė | TS-3.2.6.3 | vnt. | 2
12 | Kryžminė jungtis | TS-3.2.6.4 | vnt. | 6
13 | Cinkuota plieninė juosta 40x4mm | TS-3.2.6.5 | m | 28
14 | Cinkuota plieninė viela d8mm | TS-3.2.6.6 | m | 10
15 | Vamzdis Ø20mm A1, A2 degumo klasės L=1,5m | TS-3.2.6.7 | vnt. | 10
16 | Vamzdžio sujungimo mova | TS-3.2.6.8 | vnt. | 2
17 | Potencialų išlyginimo šyna | TS-3.2.6.10 | kompl. | 1
18 | Įžeminimo laidas Cu-1x6mm² Cca | TS-3.2.4 | m | 20
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.