## Sheet1
VIEŠOJO PAVILJONO (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES) SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M.K. ČIURLIONIO G.25, KAUNAS STATYBOS PROJEKTAS
ELEKTRONIŲ RYŠIŲ (ER) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
ĮRENGINIAI IR KABELIAI
1 | Komutacinė spinta 32U Kabelių sutvarkymo panelė – 11 vnt. Maitinimo panelė 8x230V – 2 vnt. Įžeminimo panelė – 1 vnt. Ventiliatorių blokas su termostatu – 1 vnt. Lentyna – 5 vnt. Komutacinė panelė 24p – 5 vnt. ODF optinė panelė su 12SC - 1 vnt | TS-1 - TS-9 | kompl. | 1
2 | Komutacinė spinta 12U Kabelių sutvarkymo panelė – 4 vnt. Maitinimo panelė 8x230V – 1 vnt. Įžeminimo panelė – 1 vnt. Ventiliatorių blokas su termostatu – 1 vnt. Lentyna – 2 vnt. Komutacinė panelė 24p – 2 vnt. ODF optinė panelė su 12SC - 1 vnt | TS-2 - TS-9 | kompl. | 1
3 | Komutacinė spinta 12U Kabelių sutvarkymo panelė – 3 vnt. Maitinimo panelė 8x230V – 1 vnt. Įžeminimo panelė – 1 vnt. Ventiliatorių blokas su termostatu – 1 vnt. Lentyna – 1 vnt. Komutacinė panelė 24p – 1 vnt. ODF optinė panelė su 12SC - 1 vnt | TS-2 - TS-9 | kompl. | 1
4 | Kabelis UTP 6 kat. Cca behalogeninis | TS-10 | m. | 2549
5 | 4 skaidulų optinis vienmodis kabelis | TS-11 | m. | 153
6 | Komutacinis kabelis 6 kat. RJ45-RJ45, 2m | TS-12 | vnt. | 51
7 | Kištukinis lizdas, potinkinis, dvigubas 2xRJ45 | TS-13 | vnt. | 1
8 | Kištukinis lizdas, modulinis, dvigubas 2xRJ45 | TS-13 | vnt. | 8
9 | Bevielio tinklo stotelė su PoE maitinimu | TS-14 | vnt. | 11
10 | Kabelinis lovelis 200x60 cinkuotas, su kampais ir tvirtinimo detalėmis (ne mažiau A2 klasės) | TS-15 | m. | 108
11 | Kabelinis lovelis 200x60, su kampais ir tvirtinimo detalėmis (ne mažiau A2 klasės) | TS-15 | m. | 261
12 | Vamzdis Ø25mm (ne mažiau A2 klasės) | TS-16 | m. | 300
13 | Vamzdis Ø32mm (ne mažiau A2 klasės) | TS-16 | m. | 200
14 | Numerių nuskaitymo sistema | TS-18 | kompl. | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.