## Sheet1
VIEŠOJO PAVILJONO (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES) SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M.K. ČIURLIONIO G.25, KAUNAS STATYBOS PROJEKTAS
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO (GSS) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
ĮRENGINIAI IR KABELIAI
1 | Adresinė gaisrinė centralė | TS 2.1 | kompl. | 1
2 | Ethernet sąsajos plokštė | TS 2.2 | vnt. | 1
3 | Išplėtimo plokštė, 2 kilpų | TS 2.3 | vnt. | 1
4 | Akumuliatorius 12V/18Ah | TS 2.4 | vnt. | 2
5 | GSM modulis | TS 2.5 | vnt. | 1
6 | Adresinis optinis dūmų detektorius komplektuojamas su montavimo baze | TS 2.6 | vnt. | 95
7 | Adresinis šilumos detektorius komplektuojamas su montavimo baze | TS 2.7 | vnt. | 104
8 | Adresinis linijinis optinis dūmų detektorius su kontroleriu ir reflektoriumi | TS 2.8 | vnt. | 2
9 | Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | TS 2.9 | vnt. | 18
10 | Adresinė vidinė sirena | TS 2.10 | vnt. | 19
11 | Adresinė lauko sirena su blykste | TS 2.11 | vnt. | 2
12 | 1 įėjimo/1 išėjimo modulis | TS 2.12 | vnt. | 5
13 | 4 įėjimų/4 išėjimų modulis | TS 2.13 | vnt. | 5
14 | Raudonos spalvos blykstė | TS 2.14 | vnt. | 4
15 | Vamzdis, D25 (ne mažiau A2 klasės) | TS 2.15 | m. | 685
16 | Kilpos izoliatorius | TS 2.17 | vnt. | 10
17 | Gaisrinis kabelis Cu 2x1,5 ekranuotas, atsparumas ugniai – ne mažiau nei 90min | TS 3.1 | m. | 2904
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.