## Sheet1
VIEŠOJO PAVILJONO (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES) SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M.K. ČIURLIONIO G.25, KAUNAS STATYBOS PROJEKTAS
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO (PVA(II)) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1. Automatizavimo priemonės ir prietaisai vėdinimui:
1 | Programuojamas valdiklis su Web serveriu 0AI, 0AO, 9I, 4DO | TS-1,1a | kompl. | 1
2 | PC su visa periferine ir programine įranga Windows, Internet Explorer programa. | TS-12 | vnt | 1
2. Automatizavimo priemonės ir prietaisai vent. sistemoms OTŠ-1, OTŠ-2, OTŠ-3:
3 | Periferinė įranga (davikliai, pavaros ir t.t.) |  | kompl. | 3
4 | Keitiklis prijungimui prie BMS per Modbus |  | kompl. | 3
3. Automatizavimo priemonės ir prietaisai oro užuolaidoms:
5 | Oro užuolaidos periferinė įranga (davikliai, pavaros) |  | kompl. | 5
4. Automatizavimo priemonės ir prietaisai gaubtams:
6 | Saugumo jungiklis | TS-13 | vnt | 4
7 | Greičio uždaviklis/jungiklis | TS-14 | vnt | 4
5. Automatizavimo priemonės ir prietaisai viršslėgio, CO ir dūmų šalinimo sistemai:
8 | Dažnio keitiklis 0,75kW | TS-16 | vnt | 4
9 | Dažnio keitiklis 5,5kW | TS-16 | vnt | 3
10 | Slėgio daviklis | TS-6 | vnt. | 4
11 | CO centralė | TS-2 | vnt | 1
12 | Co daviklis | TS-3 | vnt | 15
13 | Sirena | TS-4 | vnt | 4
14 | Dūmų šalinimo mygtukas | TS-15 | vnt | 4
6.Automatizavimo priemonės ir prietaisai gesinimui
15 | Srauto relė | TS-18 | vnt. | 3
16 | Švieslentė „Gesinimo stotis“ | TS-19 | vnt. | 1
17 | Gaisrinio čiaupo mygtukas | TS-20 | vnt | 16
18 | Slėgio relė | TS-10 | vnt | 2
19 | Lygio plūdės | TS-5 | vnt | 4
7. Automatizavimo priemonės ir prietaisai skaitiklių nuskaitymo sistemai:
20 | Skaitiklių centralė | TS-17 | vnt. | 1
21 | Skaitiklių protokolų keitiklis RS232 / Bacnet TCP/IP | TS-17 | vnt. | 1
8. Automatikos skydai
22 | Valdymo automatikos skydas VAS-PVS | TS-7 | vnt | 3
23 | Valdymo automatikos skydas VAS-GS | TS-7 | vnt | 1
24 | Valdymo automatikos skydas VAS-DŠ/CO | TS-7 | vnt | 1
25 | Valdymo automatikos skydas GIP | TS-7 | vnt | 1
9. Montavimo medžiagos
Oro šalinimo sistemoms, oro užuolaidoms, gaubtams:
26 | Sujungimų dėžutė | TS-8 | vnt | 50
27 | Kabelių montavimo kanalas (50x50) | TS-8 | m | 100
28 | PVC šarvas (20 mm) | TS-8 | m | 100
29 | PVC šarvas (10 mm) | TS-8 | m | 100
30 | PVC vamzdis d20mm | TS-8 | m | 100
31 | PVC vamzdis d25mm | TS-8 | m | 250
32 | PVC vamzdis d32mm | TS-8 | m | 250
33 | Metalinės konstrukcijos | TS-8 | Kg | 5
34 | Kabelių žymėjimo etiketė (19x19 mm, balta) | TS-8 | 100 vnt | 1
35 | Dirželis kabeliams suveržti (100mm x 2,5mm) | TS-8 | 100 vnt | 1
36 | Laidų antgaliai | TS-8 | 100 vnt | 1
Viršslėgio, CO ir dūmų šalinimo sistemai:
37 | Sujungimų dėžutė | TS-8 | vnt | 15
38 | Kabelių montavimo kanalas (50x50) | TS-8 | m | 75
39 | Kabelių montavimo kanalas (100x40) | TS-8 | m | 15
40 | PVC šarvas (20 mm) | TS-8 | m | 50
41 | PVC šarvas (10 mm) | TS-8 | m | 50
42 | PVC vamzdis d32mm | TS-8 | m | 150
43 | PVC vamzdis d25mm | TS-8 | m | 150
44 | PVC vamzdis d20mm | TS-8 | m | 150
45 | Metalinės konstrukcijos | TS-8 | Kg | 5
46 | Kabelių žymėjimo etiketė (19x19 mm, balta) | TS-8 | 100 vnt | 1
47 | Dirželis kabeliams suveržti (100mm x 2,5mm) | TS-8 | 100 vnt | 1
48 | Laidų antgaliai | TS-8 | 100 vnt | 1
Gesinimui:
49 | Sujungimų dėžutė | TS-8 | vnt | 15
50 | Kabelių montavimo kanalas (50x50) | TS-8 | m | 50
51 | Kabelių montavimo kanalas (100x40) | TS-8 | m | 90
52 | PVC šarvas (20 mm) | TS-8 | m | 150
53 | PVC šarvas (10 mm) | TS-8 | m | 120
54 | PVC vamzdis d20mm | TS-8 | m | 100
55 | PVC vamzdis d25mm | TS-8 | m | 100
56 | Metalinės konstrukcijos | TS-8 | Kg | 5
57 | Kabelių žymėjimo etiketė (19x19 mm, balta) | TS-8 | 100 vnt | 1
58 | Dirželis kabeliams suveržti (100mm x 2,5mm) | TS-8 | 100 vnt | 1
59 | Laidų antgaliai | TS-8 | 100 vnt | 1
10. Kabeliai
| OTŠ-1, OTŠ-2, OTŠ-3, oro užuolaidoms: | TS-9
60 | Kabelis 2x0.75 ekr. Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 100
61 | Kabelis Cu 2x0.75 mm2 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 150
62 | Kabelis Cu 3x0.75 mm2 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 75
63 | Kabelis 4x0.75 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 100
64 | Kabelis 3x1.5 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 100
65 | Kabelis FTP Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 100
Skaitiklių sistemai:
66 | Kabelis 2x1.5 | TS-9 | m | 350
67 | Kompiuterinis 5-os kategorijos vytų porų kabelis ekranuotas 4x2x0,5 | TS-9 | m | 30
Gesinimui
68 | Kabelis Cu 2x0.75 mm2 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 340
69 | Kabelis Cu 2x0.75 mm2 nedegus E90 | TS-9 | m | 90
70 | Kabelis Cu 2x0.8 mm2 nedegus E60 | TS-9 | m | 400
71 | Kabelis Cu 3x1.5 mm2 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 65
72 | Kabelis Cu 7x0.75 mm2 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 90
73 | Kabelis Cu 25x0.75 mm2 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 125
Oro šalinimo ventiliatorius, viršslėgio, dūmų šalinimo, CO sistemai:
74 | Kabelis 2x0,75 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 355
75 | Kabelis Cu 2x0.8 mm2 nedegus E60 | TS-9 | m | 150
76 | Kabelis 2x1,5 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 350
77 | Kabelis 3x1,5 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 15
78 | Kabelis 3x1,5 nedegus E90 | TS-9 | m | 132
79 | Kabelis 5x1,5 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 355
80 | Kabelis 5x4 nedegus E90 | TS-9 | m | 30
81 | Kabelis 5x4 ekr. nedegus E90 | TS-9 | m | 300
82 | Kabelis 3x1,5 ekr. nedegus E90 | TS-9 | m | 190
83 | Kabelis 3x0,75 ekranuotas, nedegus E90 | TS-9 | m | 600
84 | Kabelis 7x0.75 ekr. nedegus E90 | TS-9 | m | 47
85 | Kabelis Cu 12x0.75 mm2 Cca s2,d2,a2 | TS-9 | m | 15
BMS sistemai:
86 | Kompiuterinis 5-os kategorijos vytų porų kabelis ekranuotas 4x2x0,5 | TS-9 | m | 1200
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.