## Sheet1
VIEŠOJO PAVILJONO (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES) SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M.K. ČIURLIONIO G.25, KAUNAS STATYBOS PROJEKTAS
ELEKTROTECHNIKOS (E) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
SKYDAI
1 | ĮPS skydas, ≥IP44, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.11) | TS-3.2.1.1-3.2.1.13 | kompl. | 1
2 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥24 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.12) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 10
3 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥24 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.13) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 4
4 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥24 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.14) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 8
5 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥24 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.17) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 8
6 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥24 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.18) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 1
7 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥36 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.16) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 1
8 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥48 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.15) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 4
9 | Paskirstymo skydas, virštinkinis, plastikinis, IP40, ≥48 modulių, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.19) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 1
10 | BPS-1 skydas, potinkinis, plastikinis, IP30, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.20) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 1
11 | BPS-2 skydas, potinkinis, plastikinis, IP30, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.21) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 1
12 | PS-ŠVOK skydas, virštinkinis, su metalinėmis durimis, ≥IP44, 30% laisvos vietos: (kompl. pagal schemą SR-659-2022-TP-E.B.22) | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 1
ŠVIESTUVAI
13 | Paviršinis šviestuvas, 12W, 1474lm, IP66 | TS-3.2.4.1 | vnt. | 36
14 | Pakabinamas šviestuvas, IP40, DALI | TS-3.2.4.2 | vnt. | 83
15 | LED prožektorius, 47W, 6100lm, IP65 | TS-3.2.4.3 | vnt. | 7
16 | LED šviestuvas stulpelis, 14W, 1000lm, IP65 | TS-3.2.4.4 | kompl. | 9
17 | Paviršinis šviestuvas, 25W, 3927lm, IP66, DALI | TS-3.2.4.5 | vnt. | 124
18 | Pakabinamas šviestuvas, 13,2W, 1450lm, IP40, DALI | TS-3.2.4.6 | vnt. | 330
19 | LED prožektorius ant šynolaidžio, 23W, 2700lm, IP20 | TS-3.2.4.7 | vnt. | 108
20 | Pakabinamas šviestuvas, IP40, DALI | TS-3.2.4.8 | vnt. | 50
21 | Pakabinamas šviestuvas, 32W, 3600lm, IP40, DALI | TS-3.2.4.9 | vnt. | 5
22 | Pakabinamas šviestuvas, 20W, 2150lm, IP40, DALI | TS-3.2.4.10 | vnt. | 1
23 | LED prožektorius, 44W, 4700lm, IP65, DALI | TS-3.2.4.11 | vnt. | 52
24 | Paviršinis šviestuvas, 26W, 2616lm, IP66 | TS-3.2.4.12 | vnt. | 32
25 | Pakabinamas šviestuvas, 67W, 3200lm, IP40 | TS-3.2.4.13 | vnt. | 5
26 | Fasado šviestuvas, 19W, 1200lm, IP65 | TS-3.2.4.14 | vnt. | 10
27 | Paviršinis šviestuvas, 27W, 3430lm, IP65 | TS-3.2.4.15 | vnt. | 70
28 | LED juosta profilyje (paviršinis), 6W/m, 262lm, 4000K, IP67 | TS-3.2.4.19 | m | 80
29 | LED juostos maitinimo šaltinis 150W | TS-3.2.4.20 | vnt. | 4
30 | Evakuacinis šviestuvas, LED 3W, IP65, komplekte su 1 val. avariniu moduliu | TS-3.2.4.21 | vnt. | 53
31 | Avarinis šviestuvas, paviršinis, simetrine optika, LED 3W, IP65, komplekte su 1 val. avariniu moduliu | TS-3.2.4.22 | vnt. | 99
32 | Gaisrinių čiaupų šviestuvas, paviršinis, LED 3W, IP65, komplekte su 1 val. avariniu moduliu | TS-3.2.4.23 | vnt. | 16
INSTALIACINIAI GAMINIAI
33 | Jungiklis, 1 klavišo, potinkinis, IP20 | TS-3.2.5.1 | vnt. | 4
34 | Jungiklis, 1 klavišo, virštinkinis, IP20 | TS-3.2.5.1 | vnt. | 1
35 | Jungiklis, 1 klavišo, virštinkinis, IP44 | TS-3.2.5.1 | vnt. | 5
36 | Jungiklis, 2 klavišų, potinkinis, IP20 | TS-3.2.5.1 | vnt. | 4
37 | Jungiklis, 2 klavišų, virštinkinis, IP20 | TS-3.2.5.1 | vnt. | 15
38 | Jungiklis, 2 klavišų, virštinkinis, IP44 | TS-3.2.5.1 | vnt. | 1
39 | Impulsinis jungiklis, 2 klavišų, potinkinis, IP20 | TS-3.2.5.1 | vnt. | 4
40 | Kištukinis lizdas, potinkinis, 1F, 16A, IP20 | TS-3.2.5.2 | vnt. | 194
41 | Kištukinis lizdas, potinkinis, 1F, 16A, IP44 | TS-3.2.5.2 | vnt. | 17
42 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 1F, 16A, IP20 | TS-3.2.5.2 | vnt. | 68
43 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 1F, 16A, IP44 | TS-3.2.5.2 | vnt. | 31
44 | Kištukinis lizdas, potinkinis, 3F, 16A, IP20 | TS-3.2.5.2 | vnt. | 17
45 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 3F, 16A, IP20 | TS-3.2.5.2 | vnt. | 3
46 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 3F, 16A, IP44 | TS-3.2.5.2 | vnt. | 3
47 | Modulinė grindinė dėžė, 12 modulių | TS-3.2.5.3 | vnt. | 8
48 | Judesio/būvio daviklis | TS-3.2.5.4 | vnt. | 1
49 | DALI judesio/būvio jutiklis | TS-3.2.5.5 | vnt. | 38
50 | DALI valdymo sistema | TS-3.2.5.6 | kompl. | 1
51 | Aplinkos temperatūros daviklis | TS-3.2.5.8 | vnt. | 2
52 | Drėgmės daviklis | TS-3.2.5.9 | vnt. | 2
KABELIAI
53 | 1kV kabelis Cu-5x70 Cca | TS-3.2.6 | m | 10
54 | 1kV kabelis Cu-5x16 Cca | TS-3.2.6 | m | 1242
55 | 1kV kabelis Cu-5x10 Cca | TS-3.2.6 | m | 555
56 | 1kV kabelis Cu-5x6 Cca | TS-3.2.6 | m | 2074
57 | 1kV kabelis Cu-5x4 Cca | TS-3.2.6 | m | 215
58 | 1kV kabelis Cu-5x2,5 Cca | TS-3.2.6 | m | 24
59 | 1kV kabelis Cu-3x2,5 Cca | TS-3.2.6 | m | 1244
60 | 1kV kabelis Cu-3x1,5 Cca | TS-3.2.6 | m | 6036
61 | 1kV kabelis Cu-2x1,5 Cca | TS-3.2.6 | m | 990
62 | 1kV kabelis Cu-5x2,5 Dca | TS-3.2.6 | m | 365
63 | 1kV kabelis Cu-3x4 Dca | TS-3.2.6 | m | 152
64 | 1kV kabelis Cu-3x2,5 Dca | TS-3.2.6 | m | 2868
65 | 1kV kabelis Cu-3x1,5 Dca | TS-3.2.6 | m | 2071
66 | 1kV kabelis Cu-5x50 E90 | TS-3.2.6 | m | 75
67 | 1kV kabelis Cu-5x16 E90 | TS-3.2.6 | m | 35
68 | 1kV kabelis Cu-5x4 E90 | TS-3.2.6 | m | 46
69 | 1kV kabelis Cu-5x2,5 E90 | TS-3.2.6 | m | 43
70 | 1kV kabelis Cu-3x1,5 E90 | TS-3.2.6 | m | 154
71 | Savireguliuojantis šildymo kabelis 28W/m galios, komplekte su tvirtinimo detalėmis, jungties ir galūnių izoliacija | TS-3.2.6 | m | 20
MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS
72 | Kabelinės kopėčios 600x60 cinkuotos, su tvirtinimo detalėmis | TS-3.2.7.1 | m | 39
73 | Kabelinės kopėčios 400x60 cinkuotos, su tvirtinimo detalėmis | TS-3.2.7.1 | m | 68
74 | Kabelinės kopėčios 200x60 cinkuotos, su tvirtinimo detalėmis | TS-3.2.7.1 | m | 124
75 | Kabelinės kopėčios 100x60 cinkuotos, su tvirtinimo detalėmis | TS-3.2.7.1 | m | 27
76 | Kabelinis lovelis 200x60, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | TS-3.2.7.1 | m | 237
77 | Kabelinis lovelis 100x60 cinkuotas, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | TS-3.2.7.1 | m | 566
78 | Vamzdis PEØ50mm | TS-3.2.7.2 | m | 235
79 | Vamzdis PEØ40mm | TS-3.2.7.2 | m | 270
80 | Vamzdis PEØ32mm | TS-3.2.7.2 | m | 590
81 | Vamzdis PEØ25mm | TS-3.2.7.2 | m | 160
82 | Vamzdis PEØ20mm | TS-3.2.7.2 | m | 2990
83 | Galinė kabelio Cu-5x70 mova su antgaliais | TS-3.2.7.5 | kompl. | 1
84 | Galinė kabelio Cu-5x50 mova su antgaliais | TS-3.2.7.5 | kompl. | 1
85 | Galinė kabelio Cu-5x16 mova su antgaliais | TS-3.2.7.5 | kompl. | 1
ŽAIBOSAUGA, ĮŽEMINIMAS IR POTENCIALŲ IŠLYGINIMAS
86 | Žaibolaidis ∆T=45μs | TS-3.2.8.1 | vnt. | 1
87 | Stiebas 4m | TS-3.2.8.2 | vnt. | 1
88 | Stiebo laikiklis | TS-3.2.8.2 | vnt. | 1
89 | Registravimo kortelė su dėklu | TS-3.2.8.3 | vnt. | 1
90 | Cinkuotas įžeminimo strypas 20mm L=1,5m | TS-3.2.8.4 | vnt. | 14
91 | Antgalis | TS-3.2.8.5 | vnt. | 2
92 | Įkalimo galvutė | TS-3.2.8.6 | vnt. | 2
93 | Kryžminė jungtis | TS-3.2.8.7 | vnt. | 6
94 | Cinkuota plieninė juosta 40x4mm | TS-3.2.8.8 | m | 42
95 | Cinkuota plieninė viela d8mm | TS-3.2.8.9 | m | 22
96 | Vamzdis Ø20mm A1, A2 degumo klasės L=1,5m | TS-3.2.8.10 | vnt. | 24
97 | Vamzdžio sujungimo mova | TS-3.2.8.11 | vnt. | 2
98 | Jungtis su stiebu | TS-3.2.8.12 | vnt. | 2
99 | Jungtis su parapetu | TS-3.2.8.13 | vnt. | 1
100 | Revizinė dėžė | TS-3.2.8.17 | vnt. | 1
101 | Potencialų išlyginimo šyna | TS-3.2.8.18 | kompl. | 1
102 | Aukštos įtampos HVI kabelis | TS-3.2.8.19 | m | 46
103 | Įžeminimo laidas Cu-1x6mm² Cca | TS-3.2.6.3 | m | 1200
NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI
104 | Dyzelinė elektros stotis, 400/230V, 400kVA, 320kW, komplekte su pamato plokšte | TS-3.2.2.1 | kompl. | 1
105 | Saulės elektrinė 28kW (ant stogo) su visa reikiama įranga ir montavimo medžiagomis | TS-3.2.2.2 | kompl. | 1
106 | Saulės elektrinės montavimo darbai | TS-3.2.2.2 | kompl. | 1
107 | Saulės elektrinės prijungimo prie ESO tinklo projektavimas | TS-3.2.2.2 | kompl. | 1
108 | Saulės elekrinės pridavimo dokumentacija | TS-3.2.2.2 | kompl. | 1
ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS
109 | Elektromobilių įkrovimo stotelė | TS-3.2.3.1 | vnt. | 6
LAUKO ELEKTROS TINKLAI
110 | LPS-x spinta, ≥IP54, dviejų skyrių, su rakinamomis durimis, montuojama ant pamato | TS-3.2.1.2-3.2.1.11 | kompl. | 4
111 | LED aikštės šviestuvas | TS-3.2.4.16 | vnt | 18
112 | Medžio/plieno atrama 7m (su pamatu) | TS-3.2.4.17 | vnt | 6
113 | LED šviestuvas stulpas 5m (su pamatu) | TS-3.2.4.18 | vnt | 2
114 | 1kV kabelis Al-4x240 XLPE izoliacija | TS-3.2.6 | m | 102
115 | 1kV kabelis Al-4x70 XLPE izoliacija | TS-3.2.6 | m | 146
116 | 1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija | TS-3.2.6 | m | 25
117 | 1kV kabelis Cu-3x2,5 XLPE izoliacija | TS-3.2.6 | m | 423
118 | 1kV kabelis Al-4x300 Eca | TS-3.2.6 | m | 56
119 | 1kV kabelis Cu-5x2,5 Eca | TS-3.2.6 | m | 56
120 | Signalinė juosta | TS-3.2.7.3 | m | 232
121 | Vamzdis HDPEØ160 | TS-3.2.7.4 | m | 52
122 | Vamzdis HDPEØ110 | TS-3.2.7.4 | m | 228
123 | Vamzdis HDPEØ63 | TS-3.2.7.4 | m | 73
124 | Vamzdis HDPEØ25 | TS-3.2.7.4 | m | 313
125 | 1kV galinė vidaus mova Al-4x300 kabeliui | TS-3.2.7.5 | kompl. | 1
126 | 1kV galinė vidaus mova Al-4x240 kabeliui | TS-3.2.7.5 | kompl. | 1
127 | 1kV galinė vidaus mova Al-4x70 kabeliui | TS-3.2.7.5 | kompl. | 1
DARBAI (LAUKO ELEKTROS TINKLAI)
128 | Dyzelinės elektros stoties montavimas |  | kompl. | 1
129 | Pamato apšvietimo stulpui betonavimas |  | vnt | 8
130 | Apšvietimo stulpo montavimas |  | vnt. | 8
131 | Tranšėjos kasimas/užpylimas rankiniu būdu |  | m | 34
132 | Tranšėjos kasimas/užpylimas mechanizuotai |  | m | 198
133 | 1 kV kabelio paklojimas lauko elektros tinkluose |  | m | 808
134 | Vamzdžio HDPEØ160 paklojimas |  | m | 52
135 | Vamzdžio HDPEØ110 paklojimas |  | m | 228
136 | Vamzdžio HDPEØ63 paklojimas |  | m | 73
137 | Vamzdžio HDPEØ25 paklojimas |  | m | 313
138 | 1kV galinės movos Al-4x300 kabeliui montavimas |  | kompl. | 1
139 | 1kV galinės movos Al-4x240 kabeliui montavimas |  | kompl. | 1
140 | 1kV galinės movos Al-4x70 kabeliui montavimas |  | kompl. | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.