## SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas, Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Pardavėjas, Teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Užsakovo sudaroma sutartis su Teikėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – Įrenginiai) – techninio inspektavimo ir  tikrinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas  skaidomas  į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis:

## 2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis – kėlimo įrenginių ir jų įrangos techninės būklės tikrinimo paslaugos;

## 2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis – visų kategorijų slėginių indų ir jų įrangos techninės būklės tikrinimo paslaugos;

## 2.2.3. 3 pirkimo objekto dalis – garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos techninės būklės tikrinimo paslaugos;

2.2.4.  4 pirkimo objekto dalis – visų kategorijų degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos techninės būklės tikrinimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA  (taikoma visos pirkimo objekto dalims)

  - Užsakovas organizuoja Įrenginių Paslaugų pirkimą 2026-2028 metams.

  - Įrenginių techninės būklės tikrinimą turi atlikti Teikėjas, akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 kaip A kontrolės įstaiga, kuriai suteikta akreditacija vykdyti kėlimo įrangos, slėginių indų, vandens šildymo katilų, degiasias dujas naudojančių pramoninių įrenginių  techninės būklės patikrinimą.

  - Įrenginių techninės būklės tikrinimo metu turi būti atlikta:

    - įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės norminiuose aktuose, gamintojo pateiktuose įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos atliekama naudojamo įrenginio privalomoji apžiūra;

    - privalomasis įrenginio parametrų, rodančių, kad jis atitinka saugos reikalavimus, patikrinimas;

    - įrenginio bandymai ir kiti įrenginio saugos atitikties įvertinimo veiksmai.

  - Teikėjas pateikia įrenginių techninės būklės tikrinimo išvadas patikrinimo akte ir daro žymas apie atliktą patikrinimą įrenginių pasuose bei Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre.

  - Užsakovui pateikus užsakymą el. Paštu ir (arba) telefonu, Teikėjas privalo suteikti paslaugą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, tačiau paslaugos suteikimo data negali būti vėlesnė už konkretiems Įrenginiams Techninės specifikacijos prieduose nustatytas patikros datas.

  - Teikėjas turi atvykti savo lėšomis į Įrenginio patikrinimo vietą pagal numatytą grafiką ir su Užsakovu suderintą laiką.

  - Paslaugos bus įsigyjamos pagal atskirus Užsakovo el. paštu teikiamus užsakymus visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Techninės specifikacijos prieduose  Nr. 1, 2, 3 ir 4 pateikti Paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio, Paslaugos bus įsigyjamos pagal poreikį.

  - Atlikdama techninės būklės tikrinimą, akredituota įstaiga (Teikėjas) turi laikytis visų Užsakovo įmonės keliamų saugos reikalavimų.

  - Potencialiai sprogioje aplinkoje teikiant tikrinimo Paslaugas Teikėjas privalo naudotis Teikėjo asmens apsaugos priemonėmis, skirtomis darbuotojų apsaugai pagal pirkimo objekto darbo aplinkai keliamus reikalavimus.

  - Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1–4 dėl skirtingų pirkimo objekto dalių pateikti AB „Amber Grid“ 2026–2028 m. esamų ir tikrinamų potencialiai pavojingų įrenginių sąrašai bei preliminarūs patikros grafikai, kurie gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu, tai suderinus su Užsakovu el. paštu.

  - Užsakovas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas su pirkimo objektu,  susijusias Paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės  kiekvienos pirkimo objekto dallies Sutarties vertės be PVM). Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Ši suma (10 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms techninėje specifikacijoje, tiek nenurodytoms papildomoms paslaugoms įsigyti.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – 1 p.o.d. AB „AMBER GRID“ 2026 - 2028 METAIS ESAMŲ IR TIKRINAMŲ VISŲ KATEGORIJŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ  KĖLIMO ĮRENGINIŲ IR JŲ ĮRANGOS SĄRAŠAS;

Priedas Nr. 2 – 2 p.o.d AB „AMBER GRID“ 2026 - 2028 METAIS ESAMŲ IR TIKRINAMŲ VISŲ KATEGORIJŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ SLĖGINIŲ INDŲ IR JŲ ĮRANGOS SĄRAŠAS;

Priedas Nr. 3 – 3 p.o.d AB „AMBER GRID“ 2026 - 2028 METAIS ESAMŲ IR TIKRINAMŲ VISŲ KATEGORIJŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ GARO IR VANDENS ŠILDYMO KATILŲ IR JŲ ĮRANGOS SĄRAŠAS;

Priedas Nr. 4 – 4 p.o.d AB „AMBER GRID“ 2026 - 2028 METAIS ESAMŲ IR TIKRINAMŲ VISŲ KATEGORIJŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ DUJAS DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ IR JŲ ĮRANGOS SĄRAŠAS.