## 2 p.o.d.
AB „AMBER GRID“ 2026 - 2028 METAIS ESAMŲ IR TIKRINAMŲ VISŲ KATEGORIJŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ SLĖGINIŲ INDŲ IR JŲ ĮRANGOS SĄRAŠAS
2 lentelė
Eil. Nr. | Slėginio indo adresas | Slėginio indo pavadinimas | Kiekis, vnt. | Veikiančio indo preliminari patikrinimo data (VIP) | Vidaus ir išorės preliminari patikrinimo data (VA)
2026 metai
Vilniaus zona
1 | Santakos DASRS | Dujų filtras GF-A V261-20,PLI-FL-084-Z900 | 1 | 2026-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16479
Išlandžių k. 16
2 | Santakos DASRS | Dujų filtras GF-B V261-20,PLI-FL-084-Z900 | 1 | 2026-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16480
Išlandžių k. 16
3 | Santakos DASRS | Dujų separatorius GS-A, DEM-084-400.Z1100 | 1 | 2026-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16481
Išlandžių k. 16
4 | Santakos DASRS | Dujų separatorius GS-B, DEM-084-400.Z1100 | 1 | 2026-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16482
Išlandžių k. 16
5 | Santakos DASRS | Kondensato talpa KT-2, DN 1200 PN84 | 1 | 2026-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16490
Išlandžių k. 16
6 | Švenčionėlių DSS | Filtras separatorius C 26 643 463 | 2 | 2026-02-12 | 2026-02-17
| Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., | SI-01-07057
| Ragaučinos k. | SI-01-07058
7 | Švenčionėlių DSS | Dujų šildytuvas TV 100-63-50 | 2 | 2026-02-12 | 2026-02-17
| Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., | SI-01-07055
| Ragaučinos k. | SI-01-07056
8 | Pabradės DSS | Kondensato surinkimo talpa | 1 | 2026-02-12 | –
| Švenčionių r. sav., Pabradės sen., | SI-01-09360
Maleikėnų k.
9 | Nemenčinės DSS | Filtras separatorius C 26 643 463 | 2 | 2026-02-12 | –
| Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., | SI-01-04091
| Stripūnų k. | SI-01-04092
10 | Nemenčinės DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2026-02-12 | –
| Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., | SI-01-04089
| Stripūnų k. | SI-01-04090
11 | Maišiagalos DSS | Filtras-separatorius FGWS-80/63 | 2 | 2026-03-06 | –
| Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., | SI-01-10221
| Maišiagalos mstl., Dujininkų g. 1 | SI-01-10222
12 | Maišiagalos DSS | Dujų šildytuvas VS 69 | 2 | 2026-03-06 | –
| Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., | SI-01-10219
| Maišiagalos mstl., Dujininkų g. 1 | SI-01-10220
13 | Širvintų DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2026-03-06 | –
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-03049
| Kantrimiškio k., Miško g. 5 | SI-01-03050
14 | Širvintų DSS | Dujų šildytuvas VS 200 | 2 | 2026-03-06 | –
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-03051
| Kantrimiškio k., Miško g. 5 | SI-01-03052
15 | Širvintų DSS | Filtras-separatorius PF 1617.700 | 1 | – | 2026-03-07
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-06018
Kantrimiškio k., Miško g. 5
16 | Vilniaus DSS | Filtras separatorius VSFA-V-AC | 2 | – | 2026-03-15
| Vilniaus m., | SI-01-04938
| Gudelių g. 49 | SI-01-04939
17 | Vilniaus DSS | Dujų šildytuvas VEV-L400 | 3 | – | 2026-03-21
| Vilniaus m., | SI-01-04931
| Gudelių g. 49 | SI-01-04932
SI-01-04933
18 | A. Panerių II DSS | Cikloninis separatorius TORMENE | 2 | – | 2026-04-21
| Vilniaus m., | SI-01-05994
| Lentvario g. 21 | SI-01-05997
19 | A. Panerių II DSS | Filtras-separatorius FAC 6 | 3 | – | 2026-04-21
| Vilniaus m., | SI-01-06005
| Lentvario g. 21 | SI-01-06006
SI-01-06007
20 | A. Panerių II DSS | Dujų šildytuvas TORMENE | 2 | – | 2026-04-21
| Vilniaus m., | SI-01-05971
| Lentvario g. 21 | SI-01-05972
21 | Birštono DSS | Filtras-separatorius FRT 45 | 2 | – | 2026-04-25
| Birštono sav., Birštono sen., Birštono vs. | SI-01-06032
SI-01-06033
22 | Birštono DSS | Dujų šildytuvas VS 69 | 2 | – | 2026-04-25
| Birštono sav., Birštono sen., Birštono vs. | SI-01-05983
SI-01-05984
23 | Alytaus DSS | Dujų separatorius GAS-FS-063-150 | 2 | 2026-06-13 | –
| Alytaus r. sav., Alytaus sen., | SI-01-11261
| Žaunieriškių k., Nemuno g. 11 | SI-01-11262
24 | Alytaus DSS | Dujų filtras GAS-FL-063-150 | 2 | 2026-06-13 | –
| Alytaus r. sav., Alytaus sen., | SI-01-11259
| Žaunieriškių k., Nemuno g. 11 | SI-01-11260
25 | Alytaus DSS | Dujų šildytuvas PGH-150/6,3-Z250 | 2 | 2026-06-13 | –
| Alytaus r. sav., Alytaus sen., | SI-01-11264
| Žaunieriškių k., Nemuno g. 11 | SI-01-11263
26 | Šakių DAS | Filtras separatorius VSFA-V-PC | 2 | – | 2026-06-23
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-06022
| Daugėliškių k., Kęstučio g. 77 | SI-01-06021
27 | Šakių DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2026-07-03 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-07051
| Bridžių k., Bridžių g. 3 | SI-01-07052
28 | Šakių DSS | Dujų šildytuvas TV75-63-50 | 2 | 2026-07-03 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-07053
| Bridžių k., Bridžių g. 3 | SI-01-07054
29 | Elektrėnų el. DSS | Tepalinis dulkių gaudytuvas Ø 2400 | 2 | 2026-07-10 | –
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m., | SI-01-03714
| Elektrinės g. 14 | SI-01-03715
30 | Elektrėnų el. DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 1 | 2026-07-10 | –
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m., | SI-01-08510
Elektrinės g. 14
31 | Girininkų DSS | Filtras-separatorius FGWS-200 | 2 | 2026-08-22 | –
| Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k., | SI-01-09361
| Girmuonio g. 28 | SI-01-09362
32 | Girininkų DSS | Dujų šildytuvas PG 200/6,3-z400 | 2 | 2026-08-22 | –
| Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k., | SI-01-09363
| Girmuonio g. 28 | SI-01-09364
33 | Jonavos DSS | Dujų separatorius GAS-FS-063-150 | 2 | 2026-09-10 | –
| Jonavos r. sav., Ruklos sen., | SI-01-11483
| Konstantinavos k. 2 | SI-01-11482
34 | Jonavos DSS | Dujų filtras GAS-FL-063-150 | 2 | 2026-09-10 | –
| Jonavos r. sav., Ruklos sen., | SI-01-11485
| Konstantinavos k. 2 | SI-01-11484
35 | Jonavos DSS | Dujų šildytuvas PGH-150/6,3-Z250 | 2 | 2026-09-10 | –
| Jonavos r. sav., Ruklos sen., | SI-01-11487
| Konstantinavos k. 2 | SI-01-11486
36 | Zapyškio DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2026-10-08 | –
| Kauno r. sav., Zapyškio sen., | SI-01-08318
| Versmės g. 2 | SI-01-08319
37 | Zapyškio DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2026-10-08 | –
| Kauno r. sav., Zapyškio sen., | SI-01-08320
| Versmės g. 2 | SI-01-08321
38 | Rudaminos DSS | Filtras-separatorius FGWS-300/6,3 | 2 | 2026-10-17 | –
| Vilniaus r.sav., Rudaminos sen., | SI-01-08968
| Kalviškių k. | SI-01-08969
39 | Rudaminos DSS | Dujų šildytuvas PG 250/ 6,3 | 2 | 2026-10-17 | –
| Vilniaus r.sav., Rudaminos sen., | SI-01-08970
| Kalviškių k. | SI-01-08971
40 | Elektrėnų m. DSS | Filtras-separatorius FRT 70 | 2 | – | 2026-10-20
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m. | SI-01-06023
| Elektrinės g. 14 | SI-01-06025
41 | Elektrėnų m. DSS | Dujų šildytuvas VS 100 | 2 | – | 2026-10-20
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m. | SI-01-05985
| Elektrinės g. 14 | SI-01-05986
42 | Grigiškių DSS | Dujų filtras-separatorius 721-FS-063-100.GD2W2 | 2 | – | 2026-10-20
| Vilniaus m. sav., Grigiškių m., | SI-01-16995
| Vilniaus g. 36 | SI-01-16996
43 | Žiežmarių DSS | Filtras-separatorius C26 641 463 | 2 | – | 2026-10-20
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., | SI-01-06003
| Triliškių k., Triliškių g. 9 | SI-01-06004
44 | Žiežmarių DSS | Dujų šildytuvas C26 803 463 | 2 | – | 2026-10-20
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., | SI-01-05979
| Triliškių k., Triliškių g. 9 | SI-01-05980
45 | Kaišiadorių DSS | Filtras-separatorius C26 641 463 | 2 | – | 2026-10-20
| Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m., | SI-01-06026
| Paukštininkų g. 40 | SI-01-06027
46 | Kaišiadorių DSS | Dujų šildytuvas VS 400 | 2 | – | 2026-10-20
| Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m., | SI-01-05989
| Paukštininkų g. 40 | SI-01-05982
47 | Marijampolės DSS | Cikloninis separatorius VZA 400.70 | 2 | – | 2026-11-25
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-05996
| Išdagų k., Šilo g. 18 | SI-01-05995
48 | Marijampolės DSS | Filtras-separatorius VPF 2.400 | 2 | – | 2026-11-25
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-06012
| Išdagų k., Šilo g. 18 | SI-01-06013
49 | Marijampolės DSS | Dujų šildytuvas VEV 400.2.70 | 2 | – | 2026-11-25
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-05973
| Išdagų k., Šilo g. 18 | SI-01-05974
50 | Grigiškių DSS | Dujų pašildytuvas HWT200-H1600 DN100 DP54 | 2 | – | 2026-11-28
| Vilniaus m. sav., Grigiškių m., | SI-01-16993
| Vilniaus g. 36 | SI-01-16994
51 | Vievio DSS | Dujų filtras-separatorius HFAZ200.1 DN50 DP54 | 2 | – | 2026-11-28
| Elektrėnų sav., Vievio sen., | SI-01-16959
| Ausieniškių k. | SI-01-16961
52 | Vievio DSS | Dujų pašildytuvas HWT200-H1300 DN50 DP54 | 2 | – | 2026-11-28
| Elektrėnų sav., Vievio sen., | SI-01-16962
| Ausieniškių k. | SI-01-16963
53 | A. Panerių I DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | – | 2026-12-05
| Vilniaus m., | SI-01-06019
| Lentvario g. 19 | SI-01-06020
54 | A. Panerių I DSS | Dujų šildytuvas VS 200 | 2 | – | 2026-12-05
| Vilniaus m., | SI-01-05992
| Lentvario g. 19 | SI-01-05993
Panevėžio zona
55 | Panevėžio-1 DSS, | Filtras FGWS-200/63-Z500-2GC5W | 2 | _ | 2026-08-12
| Panevėžio r. sav., Bliūdžių k., | SI-01-10519
| Pušaloto g. 220 | SI-01-10520
|  | Šilumokaitis PGH-200/6,3-Z450-ANSI600-100 | 2 | _ | 2026-08-12
SI-01-10521
SI-01-10522
56 | Panevėžio-2 DSS, | Filtras SFAZP 2400 -2 | 2 | _ | 2026-09-12
| Panevėžio r. sav., Vaivadų k., Klevų 96 | SI-01-07278
SI-01-07279
|  | Šilumokaitis EVL 45000 | 2 | _ | 2026-09-12
SI-01-07258
SI-01-07259
57 | Pakruojo DSS, | Šilumokaitis C 26-803-463 Nr. 112917 Nr 112918 | 2 | _ | 2026-04-11
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen.,
| Bališkių k., Radviliškio g. 2 | Filtras C-26 641 463 | 2 | _ | 2026-04-11
SI-01-05679
SI-01-05720
58 | Mažeikių DAS, | Filtras SNAP 300.2 | 2 | _ | 2026-08-08
| Akmenės r. sav., N. Akmenės | SI-01-07286
| kaimiškoji sen., Rudausių k. | SI-01-07287
59 | Kretingos DSS, | Šilumokaitis WAT300.SW3 | 2 | _ | 2026-07-13
| Kretingos r. sav., Žalgirio sen., | SI-01-07282
| Kluonalių k., Tolių g. 17 | SI-01-07283
|  | Filtras SNAP 300.2 | 2 | _ | 2026-07-13
SI-01-07284
SI-01-07285
|  | Filtras SFAZP | 1 | _ | 2026-07-13
SI-01-05689
60 | Palangos DSS, | Šilumokaitis WAT300 SW3 | 2 | _ | 2026-07-13
| Kretingos r. sav., Kretingos sen., | SI-01-07280
| Vydmantų k., Pušų g. 15 | SI-01-07281
61 | Klaipėdos-1 DSS, | Kasetinis filtras FAC-5 | 2 | _ | 2026-09-27
| Klaipėdos m., | SI-01-06084
| Tilžės g. 73 | SI-01-06083
|  | Cikloninis filtras RF-1185 | 2 | _ | 2026-09-27
SI-01-06081
SI-01-06082
|  | Šilumokaitis | 2 | _ | 2026-09-27
SI-01-06085
SI-01-06086
62 | Ukmergės DSS, | Filtras VSFA-V-PC - (1 vnt.) | 1 | – | 2026-01-21
| Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., | SI-01-05695
| Tvarkų k., Vytauto g. 108 | Šilumokaitis EVST-250.2 | 2 | 2026-01-19 | –
SI-01-07891
SI-01-07892
63 | Raguvos DSS, | Filtras FGWS-50/6,3-2GC3 | 2 | 2026-10-10 | –
| Panevėžio r. sav., Raguvos sen., | SI-01-09425
| Kritižio k., Vilniaus g. 27 | SI-01-09428
|  | Šilumokaitis TV46-63-50-63-50-50-K-S | 2 | 2026-10-10 | –
SI-01-09424
SI-01-09429
64 | Pasvalio DSS, | Filtras FGWS-80/6,3-2GD3 | 2 | 2026-09-26 | 2026-09-09
| Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., | SI-01-08998
| Ustukių k., Tilto g. 10 | SI-01-08999
|  | Šilumokaitis VS 100, DN80, PN63 | 2 | 2026-09-26 | 2026-09-09
SI-01-09000
SI-01-09001
65 | Alksnupių DSS, | Filtras FGWS-50/6,3-2GC3 | 2 | 2026-11-25 | –
| Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., | SI-01-09459
| Šileikonių k. 13 | SI-01-09460
|  | Šilumokaitis TV46-63-50-63-50-50-KS | 2 | 2026-11-25 | –
SI-01-09457
SI-01-09458
66 | Radviliškio DSS, | Filtras SFAZP 400.1 | 2 | 2026-12-05 | –
| Radviliškio r. sav., Aukštelkų sen., | SI-01-08395
| Kaulinių k., Mėlidų g. 1 | SI-01-08396
|  | Šilumokaitis VS-100 | 2 | 2026-12-05 | –
SI-01-08393
SI-01-08394
67 | Daugėlių DSS, | Filtras SFAZP 800.1 | 2 | 2026-12-05 | –
| Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., | SI-01-08403
| Daugėlių k., Smilgių g. 6 | SI-01-08404
|  | Šilumokaitis VS-150 | 2 | 2026-12-05 | –
SI-01-08401
SI-01-08402
68 | Papilės DSS, | Filtras SFAZP 400.1 | 2 | 2026-12-05 | –
| Akmenės r. sav., Papilės sen., | SI-01-08399
| Pelkelės k. Kruopių g. 30 | SI-01-08400
|  | Šilumokaitis VS-100 | 2 | 2026-12-05 | –
SI-01-08397
SI-01-08398
69 | N. Akmenės DSS, | Filtras cikloninis SFAZP 1200-3 | 1 | 2026-01-19 | –
| Naujosios Akmenės m., Žagarės g. 2A | SI-01-07895
|  | Filtras VSFA-V-PC | 1 | – | 2026-01-18
SI-01-05680
|  | Šilumokaitis EVST 250-2 | 2 | 2026-01-19 | –
SI-01-07893
SI-01-07894
70 | Tauragės DSS, | Filtras | 2 | 2026-05-14 | –
| Tauragės r. sav., Gaurės sen., Šakių k. | SI-01-10882
SI-01-10883
|  | Šilumokaitis | 2 | 2026-05-14 | –
SI-01-10881
SI-01-10880
71 | Rietavo DSS, | Filtras FGWS-80 / 6,3-2GD3 | 2 | 2026-11-26 | –
| Rietavo sav., Daugėdų sen., | SI-01-08343
| Vitkų k. 2 | SI-01-08344
|  | Šilumokaitis PG-80 / 63. Z250.1PN63 | 2 | 2026-11-26 | –
SI-01-08341
SI-01-08342
72 | Kiemėnų DAS, | Filtras separatorius KIE-FS-063-400 | 1 | _ | 2026-10-28
| Pasvalio r., Namišių sen., Kiemėnų k., | SI-01-16793
Kiemėnų g. 71A
|  | Tarpiniai indai ZB054-300 | 1 | _ | 2026-10-28
SI-01-16794
73 | Lapkasių dujų slėgio ribojimo mazgas, | Filtras FGWS-250/6.3-DC5W2 | 1 | 2026-09-26 | 2026-09-09
| Šiaulių r., Kuršėnų k., Lapkasių k. 1B | SI-01-10456
74 | Dauparų dujų slėgio ribojimo mazgas, | Filtras FGWS-250/6.3-DC5W2 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-04
| Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., Grybų g. 15 | SI-01-10455
Vilniaus zona
75 | MD atšaka į Marijampolę | Paleidimo kamera (SI-01-10444) | 1 | 2026-11-05 | 2026-02-08
76 | MD atšaka į Marijampolę | Priėmimo kamera (SI-01-10445) | 1 | 2026-11-05 | 2026-02-08
77 | MD atšaka į Marijampolę | Šlamo talpa (SI-01-10446) | 1 | 2026-11-05 | –
78 | MD atšaka į Vandžiogalos ir Kėdainių DSS | Paleidimo kamera (SI-01-16498) | 1 | 2026-01-08 | –
79 | MD atšaka į Vandžiogalos ir Kėdainių DSS | Priėmimo kamera (SI-01-16499) | 1 | 2026-01-08 | –
80 | MD Šakiai - Jurbarkas | Paleidimo kamera (SI-01-09262) | 1 | 2026-11-05 | –
81 | MD atšaka į Jonavos DSS 1-linija | Priėmimo kamera K-3 (SI-01-11603) | 1 | 2026-09-10 | 2026-12-03
82 | MD atšaka į Jonavos DSS 1-linija | Paleidimo kamera K-1 (SI-01-11600) | 1 | 2026-09-10 | 2026-12-03
83 | MD atšaka į Jonavos DSS 2-linija | Paleidimo kamera K-2 (SI-01-11602) | 1 | 2026-09-10 | 2026-12-03
84 | MD atšaka į Jonavos DSS 2-linija | Priėmimo kamera K-4 (SI-01-11601) | 1 | 2026-09-10 | 2026-12-03
85 | MD atšaka į Alytaus DSS | Paleidimo kamera (SI-01-10442) | 1 | 2026-11-05 | 2026-02-08
86 | MD atšaka į Alytaus DSS | Priėmimo kamera (SI-01-10443) | 1 | 2026-11-05 | 2026-02-08
87 | MD atšaka į Alytaus DSS | Šlamo talpa (SI-01-10441) | 1 | 2026-11-05 | –
88 | GIPL(Santaka) | Priėmimo/paleidimo kamera KK-2 (SI-01-16484) | 1 | 2026-01-11 | –
89 | GIPL(Santaka) | Priėmimo/paleidimo kamera KK-3 (SI-01-16485) | 1 | 2026-01-11 | –
90 | MD Jungtis Ivacevičiai - Vilnius - Ryga su MD Vilnius - Kaunas | Paleidimo kamera III-1 (SI-01-16599) | 1 | 2026-07-16 | –
91 | MD Jungtis Ivacevičiai - Vilnius - Ryga su MD Vilnius - Kaunas | Paleidimo kamera III-2 (SI-01-16725) | 1 | 2026-12-03 | –
92 | MD Panevėžys - Vilnius | Paleidimo kamera (SI-01-08824) | 1 | 2026-03-12 | –
93 | MD Atšaka į Birštono DSS | Paleidimo kamera (SI-01-11217) | 1 | 2026-07-31 | –
94 | MD Atšaka į Girininkų DSS | Priėmimo kamera (SI-01-11218) | 1 | 2026-07-31 | –
Panevėžio zona
95 | MD atšaka į Utenos DSS Neprausčių k., Ukmergės r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera FORTAN DN 400 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08
SI-01-09081
96 | MD atšaka į Utenos DSS Pakalniškių k., Utenos r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera Fortan DN 400 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08
SI-01-09080
97 | MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda Barvainių k., Pakruojo r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera FORTAN DN 400 | 1 | – | 2026-12-14
SI-01-10462
98 | Panevėžys-Šiauliai II gija Žvirblonių k., Pakruojo r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera FORTAN DN 1000 | 1 | 2026-10-24 | –
SI-01-11525
99 | MD Panevėžys-Šiauliai II gija Maksvytiškių K., Panevėžio r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera FORTAN DN 1000 | 1 | 2026-10-24 | –
SI-01-11526
100 | MD atšaka į Pajiešmenių DSS Tetervinų k., Pasvalio r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo -priėmimo kamera GAZOMET DN 400 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16507
101 | MD atšaka į Biržų DSS Saločių g. 30, Biržai | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera GAZOMET DN 300 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16506
102 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga Kiemėnų k., Pasvalio r. | Mobili kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16501
103 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga Maksvytiškių k., Panevėžio r. | Mobili kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16500
104 | MD Panevėžys-Šiauliai Paįstrio k., Panevėžio r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN400 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16504
105 | MD Panevėžys-Šiauliai | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 400 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16505
106 | MD Panevėžys-Šiauliai II gija Galelių k., Pakruojo r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16502
107 | MD Šiauliai-Kuršėnai II gija Lapkasių k., Kuršėnų sen., Šiaulių r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2026-01-04 | –
SI-01-16504
Jauniūnų DKS
108 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Filtras-separatorius DF-01/02/03&T1 | 3 | 2026-09-27 | –
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09034
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09035
SI-01-09036
109 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Dujų pašildytuvas PG-25/6,3-Z150-25 | 2 | 2026-09-27 | 2026-06-17
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09039
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09040
110 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Filtras-separatorius FGWS-100/6,3-2GC3 | 2 | 2026-09-27 | 2026-06-17
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09041
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09042
111 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Dujų pašildytuvas PG-100/6,3-Z350-80 | 2 | 2026-09-27 | 2026-06-17
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09043
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09044
112 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Oro rinktuvas 2000 l | 1 | 2026-09-27 | 2026-06-18
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-02-03914
Liukonių vs. 3
113 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Oro rinktuvas 900 l | 1 | 2026-09-27 | 2026-06-18
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-02-03915
Liukonių vs. 3
Panevėžio DKS
114 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Pirmos pakopos separatorius gam. Nr. S123889 | 1 | 2026-04-05 | –
SI-01-11221
115 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Antros pakopos separatorius gam. Nr. S123890 | 1 | 2026-04-05 | –
SI-01-11222
116 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Pirmos pakopos įsiurbimo indas gam. Nr. S123891 | 1 | 2026-04-05 | –
SI-01-11219
117 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Pirmos pakopos išleidimo indas gam. Nr. S123892 | 1 | 2026-04-05 | –
SI-01-11220
118 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Oro surinktuvas Nr.1, | 1 | 2026-10-09 | –
gamyklinis Nr. A6558.
Talpa – 3,2 m3
SI-02-02598
119 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Oro surinktuvas Nr.2, | 1 | 2026-10-09 | –
gamyklinis Nr. A6661.
Talpa – 3,2 m3
SI-02-02599
120 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Oro surinktuvas Nr. 3, | 1 | 2026-10-09 | –
gamyklinis Nr. A6663.
Talpa – 3,2 m3
SI-02-02600
121 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Drenažo talpa | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-14
SI-01-16556
122 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 1, gamyklinis Nr. 5539. | 1 | – | 2026-07-18
SI-01-05831
Talpa – 0,769 m3
123 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 3, gamyklinis Nr. 5543. | 1 | – | 2026-06-09
SI-01-05869
Talpa – 0,769 m3
124 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 7, gamyklinis Nr. 5554. | 1 | – | 2026-06-09
SI-01-05883
Talpa – 0,769 m3
125 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 1, gamyklinis Nr. 5556. | 1 | – | 2026-07-18
SI-01-05832
Talpa – 0,837 m3
126 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 3, gamyklinis Nr. 5555. | 1 | – | 2026-06-09
SI-01-05870
Talpa – 0,837 m3
127 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 7, gamyklinis Nr. 5559. | 1 | – | 2026-06-09
SI-01-05884
Talpa – 0,837 m3
128 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr.1 gam. Nr. 7212. | 1 | – | 2026-07-18
SI-01-05865
Talpa – 0,287 m3
129 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 3, gam. Nr. 7493. | 1 | – | 2026-06-09
SI-01-05871
Talpa – 0,287 m3
130 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 7, gam. Nr. 7373. | 1 | – | 2026-06-09
SI-01-05887
Talpa – 0,287 m3
2027 metai
Vilniaus zona
1 | B. Vokės DSS | Filtras-separatorius FG-150Z350 | 2 | 2027-01-16 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m | SI-01-08412
| V. A. Graičiūno g. 41 | SI-01-08413
2 | B. Vokės DSS | Dujų šildytuvas PG-150 / 63.Z300 | 2 | 2027-01-16 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m | SI-01-08410
| V. A. Graičiūno g. 41 | SI-01-08411
3 | Butrimonių DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-09
| Alytaus r. sav., Butrimonių sen., | SI-01-04753
| Butrimonių mstl. Margirio g. 26 | SI-01-04754
4 | Butrimonių DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-09
| Alytaus r. sav., Butrimonių sen., | SI-01-04749
| Butrimonių mstl. Margirio g. 26 | SI-01-04751
5 | Elektrėnų el. 9 blokas DSS | Filtras-separatorius FGWS-250/6,3 | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-09
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m. | SI-01-09146
| Elektrinės g. 14 | SI-01-09147
6 | Elektrėnų m. DSS | Filtras-separatorius FRT 70 | 2 | 2027-02-05 | –
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m. | SI-01-06023
| Elektrinės g. 14 | SI-01-06025
7 | Elektrėnų m. DSS | Dujų šildytuvas VS 100 | 2 | 2027-02-05 | –
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m. | SI-01-05985
| Elektrinės g. 14 | SI-01-05986
8 | Elektrėnų el. DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 1 | – | 2027-02-09
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m. | SI-01-08510
Elektrinės g. 14
9 | Pravienos DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-05
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., | SI-01-04757
| Užtakų k. | SI-01-04758
10 | Pravienos DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-05
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., | SI-01-04748
| Užtakų k. | SI-01-04752
11 | Batniavos DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-05
| Kauno r. sav., Batniavos sen., | SI-01-04755
| Dulkių k. | SI-01-04756
12 | Batniavos DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2027-03-05 | 2027-03-05
| Kauno r. sav., Batniavos sen., | SI-01-04747
| Dulkių k. | SI-01-04750
13 | A. Panerių II DSS | Cikloninis separatorius TORMENE | 2 | 2027-04-02 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-05994
| Lentvario g. 21 | SI-01-05997
14 | A. Panerių II DSS | Filtras-separatorius FAC 6 | 3 | 2027-04-02 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-06005
| Lentvario g. 21 | SI-01-06006
SI-01-06007
15 | A. Panerių II DSS | Dujų šildytuvas TORMENE | 2 | 2027-04-02 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-05971
| Lentvario g. 21 | SI-01-05972
16 | Vilniaus DSS | Filtras separatorius VSFA-V-AC | 2 | 2027-04-02 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-04938
| Gudelių g. 49 | SI-01-04939
17 | Vilniaus DSS | Dujų šildytuvas VEV-L400 | 4 | 2027-04-02 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-17250
| Gudelių g. 49 | SI-01-04931
SI-01-04932
SI-01-04933
18 | Vilniaus RM | Filtras-separatorius FGWS-500/6,3-1000.7GD3W2 | 1 | 2027-04-02 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-08821
Gudelių g. 49
19 | Vilniaus RM | Kondensato surinkimo talpa W-450/6,3-300 | 1 | 2027-04-02 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-08823
Gudelių g. 49
20 | Grigiškių DSS | Dujų filtras-separatorius 721-FS-063-100.GD2W2 | 2 | 2027-04-10 | –
| Vilniaus m. sav., Grigiškių m. | SI-01-16995
| Vilniaus g. 36 | SI-01-16996
21 | Grigiškių DSS | Dujų pašildytuvas HWT200-H1600 DN100 DP54 | 2 | 2027-04-10 | –
| Vilniaus m. sav., Grigiškių m. | SI-01-16993
| Vilniaus g. 36 | SI-01-16994
22 | Vievio DSS | Dujų filtras-separatorius HFAZ200.1 DN50 DP54 | 2 | 2027-04-10 | –
| Elektrėnų sav., Vievio sen., | SI-01-16959
| Ausieniškių k. | SI-01-16961
23 | Vievio DSS | Dujų pašildytuvas HWT200-H1300 DN50 DP54 | 2 | 2027-04-10 | –
| Elektrėnų sav., Vievio sen., | SI-01-16962
| Ausieniškių k. | SI-01-16963
24 | Šalčininkų DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2027-05-06 | –
| Šalčininkų r. sav., | SI-01-05977
| Šalčininkų m. | SI-01-05978
25 | Šalčininkų DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2027-05-06 | –
| Šalčininkų r. sav., | SI-01-06008
| Šalčininkų m. | SI-01-06009
26 | Jašiūnų DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2027-05-06 | –
| Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., | SI-01-06010
| Jašiūnų k. | SI-01-06011
27 | Jašiūnų DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2027-05-06 | –
| Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., | SI-01-05990
| Jašiūnų k. | SI-01-05991
28 | Širvintų DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | – | 2027-06-12
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-03049
| Kantrimiškio k. Miško g. 5 | SI-01-03050
29 | Širvintų DSS | Dujų šildytuvas VS 200 | 2 | – | 2027-06-12
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-03051
| Kantrimiškio k. Miško g. 5 | SI-01-03052
30 | Širvintų DSS | Filtras-separatorius PF 1617.700 | 1 | 2027-06-11 | –
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-06018
Kantrimiškio k. Miško g. 5
31 | Jonavos DSS | Filtras-separatorius VPF 10 | 1 | 2027-06-11 | –
| Jonavos r. sav., Ruklos sen., | SI-01-00999
Konstantinavos k. 2
32 | Šakių DAS | Filtras separatorius FGWS-250/6,3-3GC3W2 | 2 | 2027-06-12 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-11116
| Daugėliškių k. Kęstučio g. 77 | SI-01-11115
33 | Šakių DAS | Filtras separatorius VSFA-V-PC | 2 | 2027-06-12 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-06022
| Daugėliškių k. Kęstučio g. 77 | SI-01-06021
34 | Šakių DAS | Filtras separatorius VSFA-V-PC 10.800.70.250.1 | 2 | 2027-06-12 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-08819
| Daugėliškių k. Kęstučio g. 77 | SI-01-08820
35 | Kauno m. I DSS | Filtras-separatorius SFAZP 8000 | 2 | 2027-07-11 | 2027-07-11
| Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. | SI-01-07477
| S. Žukausko g. 57 | SI-01-07478
36 | Kauno m. I DSS | Dujų šildytuvas EVL 130000 | 2 | 2027-07-11 | 2027-07-11
| Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. | SI-01-07479
| S. Žukausko g. 57 | SI-01-07480
37 | Kauno m. I DSS | Dujų šildytuvas EVL 50000 | 2 | 2027-07-11 | 2027-07-11
| Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. | SI-01-07481
| S. Žukausko g. 57 | SI-01-07482
38 | Lekėčių DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2027-07-11 | –
| Šakių r. sav., Lekėčių sen., | SI-01-08749
| Lekėčių k. Kauno g. 36 | SI-01-08750
39 | Lekėčių DSS | Dujų šildytuvas C 26 803 463 | 2 | 2027-07-11 | –
| Šakių r. sav., Lekėčių sen., | SI-01-08752
| Lekėčių k. Kauno g. 36 | SI-01-08751
40 | Marijampolės DSRM | Dujų filtras-separatorius ARD-FS-063-200 | 1 | – | 2027-07-28
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-12718
Išdagų k., Šilo g. 18
41 | Marijampolės DSRM | Kondensato surinkimo talpa DN 900 PS 3 | 1 | – | 2027-07-28
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-12717
Išdagų k., Šilo g. 18
42 | Visagino DSS | Filtras-separatorius OKFA-450 | 2 | 2027-08-30 | –
| Visagino sav., Karlų k. | SI-01-05028
| Geležinkelio g. 1 | SI-01-05029
43 | Visagino DSS | Dujų šildytuvas OKEV 300 | 2 | 2027-08-30 | –
| Visagino sav., Karlų k. | SI-01-05030
| Geležinkelio g. 1 | SI-01-05031
44 | Visagino DSS | Kondensato surinkimo talpa OKDB 800 | 1 | 2027-08-30 | –
| Visagino sav., Karlų k. | SI-01-05032
Geležinkelio g. 1
45 | Prienų DSS | Filtras-separatorius FG-100-6,3-2GD3 | 2 | 2027-09-04 | –
| Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k. | SI-01-08731
| Kauno g. 90 | SI-01-08732
46 | Prienų DSS | Dujų šildytuvas PG-100 / 6,3-Z300.3 | 2 | 2027-09-04 | –
| Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k. | SI-01-08733
| Kauno g. 90 | SI-01-08734
47 | Birštono DSS | Filtras-separatorius FRT 45 | 2 | 2027-09-04 | –
| Birštono sav., Birštono sen., Birštono vs. | SI-01-06032
SI-01-06033
48 | Birštono DSS | Dujų šildytuvas VS 69 | 2 | 2027-09-04 | –
| Birštono sav., Birštono sen., Birštono vs. | SI-01-05983
SI-01-05984
49 | Zapyškio DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | – | 2027-09-12
| Kauno r. sav., Zapyškio sen., | SI-01-08318
| Versmės g. 2 | SI-01-08319
50 | Zapyškio DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | – | 2027-09-12
| Kauno r. sav., Zapyškio sen., | SI-01-08320
| Versmės g. 2 | SI-01-08321
51 | B. Vokės DSS | Filtras-separatorius FG-150Z350 | 2 | – | 2027-10-04
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m | SI-01-08412
| V. A. Graičiūno g. 41 | SI-01-08413
52 | B. Vokės DSS | Dujų šildytuvas PG-150 / 63.Z300 | 2 | – | 2027-10-04
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m | SI-01-08410
| V. A. Graičiūno g. 41 | SI-01-08411
53 | A. Panerių I DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2027-09-17 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-06019
| Lentvario g. 19 | SI-01-06020
54 | A. Panerių I DSS | Dujų šildytuvas VS 200 | 2 | 2027-09-17 | –
| Vilniaus m. sav., Vilniaus m., | SI-01-05992
| Lentvario g. 19 | SI-01-05993
55 | Marijampolės DSRM | Dujų filtras-separatorius ARD-FS-063-200 | 1 | 2027-10-04 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-12718
Išdagų k., Šilo g. 18
56 | Marijampolės DSRM | Kondensato surinkimo talpa DN 900 PS 3 | 1 | 2027-10-04 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-12717
Išdagų k., Šilo g. 18
57 | Žiežmarių DSS | Filtras-separatorius C26 641 463 | 2 | 2027-10-11 | –
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., | SI-01-06003
| Triliškių k. Triliškių g. 9 | SI-01-06004
58 | Žiežmarių DSS | Dujų šildytuvas C26 803 463 | 2 | 2027-10-11 | –
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., | SI-01-05979
| Triliškių k. Triliškių g. 9 | SI-01-05980
59 | Kaišiadorių DSS | Filtras-separatorius C26 641 463 | 2 | 2027-10-11 | –
| Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m. | SI-01-06026
| Paukštininkų g. 40 | SI-01-06027
60 | Kaišiadorių DSS | Dujų šildytuvas VS 400 | 2 | 2027-10-11 | –
| Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m. | SI-01-05989
| Paukštininkų g. 40 | SI-01-05982
61 | Jurbarko DSS | Filtras-separatorius VSFA-V-PC | 2 | 2027-10-12 | 2027-10-12
| Jurbarko r. sav., Antkalniškių k. | SI-01-07692
| Rotolių g. 1 | SI-01-07695
62 | Jurbarko DSS | Dujų šildytuvas TV100-63-80 | 2 | 2027-10-12 | 2027-10-12
| Jurbarko r. sav., Antkalniškių k. | SI-01-07693
| Rotolių g. 1 | SI-01-07694
63 | Marijampolės DSS | Cikloninis separatorius VZA 400.70 | 2 | 2027-11-16 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-05996
| Išdagų k., Šilo g. 18 | SI-01-05995
64 | Marijampolės DSS | Filtras-separatorius VPF 2.400 | 2 | 2027-11-16 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-06012
| Išdagų k., Šilo g. 18 | SI-01-06013
65 | Marijampolės DSS | Dujų šildytuvas VEV 400.2.70 | 2 | 2027-11-16 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-05973
| Išdagų k., Šilo g. 18 | SI-01-05974
66 | Girininkų DSS | Filtras-separatorius FGWS-200 | 2 | – | 2027-11-28
| Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k. | SI-01-09361
| Girmuonio g. 28 | SI-01-09362
67 | Girininkų DSS | Dujų šildytuvas PG 200/6,3-z400 | 2 | – | 2027-11-28
| Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k. | SI-01-09363
| Girmuonio g. 28 | SI-01-09364
Panevėžio zona
68 | Vandžiogalos DSS, Kauno r. sav., | Filtras C26 643 463 | 2 | 2027-11-03 | 2027-11-17
| Vandžiogalos sen., | SI-01-05722
| Vandžiogalos mstl. Parko g. 34 | SI-01-05723
|  | Šilumokaitis TV12 63-50-06-25 25-K-S Nr. 731 Nr. 732 | 2 | 2027-11-03 | 2027-11-17
69 | Kėdainių DSS, Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Keleriškių k. | Filtras ARD-FS-063-200 | 2 | 2027-07-24 | 2027-07-21
SI-01-17109
SI-01-17108
|  | Šilumokaitis HWT250-H1800 DN150 DP54 | 2 | 2027-07-24 | 2027-07-21
SI-01-17102
SI-01-17104
|  | Šilumokaitis HWT100-H1900 DN50 DP54 | 2 | 2027-07-24 | 2027-07-21
SI-01-17106
SI-01-17105
70 | Ukmergės DSS, | Filtras VSFA-V-PC | 1 | 2027-03-26 | –
| Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., | SI-01-05695
| Tvarkų k. Vytauto g. 108 | Šilumokaitis EVST-250.2 | 2 | – | 2027-08-22
SI-01-07891
SI-01-07892
|  | Filtras C26.643.463 | 1 | 2027-03-26 | –
SI-01-05719
71 | Taujėnų DSS, | Šilumokaitis TV 30 63 50 63 25 25 KS | 2 | 2027-07-22 | –
| Ukmergės r. sav., | SI-01-10205
| Taujėnų sen., Šveikautiškių k. 7 | SI-01-10204
|  | Filtras - separatorius FGWS-50/6,3-GC3 | 2 | 2027-07-22 | –
SI-01-10200
SI-01-10201
72 |  | Kasetinis filtras | 2 | 2027-10-29 | 2027-05-15
| Anykščių DSS, | Nr. 5470
| Anykščių r. sav., Anykščių sen., | Nr. 5471
| Katlėrių k. 1 | Cikloninis filtras | 2 | 2027-10-29 | 2027-05-15
Nr. 5766
Nr. 5767
|  | Kondensato surinktuvas | 1 | 2027-10-29 | 2027-05-15
SI-01-08879
|  | Šilumokaitis | 2 | 2027-10-29 | 2027-05-15
SI-01-08817
SI-01-08818
73 | Utenos DSS, | Kasetinis filtras FAC-4 | 2 | 2027-12-07 | 2027-05-15
| Utenos r. sav., Utenos sen., | SI-01-06087
| Šabaldauskų k. 1 | SI-01-06088
|  | Cikloninis filtras RF1185 | 2 | 2027-12-07 | 2027-05-15
SI-01-06089
SI-01-06090
|  | Kondensato surinktuvas | 1 | 2027-12-07 | 2027-05-15
SI-01-08880
|  | Šilumokaitis | 2 | 2027-12-07 | 2027-05-15
SI-01-06091
SI-01-06092
74 | Raguvos DSS, | Filtras FGWS-50/6,3-2GC3 | 2 | – | 2027-10-09
| Panevėžio r. sav., Raguvos sen., | SI-01-09425
| Kritižio k. Vilniaus g. 27 | SI-01-09428
|  | Šilumokaitis TV46-63-50-63-50-50-K-S | 2 | – | 2027-10-09
SI-01-09424
SI-01-09429
75 | Panevėžio-1 DSS, | Filtras FGWS-200/63-Z500-2GC5W | 2 | 2027-06-18 | –
| Panevėžio r. sav., Bliūdžių k. | SI-01-10519
| Pušaloto g. 220 | SI-01-10520
|  | Šilumokaitis PGH-200/6,3-Z450-ANSI600-100 | 2 | 2027-06-18 | –
SI-01-10521
SI-01-10522
76 | Panevėžio-2 DSS, | Filtras SFAZP 2400 -2 | 2 | 2027-02-20 | –
| Panevėžio r. sav., Vaivadų k. Klevų 96 | SI-01-07278
SI-01-07279
|  | Šilumokaitis EVL 45000 | 2 | 2027-02-20 | –
SI-01-07258
SI-01-07259
77 | Gegužinės DSS, | Šilumokaitis TV 46 63 50 63 25 25 KS | 2 | 2027-07-22 | –
| Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., | SI-01-10203
| Gegužinės k. Statybininkų g. 3A | SI-01-10202
|  | Filtras-separatorius FGWS-50/6,3-GC3 | 2 | 2027-07-22 | –
SI-01-10199
SI-01-10198
78 | Pajiešmenių DSS, | Filtras-separatorius VSFA-V-PC | 2 | 2027-09-15 | 2027-09-28
| Pasvalio r. sav., Krinčino sen., | SI-01-09193
| Pajiešmenių k. Taikos g. 17 | SI-01-09194
|  | Šilumokaitis VEV-L200.55.50.2 | 2 | 2027-09-15 | 2027-09-28
Nr. 10.5581/1
Nr. 10.5581/2
79 | Biržų DSS, | Filtras FGWS-80/6,3-2GD3 | 2 | 2027-07-22 | –
| Biržų r. sav., Širvėnos sen., Biržų k. | SI-01-08757
| Saločių g. 30 | SI-01-08758
|  | Šilumokaitis TV200-63-100-63-50-25-RS | 2 | 2027-07-22 | –
SI-01-08759
SI-01-08760
80 | Kiemėnų DAS, Pas-valio r. sav., | Filtras separatorius VSFA-H-PC | 2 | 2027-02-20 | _
| Pasvalio r., Namišių sen., Kiemėnų k., | SI-01-05659
| Kiemėnų g. 71A | SI-01-05660
|  | Tarpiniai indai VKAB - 400.84.300 | 2 | 2027-02-20 | _
SI-01-05657
SI-01-05658
|  | Tarpinis indas ZB054-300 | 1 | 2027-02-20 | _
SI-01-16794
|  | Filtras separatorius KIE-FS-063-400 | 1 | 2027-02-20 | _
SI-01-16793
81 | Pakruojo DSS, | Šilumokaitis C 26-803-463 | 2 | 2027-03-12 | –
| Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., | Nr. 112917
| Bališkių k. Radviliškio g. 2 | Nr. 112918
|  | Filtras C-26 641 463 | 2 | 2027-03-12 | –
SI-01-05679
SI-01-05720
82 | Alksnupių DSS, | Filtras FGWS-50/6,3-2GC3 | 2 | – | 2027-10-09
| Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., | SI-01-09459
| Šileikonių k. 13 | SI-01-09460
|  | Šilumokaitis TV46-63-50-63-50-50-KS | 2 | – | 2027-10-09
SI-01-09457
SI-01-09458
83 | Radviliškio DSS, | Filtras SFAZP 400.1 | 2 | – | 2027-11-21
| Radviliškio r. sav., Aukštelkų sen., | SI-01-08395
| Kaulinių k., Mėlidų g. 1 | SI-01-08396
|  | ŠilumokaitisVS-100 | 2 | – | 2027-11-21
SI-01-08393
SI-01-08394
85 | Šiaulių DSS, Šiaulių r. sav., | Filtras ARD-FS-063-200 | 2 | 2027-11-11 | 2027-05-15
| Šiaulių kaimiškoji sen., | SI-01-16999
| Vinkšnėnų k. Vijolės g. 15 | SI-01-17000
|  | Šilumokaitis DP2A, DP2B DN80 PN63 | 2 | 2027-11-11 | 2027-05-12
SI-01-17024
SI-01-17025
|  | Šilumokaitis DP1B,DP1A DN150 PN54 | 2 | 2027-11-11 | 2027-05-12
SI-01-17026
SI-01-17027
86 | Kužių DSS, | Filtras C26.643.463 | 2 | 2027-11-11 | –
| Šiaulių r. sav., Kužių sen., Norutaičių k. 1 | SI-01-05712
SI-01-05713
|  | Šilumokaitis | 2 | 2027-11-11 | –
SI-01-05710
SI-01-05711
87 | Daugėlių DSS, | Filtras SFAZP 800.1 | 2 | – | 2027-11-29
| Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., | SI-01-08403
| Daugėlių k., Smilgių g. 6 | SI-01-08404
|  | Šilumokaitis VS-150 | 2 | – | 2027-11-29
SI-01-08401
SI-01-08402
88 | Papilės DSS, | Filtras SFAZP 400.1 | 2 | – | 2027-11-29
| Akmenės r. sav., Papilės sen., Pelkelės k. | SI-01-08399
| Kruopių g. 30 | SI-01-08400
|  | Šilumokaitis VS-100 | 2 | – | 2027-11-29
SI-01-08397
SI-01-08398
89 | Mažeikių DAS, | Filtras SNAP 300.2 | 2 | 2027-01-30 | –
| Akmenės r. sav., N. Akmenės | SI-01-07286
| kaimiškoji sen., Rudausių k. | SI-01-07287
90 | N. Akmenės DSS, | Filtras VSFA-V-PC | 1 | 2027-04-22 | –
| Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės m. | SI-01-05680
| Žagarės g. 2A | Filtras cikloninis SFAZP 1200-3 | 1 | – | 2027-04-17
SI-01-07895
|  | Šilumokaitis EVST 250-2 | 2 | – | 2027-04-17
SI-01-07893
SI-01-07894
91 | Telšių DSS, Telšių r. sav., Degaičių sen., | Filtras 721-FS-063-100.GD2W2 | 2 | 2027-11-12 | 2027-05-15
| Dimaičių k. Geležinkelio g. 5 | SI-01-17130
SI-01-17133
|  | Šilumokaitis HWT150-H1500 DN100 PN63 | 2 | 2027-11-12 | 2027-05-15
SI-01-17021
SI-01-17022
92 | Plungės DSS, Plungės r. sav. | Filtras FGWS-80/6,3-2GD3 | 2 | 2027-08-21 | –
| Nausodžio sen., Kaušėnų k., Birutės g. 6 | SI-01-08763
SI-01-08764
|  | Šilumokaitis TV200-63-100-63-50-25-R-S | 2 | 2027-08-21 | –
SI-01-08762
SI-01-08761
93 | Kretingos DSS, | Šilumokaitis WAT300.SW3 | 2 | 2027-01-30 | –
| Kretingos r. sav., Žalgirio sen., | SI-01-07282
| Kluonalių k. Tolių g. 17 | SI-01-07283
|  | Filtras SNAP 300.2 | 2 | 2027-01-30 | –
SI-01-07284
SI-01-07285
|  | Filtras SFAZP | 1 | 2027-01-30 | –
SI-01-05689
94 | Palangos DSS, | Filtras VSFA-V-PC | 2 | 2027-01-30 | 2027-10-24
| Kretingos r. sav., Kretingos sen., | SI-01-05668
| Vydmantų k. Pušų g. 15 | SI-01-05669
|  | Filtras SFAZP-4000-2 | 1 | 2027-01-30 | –
SI-01-05665
|  | Šilumokaitis WAT300 SW3 | 2 | 2027-01-30 | –
SI-01-07280
SI-01-07281
95 | Klaipėdos-1 DSS, | Kasetinis filtras FAC-5 | 2 | 2027-12-11 | –
| Klaipėdos m. | SI-01-06084
| Tilžės g. 73 | SI-01-06083
|  | Cikloninis filtras RF-1185 | 2 | 2027-12-11 | –
SI-01-06081
SI-01-06082
|  | Šilumokaitis | 2 | 2027-12-11 | –
SI-01-06085
SI-01-06086
96 | Klaipėdos -2 DSS, | Filtras FGWS-200/6,3-Z500 2GD5W | 2 | 2027-08-21 | –
| Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., | SI-01-10165
| Kiškėnų k. Birbinčių g. 52 | SI-01-10166
|  | Dujų šildytuvas PGH-200/6,3 | 2 | 2027-08-21 | –
SI-01-10163
SI-01-10164
97 | Gargždų DSS, Klaipėdos r. sav., | Filtras C26.643.463 | 2 | 2027-01-30 | –
| Dauparų-Kvietinių sen., Saula-žolių k. | SI-01-07290
| Kretingos Plento g. 45 | SI-01-07291
|  | Pašildytuvas VS-150 | 2 | 2027-01-30 | –
SI-01-07288
SI-01-07289
Vilniaus zona
98 | MD Kaunas - Šakiai | Paleidimo kamera (SI-01-09261) | 1 | 2027-05-27 | 2027-03-10
99 | MD Pabradė - Visaginas | Paleidimo kamera (SI-01-10242) | 1 | 2027-09-05 | –
100 | MD Pabradė - Visaginas | Priėmimo kamera (SI-01-10241) | 1 | 2027-09-05 | –
101 | MD Šakiai - Jurbarkas | Paleidimo kamera (SI-01-09262) | 1 | – | 2027-02-08
102 | MD Minskas - Vilnius - Vievis | Priėmimo kamera (SI-01-09485) | 1 | 2027-02-24 | –
103 | MD Minskas - Vilnius - Vievis | Paleidimo kamera (SI-01-09484) | 1 | 2027-02-24 | –
104 | MD Minskas - Vilnius - Vievis | Priėmimo kamera KK-4 (SI-01-16306) | 1 | 2027-05-27 | 2027-11-07
105 | MD į Kaliningradą | Paleidimo kamera (SI-01-09263) | 1 | 2027-05-27 | 2027-06-06
106 | MD į Kaliningradą | Paleidimo kamera (SI-01-09483) | 1 | 2027-02-24 | –
107 | MD į Kaliningradą | Priėmimo kamera (SI-01-09260) | 1 | 2027-05-27 | 2027-06-06
108 | GIPL(Jauniūnai) | Priėmimo/paleidimo kamera KK-1 (SI-01-16302) | 1 | 2027-05-14 | –
109 | GIPL(Jauniūnai) | kondensato talpa KT-1 (SI-01-16304) | 1 | 2027-05-27 | 2027-09-26
110 | MD Vilnius - Kaunas | Priėmimo/paleidimo kamera K-2 (SI-01-16264) | 1 | 2027-05-27 | –
111 | MD Vilnius - Kaunas | Priėmimo/paleidimo kamera K-1 (SI-01-16263) | 1 | 2027-05-27 | –
Panevėžio zona
112 | MD Klaipėda-Kuršėnai Kiškėnų k., Klaipėdos r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera FORTAN DN 800 | 1 | – | 2027-05-09
SI-01-10717
113 | MD Klaipėda-Kuršėnai Kiškėnų k., Klaipėdos r. | Šlamo talpa FORTAN. | 1 | – | 2027-05-09
Talpa – 3900 l.
SI-01-10719
114 | MD Klaipėda-Kuršėnai Lapkasių k., Kuršėnų sen., Šiaulių r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera FORTAN DN 800 | 1 | – | 2027-05-09
SI-01-10717
115 | MD Klaipėda-Kuršėnai Lapkasių k., Kuršėnų sen., Šiaulių r. | Šlamo talpa FORTAN Talpa - 3900 l. | 1 | – | 2027-05-09
SI-01-10720
116 | MD Panevėžys-Ryga Kiemėnų k., Pasvalio r. | Šlamo talpa COSMIKA Talpa - 10000 l. | 1 | 2027-11-08 | 2027-09-03
SI-01-10750
117 | MD Panevėžys-Ryga Kiemėnų k., Pasvalio r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera FORTAN DN 700 | 1 | 2027-11-08 | 2027-11-08
SI-01-10749
118 | MD atšaka į N. Akmenės DSS Lapkasių k., Kuršėnų sen., Šiaulių r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera FORTAN DN 250 | 1 | 2027-05-15 | –
SI-01-11284
119 | MD atšaka į N. Akmenės DSS Žagarės g. 2A, Naujoji Akmenė | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera FORTAN DN 250 | 1 | 2027-05-15 | –
SI-01-11283
120 | MD atšaka į Palangos DSS Saulažolių k. Klaipėdos r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera FORTAN DN 250 | 1 | 2027-05-15 | –
SI-01-11311
121 | MD atšaka Palangos DSS Pušų g. 15, Vydmantai, Kretingos r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera FORTAN DN 250 | 1 | 2027-05-15 | –
SI-01-11313
122 | MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda Kiškėnų k., Klaipėdos r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera RMA DN 300 | 1 | 2027-09-06 | –
SI-01-10216
123 | MD Tauragė-Klaipėda Kiškėnų k., Klaipėdos r. | Šlamo talpa - 3000 l. SI-01-10218 | 1 | 2027-09-06 | –
124 | MD Klaipėda-Kuršėnai Kiškėnų k., Klaipėdos r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera FORTAN DN 800 SI-01-10717 | 1 | 2027-09-06 | –
125 | MD Klaipėda-Kuršėnai Kiškėnų k., Klaipėdos r. | Šlamo talpa FORTAN V-3900 l. SI-01-10719 | 1 | 2027-09-06 | –
126 | MD Klaipėda-Kuršėnai Lapkasių k., Kuršėnų sen., Šiaulių r. | Šlamo talpa FORTAN V-3900 l. SI-01-10720 | 1 | 2027-09-06 | –
127 | MD Klaipėda-Kuršėnai Lapkasių k., Klaipėdos r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera FORTAN DN 800 SI-01-10718 | 1 | 2027-09-06 | –
128 | MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda Barvainių k., Pakruojo r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera FORTAN DN 400 SI-01-10462 | 1 | 2027-11-08 | –
129 | MD Tauragė-Klaipėda Kiškėnų k., Klaipėdos r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera RMA DN 400 SI-01-10215 | 1 | 2027-09-06 | –
Jauniūnų DKS
130 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Filtras-separatorius PLI-FS-063-500.H | 1 | 2027-03-21 | 2027-03-27
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-12040
Liukonių vs. 3
Panevėžio DKS
131 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 1, gamyklinis Nr. 5539. | 1 | 2027-10-19 | –
Talpa –0,769 m3
SI-01-05831
132 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 2, gamyklinis Nr. 5538. | 1 | 2027-10-19 | –
Talpa –0,769 m3
SI-01-05866
133 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 3, gamyklinis Nr. 5543. | 1 | 2027-10-20 | –
Talpa –0,769 m3
SI-01-05869
134 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 4, gamyklinis Nr. 5553. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,769 m3
SI-01-05874
135 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 5, gamyklinis Nr. 5552. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,769 m3
SI-01-05875
136 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 6, gamyklinis Nr. 5545. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,769 m3
SI-01-05880
137 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius prieš dujų kompresorių Nr. 7, gamyklinis Nr. 5554. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,769 m3
SI-01-05883
138 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 1, gamyklinis Nr. 5556. | 1 | 2027-10-19 | –
Talpa –0,837 m3
SI-01-05832
139 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 2, gamyklinis Nr. 5558. | 1 | 2027-10-19 | –
Talpa –0,837 m3
SI-01-05867
140 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 3, gam. Nr. 5555. | 1 | 2027-10-20 | –
Talpa –0,837 m3
SI-01-05870
141 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 4, gam. Nr. 5557. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa 0,837 m3
SI-01-05873
142 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 5, gamyklinis Nr. 5560. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,837 m3
SI-01-05878
143 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 6, gamyklinis Nr. 5546. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,837 m3
SI-01-05881
144 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Kolektorius už dujų kompresoriaus Nr. 7, gamyklinis Nr. 5559. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,837 m3
SI-01-05884
145 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 1, gam. Nr. 7212. | 1 | 2027-10-19 | –
Talpa –0,287 m3
SI-01-05865
146 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 2, gam. Nr. 7478. | 1 | 2027-10-19 | –
Talpa –0,287 m3
SI-01-05868
147 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 3, gam. Nr. 7493 | 1 | 2027-10-20 | –
Talpa –0,287 m3
SI-01-05871
148 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 4, gam. Nr. 7238. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,287 m3
SI-01-05872
149 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 5, gam. Nr. 7374. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,287 m3
SI-01-05879
150 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 6, gam. Nr. 7364. | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,287 m3
SI-01-05882
151 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų kompresoriaus tepalo aušintuvas Nr. 7, gam. Nr. 7373 | 1 | 2027-11-11 | –
Talpa –0,287 m3
SI-01-05887
152 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Tepalo surinktuvas gam. Nr. 6599 | 1 | 2027-10-20 | –
Talpa –0,263 m3
SI-01-05885
153 | Panevėžio r., Maksvytiškių k. Verslo g. 11, | Dujų filtras separatorius Nr. F-1 gam. Nr. V368-21 | 1 | 2027 12 07 | –
SI-01-16536
154 |  | Dujų filtras separatorius Nr. F-2 gam. Nr. V369-21 | 1 | 2027 12 07 | –
SI-01-16537
155 |  | Dujų filtras separatorius Nr. F-3 gam. Nr. V370-21 | 1 | 2027 12 07 | –
SI-01-16497
156 | Piniavos DSS, | Filtras C26.643.463 | 2 | 2027-09-05 | –
| Panevėžio r. sav., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | SI-01-05717
SI-01-05718
|  | Šilumokaitis | 2 | 2027-09-05 | –
SI-01-05715
SI-01-05716
2028 metai
Vilniaus zona
1 | Santakos DASRS | Dujų filtras GF-A V261-20,PLI-FL-084-Z900 | 1 | 2028-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16479
Išlandžių k. 16
2 | Santakos DASRS | Dujų filtras GF-B V261-20,PLI-FL-084-Z900 | 1 | 2028-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16480
Išlandžių k. 16
3 | Santakos DASRS | Dujų separatorius GS-A, DEM-084-400.Z1100 | 1 | 2028-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16481
Išlandžių k. 16
4 | Santakos DASRS | Dujų separatorius GS-B, DEM-084-400.Z1100 | 1 | 2028-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16482
Išlandžių k. 16
5 | Santakos DASRS | Kondensato talpa KT-2, DN 1200 PN84 | 1 | 2028-01-11 | –
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16490
Išlandžių k. 16
6 | Vilniaus DSS | Filtras separatorius VSFA-V-AC | 1 | – | 2028-01-16
| Vilniaus m., | SI-01-17250
Gudelių g. 49
7 | Pabradės DSS | Kondensato surinkimo talpa | 1 | 2028-02-12 | 2028-02-12
| Švenčionių r. sav., Pabradės sen., | SI-01-09360
Maleikėnų k.
8 | Nemenčinės DSS | Filtras separatorius C 26 643 463 | 2 | 2028-02-12 | 2028-02-12
| Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., | SI-01-04091
| Stripūnų k. | SI-01-04092
9 | Nemenčinės DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2028-02-12 | 2028-02-12
| Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., | SI-01-04089
| Stripūnų k. | SI-01-04090
10 | Švenčionėlių DSS | Filtras separatorius C 26 643 463 | 2 | 2028-02-12 | –
| Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., | SI-01-07057
| Ragaučinos k. | SI-01-07058
11 | Švenčionėlių DSS | Dujų šildytuvas TV 100-63-50 | 2 | 2028-02-12 | –
| Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., | SI-01-07055
| Ragaučinos k. | SI-01-07056
12 | Šalčininkų DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | – | 2028-02-14
| Šalčininkų r. sav., | SI-01-06008
| Šalčininkų m. | SI-01-06009
13 | Šalčininkų DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | – | 2028-02-14
| Šalčininkų r. sav., | SI-01-05977
| Šalčininkų m. | SI-01-05978
14 | Jašiūnų DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | – | 2028-02-14
| Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., | SI-01-06010
| Jašiūnų k. | SI-01-06011
15 | Jašiūnų DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | – | 2028-02-14
| Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., | SI-01-05990
| Jašiūnų k. | SI-01-05991
16 | Maišiagalos DSS | Filtras-separatorius FGWS-80/63 | 2 | 2028-03-06 | 2028-03-06
| Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., | SI-01-10221
| Maišiagalos mstl., Dujininkų g. 1 | SI-01-10222
17 | Maišiagalos DSS | Dujų šildytuvas VS 69 | 2 | 2028-03-06 | 2028-03-06
| Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., | SI-01-10219
| Maišiagalos mstl., Dujininkų g. 1 | SI-01-10220
18 | Širvintų DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2028-03-06 | –
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-03049
| Kantrimiškio k. Miško g. 5 | SI-01-03050
19 | Širvintų DSS | Dujų šildytuvas VS 200 | 2 | 2028-03-06 | –
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., | SI-01-03051
| Kantrimiškio k. Miško g. 5 | SI-01-03052
20 | Alytaus DSS | Dujų separatorius GAS-FS-063-150 | 2 | 2028-06-13 | –
| Alytaus r. sav., Alytaus sen., | SI-01-11261
| Žaunieriškių k. Nemuno g. 11 | SI-01-11262
21 | Alytaus DSS | Dujų filtras GAS-FL-063-150 | 2 | 2028-06-13 | –
| Alytaus r. sav., Alytaus sen., | SI-01-11259
| Žaunieriškių k. Nemuno g. 11 | SI-01-11260
22 | Alytaus DSS | Dujų šildytuvas PGH-150/6,3-Z250 | 2 | 2028-06-13 | –
| Alytaus r. sav., Alytaus sen., | SI-01-11264
| Žaunieriškių k. Nemuno g. 11 | SI-01-11263
23 | Šakių DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2028-07-03 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-07051
| Bridžių k. Bridžių g. 3 | SI-01-07052
24 | Šakių DSS | Dujų šildytuvas TV75-63-50 | 2 | 2028-07-03 | –
| Šakių r. sav., Šakių sen., | SI-01-07053
| Bridžių k. Bridžių g. 3 | SI-01-07054
25 | Girininkų DSS | Filtras-separatorius FGWS-200 | 2 | 2028-08-22 | –
| Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k. | SI-01-09361
| Girmuonio g. 28 | SI-01-09362
26 | Girininkų DSS | Dujų šildytuvas PG 200/6,3-z400 | 2 | 2028-08-22 | –
| Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k. | SI-01-09363
| Girmuonio g. 28 | SI-01-09364
27 | Elektrėnų el. DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 1 | 2028-07-10 | –
| Elektrėnų sav., Elektrėnų m. | SI-01-08510
Elektrinės g. 14
28 | Elektrėnų el. DSS | Filtras-separatorius ZAM-FS-063-250 | 1 | 2028-07-10 | –
Elektrėnų sav., Elektrėnų m.
Elektrinės g. 14
29 | Jonavos DSS | Dujų separatorius GAS-FS-063-150 | 2 | 2028-09-10 | –
| Jonavos r. sav., Ruklos sen., | SI-01-11483
| Konstantinavos k. 2 | SI-01-11482
30 | Jonavos DSS | Dujų filtras GAS-FL-063-150 | 2 | 2028-09-10 | –
| Jonavos r. sav., Ruklos sen., | SI-01-11485
| Konstantinavos k. 2 | SI-01-11484
31 | Jonavos DSS | Dujų šildytuvas PGH-150/6,3-Z250 | 2 | 2028-09-10 | –
| Jonavos r. sav., Ruklos sen., | SI-01-11487
| Konstantinavos k. 2 | SI-01-11486
32 | Santakos DASRS | Dujų filtras GF-A V261-20,PLI-FL-084-Z900 | 1 | – | 2028-09-12
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16479
Išlandžių k. 16
33 | Santakos DASRS | Dujų filtras GF-B V261-20,PLI-FL-084-Z900 | 1 | – | 2028-09-12
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16480
Išlandžių k. 16
34 | Santakos DASRS | Dujų separatorius GS-A, DEM-084-400.Z1100 | 1 | – | 2028-09-12
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16481
Išlandžių k. 16
35 | Santakos DASRS | Dujų separatorius GS-B, DEM-084-400.Z1100 | 1 | – | 2028-09-12
| Marijampolės sav., Liudvinavo sen., | SI-01-16482
Išlandžių k. 16
36 | Zapyškio DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | 2028-10-08 | –
| Kauno r. sav., Zapyškio sen., | SI-01-08318
| Versmės g. 2 | SI-01-08319
37 | Zapyškio DSS | Dujų šildytuvas TV46-63-50 | 2 | 2028-10-08 | –
| Kauno r. sav., Zapyškio sen., | SI-01-08320
| Versmės g. 2 | SI-01-08321
38 | Rudaminos DSS | Filtras-separatorius FGWS-300/6,3 | 2 | 2028-10-17 | –
| Vilniaus r., Rudaminos sen., | SI-01-08968
| Kalviškių k. | SI-01-08969
39 | Rudaminos DSS | Dujų šildytuvas PG 250/ 6,3 | 2 | 2028-10-17 | –
| Vilniaus r., Rudaminos sen., | SI-01-08970
| Kalviškių k. | SI-01-08971
40 | Lekėčių DSS | Filtras-separatorius C 26 643 463 | 2 | – | 2028-11-05
| Šakių r. sav., Lekėčių sen., | SI-01-08749
| Lekėčių k. Kauno g. 36 | SI-01-08750
41 | Lekėčių DSS | Dujų šildytuvas C 26 803 463 | 2 | – | 2028-11-05
| Šakių r. sav., Lekėčių sen., | SI-01-08752
| Lekėčių k. Kauno g. 36 | SI-01-08751
42 | Prienų DSS | Filtras-separatorius FG-100-6,3-2GD3 | 2 | – | 2028-12-03
| Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k. | SI-01-08731
| Kauno g. 90 | SI-01-08732
43 | Prienų DSS | Dujų šildytuvas PG-100 / 6,3-Z300.3 | 2 | – | 2028-12-03
| Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k. | SI-01-08733
| Kauno g. 90 | SI-01-08734
Panevėžio zona
44 | Ukmergės DSS, | Šilumokaitis EVST-250.2 | 2 | 2028-01-19 | –
| Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., | SI-01-07891
| Tvarkų k. Vytauto g. 108 | SI-01-07892
45 | Tauragės DSS, | Filtras | 2 | 2028-05-14 | 2028-02-08
| Tauragės r. sav., Gaurės sen., Šakių k. | SI-01-10882
SI-01-10883
|  | Šilumokaitis | 2 | 2028-05-14 | 2028-02-08
SI-01-10881
SI-01-10880
46 | Taujėnų DSS, | Šilumokaitis TV 30 63 50 63 25 25 KS | 2 | _ | 2028-07-09
| Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., | SI-01-10205
| Šveikautiškių k. 7 | SI-01-10204
|  | Filtras - separatorius FGWS-50/6,3-GC3 | 2 | _ | 2028-07-09
SI-01-10200
SI-01-10201
47 | Raguvos DSS, | Filtras FGWS-50/6,3-2GC3 | 2 | 2028-10-10 | –
| Panevėžio r. sav., Raguvos sen., | SI-01-09425
| Kritižio k., Vilniaus g. 27 | SI-01-09428
|  | Šilumokaitis TV46-63-50-63-50-50-K-S | 2 | 2028-10-10 | –
SI-01-09424
SI-01-09429
48 | Gegužinės DSS, | Šilumokaitis TV 46 63 50 63 25 25 KS | 2 | _ | 2028-07-09
| Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., | SI-01-10203
| Gegužinės k. Statybininkų g. 3A | SI-01-10202
|  | Filtras-separatorius FGWS-50/6,3-GC3 | 2 | _ | 2028-07-09
SI-01-10199
SI-01-10198
49 | Pasvalio DSS, | Filtras FGWS-80/6,3-2GD3 | 2 | 2028-09-26 | _
| Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., | SI-01-08998
| Ustukių k., Tilto g. 10 | SI-01-08999
|  | Šilumokaitis VS 100, DN80, PN63 | 2 | 2028-09-26 | –
SI-01-09000
SI-01-09001
50 | Lapkasių dujų slėgio ribojimo mazgas, | Filtras FGWS-250/6.3-DC5W2 | 1 | 2028-09-26 | –
| Šiaulių r., Kuršėnų k., Lapkasių k. 1B | SI-01-10456
51 | Dauparų dujų slėgio ribojimo mazgas, | Filtras FGWS-250/6.3-DC5W2 | 1 | 2028-05-14 | –
| Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., Grybų g. 15 | SI-01-10455
52 | Kužių DSS, | Filtras C26.643.463 | 2 | _ | 2028-10-10
| Šiaulių r. sav., Kužių sen., Norutaičių k. 1 | SI-01-05712
SI-01-05713
|  | Šilumokaitis | 2 | _ | 2028-10-10
SI-01-05710
SI-01-05711
53 | N. Akmenės DSS, | Filtras cikloninis SFAZP 1200-3 | 1 | 2028-01-18 | –
| Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės m. | SI-01-07895
| Žagarės g. 2A | Šilumokaitis EVST 250-2 | 2 | 2028-01-18 | –
SI-01-07893
SI-01-07894
54 | Alksnupių DSS, | Filtras FGWS-50/6,3-2GC3 | 2 | 2028-11-25 | –
| Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., | SI-01-09459
| Šileikonių k. 13 | SI-01-09460
|  | Šilumokaitis TV46-63-50-63-50-50-KS | 2 | 2028-11-25 | –
SI-01-09457
SI-01-09458
55 | Rietavo DSS, | Filtras FGWS-80 / 6,3-2GD3 | 2 | 2028-11-26 | 2028-05-14
| Rietavo sav., Daugėdų sen., | SI-01-08343
| Vitkų k. 2 | SI-01-08344
|  | Šilumokaitis PG-80 / 63. Z250.1PN63 | 2 | 2028-11-26 | 2028-05-14
SI-01-08341
SI-01-08342
56 | Plungės DSS, Plungės r. sav., | Filtras FGWS-80/6,3-2GD3 | 2 | _ | 2028-11-26
| Nausodžio sen., Kaušėnų k. Birutės g. 6 | SI-01-08763
SI-01-08764
|  | Šilumokaitis TV200-63-100-63-50-25-R-S | 2 | _ | 2028-11-26
SI-01-08762
SI-01-08761
57 | Papilės DSS, | Filtras SFAZP 400.1 | 2 | 2028-12-05 | –
| Akmenės r. sav., Papilės sen., | SI-01-08399
| Pelkelės k. Kruopių g. 30 | SI-01-08400
|  | Šilumokaitis VS-100 | 2 | 2028-12-05 | –
SI-01-08397
SI-01-08398
58 | Daugėlių DSS, | Filtras SFAZP 800.1 | 2 | 2028-12-05 | –
| Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., | SI-01-08403
| Daugėlių k., Smilgių g. 6 | SI-01-08404
|  | Šilumokaitis VS-150 | 2 | 2028-12-05 | –
SI-01-08401
SI-01-08402
59 | Radviliškio DSS, | Filtras SFAZP 400.1 | 2 | 2028-12-05 | –
| Radviliškio r. sav., Aukštelkų sen., | SI-01-08395
| Kaulinių k., Mėlidų g. 1 | SI-01-08396
|  | Šilumokaitis VS-100 | 2 | 2028-12-05 | –
SI-01-08393
SI-01-08394
60 | Palangos DSS, | Filtras SFAZP-4000-2 | 1 | _ | 2028-10-11
| Kretingos r. sav., Kretingos sen., | SI-01-05665
Vydmantų k. Pušų g. 15
Vilniaus zona
61 | MD atšaka į Marijampolę | Paleidimo kamera (SI-01-10444) | 1 | 2028-11-05 | –
62 | MD atšaka į Marijampolę | Priėmimo kamera (SI-01-10445) | 1 | 2028-11-05 | –
63 | MD atšaka į Marijampolę | Šlamo talpa (SI-01-10446) | 1 | 2028-11-05 | –
64 | MD atšaka į Vandžiogalos ir Kėdainių DSS | Paleidimo kamera (SI-01-16498) | 1 | 2028-01-08 | 2028-01-08
65 | MD atšaka į Vandžiogalos ir Kėdainių DSS | Priėmimo kamera (SI-01-16499) | 1 | 2028-01-08 | 2028-01-08
66 | MD Pabradė - Visaginas | Paleidimo kamera (SI-01-10242) | 1 | – | 2028-12-03
67 | MD Pabradė - Visaginas | Priėmimo kamera (SI-01-10241) | 1 | – | 2028-12-03
68 | MD Šakiai - Jurbarkas | Paleidimo kamera (SI-01-09262) | 1 | 2028-11-05 | –
69 | MD Minskas - Vilnius - Vievis | Priėmimo kamera (SI-01-09485) | 1 | – | 2028-04-16
70 | MD Minskas - Vilnius - Vievis | Paleidimo kamera (SI-01-09484) | 1 | – | 2028-04-16
71 | MD į Kaliningradą | Paleidimo kamera (SI-01-09483) | 1 | – | 2028-12-03
72 | MD atšaka į Jonavos DSS 1-linija | Priėmimo kamera K-3 (SI-01-11603) | 1 | 2028-09-10 | –
73 | MD atšaka į Jonavos DSS 1-linija | Paleidimo kamera K-1 (SI-01-11600) | 1 | 2028-09-10 | –
74 | MD atšaka į Jonavos DSS 2-linija | Paleidimo kamera K-2 (SI-01-11602) | 1 | 2028-09-10 | –
75 | MD atšaka į Jonavos DSS 2-linija | Priėmimo kamera K-4 (SI-01-11601) | 1 | 2028-09-10 | –
76 | MD atšaka į Alytaus DSS | Paleidimo kamera (SI-01-10442) | 1 | 2028-11-05 | –
77 | MD atšaka į Alytaus DSS | Priėmimo kamera (SI-01-10443) | 1 | 2028-11-05 | –
78 | MD atšaka į Alytaus DSS | Šlamo talpa (SI-01-10441) | 1 | 2028-11-05 | –
79 | GIPL(Santaka) | Priėmimo/paleidimo kamera KK-2 (SI-01-16484) | 1 | 2028-01-11 | –
80 | GIPL(Santaka) | Priėmimo/paleidimo kamera KK-3 (SI-01-16485) | 1 | 2028-01-11 | –
81 | MD Jungtis Ivacevičiai - Vilnius - Ryga su MD Vilnius - Kaunas | Paleidimo kamera III-1 (SI-01-16599) | 1 | 2028-07-16 | 2028-03-12
82 | MD Jungtis Ivacevičiai - Vilnius - Ryga su MD Vilnius - Kaunas | Paleidimo kamera III-2 (SI-01-16725) | 1 | 2028-12-03 | 2028-03-12
83 | MD Panevėžys - Vilnius | Paleidimo kamera (SI-01-08824) | 1 | 2028-03-12 | 2028-03-12
84 | MD Atšaka į Birštono DSS | Paleidimo kamera (SI-01-11217) | 1 | 2028-07-31 | –
85 | MD Atšaka į Girininkų DSS | Priėmimo kamera (SI-01-11218) | 1 | 2028-07-31 | –
86 | MD Vilnius - Kaunas | Priėmimo/paleidimo kamera K-2 (SI-01-16264) | 1 | – | 2028-01-16
87 | MD Vilnius - Kaunas | Priėmimo/paleidimo kamera K-1 (SI-01-16263) | 1 | – | 2028-01-16
Panevėžio zona
88 | MD atšaka į Utenos DSS Neprausčių k., Ukmergės r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera FORTAN DN 400 | 1 | 2028-09-08 | –
SI-01-09081
89 | MD atšaka į Utenos DSS Pakalniškių k., Utenos r. | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera RMA DN 400 | 1 | 2028-09-08 | –
SI-01-09080
90 | MD Panevėžys-Šiauliai II gija Žvirblonių k., Pakruojo r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera FORTAN DN 1000 | 1 | 2028-10-24 | –
SI-01-11525
91 | MD Panevėžys-Šiauliai II gija Maksvytiškių k., Panevėžio r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera FORTAN DN 1000 | 1 | 2028-10-24 | –
SI-01-11526
92 | MD atšaka į Pajiešmenių DSS Tetervinų k., Pasvalio r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera GAZOMET DN 300 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16507
93 | MD atšaka į Biržų DSS Saločių g. 30 Biržai | Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera GAZOMET DN 300 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16506
94 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga Kiemėnų k., Pasvalio r. | Mobili kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16500
95 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga Maksvytiškių k., Panevėžio r. | Mobili kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16501
96 | MD Panevėžys-Šiauliai Paįstrio k., Panevėžio r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN400 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16504
97 | MD Panevėžys-Šiauliai Barvainių k., Pakruojo r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamera GAZOMET DN 400 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16505
98 | MD Panevėžys-Šiauliai II gija Galelių k., Pakruojo r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16502
99 | MD Šiauliai-Kuršėnai II gija Lapkasių k., Kuršėnų sen., Šiaulių r. | Kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamera GAZOMET DN 500 | 1 | 2028-01-04 | 2028-01-04
SI-01-16503
Jauniūnų DKS
100 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Filtras-separatorius DF-01/02/03&T1 | 3 | 2028-09-27 | –
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09034
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09035
SI-01-09036
101 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Dujų pašildytuvas PG-25/6,3-Z150-25 | 2 | 2028-09-27 | –
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09039
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09040
102 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Filtras-separatorius FGWS-100/6,3-2GC3 | 2 | 2028-09-27 | –
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09041
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09042
103 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Dujų pašildytuvas PG-100/6,3-Z350-80 | 2 | 2028-09-27 | –
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-01-09043
| Liukonių vs. 3 | SI-01-09044
104 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Oro rinktuvas 2000 l | 1 | 2028-09-27 | –
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-02-03914
Liukonių vs. 3
105 | Dujų kompresorių skyrius (Jauniūnai) | Oro rinktuvas 900 l | 1 | 2028-09-27 | –
| Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., | SI-02-03915
Liukonių vs. 3
Panevėžio DKS
106 | Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Pirmos pakopos separatorius gam. Nr. S123889 | 1 | 2028-04-05 | –
SI-01-11221
107 | Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Antros pakopos separatorius gam. Nr. S123890 | 1 | 2028-04-05 | –
SI-01-11222
108 | Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Pirmos pakopos įsiurbimo indas gam. Nr. S123891 | 1 | 2028-04-05 | –
SI-01-11219
109 | Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Pirmos pakopos išleidimo indas gam. Nr. S123892 | 1 | 2028-04-05 | –
SI-01-11220
110 | Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Oro surinktuvas Nr.1, | 1 | 2028-10-09 | 2028-06-09
gamyklinis Nr. A6558.
Talpa – 3,2 m3
SI-02-02598
111 | Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Oro surinktuvas Nr.2, | 1 | 2028-10-09 | 2028-06-09
gamyklinis Nr. A6661.
Talpa – 3,2 m3
SI-02-02599
112 | Panevėžio r. Maksvytiškių k. Verslo g. 11 | Oro surinktuvas Nr. 3, | 1 | 2028-10-09 | 2028-06-09
gamyklinis Nr. A6663.
Talpa – 3,2 m3
SI-02-02600
113 | Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Drenažo talpa | 1 | 2028-01-19 | –
SI-01-16556
114 | Piniavos DSS, Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 | Filtras C26.643.463 | 2 | – | 2028-09-04
SI-01-05717
SI-01-05718
|  | Šilumokaitis | 2 | – | 2028-09-04
SI-01-05715
SI-01-05716