DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ KLAUSIMĄ PATEIKIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Vadovaudamiesi fizinės terapijos aparato – aukšto intensyvumo lazerio mažos vertės skelbiamos apklausos būdu (CVP IS ID 5709739) pirkimo sąlygų aprašo 5 priedo „Terminai“ 3 p., atsakome į gautą klausimą:

Klausimas:

Prašome pakoreguoti techninės specifikacijos 6 punktą:

| Techninės specifikacijos punktas |  |  | Prašoma korekcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Komplektacija | 1. Vežimėlis prietaisui; |  |
|  |  | 2. Trijų dydžių kontaktiniai ir bekontaktiniai lazerio aplikatoriaus tarpikliai | 2. Ne mažiau nei 2 dydžių tarpikliai |
|  |  | 3. Bekontaktinio lazerio aplikatoriaus laikiklis; | 3. Aplikatoriaus laikiklis |
|  |  | 4. Kojinis pedalas | Prašomą panaikinti punktą, nes valdymas su kojiniu pėdalu dažniausiai yra labai sudėtingas. Įprastai praktikoje labiau vertinamas ir laikomas patogesniu valdymas rankiniu būdu. Jeigu punktas nebūtų pašalintas, prašome pakoreguoti ir išdėstyti taip: 4. Kojinis arba rankinis valdymas. |
|  |  | 5. Apsauginai akiniai; |  |

Atsakymas:

Perkančioji organizacija įvertinusi pateiktą klausimą, patikslino techninės specifikacijos 6 p. 2); 3); 4) p. p. Atnaujinta techninė specifikacija pateikiama pirkimo dokumentuose. Teikiant pasiūlymus, prašome pildyti ir teikti patikslintą techninę specifikaciją (Patikslinta_ Techninė specifikacija_1 priedas).

Atsižvelgiant į tai, kad buvo tikslinta techninė specifikacija, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-12-15 13.00 val.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Simas Jankauskas, tel. (+37068876459), el. p. sjankauskas@klaipedospoliklinika.lt